采购文件

项目名称：动力能源保障部燃气锅炉运行外包

项目编号：CG/JCGS-15-0018-N

目录

第一章 竞争性谈判公告	2

一、项目概况	3

二、承包商资格要求	3

三、获取采购文件的时间、地点、方式	3

四、递交响应文件截止（评标）时间、地点	3

五、联系方式	4

第二章 项目内容及技术要求	5

一、项目说明	5

二、采购内容及要求	5

三、安全生产要求	7

四、其他要求	7

第三章 谈判须知	8

一、响应文件的构成	8

二、评标与中标	8

第四章、响应文件格式与要求	11

格式一：	11

格式二：	12

格式三	13

格式四	14

格式五	15

格式六：	16

# 第一章 竞争性谈判公告

鄂尔多斯伊金霍洛民航机场有限公司拟采用竞争性谈判的方式进行动力能源保障部燃气锅炉外运行包项目，现邀请符合条件的承包商前来参与此次谈判活动。

## 一、项目概况

（一）项目名称：动力能源保障部燃气锅炉运行外包

（二）项目编号：CG/JCGS-15-0018-N

（三）采购人：鄂尔多斯伊金霍洛民航机场有限公司

（四）资金来源：企业自筹

（五）采购内容：

| 序号 | 项目名称 | 时限 | 资质要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动力能源保障部燃气锅炉运行外包 | 1年 | 公司营业执照需具备供暖锅炉运行资质并取得相关部门许可；锅炉管理人员、锅炉水化验人员及司炉工均需有相关上岗资格证书持证上岗。 |  |

## 二、承包商资格要求

（一）承包商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（二）公司营业执照需具备供暖锅炉运行资质并取得相关部门许可；

（三）锅炉管理人员、锅炉水化验人员及司炉工均需有相关上岗资格证书持证上岗；

（四）上岗人员具有两年以上燃气锅炉运行工作的经验。

## 三、获取采购文件的时间、地点、方式

符合上述条件的承包商可于2015年9月11日起登录鄂尔多斯机场管理集团有限公司网站页面（网址：http://ordosairport.com/），点击“公告”栏中的“招标信息”栏，查询采购信息，点击信息公告页面左下角“附件”即可浏览、下载采购文件。

## 四、递交响应文件截止（评标）时间、地点

递交响应文件截止（评标）时间：2015年9月17日上午10:00

响应文件接收及评标地点：鄂尔多斯飞机场综合办公楼6楼会议室（1）

## 五、联系方式

联 系 人：霍建稳

联系电话： 0477-3855901

邮    箱：597809252@qq.com

地    址：鄂尔多斯市伊金霍洛旗鄂尔多斯机场

# 第二章 项目内容及技术要求

## 一、项目说明

（一）项目情况：本项目为一整包，不允许转包。

（二）承包期限：2015年9月30日至2016年5月1日。

（三）锅炉运行地点：鄂尔多斯机场燃气锅炉房。

（四）运行锅炉型号及台数：WNS14-1.25/130/80-Q三台、WNS7.0-1.0/115/70-Q一台。

（五）运行范围：新锅炉房内天然气热水锅炉本体及锅炉所配套的辅机设备、安全附件、用于自动控制的控制柜和仪器仪表、连接管路、电器线路的正常运行及其保养维护。设备包括：3台WNS14-1.25/130/80-Q的运行与1台WNS7.0-1.0/115/70-Q锅炉及其配套辅机、电力程控柜。（其中一台WNS14-1.25/130/80-Q与一台WNS7.0-1.0/115/70-Q互为主备;两台WNS14-1.25/130/80-Q互为主备。解析除氧设备1套、树脂还原软水设备2套、除污设备2套。补水设备两组4台/套）。

（六）费用承担范围：①委托期间，锅炉相关检测费用由承包方承担，包括：安全阀效验、压力表检定、软水设备所需工业盐、水化验所需化学药品及锅炉内部、外部检验。②委托期间，日常维护过程中产生的维修费用，设施设备单次、单件维修费用2000元以下（包含2000元），由承包方承担；设施设备单次、单件维修费用2000元以上，由机场承担相关费用，承包方提供人力、技术等，配合机场公司进行维修，并在维修完成后十个工作日内，承包方开具增值税专用发票，甲方支付相关维修费用。

（七）付款方式：①合同签订后承包方人员进入现场之日后15个工作日支付合同款的20%，运行满三个月支付合同款项30%，剩余50%在运行期满后15个工作日内一次性付清，承包方开具正规等额的劳务费发票。

## 二、采购内容及要求

承包责任要求：

（1）承包期间负责供暖锅炉及全部辅机的正常安全运行。遵守锅炉运行管理规章制度及操作规程。遵守法律法规，行业规程规范，确保供热所辖范围内的供热等工作正常进行；严格遵守环保、消防、节能、劳务等各项经营管理责任和社会责任；严格履行承包运行职责，确保服务质量，严格遵守行业管理的各项规定和要求，主动接受甲方对供热生产计划、经营管理开支计划及所属锅炉房资产的监管，建立完整的设备、设施、运行管理、经营管理等档案，保证在承包经营期间锅炉房设备完好率达到100%。

（2）司炉工严格按操作规程进行司炉操作，严格遵守《鄂尔多斯机场燃气热水锅炉安全运行操作规程》。

（3）在锅炉运行期间，负责锅炉房内设备维护保养以确保运行良好，发现问题及时解决并上报机场公司动力能源保障部。保证锅炉及附属设备运行状态良好，做好正常维护、保养，及时排除故障，杜绝跑冒滴漏现象，严禁设备带病运行。锅炉及附属设备出现故障，应立即组织抢修。因抢修不及时，造成的停暖、设备损坏等经济损失，承包方承担全部责任。

（4）遵守安全管理制度确保设备及人身安全，运行期间造成人员伤亡事故，承包方负责全部后果。

（5）对设备维护时间安排和所需材料及时提交我方，除因设备正常损坏引起的停炉外，不得因人为因素停炉。

（6）承包期内锅炉房安全阀效验、仪表检测、工业用盐的购买及其它水处理及水质化验药物购买的费用，在锅炉运行期间损坏的锅炉安全附件（如：压力表、安全阀、远程传感设备等）、辅机配件（如：供暖循环泵、自动除污设备、除氧设备、软水设备等）的费用全部由承包方负责。燃烧器及相关延伸设备（如：天然气供气设备等）、锅炉控制设备不包括其中。

（7）协助我方办理锅炉年检和环保手续。

（8）承包方所配技术人员无外修任务时，须留机场驻场。

（9）保证锅炉房及四周卫生，应经常打扫，保持洁净。及时清理锅炉房的垃圾，使锅炉房整齐有序。严禁在锅炉房内存放易燃易爆物品。

（10）按国家有关规范配备司炉工、化验员，其中司炉工、化验员必须有相应的上岗证，且持证上岗。确定司炉班长，制定排班时间表，登记所有人员联系电话。并把这一切书面汇报给我方。

（11）承包方雇用的员工必须是司炉熟练工，并有国家相关部门颁发的资格证、上岗证。锅炉运行期间保证司炉工做好交接班、及时认真填写《锅炉运行记录表》、《锅炉房维护维修记录》、《水质化验记录》，执行《司炉工岗位职责》，以备甲方监督检查时查阅。

（12）在锅炉运行期间，应合理配气配风，确保锅炉节能环保运行，并根据天气变化适时调整锅炉的启停时间。

(13)本着节约能源的原则，合理的制定供暖期间锅炉运行的完整计划，参照室外气候合理调整锅炉温度及运行时间。

## 三、安全生产要求

1.双方签订《安全生产责任书》。承包方必须严格按锅炉房相关操作规范进行运行，保证安全生产；对约定承包运行的锅炉及其配套的设备、设施的安全负全部责任。

2. 我方如发现承包方有违反安全生产的行为的，有权立即制止并通知承包方代表，督促其及时纠正。

3. 锅炉房内设备承包期内出现因承包方原因造成的故障及事故，紧急停泵形成水锤导致设备损坏，其它操作不当造成设施设备损坏，费用全部由承包方负责；如因此造成人员伤亡，承包方应承担法律及赔偿责任。

## 四、其他要求

投标人必须对报价文件付全部责任，在成交后15个工作日内签订合同。

# 谈判须知

# 一、响应文件的构成

编制的响应文件应包括但不少于下列内容：

1、投标承诺书；

2、法定代表人授权委托书；

3、项目分项报价明细表（包括投标产品具体参数、价格及税费等）；

4、承包商近两年类似项目的相关业绩证明（合同或中标通知书）；

5、服务承诺和保证措施；

6、承包商应提供的各类证明材料：

（1）资格证明材料（包含营业执照（副本）原件、组织机构代码原件、税务登记证（副本）原件、企业开户许可证原件、人员相关证件原件；

（2）承包商认为需提供的相关证明文件及资料 。

以上文件均需装订成册，响应文件需递交正本1份，副本4份，PDF格式电子文档1份(光盘或优盘)；以上资料需签字、盖章的必须由法定代表人或经其授权的代表签字，并加盖公章。响应文件在封面必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。若副本与正本不符，以正本为准。响应文件及资料无论是否中标均不予退还。

## 二、评标与中标

（一）成立谈判小组

鄂尔多斯机场公司采购管理部门组织成立竞争性谈判小组，小组将按照以下基本程序组织谈判：

1、承包商签到、抽取谈判顺序号；

2、承包商资格及响应文件初审；

3、与承包针对报价及相关服务等内容依次进行项目谈判；

4、根据谈判内容详细审查并评判；

5、根据承包报价及谈判情况推荐并确定中标候选人。

（二）谈判与评标

1、资格初审

谈判小组各位评审对投标单位资质（带原件）、响应文件进行初审，初审内容包括但不限于：企业资质类材料原件及资质是否符合采购文件要求；承包商的法定代表人身份证明或授权委托人的委托书及身份证件，确认承包商代表身份的真实性；响应文件格式及报价内容是否符合采购文件要求等。

各承包商代表身份真实性无法确定或承包商资质预审不合格的，不得参与本项目的竞争性谈判。响应文件不符合采购文件要求的，谈判小组集体协商决定处置情况，可允许承包商进行更正补救或取消该承包商谈判资格。

2、谈判

谈判小组对响应文件响应情况、报价比例、服务承诺、执行合同能力等方面进行全面比较与评价，了解和掌握各实质性响应承包商的响应程度，进行项目谈判准备。

承包商通过抽签的方法确定参加谈判承包商的谈判顺序，所有谈判小组成员集体与每位承包商分别进行单独谈判，谈判轮次由小组成员视情况而定。

- 评标原则

本项目采用最低评标价法进行评标，即在最大限度地满足采购文件实质性要求前提下，谈判小组按照实质性响应承包商的最终报价由低到高排列承包商顺序，报价相同时，服务好的优先，谈判小组将按排列顺序推荐成交候选承包商。

- 确定成交承包商

若各承包商最终报价均超过了项目采购预算，采购人不能支付的，谈判活动终止；在推荐成交候选承包商之前，如果谈判小组超过三分之二成员认为排在前面的候选承包商的最终报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能不能诚信履约，可要求其予以说明理由。否则，谈判小组可以取消该承包商的成交候选资格，按顺序由排在其次的候选承包商递补。

在谈判结束后，按照谈判小组成员推荐的候选承包商顺序确定排序第一的承包商即为成交承包商。如成交承包商拒绝与采购人签订合同，或签订合同后无法履约的，谈判小组可以取消该承包商的中标资格，由排在第二的成交候选承包商递补。

项目中标结果将于2-4个工作日后在集团公司网站上进行公布，承包商可自行登陆查询，不再另行通知。

# 第四章、相应文件格式与要求

## 格式一：

（相应文件封面）

竞争性谈判响应文件

（正本/副本）

项目名称：

项目编号：

竞标人名称

年    月    日

## 格式二：

目录

一、投标承诺书…………………………………………………………（ ）

二、法定代表人授权委托书……………………………………………（ ）

三、项目分项报价明细表………………………………………………（ ）

四、近两年类似项目的相关业绩证明…………………………………（ ）

五、服务承诺和保证措施………………………………………………（ ）

六、各类证明材料…………………………………………………… （ ）

## 格式三

投标承诺书

鄂尔多斯伊金霍洛民航机场有限公司：

1.按照已收到的项目编号为              的              采购项目采购文件要求，经我公司认真研究投标须知、技术规范、资质要求和其它有关要求后，我方愿按上述合同条款、技术规范、资质要求进行投标。我方完全接受本次招标文件规定的所有要求，并承诺在中标后履行我方的全部义务。我方的最终报价为总承包价，保证不以任何理由增加报价。如有缺项、漏项部份，均由我方无条件负责补齐。

2. 一旦我方中标，我方保证在合同签订后履行服务内容。

3. 我方同意所递交的响应文件在“投标须知”规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标如能中标，我方将受此约束。

4. 我方郑重声明：所提供的响应文件内容全部真实有效。

5. 我方接受招标文件所列须知中关于没收投标保证金的约定。

6. 我方同意提供按照贵方可能另外要求的与其投标有关的任何数据或资料。除非另外达成协议并生效，否则，中标通知书和本响应文件将构成约束双方合同的组成部分。

承包商名称：

详细地址：                        邮政编码：

电    话：        传    真：      电子函件：

承包商法人签字：

承包商法人授权代表签字：

承包商名称(公章)：

年 月 日

## 格式四

法定代表人授权委托书

兹委派我单位        （姓名）参加贵单位组织的                  采购活动（项目编号：          ），委派人全权代表我单位处理本次竞标中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对委托代理人签署内容负全部责任。

本授权书于签字盖章后生效，在贵公司收到撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

委托代理人无转委权。

特此委托。

法定代表人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

委托代理人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

竞标人：（公章）

法定代表人：（签字）

年   月   日

## 格式五

项目分项报价明细表

项目名称：

项目编号：

## 格式六：

近两年类似项目的相关业绩证明（合同或中标通知书）

格式七：

服务承诺和质量保证措施

格式八：

各类证明材