项目名称：党建廉政文化阵地设计装修服务采购

项目编号：CG/JTGS-2016-0003-W

目录

一、采购公告	3

（一）项目概况	3

（二）响应文件接收截止（开标）时间及地点	3

（三）联系方式	3

二、供应商须知	4

（一）供应商资格要求	4

（二）响应文件应包括	4

（三）评标与中标	5

三、采购人需求	6

（一）采购内容	6

（二）商务要求	7

（三）付款方式	7

# 一、竞争性谈判公告

鄂尔多斯机场管理集团有限公司拟采用竞争性谈判的方式采购党建廉政文化阵地设计装修服务，现邀请符合条件的供应商前来参与此次采购。

## （一）项目概况

1、项目名称：党建廉政文化阵地设计装修服务项目

2、项目编号：CG/JTGS-2016-0003-W

3、采购人：鄂尔多斯机场管理集团有限公司

4、资金来源：企业自筹

5、采购内容

党建廉政文化阵地设计及装修服务。

- 采购控制价：40万元。

- 采购价格包括：设计费、人员路程、食宿费、装修施工费(含材料费）、装修材料运输费、施工垃圾清运费（施工垃圾不得倒置在我机场）、增值税税费

## （二）响应文件接收截止（开标）时间及地点

响应文件接收截止（开标）时间：2016年5月31日9:00.

开标时间：2016年5月31日9:00

地点：鄂尔多斯机场管理集团有限公司办公楼205室（鄂尔多斯机场办公区）

## （三）联系方式

联系人：司先生

联系电话： 0477-3855924

邮政编码：017200

邮    箱：oaaggf@163.com

# 二、供应商须知

## （一）供应商资格要求

供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力;

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

5、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

6、供应商须在投标文件中提供企业工商注册所在地或项目所在地检察机关出具的《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》（在有效期范围内）

7、法律、行政法规规定的其他条件;

## （二）响应文件应包括

1、提供企业营业执照（副本）、组织机构代码证、税务登记证（副本）。复印件加盖公章，提供原件备查。

2、产品最终报价表；

3、报价货物详细技术参数；

4、公司对公账号。

5、供应商须在投标文件中提供企业工商注册所在地或项目所在地检察机关出具的《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》（在有效期范围内）。

6、投标文件电子版（光盘或U盘）

## （三）报价文件要求

1、以上资料均需加盖公章后彩色扫描，投标人在5月31日9:00前将投标文件纸板及电子版密封送至鄂尔多斯机场综合办公楼205室。

2、本次报价为多次报价，投标报价应为投标人能够给予的最低价格。

3、供应商报价时应写明单价及总价，产品的详细配置参数，并包含货物运输、安装调试、增值税税费、售后服务及技术培训等交给采购人使用前所有可能发生的费用，定标后不再增补任何费用；投标报价单价与总价有出入的，以总价为准。

4、所有设备的报价均不得超出预算单价的范围。如果采购总价格与单价累加有差别的，以总价为准。

5、投标人应在报价时分别列明设计费及施工费（含材料采购费），施工费不得高于采购人出具的控制价。

## （四）评标与中标

1、评标

鄂尔多斯机场管理集团有限公司采购管理部门组织成立采购小组针对以下内容进行评标：

a、对招标文件的响应情况

b、价格

c、到货时间

d、供应商履行合同的能力

e、承诺的售后服务

f、其他采购小组认为必须考虑的因素

2、中标

a、采购小组将从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照性价比最高原则推荐前两名为成交候选人

b、经采购小组全体成员三分之二以上多数推荐的排在第一名的供应商即为成交供应商。

- 中标结果公示

中标结果将在开标后3个工作日内在我公司官网公示，不再另行通知。官网网址：http://ordosairport.com/NewsList.aspx?CID=129

# 三、采购人需求

## （一）采购内容

## 在指定区域设计我机场党建廉政文化阵地并完成装修，具体设计内容包括1、综合宣传板块，主要宣传廉政、清、德、和、志、信六项宣传内容；2、党旗墙板块，主要宣传党徽、入党誓词、指导思想、核心力量四项宣传内容；3、党的发展史。4、我机场的党建史；5、机场发展历程及未来的规划等内容。

## 展室面积约135平方米，要求投标人实地测量展室面积及布局，根据场地情况及我方设计要求，先出设计方案，设计方案应包含：设计理念；设计效果图（含文字说明）；装修材料材质及工程量。

## 中标人应根据采购人需要，对设计方案进行调整，直到采购人满意后，方可开始施工，施工过程中，采购人会派施工监理进行施工监督。

## 项目需在6月15日前完成设计、装修。

## （二）商务要求

1、供应商填到的单价与总价以人民币为单位，报价应包括货物费、运输费、税费、安装调试费。

2、中标人必须对报价文件付全部责任，在成交后5个工作日内签订合同，并交货。

3、在完成设计并装修完毕后7个工作日内组织验收，验收内容包括：是否符合设计要求，所用材料质量是否达标。

4、验收通过后，产品保修一年且享受三包服务。在质保期内，产品因安装或质量原因而发生故障，中标人应给予免费维修或更换，产品在销售后十五天内出现质量问题均可退货，产品在销售后30天内出现质量问题均可换货。

4、产品质保期内，对保修范围内的保修服务所产生的全部物质损耗与人员费用，均由中标人予以承担。中标人未及时承担保修责任的，采购人有权采用其他渠道和方式对货物进行维修，由此产生的费用由中标人承担。

## （三）付款方式

本次采购项目无预付款，货物验收合格，安装、调试正常后10个工作日内支付95%货款，剩余5%作为质保金，在质保期结束后10个工作日内支付。

四、响应文件格式与要求

## 格式一：

（相应文件封面）

竞争性谈判响应文件

（正本/副本）

项目名称：

项目编号：

竞标人名称

年    月    日

## 格式二：

目录

一、投标承诺书…………………………………………………………（ ）

二、法定代表人授权委托书……………………………………………（ ）

三、项目分项报价明细表………………………………………………（ ）

四、供应商公司介绍……………………………………………………（ ）

五、项目售后服务承诺和质量保证措施………………………………（ ）

六、各类证明材料…………………………………………………… （ ）

## 格式三

投标承诺书

鄂尔多斯机场管理集团有限公司：

1.按照已收到的项目编号为              的              采购项目采购文件要求，经我公司认真研究投标须知、技术规范、资质要求和其它有关要求后，我方愿按上述合同条款、技术规范、资质要求进行投标。我方完全接受本次招标文件规定的所有要求，并承诺在中标后履行我方的全部义务。我方的最终报价为总承包价，保证不以任何理由增加报价。如有缺项、漏项部份，均由我方无条件负责补齐。

2. 一旦我方中标，我方保证在合同签订后履行服务内容。

3. 我方同意所递交的响应文件在“投标须知”规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标如能中标，我方将受此约束。

4. 我方郑重声明：所提供的响应文件内容全部真实有效。

5. 我方接受招标文件所列须知中关于没收投标保证金的约定。

6. 我方同意提供按照贵方可能另外要求的与其投标有关的任何数据或资料。除非另外达成协议并生效，否则，中标通知书和本响应文件将构成约束双方合同的组成部分。

供应商名称：

详细地址：                        邮政编码：

电    话：        传    真：      电子函件：

供应商法人签字：

供应商法人授权代表签字：

供应商名称(公章)：

年 月 日

## 格式四

法定代表人授权委托书

兹委派我单位        （姓名）参加贵单位组织的                  采购活动（项目编号：          ），委派人全权代表我单位处理本次竞标中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对委托代理人签署内容负全部责任。

本授权书于签字盖章后生效，在贵公司收到撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

委托代理人无转委权。

特此委托。

法定代表人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

委托代理人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

竞标人：（公章）

法定代表人：（签字）

年   月   日

## 格式五

项目分项报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 所投产品名称 | 所投产品图片 | 数量 | 单价 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 格式六：

供应商公司介绍（包括办公场所、组织结构、经营业绩等）

格式七：

项目售后服务承诺和质量保证措施

格式八：

各类证明材料