项目名称：国检医疗设备采购

项目编号：CG/JTGS-16-0004-N

目录

一、采购公告	3

（一）项目概况	3

（二）响应文件接收截止（开标）时间及地点	3

（三）联系方式	3

二、供应商须知	4

（一）供应商资格要求	4

（二）响应文件应包括	4

（三）评标与中标	5

三、采购人需求	6

（一）采购内容	6

（二）商务要求	7

（三）付款方式	7

# 一、竞争性谈判公告

鄂尔多斯机场管理集团有限公司拟采用竞争性谈判的方式采购国检医疗设备，现邀请符合条件的供应商前来参与此次采购。

## （一）项目概况

1、项目名称：国检医疗设备采购

2、项目编号：CG/JTGS-16-0004-N

3、采购人：鄂尔多斯机场管理集团有限公司

4、资金来源：企业自筹

5、采购内容

国检检验设备采购，详细清单见采购人需求。

6、采购控制价：23.95万元。

## （二）响应文件接收截止（开标）时间及地点

响应文件接收截止（开标）时间：2016年6月16日15:00.

开标时间：2016年6月16日15:00

地点：鄂尔多斯机场管理集团有限公司办公楼205室（鄂尔多斯机场办公区）

## （三）联系方式

联系人：司先生

联系电话： 0477-3855924

邮政编码：017200

邮    箱：oaaggf@163.com

# 二、供应商须知

## （一）供应商资格要求

供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力;

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

5、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

6、供应商须在投标文件中提供企业工商注册所在地或项目所在地检察机关出具的《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》（在有效期范围内）

7、法律、行政法规规定的其他条件;

## （二）响应文件应包括

1、提供企业营业执照（副本）、组织机构代码证、税务登记证（副本）。复印件加盖公章，提供原件备查。

2、产品最终报价表；

3、报价货物详细技术参数；

4、公司对公账号。

5、供应商须在投标文件中提供企业工商注册所在地或项目所在地检察机关出具的《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》（在有效期范围内）。

6、投标文件电子版（光盘或U盘）

## （三）报价文件要求

1、以上资料均需加盖公章后彩色扫描，投标人在6月16日15:00前将投标文件纸板及电子版密封送至鄂尔多斯机场综合办公楼205室。

2、本次报价为多次报价，投标报价应为投标人能够给予的最低价格。

3、供应商报价时应写明单价及总价，产品的详细配置参数，并包含货物运输、安装调试、增值税税费、售后服务及技术培训等交给采购人使用前所有可能发生的费用，定标后不再增补任何费用；投标报价单价与总价有出入的，以总价为准。

4、所有设备的报价均不得超出预算单价的范围。如果采购总价格与单价累加有差别的，以总价为准。

## （四）评标与中标

1、评标

鄂尔多斯机场管理集团有限公司采购管理部门组织成立采购小组针对以下内容进行评标：

a、对招标文件的响应情况

b、价格

c、到货时间

d、供应商履行合同的能力

e、承诺的售后服务

f、其他采购小组认为必须考虑的因素

2、中标

a、采购小组将从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照性价比最高原则推荐前两名为成交候选人

b、经采购小组全体成员三分之二以上多数推荐的排在第一名的供应商即为成交供应商。

- 中标结果公示

中标结果将在开标后3个工作日内在我公司官网公示，不再另行通知。官网网址：http://ordosairport.com/NewsList.aspx?CID=129

# 三、采购人需求

## （一）采购内容

| 序号 | 仪 器 名 称 | 数量 | 规格 | 单位（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手持红外测温仪 | 6 | 进口、医用 |  |  |
| 参数要求： - 本仪器用于人体体表测温，测量范围覆盖30~50℃，用于机场国际进出境通道内现场发现高温人群，排查症状为发热等传染病疑似携带者。 - 要求进口品牌，医用，灵敏度强，测温精确，非接触式。 - 专业级红外测温设计，警示温度测量误差高于相关行业标准，独特声光或语音同步报警功能，适用于嘈杂现场； - 配备USB通讯接口，可以通过电脑设置参数和连续监测，实现分级管理和定期校准;检测距离0.5m,避免交叉感染；检测快速响应，最高温度自动显示并保持，提高检测效率；可通过校准软件对仪器进行快速校准；可拆卸软胶防护套，方便仪器消毒； - 可测额温，亦能测耳温更佳。 6、外观应小巧美观，应避免传统枪式给被测温者造成的恐惧与排斥，并拿握舒适，携带方便。操作简单快捷。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 抢救推车 | 1 | NF-E2 |  |  |
| 参数要求： - 主体框架为高强度不锈钢材料、分离式结构，上半部分可单独使用，上半部分可作为担架进行抬运物品，版面材料耐用、抗菌、抗腐 - 采用4个万向轮(2个带刹）、推动方便，安全 3、要求为国内知名品牌，专业医疗用品生产厂家产品。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 高压灭菌锅 | 1 | SN510C |  |  |
| 一、仪器用途： 1.器械灭菌工程：烧瓶/烧杯/试管/手术钳/等器械类的灭菌 2.灭菌保温工程：培养基/试剂等灭菌保温 3.溶解保温工程：固态琼脂培养基的溶解保温 4.液体灭菌工程：纯净水/稀释水等液体的灭菌 5.用户定制工程：温度/时间随用户的需求任意设定 二、仪器参数要求： 1.方式：自动高压蒸汽灭菌 *2使用温度范围：45～135℃ 45～80℃（预热温度）/45～60℃（保温工程）/65～100℃（溶解工程）/105～135℃（灭菌工程） *3.最高使用压力：0.255MPa 4.盖部结构：手动上下开关式，有安全锁结构 5.加热器： 100V, 950W×2 *6.排气阀：全排气及缓慢排气各1个、辅助排气1个 *7.冷却风扇：轴流风机。装备此冷却系统，使温度下降所需的时间仅需要约 3 分钟，大大提高了工作效率。需要自然冷却的时候，可以关闭冷却系统。 8.温度控制、设定/显示方法：通过电脑进行PID控制，用上下键进行数码设定/显示 9.定时：0或1分～99小时59分，分辨率：1分 10.多种操作模式可供选择：器具灭菌工程、液体灭菌工程、灭菌保温工程、溶解保温工程、手动操作模式 11.其他功能：按键锁功能、预约功能、记忆功能、预热功能、强制冷却功能、程序锁功能、警报发生记录功能（20件）、时间积算显示、时刻显示、操作音开/关设置 12.安全装置：传感器异常、SSR短路、加热器断线、防止空烧（液胀式温控器），冷却水壶未设置警告、盖锁异常、记忆异常、压力安全阀（0.255MPa），储存有20 种故障信息 *13.腔体上标准配备两个传感器接口，有 GLP/GMP 对应配件供选择。 *14.前面门内面设置了透明排水塑料桶，便于观察水位，装备大的排水管，便于进行维护。 *15严格执行国家法令法规，具有中国压力容器制造许可证，中国医疗器械生产许可证,全面保障人身及财产的安全。 16.外形尺寸（宽×深×高mm）：460×590×1058 *17.缸体有效内容积：47L *18.感应式电源， 100 ～ 120VAC 或者 200 ～ 240VAC 。 随电压的波动进行调整，稳定性更高，减少仪器的故障率。 三、配置： 1.高压灭菌器主机1台 2.提篮（径262×深204mm）3个，蒸汽接水杯1个、冷却水壶1个、加热器挡板1个、灭菌测试卡1套（30张）、过滤器1个、排水管1m、抱箍1个。 注：带*号参数必须满足 |  |  |  |  |  |
| 4 | 制氧机 | 2 | 江苏鱼跃 9F-5 |  |  |
| 5 | 心电图仪 | 1 | 日本光电 ECG-1350P |  |  |
| 6 | 空气消毒机 | 2 | 老肯KDSJ-Y120 |  |  |
| 功能参数： - 具有过滤系统等故障自动检测报警提示 - 高强度紫外线强度检测 - 备用紫外管自动启动装置 - 红外线微波自动探测环境污染源 - 始终能将细菌的浓度控制在200cfu/m3以下 - 过滤网倒是自动报警 - 负氧离子清新净化空气 - 光触媒除菌 - 循环消毒风量（m3/h）≥960 10.机内紫外线辐射强度（uw/cm2）≥10000 11.负离子发生量（个/cm3） 12.噪声≤55db 13、品牌为老肯 |  |  |  |  |  |
| 7 | 医用数字X诊断仪缺出片机 | 1 |  |  |  |
| 参数要求： - 该出片机应与型号为Px-100clk 的医学X光机诊断仪相匹配，要求为国内或国外知名品牌，专业医用设备厂家生产，售后完善。 - 功能应具备其他品牌相应型号机器所应具有的所有功能，例如：冲洗胶片种类：X射线、CT、MRI等医用胶片；药液补充方法：自动加手动及洗片自动补液等相关功能。并具有其独特的先进功能。 3、为当前最新型号的产品，功能为当前最先进。 |  |  |  |  |  |
| 8 | 诊疗床 | 2 | NF-Z2 |  |  |
| 功能参数： - 应为专业医用设备厂家生产，国内知名品牌 2、用于诊疗室内使用 3、靠背可调节 4、钢制框架结构 5、有万向轮，可随时移动 6、床垫材质厚度舒适，抗菌，易清洁 |  |  |  |  |  |
| 9 | 紫外线消毒灯（移动式） | 4 |  |  |  |
| 参数要求： - 要求为正规医疗器械厂家生产，为国内或国外知名品牌，如菲利普、雪莱特等著名品牌。 - 可方便移动，在不同空间内进行消毒作业。为所有型号中消毒面积最大的型号。 - 灯管为无臭氧型。机器操作方便，一目了然。 |  |  |  |  |  |
| 10. | 普通担架 | 3 | NF-Z2 |  |  |
| 参数要求：1、主体采用优质铝合金，质量轻，安全可靠及舒适。 2、产品尺寸(展开)：190*50*20cm 产品尺寸（折叠）：95*50*9cm 3、可折叠、带轮子 4、要求专业正规医疗设备厂家产品。 |  |  |  |  |  |
| 11 | 诊疗推车（放药械的） | 4 | NF-T1 |  |  |
| 参数要求： - 要求为正规医疗器械厂家生产，知名品牌，材料优质，医用级别。 - 用于放置医疗器械及仪器，功能实用、外形美观，可以方便移动。 - 所列型号为参考，功能更实用的其他型号更佳。 |  |  |  |  |  |
| 12 | 手动充电式喷雾器 | 2 |  |  |  |
| 参数要求： - 要求为正规厂家生产，国内或国外知名品牌。 - 要求可充电蓄电，但不应有电线连接，即要求作业时无电线连接，可自由方便不同空间内移动。 - 用于不同场所内消杀灭菌、消毒使用，可用于室内，也可室外。 - 要求可手动控制操作，也可电动控制。 - 要求消杀作业时携带方便，最好能背负操作。 |  |  |  |  |  |
| 13 | 智能条码打印机及配套设备 | 1 |  |  |  |
| 参数要求： 1、要求正规厂家生产，国内或国外知名品牌。 2、要求用于实验室、快速检测室、医疗机构的标牌标签制作打印。可根据实际需要打印各种标牌和标签。 3、针对切口、间断或连续标签材料自动校准，针对材料采用正确的打印设置，可跟踪打印介质及色带消耗水平 ，实现色带与打印材料的最优组合，确保打印效果完美无暇、方便、实用、简明的操作： 4、配置大尺寸图形及字符液晶显示屏，直观清晰。智能错误提示信息有助于快速排除故障 5、避免浪费标签 6、高成本效益的短标签作业以及快速更换材料功能 7、还应有打码机必需的其他方便工作的其他辅助设备。 |  |  |  |  |  |
| 14 | 医学排查用品套装 | 1 |  |  |  |
| 参数要求： 4盒; N95口罩; 每盒20只,医用，用于传染病现场排查. 10包; 普通医用防护口罩; 每包50只. 2包; 一次性乳胶手套M、S号; 每包50双. 2包; 一次性帽子、防水鞋套; 每包50套. 100套; 医用一次性防护服， M号80套，L号20套. 10支; 水银体温计. 1台; 水银柱式血压计. 2个; 叩诊锤. 2包; 压舌板; 每包30个. 2包; 一次性咽拭子; 每包50个. 1箱; 75%医用酒精500ML; 40瓶或市场包装量贩装. 10瓶; 碘伏 100ML. 5瓶; 无菌生理盐水 250ML. 10包; 消毒棉签; 每包100个. 10包; 医用脱脂棉; 500克. 2包; 无菌纱布; 6*8一包（300片） 10*10一包（200片）. 2包; 医用胶布; 0.9*10. 5瓶; 医用快速手消毒剂; 250ML. 6个; 医用储针盒 20ML. 4个; 医用消毒盘 9寸. 3个; 医用垃圾桶 15L. 3包; 医用垃圾袋 中号; 每包100个. 2件; 长袖医用白大衣 L号. 上述物品要求为医用、正规厂家生产，国内知名品牌 |
| 15 | 3M全面罩（含滤盒） | 4 | 6800 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

## （二）商务要求

1、供应商填到的单价与总价以人民币为单位，报价应包括货物费、运输费、税费、安装调试费。

2、中标人必须对报价文件付全部责任，在成交后15个工作日内签订合同，并交货。

3、在货物按采购人指定位置到位并安装完毕后7个工作日内组织验收，验收内容包括：型号、规格、数量、外观质量、及包装是否完好，并提供货物清单、原厂保修卡及相关备品备件等。

4、验收通过后，产品保修一年且享受三包服务。在质保期内，产品因安装或质量原因而发生故障，中标人应给予免费维修或更换，产品在销售后十五天内出现质量问题均可退货，产品在销售后30天内出现质量问题均可换货。

4、产品质保期内，对保修范围内的保修服务所产生的全部物质损耗与人员费用，均由中标人予以承担。中标人未及时承担保修责任的，采购人有权采用其他渠道和方式对货物进行维修，由此产生的费用由中标人承担。

## （三）付款方式

本次采购项目无预付款，货物验收合格，安装、调试正常后10个工作日内支付95%货款，剩余5%作为质保金，在质保期结束后10个工作日内支付。

四、响应文件格式与要求

## 格式一：

（相应文件封面）

竞争性谈判响应文件

（正本/副本）

项目名称：

项目编号：

竞标人名称

年    月    日

## 格式二：

目录

一、投标承诺书…………………………………………………………（ ）

二、法定代表人授权委托书……………………………………………（ ）

三、项目分项报价明细表………………………………………………（ ）

四、供应商公司介绍……………………………………………………（ ）

五、项目售后服务承诺和质量保证措施………………………………（ ）

六、各类证明材料…………………………………………………… （ ）

## 格式三

投标承诺书

鄂尔多斯机场管理集团有限公司：

1.按照已收到的项目编号为              的              采购项目采购文件要求，经我公司认真研究投标须知、技术规范、资质要求和其它有关要求后，我方愿按上述合同条款、技术规范、资质要求进行投标。我方完全接受本次招标文件规定的所有要求，并承诺在中标后履行我方的全部义务。我方的最终报价为总承包价，保证不以任何理由增加报价。如有缺项、漏项部份，均由我方无条件负责补齐。

2. 一旦我方中标，我方保证在合同签订后履行服务内容。

3. 我方同意所递交的响应文件在“投标须知”规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标如能中标，我方将受此约束。

4. 我方郑重声明：所提供的响应文件内容全部真实有效。

5. 我方接受招标文件所列须知中关于没收投标保证金的约定。

6. 我方同意提供按照贵方可能另外要求的与其投标有关的任何数据或资料。除非另外达成协议并生效，否则，中标通知书和本响应文件将构成约束双方合同的组成部分。

供应商名称：

详细地址：                        邮政编码：

电    话：        传    真：      电子函件：

供应商法人签字：

供应商法人授权代表签字：

供应商名称(公章)：

年 月 日

## 格式四

法定代表人授权委托书

兹委派我单位        （姓名）参加贵单位组织的                  采购活动（项目编号：          ），委派人全权代表我单位处理本次竞标中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对委托代理人签署内容负全部责任。

本授权书于签字盖章后生效，在贵公司收到撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

委托代理人无转委权。

特此委托。

法定代表人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

委托代理人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

竞标人：（公章）

法定代表人：（签字）

年   月   日

## 格式五

项目分项报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 所投产品名称 | 所投产品图片 | 数量 | 单价 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 格式六：

供应商公司介绍（包括办公场所、组织结构、经营业绩等）

格式七：

项目售后服务承诺和质量保证措施

格式八：

各类证明材料