项目名称：飞行区道面维修项目

项目编号：WX/JCGS-16-006-W

2016年6月20日

目录

第一章 竞争性谈判公告	3

一、项目概况	3

二、投标人的资格要求	3

三、获取采购文件的时间、地点、方式	4

四、递交响应文件截止（评标）时间、地点	4

五、联系方式	4

第二章 施工内容与技术要求	5

一、项目说明	5

二、施工内容及要求	5

第三章  投标人须知	5

一、投标人资格要求	10

二、响应文件的构成	10

三、评标与中标	11

第四章、响应文件格式与要求	14

格式一：	14

格式二：	15

格式三	16

格式四	18

格式五	19

第一章 竞争性谈判公告

鄂尔多斯机场伊金霍洛民航机场限公司拟采用竞争性谈判的方式进行机场飞行区道面维修项目，现邀请符合条件的施工单位前来参与此次采购活动。

## 一、项目概况

（一）项目名称：飞行区道面维修项目

（二）项目编号：WX/JCGS-16-006-W

（三）采购人：鄂尔多斯伊金霍洛民航机场有限公司

（四）资金来源：企业自筹

（五）施工内容：共计5035平米的道面需要维修，按照设计国家规范及行业规定要求，铣刨路面10cm，接触层喷洒乳化沥青，沥青混凝土盖被10cm。详细的工程量清单见：附件。

## 二、投标人的资格要求

（一）投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

（二）投标人须具有公路工程施工总承包企业三级及以上资质、市政公用工程施工总承包三级资质及以上资质并具有有效的安全生产许可证；

（三）投标人须在投标文件中提供企业工商注册所在地或项目所在地检察机关出具的《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》（在有效期范围内）。

## 三、踏勘现场

一、招标人按约定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场，

踏勘时间：2016年6月30日上午9：00（过时不候）

踏勘地点：鄂尔多斯机场

联系人：吴先生

联系电话：0477—3855714    18747717288

二、投标人踏勘现场发生的费用自理。

三、除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

四、招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此做出的判断和决策负责。

## 四、获取采购文件的时间、地点、方式

符合上述条件的投标人可于2016年 6 月 28日起登录鄂尔多斯机场管理集团有限公司网站页面（网址：http://ordosairport.com/），点击“公告”栏中的“招标信息”栏，查询采购信息，点击信息公告页面左下角“附件”即可浏览、下载采购文件。

## 五、递交响应文件截止（评标）时间、地点

递交响应文件截止（评标）时间：2016年7月5日上午9:00

响应文件接收及评标地点：鄂尔多斯飞机场综合办公楼2楼205室

## 六、联系方式

联 系 人：霍建稳

联系电话：0477-3855901

邮    箱：597809252@qq.com

第二章 采购内容与技术要求

## 一、项目说明

（一）项目情况：本项目为一整包，不允许转包。

（二）工期要求：施工工期为30工作日。

（三）工程控制价：76.0659万元。

（四）质保期限：3年。

（五）工程施工质量标准：合格

（六）付款方式：按实际完成工程量进行最终结算工程款。设备进场后甲方向乙方支付工程预算款的30%，工程竣工验收合格并经甲方审价结算，乙方向甲方开具全额增值税专用发票后，支付至结算工程款的95%，其余5%作为质保金，质保期满后，甲方根据工程质量向乙方支付。

## 二、施工内容及要求

施工内容：共计5035平米的道面需要维修，按照设计国家规范及行业规定要求，铣刨路面10cm，接触层喷洒乳化沥青，沥青混凝土盖被10cm。详细的工程量清单见：附件。

施工地点：道口进场至货运库路面、新站坪边道肩、电站前至特种车库前路面。

现场要求：

（一）进入飞行区所有人员、车辆需提前办理场内通行证。为确保工程进度，施工单位在中标公示后3日内将所有进场人员、车辆及机械所需办证材料及费用全部交到飞行区管理部统一办证（如在后期变更或添加影响工期，施工单位负全责，施工单位必须确定一名管理人员全程负责证件办理工作。）。进入飞行区时持通行证、身份证（驾驶车辆需携带驾驶证、行驶证、车辆通行证）在机场监管人员陪同下主动接受安检检查,检查通过后方可进入飞行区，严禁藏匿夹带违禁物品。

（二）施工单位指定专人负责现场各项监管协调工作，并严格服从机场监管人员指挥，施工人员严格按规定的时间、路线出入飞行区，不得进入施工以外区域，施工中需穿戴反光服饰，统一着装，反光服明显地方要打印施工单位名称，裤子明显地方加反光标识。车辆应安装监管方指定的旋转警示灯。

（三）施工单位指定专人负责现场的安全管理工作，安全管理员具备施工安全管理员相关资质并有从业经历证明，经监管方核对查证后通过，安全管理人员认真履行职责，施工期间不得擅自离开现场；现场指派专人负责现场技术指导及现场机械、物料协调工作，听从现场监管方安排。

（四）施工现场应做到每天完工清场，各类材料及碎石等施工垃圾清理后带离现场。未经机场监管人员批准不得擅自将施工物品存放于飞行区内或机场围界附近。根据监管方要求对施工区域进行防护隔离，设防护围栏及警示围栏标示（含夜间警示标示）。

（五）中标单位应做好施工组织计划，中标公示后3个工作日内将施工方案报送监管单位，施工期间要将次日使用设备及施工进度表报监管部门并签字确认，如施工方无报送相关资料，监管方视为不进行施工，原则上不协调安排次日施工；工程实施阶段施工方必须指定施工管理人员，确保与监管方可24小时对接，并不得随意更换施工管理人员。现场项目经理或领导必须参加监管方组织各类协调会议，并根据会议纪认真落实执行。

（六）施工单位据监管方提供资料对施工现场及其影响的区域内的设施设备及地下的障碍物清理或采取相应的安全措施，对周围道路管线采取保护措施。当发现管道、电缆及其它埋设物应及时报告，不得擅自处理。

（七）对于道面隐蔽工程施工时，必须经过监管方检查同意后方可进行施工，未经甲方许可私自施工，监管方提出返工要求，施工方必须执行且承担相应经济损失。

（八）飞行区内施工受限条件较多，监管方应根据航班运行情况及外界特殊情况组织施工方施工，施工方必须听从监管方临时计划安排，及时撤离施工区域并做好现场清理保证正常运行。

## 三、施工材料及工程验收

材料标准：所有用于本工程的材料，均要经监管部门审核认可后方可使用，出厂的材料要有出厂合格证和质保书。未经监管部门核认可的材料一律不得在本工程中使用。

1、沥青混凝土道面原材料

机场道面应采用机场道面石油沥青（90#）,SBS改性沥青成分不低于6%，抗车辙剂不低于混合料比重3‰。沥青混凝土道面应采用热拌热铺沥青混合料，4cm上面层选用AC-13改性沥青混凝土、6cm下面层选用AC-16沥青混凝土.在沥青混合料配合比目标设计阶段，通过集料级配设计和由马歇尔试验得到的密度、稳定性、流值、饱和度、空隙率确定沥青用量后，还必须对沥青混合料进行抗轮辙、水稳定性等性能的检验，施工方提供相应技术报告。

2、矿料

（1）粗集料由岩石破碎加工而成，其料原应充足，能保证工程所需的数量。岩石的石质应具有足够的强度和硬度，与沥青有良好的粘附性。经加工的碎石应清洁、干燥。

（2）严格控制各种材料和混合料的配合比和加热温度，施工期间，贮油池沥青温度不宜低于130度，并不得高于180度，经长时间存放的沥青在使用前应抽验检测，不符合质量要求的沥青不得使用。

（3）拌合好的沥青混合料应均匀一致，无粗细集料分离、结块成团以及干散等现象。不合格的沥青混合料，禁止使用。

3、验收标准

（1）表面平整，无泛油、松散、裂缝、粗细集料集中等现象。

（2）表面无明显碾压轮迹。

（3）接缝紧密,平顺、烫缝不应枯焦。

（4）面层与其它构筑物衔接平顺，无积水现象。

（5）沥青面层内部及表面的水要排除到路面范围之外，路面无积水。

（6）施工单位出具道面抗压强度检测报告。

## 四、安全监管及其他要求：

（一）施工单位须严格按照国家相关法律、法规，安全生产制度、安全操作规程、规范及标准进行施工，并严格执行各项规定。施工项目必须有针对性的安全措施。

（二）施工单位应在施工前提供进场工作人员户口所在派出所无犯罪证明材料。施工现场严禁容留一切不明身份的非工作人员及无关人员。

（三）机场监管人员有权对施工单位施工全过程的安全进行监督，对各种不安全因素、隐患有权提出整改意见。对提出的不安全问题及隐患施工单位必须立即整改。

（四）施工单位在施工前应与飞行区管理部签订安全协议，确保施工安全。

（五）工程质量及验收要求：符合国家和本市及行业法律法规、规范标准。符合《民用机场飞行区技术标准》、《民用机场飞行区工程竣工验收质量检验评定标准》、《民用机场飞行区场地维护技术指南》等民航相关法规、标准所规定的相关要求。

（六）飞行区内多为夜间施工，不可控制因素较多，施工方合理安排工期，如多遇夜间降雨及航班延误影响工期，监管方视情况延长施工工期。如因施工方管理及施工进度原因，未按规定时间完成工程项目，每延期一日扣除工程款总额1%；监管方提出限期整改意见，施工必须按时限完成整改，每延期一日扣除工程款总额0.5%

（七）施工单位必须严格遵守相关规定，未按机场监管要求执行（人员不听从现场管理、施工方协调组织不当等违反劳动纪律），监管方应对施工方进行处罚，处罚金额不低于500元;出现违反施工管理规定情况且未造成安全隐患（藏匿打火机、发现隐患未报被由监管方发现等），监管方警告并处罚金额1000-3000元；出现违规操作造成安全隐患，处罚金额为5000-10000元，情况严重者，监管方中止与施工方合同，施工方自行承担前期费用；以上处罚施工方必须在开具罚单2工作日内交监管方财务管理部，并及时向监管方出示交费收据。

第三章  投标人须知

## 一、投标人资格要求

（一）投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

（二）投标人须具有公路工程施工总承包三级及以上资质、市政公用工程施工总承包三级资质及以上资质并具有有效的安全生产许可证；

（三）投标人须在投标文件中提供企业工商注册所在地或项目所在地检察机关出具的《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》（在有效期范围内）。

## 二、响应文件的构成

投标人编制的响应文件应包括但不少于下列内容：

1、投标承诺书

2、法定代表人授权委托书

3、项目分项报价明细表（价格及税费等）

4、项目售后服务及质量保证承诺

5、投标人近两年类似项目的相关业绩证明（合同或中标通知书）

6、投标人须提供的各类相关证明材料

（1）资格证明材料（包含营业执照（副本）复印件、组织机构代码复印件、税务登记证（副本）复印件、经营许可证复印件）

（2）投标人认为需提供的相关证明文件及资料

以上文件均需装订成册，响应文件需递交正本1份，副本4份，PDF格式电子文档1份(光盘或优盘)；以上资料需签字、盖章的必须由法定代表人或经其授权的代表签字，并加盖公章。响应文件在封面必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。若副本与正本不符，以正本为准。响应文件及资料无论投标人是否中标均不予退还。

## 三、评标与中标

（一）成立谈判小组

鄂尔多斯伊金霍洛民航机场有限公司规划发展部组织成立竞争性谈判小组，小组将按照以下基本程序组织谈判：

1、投标人签到，抽取谈判顺序；

2、投标人资格及响应文件初审；

3、与投标人针对报价及相关服务等内容依次进行项目谈判；

4、根据谈判内容详细审查并评判；

5、根据投标人报价及谈判情况推荐并确定中标候选人。

（二）谈判与评标

1、资格初审

谈判小组各位评审对投标单位资质（原件）、响应文件进行初审，初审内容包括但不限于：企业资质是否符合采购文件要求；投标人的法定代表人身份证明或授权委托人的委托书及身份证件，确认投标人代表身份的真实性；响应文件格式及报价内容是否符合采购文件要求等。

各投标人代表身份真实性无法确定或投标人资质预审不合格的，不得参与本项目的竞争性谈判。响应文件不符合采购文件要求的，谈判小组集体协商决定处置情况，可允许投标人进行更正补救或取消该投标人谈判资格。

2、谈判

谈判小组对响应文件响应情况、报价比例、企业资质与业绩、执行合同能力等方面进行全面比较与评价，了解和掌握各实质性响应投标人的响应程度，进行项目谈判准备。

投标人通过抽签的方法确定参加谈判投标人的谈判顺序，所有谈判小组成员集体与每位投标人分别进行单独谈判，谈判轮次由小组成员视情况而定。

- 评标原则

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，将从工程造价、施工组织设计、工期、质量、项目负责人答辩、投标人的经历及业绩计分6个方面按照本章确定的评分标准进行综合计分，评分采用百分制，分项得分保留两位小数，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

（三）确定成交投标人

若各投标人最终报价均超过了项目采购预算，采购人不能支付的，谈判活动终止；在推荐确定成交候选投标人之前，如果谈判小组超过三分之二的成员认为，排在前面的成交候选投标人的最终报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约，可要求其予以说明理由。否则，谈判小组可以取消该投标人的成交候选资格，按顺序由排在其次的成交候选投标人递补。

在谈判结束后，按照谈判小组成员推荐的成交候选人顺序确定排序第一的投标人为成交投标人。如成交投标人拒绝与采购人签订合同，或签订合同后无法履约的，谈判小组可以取消该投标人的中标资格，由排在第二的成交候选投标人递补。

项目中标结果将于2-4个工作日后在集团公司网站上进行公布，投标人可自行登陆查询，不再另行通知。

第四章、响应文件格式与要求

## 格式一：

（相应文件封面）

竞争性谈判响应文件

（正本/副本）

项目名称：

项目编号：

竞标人名称

年    月    日

格式二：

目录

一、投标承诺书…………………………………………………………（ ）

二、法定代表人授权委托书……………………………………………（ ）

三、项目分项报价明细表………………………………………………（ ）

四、近两年同类投标项目或类似项目的业绩证明材料………………（ ）

五、项目售后服务及质量承诺…………………………………………（ ）

六、各类资质证明材料………………… ………… …………………（ ）

## 格式三

投标承诺书

鄂尔多斯机场伊金霍洛民航机场有限公司：

1.按照已收到的项目编号为              的              采购项目采购文件要求，经我公司认真研究投标须知、技术规范、资质要求和其它有关要求后，我方愿按上述合同条款、技术规范、资质要求进行投标。我方完全接受本次招标文件规定的所有要求，并承诺在中标后履行我方的全部义务。我方的最终报价为总承包价，保证不以任何理由增加报价。如有缺项、漏项部份，均由我方无条件负责补齐。

2. 一旦我方中标，我方保证在合同签订后履行服务内容。

3. 我方同意所递交的响应文件在“投标须知”规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标如能中标，我方将受此约束。

4. 我方郑重声明：所提供的响应文件内容全部真实有效。

5. 我方接受招标文件所列须知中关于没收投标保证金的约定。

6. 我方同意提供按照贵方可能另外要求的与其投标有关的任何数据或资料。除非另外达成协议并生效，否则，中标通知书和本响应文件将构成约束双方合同的组成部分。

投标人名称：

详细地址：                        邮政编码：

电    话：        传    真：      电子函件：

投标人开户银行：                  账号/行号：

投标人法人签字：

投标人法人授权代表签字：

投标人名称(公章)：

年 月 日

## 格式四

法定代表人授权委托书

兹委派我单位        （姓名）参加贵单位组织的                  采购活动（项目编号：          ），委派人全权代表我单位处理本次竞标中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对委托代理人签署内容负全部责任。

本授权书于签字盖章后生效，在贵公司收到撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

委托代理人无转委权。

特此委托。

法定代表人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

委托代理人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

投标人名称：（公章）

法定代表人：（签字）

年   月   日

## 格式五

投标项目分项报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 产品图片 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 税费及发票类型 |  |  |  |  |  |  |
| 供货期限 |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（公章）

日期：   年  月   日

备注：此报价明细表仅供参考。

近三年同类投标项目或类似项目的业绩证明材料（格式自定）

项目售后服务及质量承诺（格式自定）

各类资质证明材（格式自定）

附件：

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：鄂尔多斯机场飞行区--道面破损修复工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页、共1页 |
| 序 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项目特征 | 计量 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
| 号 |  |  |  | 单位 |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
|  |  | 分部分项工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 041001004001 | 铣刨路面 | 机械拆除混凝土路面(无筋) 1.材质:砼道面 2.厚度:10cm 3.位置:道口进场至货运库路面、新站坪边道肩、电站前至特种车库前路面 | m2 | 5035 |  |  |  |
| 2 | 040203003001 | 粘油层 | 喷洒乳化沥青 1.材料名称：乳化沥青 2.其他：按照设计及规范要求进行铺设 | m2 | 5035 |  |  |  |
| 3 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1.沥青混凝土种类: AC-16中粒式沥青混凝土：6cm厚 AC-13细粒式沥青混凝土：4cm厚 2.石料粒径:按照设计及规范要求 4.其他:机械摊铺 | m2 | 5035 |  |  |  |
| 4 | 040103001001 | 垃圾外运 | 垃圾外运 1、装载机装工程废料 2、载重汽车(5t)运工程废料，运距：15km | m3 | 503.5 |  |  |  |
| 5 | 040203006002 | 汽车运沥青混凝土 | 1、汽车运沥青混凝土 2、运距暂按：50km，运距竣工后按实际结算 | m3 | 533.96 |  |  |  |
|  |  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费” |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表-08 |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：鄂尔多斯机场飞行区--道面破损修复工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页、共1页 |
| 序 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项目特征 | 计量 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
| 号 |  |  |  | 单位 |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
|  |  | 单价措施项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场 | 1、场外运输沥青混凝土摊铺机 2、场外运输压路机 | 台.次 | 2 |  |  |  |
|  |  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费” |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表-08 |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：鄂尔多斯机场飞行区--道面破损修复工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 |  | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注 |  |
|  |  |  | 总价措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 041109001001 |  | 安全文明费、临时设施费、雨季施工增加费、材料及产品检测费、已完未完工程保护费 |  | 实体(人工费+机械费) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 041109002001 |  | 夜间施工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-11 |  |
| 表-13 |  | 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：鄂尔多斯机场飞行区--道面破损修复工程 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  | 计算基础 |  |  | 计算基数 |  | 费率(%) |  | 金额(元) |  |  |  |
| 1 |  | 规 费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 其中：养老失业保险 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | 基本医疗保险 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | 工伤保险 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  | 生育保险 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 |  | 水利建设基金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 税 金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-13 |  |  |  |