鄂尔多斯机场管理集团有限  公司

项目名称：鄂尔多斯机场海关办公楼新增施工项目

项目编号：WX/JSFGS-18-004-W

2018年1月9日

目录

第一章、竞争性磋商公告	3

一、项目概况	3

二、供应商的资格要求	3

三、获取采购文件的时间、地点、方式	4

四、递交响应文件截止（评标）时间、地点	4

五、联系方式	4

第二章、施工内容与技术要求	5

一、项目说明	5

二、施工内容及要求	6

第三章、承包方须知	18

一、施工方资格要求	. . . ............18

二、响应文件的构成	15

三、评标与中标	15

第四章、响应文件格式与要求	17

格式一：	19

格式二：	20

格式三	21

格式四	22

格式五	23

第一章、竞争性磋商公告

鄂尔多斯机场管理集团有限公司拟采用竞争性磋商的方式进行鄂尔多斯机场海关办公楼新增施工项目。

## 一、项目概况

（一）项目名称：鄂尔多斯机场海关办公楼新增施工项目

（二）项目编号：WX/JSFGS-18-004-W

（三）采购人：鄂尔多斯机场管理集团有限公司

（四）资金来源：企业自筹

（五）施工内容：

具体施工内容详见清单。

## 二、承包方的资格要求

（一）承包方应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

（二）施工方须在投标文件中提供企业工商注册所在地或项目所在地检察机关出具的《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》（在有效期范围内）。

（三）承包单位具有建筑安装三级资质或建筑装饰装修工程专业承包三级资质。

## 三、踏勘现场

施工单位自愿组织现场踏勘。

## 四、获取采购文件的时间、地点、方式

符合上述条件的承包商可于2018年1月9日起登录鄂尔多斯机场管理集团有限公司网站页面（网址：http://ordosairport.com/），点击“公告”栏中的“招标信息”栏，查询采购信息，点击信息公告页面左下角“附件”即可浏览、下载采购文件。

## 五、递交响应文件截止（评标）时间、地点

递交响应文件截止（评标）时间：2018年1月12日下午14：30

响应文件接收及评标地点：鄂尔多斯集团综合办公楼2楼208室

## 六、联系方式

联 系 人：苏娜

联系电话：0477-3855830

邮    箱：837675440@qq.com

第二章、施工内容与技术要求

## 一、项目说明

（一）项目情况：本项目为一整包，不允许转包。

（二）工期要求：20日历天

（三）工程控制价：92815元。

（四）质保期限：2年。

（五）工程施工质量标准：合格

（六）付款方式：按实际最终结算支付工程款。无预付款工程验收合格并经甲方审价结算，乙方向甲方开具全额增值税专用发票后，支付至结算工程款的95%，其余5%作为质保金，质保期满后，甲方根据工程质量向乙方支付。

## 二、施工内容及要求:

工程清单：

| 序号 |  |  | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 项 目 特 征 |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  | 工程量 |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 合价 |  | 其中 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 010401011001 |  |  |  | 钢筋网片地沟盖板制作安装 |  |  |  |  | 1、地沟入口钢筋网片制作安装， 2、地沟盖规格：940*940 3、钢筋网片地沟盖板加装普通锁具 |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 010807004001 |  |  |  | 金属纱窗 |  |  |  |  | 1、铝合金伸缩式隐形窗纱 |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 80.76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 010807001001 |  |  |  | 更换窗户开启扇把手 |  |  |  |  | 1、更换窗户开启扇把手 |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  | 109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 011610002001 |  |  |  | 窗户玻璃打密封胶 |  |  |  |  | 1、窗户玻璃打密封胶 |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 011606003001 |  |  |  | 天棚面龙骨及饰面拆除 |  |  |  |  | 1、拆除破损铝扣板吊顶面层 |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 38.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 011606003002 |  |  |  | 安装铝扣板吊顶面层 |  |  |  |  | 1、安装铝扣板吊顶面层 |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 38.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 011612001001 |  |  |  | 管道拆除 |  |  |  |  | 1、更换DE20PPR给水管 |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 011613001001 |  |  |  | BV4mm2电源线 |  |  |  |  | 1、BV4mm2铜芯电线 |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 030404035001 |  |  |  | 插座 |  |  |  |  | 1.名称:五孔插座 2.安装方式:暗装 |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 011608001001 |  |  |  | 更换卫生间玻璃贴纸 |  |  |  |  | 1、更换卫生间玻璃贴纸膜 |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 12.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 011505008001 |  |  |  | 卫生纸盒 |  |  |  |  | 1、卫生纸盒 |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 011209002001 |  |  |  | 玻璃幕墙增加开启扇 |  |  |  |  | 1、拆除玻璃幕 2、开启扇周边增加铝合金龙骨 3、增加断桥铝合金开启扇 4、开启扇规格：1210*1160 |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 011104004001 |  |  |  | 防静电活动地板 |  |  |  |  | 1.支架高度、材料种类:铁支架 2.面层材料品种、规格、颜色:陶瓷静电地板 |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 3.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 011209002002 |  |  |  | 大会议室、小会议室桌子搬运 |  |  |  |  | 1、大会议室、小会议室桌子搬运 |  |  |  |  |  | 工日 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 011615001001 |  |  |  | 开孔（打洞） |  |  |  |  | 1、小会议室桌子机械开孔 |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 011606003003 |  |  |  | 天棚面龙骨及饰面拆除 |  |  |  |  | 1、拆除及恢复矿棉板吊顶 |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  | 项 目 特 征 |  |  |  | 计量单位 |  | 工程量 |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |  |  |  |  |  | 其中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 011613001002 |  |  |  |  |  | BV4mm2电源线 |  |  | 1、BV4mm2铜芯电线 |  |  |  | m |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 030404034001 |  |  |  |  |  | 单控双联照明开关 |  |  | 1、单控双联照明开关 |  |  |  | 个 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 011613001003 |  |  |  |  |  | 电线 |  |  | 1、BV1.5mm2铜芯电线 |  |  |  | m |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 030404035002 |  |  |  |  |  | 插座 |  |  | 1.名称:五孔插座 2.安装方式:暗装 |  |  |  | 套 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 011209002003 |  |  |  |  |  | 家具搬运 |  |  | 1、三楼宿舍搬运21套沙发，3个桌子，2个柜子到报关大厅 |  |  |  | 工日 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 030411002001 |  |  |  |  |  | 线槽 |  |  | 1.名称:PVC线槽 2.材质:塑料 3.规格:20*10 |  |  |  | m |  | 252 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 030411004001 |  |  |  |  |  | 电话线 |  |  | 1.名称:线槽内配电话线 2.配线形式:线槽内配线 |  |  |  | m |  | 252 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 031103009001 |  |  |  |  |  | 五类网线 |  |  | 1.规格、型号:五类网线 2.敷设部位:线槽内敷设 |  |  |  | m |  | 252 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 011505006001 |  |  |  |  |  | 毛巾杆（架） |  |  | 1、不锈钢浴巾架 |  |  |  | 套 |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 011505008002 |  |  |  |  |  | 卫生纸盒 |  |  | 1、卫生纸盒 |  |  |  | 个 |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 011505006002 |  |  |  |  |  | 洗漱用品支架 |  |  | 1、不锈钢洗漱用品支架 |  |  |  | 套 |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 011505008003 |  |  |  |  |  | 不锈钢垃圾桶 |  |  | 1、不锈钢垃圾桶 |  |  |  | 个 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 011505008004 |  |  |  |  |  | 分类垃圾桶 |  |  | 1、分类垃圾桶 |  |  |  | 个 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 011505008005 |  |  |  |  |  | 停车场划线 |  |  | 1、停车场白漆划线，线宽：100mm |  |  |  | m |  | 196 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 030901013001 |  |  |  |  |  | 灭火器 |  |  | 1、干粉灭火器 |  |  |  | 具 |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 030901013002 |  |  |  |  |  | 微型消防站设备 |  |  | 1、微型消防站设备 |  |  |  | 套 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 010808007001 |  |  |  |  |  | 成品木门窗套 |  |  | 1、玻璃门增加防寒毛毡 |  |  |  | m |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 011610002002 |  |  |  |  |  | 玻璃门打密封胶 |  |  | 1、玻璃门打密封胶 |  |  |  | m |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 011610002003 |  |  |  |  |  | 更换玻璃门破损不锈钢包边 |  |  | 1、更换玻璃门破损不锈钢包边 |  |  |  | m |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 010802004001 |  |  |  |  |  | 机械锁 |  |  | 1、玻璃门上机械锁 |  |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 030507001001 |  |  |  |  |  | 玻璃门门禁 |  |  | 1、宏大电子锁2套 2、指纹中控DK-F8一体机1套 |  |  |  | 套 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  | 项 目 特 征 |  |  |  | 计量单位 |  | 工程量 |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |  |  |  |  |  | 其中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 030901013003 |  |  |  |  |  | 安装空调底座支架 |  |  | 1、40方钢制作安装空调底座支架 2、底座支架规格：600mm*400mm |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 030408001001 |  |  |  |  |  | 电力电缆 |  |  | YJV3*4mm2铜芯电缆 |  |  |  | m |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 030412001001 |  |  |  |  |  | 普通灯具 |  |  | 1.名称:投光灯 2.规格:100W 3.类型:室外 |  |  |  | 套 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 010802004003 |  |  |  |  |  | 办公楼开荒保洁 |  |  | 1、办公楼开荒保洁 |  |  |  | m2 |  | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 011612001002 |  |  |  |  |  | 拆除暖气片 |  |  | 1、拆除暖气片30柱以内 |  |  |  | 组 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 011207001001 |  |  |  |  |  | 墙面装饰板 |  |  | 1、18mm厚细木工板基层 2、装饰软包面层 |  |  |  | m2 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 011613001004 |  |  |  |  |  | 灯具拆除 |  |  | 1、更换荧光灯管 |  |  |  | 套 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 031005002001 |  |  |  |  |  | 铸铁散热器 |  |  | 1、安装铸铁散热器15片 |  |  |  | 组 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 031001001001 |  |  |  |  |  | 镀锌钢管 |  |  | 1、DN25镀锌钢管 |  |  |  | m |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 011508001001 |  |  |  |  |  | 亚克力公示牌 |  |  | 1、墙面安装亚克力公示牌 2、亚克力公示牌规格：1000mm*700mm |  |  |  | 个 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 011613001005 |  |  |  |  |  | 电线 |  |  | 1、BV2.5mm2铜芯电线 |  |  |  | m |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  | 计算基础 |  | 费率 (%) |  | 金额 (元) |  |  | 调整 费率 (%) |  |  |  |  | 调整后金额(元) | 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 011707001001 |  |  |  | 安全文明施工和临时设施 |  |  |  |  |  |  | 分部分项人工费+分部分项机械费*0.86+技术措施项目人工费+技术措施项目机械费*0.86+商砼人工费+商砼机械费+沥青混凝土机械费+沥青混凝土人工费 |  | 2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 011707004001 |  |  |  | 二次搬运及清理费 |  |  |  |  |  |  | 分部分项人工费+分部分项材料费*0.86+分部分项机械费*0.86-分部分项措施子目人工费-分部分项措施子目材料费*0.86-分部分项措施子目机械费*0.86 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 01B001 |  |  |  | 材料及产品检测费 |  |  |  |  |  |  | 分部分项人工费+分部分项机械费*0.86+技术措施项目人工费+技术措施项目机械费*0.86+商砼人工费+商砼机械费+沥青混凝土机械费+沥青混凝土人工费 |  | 0.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 01B002 |  |  |  | 垂直运输费 |  |  |  |  |  |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费+商砼人工费+沥青混凝土人工费 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 01B003 |  |  |  | 工程水电费 |  |  |  |  |  |  | 分部分项人工费+分部分项材料费*0.86+分部分项机械费*0.86-分部分项措施子目人工费-分部分项措施子目材料费*0.86-分部分项措施子目机械费*0.86 |  | 0.77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  | 结算金额（元） |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 暂列金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-1 |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  | 材料暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-2 |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-3 |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 计日工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-4 |  |  |
| 4 |  |  |  |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-5 |  |  |
| 5 |  |  |  |  | 索赔与现场签证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-6 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |
| 序号 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  | 计算基础 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计算基数 |  |  |  |  |  |  | 计算费率(%) |  |  |  | 金额 |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 规费 |  |  |  |  |  |  | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 税金 |  |  |  |  |  |  | 税前工程造价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第三章、承包方须知

## 响应文件的构成

承包方编制的响应文件应包括但不少于下列内容：

1、投标承诺书

2、法定代表人授权委托书

3、项目分项报价明细表（价格及税费等）

4、项目售后服务及质量保证承诺

5、承包方近两年类似项目的相关业绩证明（合同或中标通知书）

6、承包方须提供的各类相关证明材料

（1）资格证明材料（包含营业执照（副本）复印件、组织机构代码复印件、税务登记证（副本）复印件、经营许可证复印件）

（2）承包方认为需提供的相关证明文件及资料

以上文件均需装订成册，响应文件需递交正本1份，副本4份，PDF格式电子文档1份(优盘)；以上资料需签字、盖章的必须由法定代表人或经其授权的代表签字，并加盖公章。响应文件在封面必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。若副本与正本不符，以正本为准。响应文件及资料无论供应商是否中标均不予退还。

## 三、评标与中标

机场集团组成竞争性磋商小组，与承包商进行谈判。

项目评标方式采用最低评标价法。

项目中标结果将于2-4个工作日后在集团公司网站上进行公布，承包商可自行登陆查询，不再另行通知。

第四章、响应文件格式与要求

## 格式一：

（相应文件封面）

竞争性磋商文件

（正本/副本）

项目名称：

项目编号：

竞标人名称

年    月    日

## 格式二：

目录

一、投标承诺书…………………………………………………………（ ）

二、法定代表人授权委托书……………………………………………（ ）

三、项目分项报价明细表………………………………………………（ ）

四、近两年同类投标项目或类似项目的业绩证明材料………………（ ）

五、项目售后服务及质量承诺…………………………………………（ ）

六、各类资质证明材料………………… ………… …………………（ ）

## 格式三：

投标承诺书

鄂尔多斯机场管理集团有限公司：

1.按照已收到的项目编号为              的              竞争性谈判项目谈判文件要求，经我公司认真研究投标须知、技术规范、资质要求和其它有关要求后，我方愿按上述合同条款、技术规范、资质要求进行投标。我方完全接受本次招标文件规定的所有要求，并承诺在中标后履行我方的全部义务。我方的最终报价为总承包价，保证不以任何理由增加报价。如有缺项、漏项部份，均由我方无条件负责补齐。

2. 一旦我方中标，我方保证在合同签订后履行服务内容。

3. 我方同意所递交的响应文件在“投标须知”规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标如能中标，我方将受此约束。

4. 我方郑重声明：所提供的响应文件内容全部真实有效。

5. 我方接受招标文件所列须知中关于没收投标保证金的约定。

6. 我方同意提供按照贵方可能另外要求的与其投标有关的任何数据或资料。除非另外达成协议并生效，否则，中标通知书和本响应文件将构成约束双方合同的组成部分。

承包商名称：

详细地址：                        邮政编码：

电    话：        传    真：      电子函件：

承包商开户银行：                  账号/行号：

承包商法人签字：

承包商法人授权代表签字：

承包商名称(公章)：

年 月 日

## 格式四：

法定代表人授权委托书

兹委派我单位        （姓名）参加贵单位组织的                  采购活动（项目编号：          ），委派人全权代表我单位处理本次竞标中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对委托代理人签署内容负全部责任。

本授权书于签字盖章后生效，在贵公司收到撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

委托代理人无转委权。

特此委托。

法定代表人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

委托代理人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

承包名称：（公章）

法定代表人：（签字）

年   月   日

## 格式五：

投标项目分项报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 产品图片 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 税费及发票类型 |  |  |  |  |  |  |
| 供货期限 |  |  |  |  |  |  |

承包商名称：（公章）

日期：   年  月   日

备注：此报价明细表仅供参考。

近三年同类投标项目或类似项目的业绩证明材料（格式自定）

项目售后服务及质量承诺（格式自定）

各类资质证明材（格式自定）