鄂尔多斯机场管理集团有限  公司

项目名称：鄂尔多斯机场海关办公楼设备

采购及安装项目

项目编号：CG/JSFGS-18-005-N

2018年1月11日

目录

第一章、竞争性磋商公告	3

一、项目概况	3

二、供应商的资格要求	3

三、获取采购文件的时间、地点、方式	4

四、递交响应文件截止（评标）时间、地点	4

五、联系方式	4

第二章、施工内容与技术要求	5

一、项目说明	5

二、施工内容及要求	6

第三章、承包方须知	18

一、施工方资格要求	18

二、响应文件的构成	15

三、评标与中标	15

第四章、响应文件格式与要求	17

格式一：	19

格式二：	20

格式三	21

格式四	22

格式五	23

第一章、竞争性磋商公告

鄂尔多斯机场管理集团有限公司拟采用竞争性磋商的方式进行鄂尔多斯机场海关办公楼设备采购及安装项目。

## 一、项目概况

（一）项目名称：鄂尔多斯机场海关办公楼设备采购及安装项目

（二）项目编号：CG/JSFGS-18-005-N

（三）采购人：鄂尔多斯机场管理集团有限公司

（四）资金来源：企业自筹

（五）施工内容：

具体施工内容详见清单。

## 二、承包方的资格要求

（一）承包方应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

（二）施工方须在投标文件中提供企业工商注册所在地或项目所在地检察机关出具的《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》（在有效期范围内）。

（三）承包单位做过类似业绩的。

## 三、踏勘现场

施工单位自愿组织现场踏勘。

## 四、获取采购文件的时间、地点、方式

符合上述条件的承包商可于2018年1月11日起登录鄂尔多斯机场管理集团有限公司网站页面（网址：http://ordosairport.com/），点击“公告”栏中的“招标信息”栏，查询采购信息，点击信息公告页面左下角“附件”即可浏览、下载采购文件。

## 五、递交响应文件截止（评标）时间、地点

递交响应文件截止（评标）时间：2018年1月17日上午9：30

响应文件接收及评标地点：鄂尔多斯集团综合办公楼2楼208室

## 六、联系方式

联 系 人：苏娜

联系电话：0477-3855830

邮    箱：837675440@qq.com

第二章、施工内容与技术要求

## 一、项目说明

（一）项目情况：本项目为一整包，不允许转包。

（二）工期要求：25日历天

（三）工程控制价：250000元。

（四）质保期限：2年。

（五）质量要求：所投产品均为质量合格的产品，须符合国家标准，无国家标准的须符合行业标准。

（六）付款方式：按实际最终结算支付设备款。无预付款验收合格，乙方向甲方开具全额增值税专用发票后，支付至设备款的95%，其余5%作为质保金，质保期满后，甲方根据设备质量向乙方支付。

## 二、施工内容及要求:

其他要求：

（1）如果设备清单的型号有停产的，请参照原品牌不同型号价格的产品，满足其功能需求。

（2）设备需要的电缆、控制线、规费税金等相关内容全部包含。

海关设备清单：

1、开水间安装净水机，3台碧丽立式商用净水器JO-2Q3

2、缉私库增加精密空调艾默生7.5KW恒温恒湿和独立监控设备6个海康红外半球摄像机及一套存储显示设备；

3、缉私审讯室四室：

（1）辨认室：新增监控探头2个；海康ds-2c2325d4

（2）讯（询）问室：审讯系统1套（型号详见列表），同步录音录像系统1套（型号详见列表）

（3）缉私办公室1间：将讯（询）问室1的视频录音系统接入到缉私办公室内，新增戴尔24英寸显示器；

（4）走廊加装4个摄像头，需带红外夜视功能；海康ds-2c2325d4

审讯拘押室设备列表：

| 序号 | 品名 | 数量 | 规格型号 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清审讯特写录像机（含镜头电源及支架） | 2个 | DS-2CC12D9T-X | 海康威视 |
| 2 | 高清同步录音录像主机 | 2台 | DS-8104SHFH-STC | 海康威视 |
| 3 | 高清审讯全景摄像机（含电源） | 2个 | DS-2CC51D5S-XVPIPY | 海康威视 |
| 4 | 全向音频采集器 | 4个 | GC4011BF | 快鱼 |
| 5 | 2通道调音台 | 2台 | XENYX Q802USB | 百灵达 |
| 6 | 办案专用电脑 | 2台 | M4600 | 联想 |
| 7 | 回放示证显示器 | 2台 | 32PFF3058/T3 | 飞利浦 |
| 8 | 应急灯（放置在讯问室及扣留室内） | 4台 | KX-ZFZD-E3W7 | 神龙 |
| 9 | 受令耳机 | 2副 | SHE2550 | 飞利浦 |
| 10 | 专业报警系统 | 3台 | DS-A200L | 海康威视 |
| 11 | 机柜 | 2台 | TS8642 | 冨耐思 |
| 12 | 千兆交换机 | 3台 | S4600-28P-SI | 神州数码 |
| 13 | 液晶拼接屏（彩色） | 1个 | 办案区显示器 | 型号规格不限 |
| 14 | 审讯椅 | 2把 |  |  |

第三章、承包方须知

## 响应文件的构成

承包方编制的响应文件应包括但不少于下列内容：

1、投标承诺书

2、法定代表人授权委托书

3、项目分项报价明细表（价格及税费等）

4、项目售后服务及质量保证承诺

5、承包方近两年类似项目的相关业绩证明（合同或中标通知书）

6、承包方须提供的各类相关证明材料

（1）资格证明材料（包含营业执照（副本）复印件、组织机构代码复印件、税务登记证（副本）复印件、经营许可证复印件）

（2）承包方认为需提供的相关证明文件及资料

以上文件均需装订成册，响应文件需递交正本1份，副本4份，PDF格式电子文档1份(优盘)；以上资料需签字、盖章的必须由法定代表人或经其授权的代表签字，并加盖公章。响应文件在封面必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。若副本与正本不符，以正本为准。响应文件及资料无论供应商是否中标均不予退还。

## 三、评标与中标

机场集团组成竞争性磋商小组，与承包商进行谈判。

项目评标方式采用最低评标价法。

项目中标结果将于2-4个工作日后在集团公司网站上进行公布，承包商可自行登陆查询，不再另行通知。

第四章、响应文件格式与要求

## 格式一：

（相应文件封面）

竞争性磋商文件

（正本/副本）

项目名称：

项目编号：

竞标人名称

年    月    日

## 格式二：

目录

一、投标承诺书…………………………………………………………（ ）

二、法定代表人授权委托书……………………………………………（ ）

三、项目分项报价明细表………………………………………………（ ）

四、近两年同类投标项目或类似项目的业绩证明材料………………（ ）

五、项目售后服务及质量承诺…………………………………………（ ）

六、各类资质证明材料………………… ………… …………………（ ）

## 格式三：

投标承诺书

鄂尔多斯机场管理集团有限公司：

1.按照已收到的项目编号为              的              竞争性谈判项目谈判文件要求，经我公司认真研究投标须知、技术规范、资质要求和其它有关要求后，我方愿按上述合同条款、技术规范、资质要求进行投标。我方完全接受本次招标文件规定的所有要求，并承诺在中标后履行我方的全部义务。我方的最终报价为总承包价，保证不以任何理由增加报价。如有缺项、漏项部份，均由我方无条件负责补齐。

2. 一旦我方中标，我方保证在合同签订后履行服务内容。

3. 我方同意所递交的响应文件在“投标须知”规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标如能中标，我方将受此约束。

4. 我方郑重声明：所提供的响应文件内容全部真实有效。

5. 我方接受招标文件所列须知中关于没收投标保证金的约定。

6. 我方同意提供按照贵方可能另外要求的与其投标有关的任何数据或资料。除非另外达成协议并生效，否则，中标通知书和本响应文件将构成约束双方合同的组成部分。

承包商名称：

详细地址：                        邮政编码：

电    话：        传    真：      电子函件：

承包商开户银行：                  账号/行号：

承包商法人签字：

承包商法人授权代表签字：

承包商名称(公章)：

年 月 日

## 格式四：

法定代表人授权委托书

兹委派我单位        （姓名）参加贵单位组织的                  采购活动（项目编号：          ），委派人全权代表我单位处理本次竞标中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对委托代理人签署内容负全部责任。

本授权书于签字盖章后生效，在贵公司收到撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

委托代理人无转委权。

特此委托。

法定代表人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

委托代理人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

承包名称：（公章）

法定代表人：（签字）

年   月   日

## 格式五：

投标项目分项报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 产品图片 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 税费及发票类型 |  |  |  |  |  |  |
| 供货期限 |  |  |  |  |  |  |

承包商名称：（公章）

日期：   年  月   日

备注：此报价明细表仅供参考。

近三年同类投标项目或类似项目的业绩证明材料（格式自定）

项目售后服务及质量承诺（格式自定）

各类资质证明材（格式自定）