鄂尔多斯机场海关办公楼新增施工项目

中标结果公告

鄂尔多斯机场集团于2018年1月12日以竞争性磋商的方式，对集团公司鄂尔多斯机场海关办公楼新增施工项目（项目编号：WX/JSFGS-18-004-W）实施磋商,经谈判小组的评审，现将中标结果公告如下。

一、中标信息：

1、承包商： 包头市第二建筑工程有限责任公

2、地址： 包头市东河区环城西路65号

3、中标金额： 88732元

4、承包内容：

| 序号 |  | 项目编码 | 项目名称 |  | 项 目 特 征 |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 010401011001 | 钢筋网片地沟盖板制作安装 |  | 1、地沟入口钢筋网片制作安装， 2、地沟盖规格：940*940 3、钢筋网片地沟盖板加装普通锁具 |  |  | 套 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 2 |  | 010807004001 | 金属纱窗 |  | 1、铝合金伸缩式隐形窗纱 |  |  | m2 |  |  | 80.76 |  |  |  |  |
| 3 |  | 010807001001 | 更换窗户开启扇把手 |  | 1、更换窗户开启扇把手 |  |  | 套 |  |  | 109 |  |  |  |  |
| 4 |  | 011610002001 | 窗户玻璃打密封胶 |  | 1、窗户玻璃打密封胶 |  |  | m |  |  | 1000 |  |  |  |  |
| 5 |  | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 |  | 1、拆除破损铝扣板吊顶面层 |  |  | m2 |  |  | 38.61 |  |  |  |  |
| 6 |  | 011606003002 | 安装铝扣板吊顶面层 |  | 1、安装铝扣板吊顶面层 |  |  | m2 |  |  | 38.61 |  |  |  |  |
| 7 |  | 011612001001 | 管道拆除 |  | 1、更换DE20PPR给水管 |  |  | m |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 8 |  | 011613001001 | BV4mm2电源线 |  | 1、BV4mm2铜芯电线 |  |  | m |  |  | 40 |  |  |  |  |
| 9 |  | 030404035001 | 插座 |  | 1.名称:五孔插座 2.安装方式:暗装 |  |  | 套 |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 10 |  | 011608001001 | 更换卫生间玻璃贴纸 |  | 1、更换卫生间玻璃贴纸膜 |  |  | m2 |  |  | 12.51 |  |  |  |  |
| 11 |  | 011505008001 | 卫生纸盒 |  | 1、卫生纸盒 |  |  | 个 |  |  | 18 |  |  |  |  |
| 12 |  | 011209002001 | 玻璃幕墙增加开启扇 |  | 1、拆除玻璃幕 2、开启扇周边增加铝合金龙骨 3、增加断桥铝合金开启扇 4、开启扇规格：1210*1160 |  |  | 个 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 13 |  | 011104004001 | 防静电活动地板 |  | 1.支架高度、材料种类:铁支架 2.面层材料品种、规格、颜色:陶瓷静电地板 |  |  | m2 |  |  | 3.12 |  |  |  |  |
| 14 |  | 011209002002 | 大会议室、小会议室桌子搬运 |  | 1、大会议室、小会议室桌子搬运 |  |  | 工日 |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 15 |  | 011615001001 | 开孔（打洞） |  | 1、小会议室桌子机械开孔 |  |  | 个 |  |  | 8 |  |  |  |  |
| 16 |  | 011606003003 | 天棚面龙骨及饰面拆除 |  | 1、拆除及恢复矿棉板吊顶 |  |  | m2 |  |  | 6.6 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项 目 特 征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |  |  |
| 17 | 011613001002 |  | BV4mm2电源线 | 1、BV4mm2铜芯电线 |  | m | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 030404034001 |  | 单控双联照明开关 | 1、单控双联照明开关 |  | 个 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 011613001003 |  | 电线 | 1、BV1.5mm2铜芯电线 |  | m | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 030404035002 |  | 插座 | 1.名称:五孔插座 2.安装方式:暗装 |  | 套 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 011209002003 |  | 家具搬运 | 1、三楼宿舍搬运21套沙发，3个桌子，2个柜子到报关大厅 |  | 工日 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 030411002001 |  | 线槽 | 1.名称:PVC线槽 2.材质:塑料 3.规格:20*10 |  | m | 252 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 030411004001 |  | 电话线 | 1.名称:线槽内配电话线 2.配线形式:线槽内配线 |  | m | 252 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 031103009001 |  | 五类网线 | 1.规格、型号:五类网线 2.敷设部位:线槽内敷设 |  | m | 252 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 011505006001 |  | 毛巾杆（架） | 1、不锈钢浴巾架 |  | 套 | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 011505008002 |  | 卫生纸盒 | 1、卫生纸盒 |  | 个 | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 011505006002 |  | 洗漱用品支架 | 1、不锈钢洗漱用品支架 |  | 套 | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 011505008003 |  | 不锈钢垃圾桶 | 1、不锈钢垃圾桶 |  | 个 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 011505008004 |  | 分类垃圾桶 | 1、分类垃圾桶 |  | 个 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 011505008005 |  | 停车场划线 | 1、停车场白漆划线，线宽：100mm |  | m | 196 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 030901013001 |  | 灭火器 | 1、干粉灭火器 |  | 具 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 030901013002 |  | 微型消防站设备 | 1、微型消防站设备 |  | 套 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 010808007001 |  | 成品木门窗套 | 1、玻璃门增加防寒毛毡 |  | m | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 011610002002 |  | 玻璃门打密封胶 | 1、玻璃门打密封胶 |  | m | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 011610002003 |  | 更换玻璃门破损不锈钢包边 | 1、更换玻璃门破损不锈钢包边 |  | m | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 010802004001 |  | 机械锁 | 1、玻璃门上机械锁 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 030507001001 |  | 玻璃门门禁 | 1、宏大电子锁2套 2、指纹中控DK-F8一体机1套 |  | 套 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项 目 特 征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |  |  |
| 38 | 030901013003 |  | 安装空调底座支架 | 1、40方钢制作安装空调底座支架 2、底座支架规格：600mm*400mm |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 030408001001 |  | 电力电缆 | YJV3*4mm2铜芯电缆 |  | m | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 030412001001 |  | 普通灯具 | 1.名称:投光灯 2.规格:100W 3.类型:室外 |  | 套 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 010802004003 |  | 办公楼开荒保洁 | 1、办公楼开荒保洁 |  | m2 | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 011612001002 |  | 拆除暖气片 | 1、拆除暖气片30柱以内 |  | 组 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 011207001001 |  | 墙面装饰板 | 1、18mm厚细木工板基层 2、装饰软包面层 |  | m2 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 011613001004 |  | 灯具拆除 | 1、更换荧光灯管 |  | 套 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 031005002001 |  | 铸铁散热器 | 1、安装铸铁散热器15片 |  | 组 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 031001001001 |  | 镀锌钢管 | 1、DN25镀锌钢管 |  | m | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 011508001001 |  | 亚克力公示牌 | 1、墙面安装亚克力公示牌 2、亚克力公示牌规格：1000mm*700mm |  | 个 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 011613001005 |  | 电线 | 1、BV2.5mm2铜芯电线 |  | m | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、评标委员会成员

采购部门代表：苏娜

评委：李敏、付慧敏、郭敏

三、公告时间：2017年1月12日-2017年1月16日。

请中标承包商在公告期结束到我公司领取中标通知书并办理相关手续，联系人：苏女士，联系电话：0477-3855830。

中标候选人公示期间，投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议，应当书面形式向招标人提出，联系人：苏女士，联系电话：3855830。若投标人或者其他利害关系人认为招投标活动中有违法违规行为的，可以自知道或者应当知道之日起15个工作日内向鄂尔多斯机场管理集团有限公司审计部门提出投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。联系人：康女士，联系电话：3855919.

鄂尔多斯机场管理集团有限公司                                         2018年1月12日