鄂尔多斯机场新建平行滑行道临时施工电源接入工程中标结果公告

鄂尔多斯机场公司于2018年3月15日以竞争性磋商的方式，对鄂尔多斯机场新建平行滑行道临时施工电源接入工程项目（项目编号：WX/JSFGS-18-001-N）实施磋商,经谈判小组的评审，现将中标结果公告如下。

一、中标信息：

1、承包商：四川广安智丰建设工程有限公司

2、地址：四川省广安经济技术开发区奎阁大道1号

3、中标金额： 370000元

4、承包内容：

| 序号 | 项目编码 |  |  |  |  | 项目名称 |  |  | 项 目 特 征 |  |  |  | 计量单位 |  |  |  | 工程量 |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |  | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030402018001 |  |  |  |  | 组合型成套箱式变电站 |  |  | 1.名称:欧式箱式变压器 2.容量（kV·A):630 KVA |  |  |  | 台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 030402002001 |  |  |  |  | 真空断路器 |  |  | 1.名称:真空断路器 2.容量（A):630KVA 3.电压等级(kV):10KV |  |  |  | 台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 030402008001 |  |  |  |  | 互感器 |  |  | 1.名称:电流互感器 |  |  |  | 台 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 030402008002 |  |  |  |  | 互感器 |  |  | 1.名称:电压互感器 |  |  |  | 台 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 030404031001 |  |  |  |  | 小电器 |  |  | 1.名称:全能电子表 |  |  |  | 个 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 030402006001 |  |  |  |  | 隔离开关 |  |  | 1.名称:高压隔离开关 2.容量(A):630A户外型 3.电压等级(kV):10 |  |  |  | 组 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 030402010001 |  |  |  |  | 避雷器 |  |  | 1.名称:氧化锌避雷器 2.电压等级:10KV以下 |  |  |  | 组 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 030408001001 |  |  |  |  | 电力电缆 |  |  | 1.名称:电缆 2.型号:YJV22 10KV 3.规格:3*50mm2 |  |  |  | m |  |  |  | 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 010101003001 |  |  |  |  | 挖沟槽土方 |  |  | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1.0m内 3.其他:本项包含回填 |  |  |  | m3 |  |  |  | 216 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 030409001001 |  |  |  |  | 接地极 |  |  | 1.名称:镀锌角钢 2.规格:40*4*2500 |  |  |  | 根 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 030409002001 |  |  |  |  | 接地母线 |  |  | 1.名称:镀锌扁钢 2.规格:40*4 |  |  |  | m |  |  |  | 23.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 030411004001 |  |  |  |  | 配线 |  |  | 1.名称:防老化线 2.型号:BLX-50 |  |  |  | m |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 03B001 |  |  |  |  | 欧式箱式变压器基础 |  |  | 1.名称:箱式变压器基础 2.型号:630KVA 3.其他:包含金属围栏H=1.5m、 |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  | 计算基础 |  |  |  | 费率 (%) |  |  |  | 金额 (元) |  |  |  | 调整 费率 (%) |  |  |  | 调整后金额(元) |  |  | 备注 |  |  |  |
| 1 |  | 031302001001 |  |  |  |  | 安全文明施工 |  |  |  | 分部分项人工费+分部分项机械费*0.89-分部分项措施子目人工费-分部分项措施子目机械费*0.89+商砼人工费+商砼机械费+沥青混凝土机械费+沥青混凝土人工费 |  |  |  | 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 031302001002 |  |  |  |  | 临时设施 |  |  |  | 分部分项人工费+分部分项机械费*0.89-分部分项措施子目人工费-分部分项措施子目机械费*0.89+商砼人工费+商砼机械费+沥青混凝土机械费+沥青混凝土人工费 |  |  |  | 4.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 031302002001 |  |  |  |  | 夜间施工增加 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 031302003001 |  |  |  |  | 非夜间施工增加 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 031302004001 |  |  |  |  | 二次搬运 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 031302005001 |  |  |  |  | 雨季施工增加 |  |  |  | 分部分项人工费+分部分项机械费*0.89-分部分项措施子目人工费-分部分项措施子目机械费*0.89+商砼人工费+商砼机械费+沥青混凝土机械费+沥青混凝土人工费 |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 031302005002 |  |  |  |  | 冬季施工增加 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 031302006001 |  |  |  |  | 已完工程及设备保护 |  |  |  | 分部分项人工费+分部分项机械费*0.89-分部分项措施子目人工费-分部分项措施子目机械费*0.89+商砼人工费+商砼机械费+沥青混凝土机械费+沥青混凝土人工费 |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 02B001 |  |  |  |  | 材料及产品质量检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  | 计算基础 |  |  |  | 费率 (%) |  |  |  | 金额 (元) |  |  |  | 调整 费率 (%) |  |  |  | 调整后金额(元) |  |  | 备注 |  |  |  |
| 10 |  | 2.1 |  |  |  |  | 组装平台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 2.2 |  |  |  |  | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 2.3 |  |  |  |  | 压力容器和高压管道的校验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 2.4 |  |  |  |  | 焦炉施工大棚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 2.5 |  |  |  |  | 焦炉烘炉、热态工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 2.6 |  |  |  |  | 管道安装后的充气保护措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 2.7 |  |  |  |  | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 2.8 |  |  |  |  | 现场施工围栏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 2.9 |  |  |  |  | 格架式抱杆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  | 结算金额（元） |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 暂列金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  | 材料暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 一 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-2 |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-3 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 计日工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-4 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-5 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | 索赔与现场签证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-6 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 工程名称 |  |  |  |  | 工程内容 |  |  |  | 暂估金额（元） |  |  |  | 结算金额(元) |  |  |  |  |  | 差额±(元) |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 电力报装费用 |  |  |  |  | 以电力部门要求实际支出为准 |  |  |  | 13000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 计算基础 |  |  |  |  |  |  |  | 计算基数 |  |  |  |  |  | 计算费率(%) |  |  |  |  | 金额 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 规费 |  |  |  |  |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+工程排污费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  | 社会保险费 |  |  |  |  |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险费+生育保险费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) |  |  |  | 养老失业保险 |  |  |  |  |  | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) |  |  |  | 基本医疗保险 |  |  |  |  |  | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (3) |  |  |  | 工伤保险费 |  |  |  |  |  | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (4) |  |  |  | 生育保险费 |  |  |  |  |  | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  | 住房公积金 |  |  |  |  |  | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  | 水利建设基金 |  |  |  |  |  | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  | 工程排污费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 税金 |  |  |  |  |  | 税前工程造价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、评标委员会成员

采购部门代表：马彦恒

评委：刘再云、胡艳霞、霍山、张金录、马彦恒

三、公告时间：2017年3月12日-2017年3月15日。

请中标承包商在公告期结束到我公司领取中标通知书并办理相关手续，联系人：苏女士，联系电话：0477-3855830。

中标候选人公示期间，投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议，应当书面形式向招标人提出，联系人：苏女士，联系电话：3855830。若投标人或者其他利害关系人认为招投标活动中有违法违规行为的，可以自知道或者应当知道之日起15个工作日内向鄂尔多斯机场管理集团有限公司审计部门提出投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

鄂尔多斯市国资委纪检组 8581288；机场集团纪委白书记 3855875 13847378585；机场集团审计部 3855919

鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司                                         2018年 3月 15日