鄂尔多斯市空港商务服务

有限公司

项目名称：鄂尔多斯市空港商务服务有限公司贵宾区一层旅游文化长廊改造

项目编号：CG/SWGS-18-001

2018年7月4日

目录

第一章、竞争性磋商公告	3

一、项目概况	3

二、供应商的资格要求	3

三、获取采购文件的时间、地点、方式	4

四、递交响应文件截止（评标）时间、地点	4

五、联系方式	4

第二章、施工内容与技术要求	5

一、项目说明	5

二、施工内容及要求	6

第三章、承包方须知	18

一、施工方资格要求	18

二、响应文件的构成	10

三、评标与中标	10

第四章、响应文件格式与要求	11

格式一：	19

格式二：	20

格式三：	21

格式四：	22

格式五：	23

第一章、竞争性磋商公告

鄂尔多斯市空港商务服务有限公司拟采用竞争性磋商的方式进行鄂尔多斯国际机场贵宾区一层旅游文化长廊改造施工项目。

## 一、项目概况

（一）项目名称：鄂尔多斯市空港商务服务有限公司贵宾区一层旅游文化长廊改造

（二）项目编号：CG/SWGS-18-001

（三）采购人：鄂尔多斯市空港商务服务有限公司

（四）资金来源：企业自筹

（五）施工内容：

施工内容详见清单（具体施工内容由甲方按照清单内需求分项、分期施工，或按照甲方需求只进行部分项目施工）。

## 二、承包方的资格要求

（一）承包方应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

（二）施工方须在投标文件中提供企业工商注册所在地或项目所在地检察机关出具的《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》（在有效期范围内）。

（三）承包单位经营范围内须明确注明有建筑、装饰装修的或建筑装饰装修工程专业承包三级资质及以上资质。

## 三、踏勘现场

施工单位自愿组织现场踏勘。

## 四、获取采购文件的时间、地点、方式

符合上述条件的承包商可于2018年7月4日起登录鄂尔多斯机场管理集团有限公司网站页面（网址：http://ordosairport.com/），点击“公告”栏中的“招标信息”栏，查询采购信息，点击信息公告页面左下角“附件”即可浏览、下载采购文件。

## 五、递交响应文件截止（评标）时间、地点

递交响应文件截止（评标）时间：2018年7月9日下午14：30

响应文件接收及评标地点：鄂尔多斯机场管理集团2楼

## 六、联系方式

联 系 人：王占山

联系电话：0477-3855852

邮    箱：1048000333@qq.com

第二章、施工内容与技术要求

## 一、项目说明

（一）项目情况：本项目为一整包，不允许转包。

（二）工期要求：30日历天。

（三）工程控制价叁拾贰万元整。

（四）质保期限：2年。

（五）工程施工质量标准：合格。

（六）付款方式：按实际施工项目最终结算支付工程款。无预付款工程验收合格并经甲方审价结算，乙方向甲方开具全额增值税专用发票后，支付至结算已完成施工项目工程款的95%，其余5%作为质保金，质保期满后，甲方根据工程质量向乙方支付。

## 二、施工内容及要求:

工程清单：

具体施工内容由甲方按照清单内需求分项、分期施工，或按照甲方需求只进行部分项目施工。

| 序号 | 工程项目 | 工程量 | 单位 | 损耗 | 主、辅材 |  | 人工 |  | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 合计 | 单价 | 合计 |  |  |
| 一 | 大厅圆柱子蒙古包造型1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 四个方柱子基层处理 | 13 | m2 | 3% |  |  |  |  |  | 1、细木工板打底，厚度17mm，1200*2400mm。 |
| 2 | 四个方柱子包护墙板造型 | 13 | m2 | 3% |  |  |  |  |  | 1、复合烤漆材料护墙板,护墙板厚度17mm，柱子200*400mm。生态板 厚度17mm 封边喷漆 |
| 3 | 圆造型包护墙板基层处理 | 17.6 | m2 | 3% |  |  |  |  |  | 1、细木工板打底，厚度17mm，1200*2400mm。 |
| 4 | 圆造型包护墙板及异型力撑 | 17.6 | m2 | 5% |  |  |  |  |  | 1、复合烤漆材料护墙板，护墙板厚度17mm。生态板 厚度17mm 封边喷漆 |
| 5 | 桌面及桌腿基层处理 | 7 | m2 | 3% |  |  |  |  |  | 1、细木工板打底，厚度17mm，1200*2400mm。 |
| 6 | 400mm桌面及桌腿 | 7 | m2 | 3% |  |  |  |  |  | 1、复合烤漆材料护墙板，护墙板厚度17mm。生态板厚度17mm 封边喷漆 |
|  | 小计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 大厅圆柱子蒙古包造型2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 四个柱子基层处理 | 13 | m2 | 3% |  |  |  |  |  | 1、细木工板打底，厚度17mm，1200*2400mm。 |
| 2 | 四个柱子包护墙板 | 13 | m2 | 3% |  |  |  |  |  | 1、复合烤漆材料护墙板,护墙板厚度17mm，柱子200*400mm。生态板厚度17mm 封边喷漆 |
| 3 | 圆造型包护墙板基层处理 | 17.6 | m2 | 3% |  |  |  |  |  | 1、细木工板打底，厚度17mm，1200*2400mm。 |
| 4 | 圆造型包护墙板及异型力撑 | 17.6 | m2 | 5% |  |  |  |  |  | 1、复合烤漆材料护墙板，护墙板厚度17mm。生态板 厚度17mm 封边喷漆 |
| 5 | 桌面及桌腿基层处理 | 7 | m2 | 3% |  |  |  |  |  | 1、细木工板打底，厚度17mm，1200*2400mm。 |
| 6 | 400mm桌面及桌腿 | 7 | m2 | 3% |  |  |  |  |  | 1、复合烤漆材料护墙板，护墙板厚度17mm。生态板 厚度17mm 封边喷漆 |
|  | 小计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 大厅房子1 4.1*4.5米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 顶面造型圆盘 | 1 | 个 | 8% |  |  |  |  |  | 1、复合烤漆材料，奥松板厚度15mm。雕刻 喷漆 |
| 2 | 麻绳 | 40 | m | 0% |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 墙面花格 | 22 | m2 | 8% |  |  |  |  |  | 1、复合烤漆材料，奥松板厚度15mm。 雕刻 喷漆 |
| 4 | 包护墙板基层处理 | 47.5 | m2 | 3% |  |  |  |  |  | 1、细木工板打底，厚度17mm，1200*2400mm。 |
| 5 | 包护墙板 | 47.5 | m2 | 3% |  |  |  |  |  | 1、复合烤漆材料护墙板，护墙板厚度17mm。1200*2400mm |
| 6 | 高货柜 | 26.4 | m2 | 8% |  |  |  |  |  | 1、复合烤漆材料，生态板厚度17mm。1200*2400mm（蒙元素造型帽头） |
| 7 | 柜门 | 7.2 | m2 | 3% |  |  |  |  |  | 1、复合烤漆材料，奥松板厚度15mm。 喷漆 |
| 8 | 低货柜 | 3.84 | m2 | 8% |  |  |  |  |  | 1、复合烤漆材料，生态板厚度17mm。 喷漆 1200*2400mm |
|  | 小计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 大厅房子2 4.1*4.5米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 顶面造型圆盘 | 1 | 个 | 8% |  |  |  |  |  | 1、复合烤漆材料，奥松板厚度15mm。雕刻 喷漆 |
| 2 | 麻绳 | 40 | m | 0% |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 墙面花格 | 22 | m2 | 8% |  |  |  |  |  | 1、复合烤漆材料，奥松板厚度15mm。 雕刻 喷漆 |
| 4 | 包护墙板基层处理 | 47.5 | m2 | 3% |  |  |  |  |  | 1、细木工板打底，厚度17mm，1200*2400mm。 |
| 5 | 包护墙板 | 47.5 | m2 | 3% |  |  |  |  |  | 1、复合烤漆材料护墙板，护墙板厚度17mm。1200*2400mm |
| 6 | 高货柜 | 26.4 | m2 | 8% |  |  |  |  |  | 1、复合烤漆材料，生态板厚度17mm。 1200*2400mm （蒙元素造型帽头） |
| 7 | 柜门 | 7.2 | m2 | 3% |  |  |  |  |  | 1、复合烤漆材料，奥松板厚度15mm。 喷漆 |
| 8 | 低货柜 | 3.84 | m2 | 8% |  |  |  |  |  | 1、复合烤漆材料，生态板厚度17mm 喷漆 1200*2400mm |
|  | 小计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 大厅房子3 4.1*4.5米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 顶面花格 | 10 | m2 | 8% |  |  |  |  |  | 1、复合烤漆材料，奥松板厚度15mm。 雕刻 喷漆 |
| 2 | 墙面花格 | 22 | m2 | 8% |  |  |  |  |  | 1、复合烤漆材料，奥松板厚度15mm。 雕刻 喷漆 |
| 3 | 树脂瓦 | 15.8 | m2 | 5% |  |  |  |  |  | 1、树脂瓦。（含基层处理） |
| 4 | 雕花造型 | 1.5 | m2 | 8% |  |  |  |  |  | 1、复合烤漆材料，奥松板厚度15mm。 雕刻 喷漆 |
| 5 | 包护墙板基层处理 | 44.5 | m2 | 3% |  |  |  |  |  | 1、细木工板打底，厚度17mm，1200*2400mm。 |
| 6 | 包护墙板 | 44.5 | m2 | 3% |  |  |  |  |  | 1、复合烤漆材料护墙板，护墙板厚度17mm。 |
| 7 | 柜门 | 7.2 | m2 | 3% |  |  |  |  |  | 1、复合烤漆材料，奥松板厚度15mm。 喷漆 |
| 8 | 高货柜 | 27.4 | m2 | 8% |  |  |  |  |  | 1、复合烤漆材料，生态板厚度17mm。 1200*2400mm（蒙元素造型帽头） |
| 9 | 低货柜 | 6.1 | m2 | 8% |  |  |  |  |  | 1、复合烤漆材料，生态板厚度17mm。 1200*2400mm |
|  | 小计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 服装展示区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 试衣间顶面造型基层处理 | 2.8 | m | 3% |  |  |  |  |  | 1、细木工板打底，厚度17mm，1200*2400mm。 |
| 2 | 试衣间顶面造型 | 2.8 | m | 5% |  |  |  |  |  | 1、复合烤漆材料，奥松板厚度15mm。 |
|  | 小计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七 | 广告宣传区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 护墙板造型柱子基层处理 | 52 | m2 | 3% |  |  |  |  |  | 1、细木工板打底，厚度17mm，1200*2400mm。 |
| 2 | 护墙板造型柱子 | 52 | m2 | 3% |  |  |  |  |  | 1、复合烤漆材料护墙板，护墙板厚度17mm。 包门口 |
| 3 | 描金造型线条基层处理 | 22 | m | 3% |  |  |  |  |  | 1、细木工板打底，厚度17mm，1200*2400mm。 |
| 4 | 描金造型线条 | 42 | m | 5% |  |  |  |  |  | 1、复合烤漆材料，奥松板厚度15mm 描金 |
| 5 | 钢化玻璃 | 14 | m2 | 5% |  |  |  |  |  | 1、1公分厚钢化玻璃造型 |
| 7 | 造型线条 | 97.5 | m | 5% |  |  |  |  |  | 1、复合烤漆材料，奥松板厚度15mm。 |
|  | 小计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八 | 情景展示区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 南墙造型线条喷漆 | 22.18 | m | 3% |  |  |  |  |  | 1、复合烤漆材料，奥松板厚度15mm。 |
| 2 | 南墙描金线条 | 20.18 | m | 5% |  |  |  |  |  | 1、复合烤漆材料，奥松板厚度15mm。描金 |
| 3 | 北墙雕花造型喷漆 | 20.18 | m | 8% |  |  |  |  |  | 1、复合烤漆材料，奥松板厚度15mm。 |
| 4 | 北墙壁画边框 | 16.35 | m | 5% |  |  |  |  |  | 1、奥松板雕刻 喷漆 |
| 5 | 北墙人物 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |  | 1、成品定制 |
| 6 | 北墙动物 | 3 | 个 |  |  |  |  |  |  | 1、成品定制 |
| 7 | 北墙地下围栏造型喷漆 | 20 | m | 5% |  |  |  |  |  | 1、成品定制 |
| 8 | 北墙无缝水晶壁布 | 50 | m2 |  |  |  |  |  |  | 1、8D真丝壁布 成品定制 |
| 9 | 北墙树枝 | 2 | 棵 |  |  |  |  |  |  | 1、成品定制 |
|  | 小计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 九 | 其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 材料搬运费 | 1 | 项 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0.00 |  |
| 2 | 垃圾清理费 | 1 | 项 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0.00 |  |
|  | 小计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工程总造价 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：1、大厅圆柱子（一）（二）：大厅原有柱子直径1.7m，做蒙古包造型直径4.7m，高度3.3m，支撑蒙古包圆顶造型的方柱为0.4*0.2*2.7m（长宽高），桌面高度0.75m，宽度0.4m，厚度0.018m，中间隔板离地1.5m，宽度0.26m。2、大厅房子（一）（二） ：4.1*4.5*3.3m（长宽高 ），高货柜1.2*0.4*2.4（长宽高）每个房子12组 ，低货柜2.4*0.5*0.8m（长宽高 ）每个房子2组。大厅房子（三）：4.1*4.5*3.3m（长宽高 ），高货柜1.2*0.4*2.4（长宽高）12组 ，低货柜4.5*0.5*0.8m（长宽高 ）1组，低货柜3.1*0.5*0.8m（长宽高 ）1组。3、大厅高货柜：2.4*0.4*3.3m（长宽高 ）11组，2.2*0.4*3.3m（长宽高 ）2组 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第三章、承包方须知

## 响应文件的构成

承包方编制的响应文件应包括但不少于下列内容：

1、投标承诺书

2、法定代表人授权委托书

3、项目分项报价明细表（价格及税费等）

4、项目售后服务及质量保证承诺

5、承包方须提供的各类相关证明材料

（1）资格证明材料（包含营业执照（副本）复印件、组织机构代码复印件、税务登记证（副本）复印件、经营许可证复印件）

（2）承包方认为需提供的相关证明文件及资料

以上文件均需装订成册，响应文件需递交正本1份，副本4份，PDF格式电子文档1份(优盘)；以上资料需签字、盖章的必须由法定代表人或经其授权的代表签字，并加盖公章。响应文件在封面必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。若副本与正本不符，以正本为准。响应文件及资料无论供应商是否中标均不予退还。

## 三、评标与中标

鄂尔多斯市空港商务服务有限公司组成竞争性磋商小组，与承包商进行谈判。

项目评标方式采用最低评标价法。

项目中标结果将于2-4个工作日后在集团公司网站上进行公布，承包商可自行登陆查询，不再另行通知。

第四章、响应文件格式与要求

## 格式一：

（相应文件封面）

竞争性磋商文件

（正本/副本）

项目名称：

项目编号：

竞标人名称

年    月    日

格式二：

目录

一、投标承诺书…………………………………………………………（ ）

二、法定代表人授权委托书……………………………………………（ ）

三、项目分项报价明细表………………………………………………（ ）

四、近两年同类投标项目或类似项目的业绩证明材料………………（ ）

五、项目售后服务及质量承诺…………………………………………（ ）

六、各类资质证明材料………………… ………… …………………（ ）

## 格式三：

投标承诺书

鄂尔多斯市空港商务服务有限公司：

1.按照已收到的项目编号为              的              竞争性谈判项目谈判文件要求，经我公司认真研究投标须知、技术规范、资质要求和其它有关要求后，我方愿按上述合同条款、技术规范、资质要求进行投标。我方完全接受本次招标文件规定的所有要求，并承诺在中标后履行我方的全部义务。我方的最终报价为总承包价，保证不以任何理由增加报价。如有缺项、漏项部份，均由我方无条件负责补齐。

2. 一旦我方中标，我方保证在合同签订后履行服务内容。

3. 我方同意所递交的响应文件在“投标须知”规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标如能中标，我方将受此约束。

4. 我方郑重声明：所提供的响应文件内容全部真实有效。

5. 我方接受招标文件所列须知中关于没收投标保证金的约定。

6. 我方同意提供按照贵方可能另外要求的与其投标有关的任何数据或资料。除非另外达成协议并生效，否则，中标通知书和本响应文件将构成约束双方合同的组成部分。

承包商名称：

详细地址：                        邮政编码：

电    话：        传    真：      电子函件：

承包商开户银行：                  账号/行号：

承包商法人签字：

承包商法人授权代表签字：

承包商名称(公章)：

年 月 日

## 格式四：

法定代表人授权委托书

兹委派我单位        （姓名）参加贵单位组织的                  采购活动（项目编号：          ），委派人全权代表我单位处理本次竞标中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对委托代理人签署内容负全部责任。

本授权书于签字盖章后生效，在贵公司收到撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

委托代理人无转委权。

特此委托。

法定代表人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

委托代理人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

承包名称：（公章）

法定代表人：（签字）

年   月   日

## 格式五：

投标项目分项报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 产品图片 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 税费及发票类型 |  |  |  |  |  |  |
| 供货期限 |  |  |  |  |  |  |

承包商名称：（公章）

日期：   年  月   日

备注：此报价明细表仅供参考。

项目售后服务及质量承诺（格式自定）

各类资质证明材（格式自定）