鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司

项目名称：鄂尔多斯机场宾馆楼改造项目室内、外天然气管道工程施工

项目编号：WX/JSFGS-19-001-N

2019年4月24日

目录

第一章、竞争性磋商公告	3

一、项目概况	3

二、供应商的资格要求	3

三、获取采购文件的时间、地点、方式	3

四、递交响应文件截止（评标）时间、地点	4

五、联系方式	4

第二章、施工内容与技术要求	5

一、项目说明	5

二、施工内容及要求	6

第三章、承包方须知	18

一、施工方资格要求	. . . ............18

二、响应文件的构成	18

三、评标与中标	18

第四章、响应文件格式与要求	19

格式一：	19

格式二：	20

格式三	21

格式四	22

格式五	23

第一章、竞争性磋商公告

建设分公司拟采用竞争性磋商的方式进行鄂尔多斯机场宾馆楼改造项目室内、外天然气管道工程施工

## 一、项目概况

（一）项目名称：鄂尔多斯机场宾馆楼改造项目室内、外天然气管道工程施工项目

（二）项目编号：WX/JSFGS-19-001-N

（三）采购人：鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司

（四）资金来源：企业自筹

（五）施工内容：

具体施工内容详见清单。

## 二、承包方的资格要求

（一）承包方应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

（二）施工方须在投标文件中提供企业工商注册所在地或项目所在地检察机关出具的《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》（在有效期范围内）。

（三）承包单位具有市政公用工程施工总承包三级资质。

## 三、踏勘现场

施工单位自愿组织现场踏勘。

## 四、获取采购文件的时间、地点、方式

符合上述条件的承包商可于2019年05月07日起登录鄂尔多斯机场管理集团有限公司网站页面（网址：http://ordosairport.com/），点击“公告”栏中的“招标信息”栏，查询采购信息，点击信息公告页面左下角“附件”即可浏览、下载采购文件。

## 五、递交响应文件截止（评标）时间、地点

递交响应文件截止（评标）时间：2019年05月13日下午14:30

响应文件接收及评标地点：鄂尔多斯飞机场综合办公楼2楼208室

## 六、联系方式

联 系 人：白艳，联系电话：0477-3855830

邮    箱：757095166@qq.com

第二章、施工内容与技术要求

## 一、项目说明

（一）项目情况：本项目为一整包，不允许转包。

（二）工期要求：30日历天

（三）工程控制价：90164元（含设计费10000元）。

（四）质保期限：2年。

（五）工程施工质量标准：合格

（六）付款方式：按实最终结算支付工程款。无预付款工程验收合格并经甲方审价结算，乙方向甲方开具全额增值税专用发票后，支付至结算工程款的95%，其余5%作为质保金，质保期满后，甲方根据工程质量向乙方支付。

## 二、施工内容及要求:

改造清单：

| 序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  | 项 目 特 征 |  |  | 计量单位 |  | 工程量 |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 合价 |  |  |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  |  | 鄂尔多斯机场室外燃气管道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031007011001 |  |  | 调压箱 |  | 1.类型:落地式调压箱 2.型号、规格:单路进口管公称直径100mm以内 |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 031003003001 |  |  | 法兰球阀 DN50 |  | 1.类型:法兰阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:法兰连接 |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 031003011001 |  |  | 法兰 |  | 1.材质:碳钢 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:焊接 |  |  | 副 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 031001006001 |  |  | 塑料管 |  | 1.安装部位:室外 2.材质、规格:De90 3.连接形式:热熔连接 |  |  | m |  | 54.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 031001002002 |  |  | 无缝钢管 φ89*4 |  | 1.安装部位:室外 2.规格、压力等级:φ89*4 3.连接形式:焊接 |  |  | m |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 031001002003 |  |  | 无缝钢管 φ76*4 |  | 1.安装部位:室外 2.规格、压力等级:φ76*4 3.连接形式:焊接 |  |  | m |  | 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 031001002001 |  |  | 无缝钢管 φ57*3.5 |  | 1.安装部位:室外 2.规格、压力等级:φ57*3.5 3.连接形式:焊接 |  |  | m |  | 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 031003005002 |  |  | 塑料阀门 |  | 1.规格:De90 2.连接形式:熔接 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 031001011002 |  |  | 室外管道碰头 |  | 1.材质、规格:塑料管碰头不带介质 公称外径90mm以内 |  |  | 处 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 031001011001 |  |  | 室外管道碰头 |  | 1.材质、规格:塑料管碰头不带介质 公称外径250mm以内 |  |  | 处 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 040501020001 |  |  | 警示带 |  | 1.名称:警示带 |  |  | m |  | 85.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 031201001001 |  |  | 管道刷油 |  | 1.除锈级别:Sa1级 轻度喷砂除锈 2.油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍 |  |  | m2 |  | 7.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  | 项 目 特 征 |  |  | 计量单位 |  | 工程量 |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 合价 |  |  |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 13 | 031202009001 |  |  | 环氧煤沥青漆加强级防腐 |  | 1.类型:环氧煤沥青漆加强级防腐 2.管道规格:公称直径100mm以内 |  |  | 口 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 031208007001 |  |  | 防潮层、保护层 |  | 1.材料:冷缠胶带 2.层数:一层 |  |  | m2 |  | 7.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 040504001001 |  |  | 砌筑井 |  | 1.类型:砖砌圆形阀门井 2.规格:内径1.2m，深3.05m |  |  | 座 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 鄂尔多斯机场室内燃气管道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 030601004002 |  |  | 罗茨流量计G65C |  | 1.名称:罗茨流量计 2.规格:G65C |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 030601004001 |  |  | 过滤器 |  | 1.名称:过滤器 2.规格:DN50 |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 030904001001 |  |  | 甲烷浓度监测探头 |  | 1.名称:甲烷浓度监测探头 |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 030904009001 |  |  | 甲烷浓度监测探头附加控制柜 |  | 1.名称:甲烷浓度监测探头附加控制柜 |  |  | 台 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 031003003003 |  |  | 紧急切断阀 DN50 |  | 1.类型:紧急切断阀 2.规格、压力等级:DN50 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 031003003004 |  |  | 法兰球阀 Q41F-16C DN50 |  | 1.类型:法兰球阀 2.规格、压力等级:Q41F-16C DN50 |  |  | 个 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 031003003002 |  |  | 法兰球阀 Q41F-16C DN80 |  | 1.类型:法兰球阀 2.规格、压力等级:Q41F-16C DN80 |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 031003001002 |  |  | 铜球阀 Q11F-16T DN25 |  | 1.类型:球阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:Q11F-16T DN25 |  |  | 个 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 031003001001 |  |  | 灶前阀 DN25 |  | 1.类型:灶前阀 2.规格、压力等级:DN25 |  |  | 个 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 031003011003 |  |  | 法兰 |  | 1.材质:碳钢 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:焊接 |  |  | 副 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 031003011002 |  |  | 法兰 |  | 1.材质:碳钢 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:焊接 |  |  | 副 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  | 项 目 特 征 |  |  | 计量单位 |  | 工程量 |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 合价 |  |  |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 27 | 031001002004 |  |  | 无缝钢管 φ89*4 |  | 1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:φ89*4 3.连接形式:焊接 |  |  | m |  | 15.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 031001002005 |  |  | 无缝钢管 φ76*4 |  | 1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:φ76*4 3.连接形式:焊接 |  |  | m |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 031001002006 |  |  | 无缝钢管 φ57*3.5 |  | 1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:φ57*3.5 3.连接形式:焊接 |  |  | m |  | 17.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 030601002001 |  |  | 压力表 |  | 1.名称:压力表 |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 031002001001 |  |  | 管道支架 |  | 1.管架形式:管道支架 单件重量5kg以内 |  |  | kg |  | 34.77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 031201001002 |  |  | 管道刷油 |  | 1.除锈级别:Sa1级 轻度喷砂除锈 2.油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍 |  |  | m2 |  | 9.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 031201003001 |  |  | 金属结构刷油 |  | 1.除锈级别:Sa1级 轻度喷砂除锈 2.油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 3.结构类型:一般钢结构 4.涂刷遍数、漆膜厚度:二遍 |  |  | kg |  | 34.77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 031301017001 |  |  | 脚手架搭拆 |  | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  | 计算基础 |  | 费率 (%) |  |  | 金额 (元) |  | 调整 费率 (%) |  |  | 调整后金额(元) |  | 备注 |  |
| 1 |  | 031302001 |  |  | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 031302001001 |  |  | 安全文明施工与环境保护费 |  |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 031302001002 |  |  | 临时设施费 |  |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 031302005001 |  |  | 雨季施工增加费 |  |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 031302006001 |  |  | 已完工程及设备保护费 |  |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 |  | 0.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 031302004001 |  |  | 二次搬运费 |  |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 |  | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项目名称 |  |  |  | 计算基础 |  |  |  |  | 计算基数 |  |  |  | 计算费率(%) |  |  | 金额 |  |  |
| 1 |  |  | 规费 |  |  |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | 社会保险费 |  |  |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险费+生育保险费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) |  |  | 养老失业保险 |  |  |  | 分部分项人工费+组织措施人工费+技术措施人工费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.5 |  |  |  |  |  |
| (2) |  |  | 基本医疗保险 |  |  |  | 分部分项人工费+组织措施人工费+技术措施人工费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.7 |  |  |  |  |  |
| (3) |  |  | 工伤保险费 |  |  |  | 分部分项人工费+组织措施人工费+技术措施人工费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  |  |
| (4) |  |  | 生育保险费 |  |  |  | 分部分项人工费+组织措施人工费+技术措施人工费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  | 住房公积金 |  |  |  | 分部分项人工费+组织措施人工费+技术措施人工费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.7 |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  | 水利建设基金 |  |  |  | 分部分项人工费+组织措施人工费+技术措施人工费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  | 环境保护税 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 税金 |  |  |  | 税前工程造价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项 目 特 征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:一、二类土 | m3 | 26.4 |  |  |  |
| 2 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:砂砾 | m3 | 4.19 |  |  |  |
| 3 | 010103001002 | 回填方 | 1.填方材料品种:一二类土 | m3 | 22.21 |  |  |  |
| 4 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.运距:投标人根据施工现场自行考虑 | m3 | 4.19 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) | 调整后金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 011707001 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 011707001001 | 安全文明施工与环境保护费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 3 |  |  |  |  |
| 3 | 011707001002 | 临时设施费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 011707005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5 |  |  |  |  |
| 5 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.01 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税 |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险费+生育保险费 |  |  |  |
| (1) | 养老失业保险 | 分部分项人工费+组织措施人工费+技术措施人工费 |  | 12.5 |  |
| (2) | 基本医疗保险 | 分部分项人工费+组织措施人工费+技术措施人工费 |  | 3.7 |  |
| (3) | 工伤保险费 | 分部分项人工费+组织措施人工费+技术措施人工费 |  | 0.4 |  |
| (4) | 生育保险费 | 分部分项人工费+组织措施人工费+技术措施人工费 |  | 0.3 |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工费+组织措施人工费+技术措施人工费 |  | 3.7 |  |
| 1.3 | 水利建设基金 | 分部分项人工费+组织措施人工费+技术措施人工费 |  | 0.4 |  |
| 1.4 | 环境保护税 |  |  |  |  |
| 2 | 税金 | 税前工程造价 |  | 9 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

第三章、承包方须知

## 响应文件的构成

承包方编制的响应文件应包括但不少于下列内容：

1、投标承诺书

2、法定代表人授权委托书

3、项目分项报价明细表（价格及税费等）

4、项目售后服务及质量保证承诺

5、承包方近两年类似项目的相关业绩证明（合同或中标通知书）

6、承包方须提供的各类相关证明材料

（1）资格证明材料（包含营业执照（副本）复印件、组织机构代码复印件、税务登记证（副本）复印件、经营许可证复印件）

（2）承包方认为需提供的相关证明文件及资料

以上文件均需装订成册，响应文件需递交正本1份，副本4份，PDF格式电子文档1份(光盘或优盘)；以上资料需签字、盖章的必须由法定代表人或经其授权的代表签字，并加盖公章。响应文件在封面必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。若副本与正本不符，以正本为准。响应文件及资料无论供应商是否中标均不予退还。

## 三、评标与中标

机场集团组成竞争性磋商小组，与承包商进行谈判。

项目评标方式采用最低价法。

项目中标结果将于2-4个工作日后在集团公司网站上进行公布，承包商可自行登陆查询，不再另行通知。

第四章、响应文件格式与要求

## 格式一：

（相应文件封面）

竞争性磋商文件

（正本/副本）

项目名称：

项目编号：

竞标人名称

年    月    日

## 格式二：

目录

一、投标承诺书…………………………………………………………（ ）

二、法定代表人授权委托书……………………………………………（ ）

三、项目分项报价明细表………………………………………………（ ）

四、近两年同类投标项目或类似项目的业绩证明材料………………（ ）

五、项目售后服务及质量承诺…………………………………………（ ）

六、各类资质证明材料………………… ………… …………………（ ）

## 格式三：

投标承诺书

鄂尔多斯机场管理集团有限公司：

1.按照已收到的项目编号为              的              竞争性谈判项目谈判文件要求，经我公司认真研究投标须知、技术规范、资质要求和其它有关要求后，我方愿按上述合同条款、技术规范、资质要求进行投标。我方完全接受本次招标文件规定的所有要求，并承诺在中标后履行我方的全部义务。我方的最终报价为总承包价，保证不以任何理由增加报价。如有缺项、漏项部份，均由我方无条件负责补齐。

2. 一旦我方中标，我方保证在合同签订后履行服务内容。

3. 我方同意所递交的响应文件在“投标须知”规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标如能中标，我方将受此约束。

4. 我方郑重声明：所提供的响应文件内容全部真实有效。

5. 我方接受招标文件所列须知中关于没收投标保证金的约定。

6. 我方同意提供按照贵方可能另外要求的与其投标有关的任何数据或资料。除非另外达成协议并生效，否则，中标通知书和本响应文件将构成约束双方合同的组成部分。

承包商名称：

详细地址：                        邮政编码：

电    话：        传    真：      电子函件：

承包商开户银行：                  账号/行号：

承包商法人签字：

承包商法人授权代表签字：

承包商名称(公章)：

年 月 日

## 格式四：

法定代表人授权委托书

兹委派我单位        （姓名）参加贵单位组织的                  采购活动（项目编号：          ），委派人全权代表我单位处理本次竞标中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对委托代理人签署内容负全部责任。

本授权书于签字盖章后生效，在贵公司收到撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

委托代理人无转委权。

特此委托。

法定代表人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

委托代理人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

承包名称：（公章）

法定代表人：（签字）

年   月   日

## 格式五：

投标项目分项报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 产品图片 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 税费及发票类型 |  |  |  |  |  |  |
| 供货期限 |  |  |  |  |  |  |

承包商名称：（公章）

日期：   年  月   日

备注：此报价明细表仅供参考。

近三年同类投标项目或类似项目的业绩证明材料（格式自定）

项目售后服务及质量承诺（格式自定）

各类资质证明材（格式自定）