项目名称：公寓AB维修项目

项目编号：WX/SYGS-19-001-N

目录

第一章  竞争性磋商公告	2

一、项目概况	3

二、供应商的资格要求	3

三、踏勘现场	3

四、获取采购文件的时间、地点、方式	3

五、递交响应文件截止（评标）时间、地点	4

六、联系方式	4

第二章 采购内容与技术要求	4

一、项目说明	4

二、装修工程参数及工程量	5

三、 施工要求	11

第三章 投标人须知	13

一、供应商资格要求	13

二、响应文件的构成	13

三、评标与中标	14

第四章、响应文件格式与要求（仅供参考）	16

# 第一章  竞争性磋商公告

鄂尔多斯市空港实业有限公司拟采用竞争性磋商的方式对公寓AB维修项目进行采购，现邀请符合条件的供应商前来参与此次采购活动。

## 一、项目概况

（一）项目名称：公寓AB维修项目

（二）项目编号：WX/SYGS-19-001-N

（三）采购人：鄂尔多斯市空港实业有限公司

（四）资金来源：企业自筹

（五）采购内容：

1. 技术规格、参数及要求：详见招标文件

2. 预算金额：10万元

## 二、供应商的资格要求

（一）供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

（二）投标商应具有建筑装修装饰工程三级（含）以上资质。

- 三、踏勘现场

（一）招标人按约定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场，时间如下：

踏勘时间：2019年6月28日上午9：30

踏勘地点：鄂尔多斯机场倒班公寓AB

联系人：郭先生

联系电话：15247718111

（一）投标人踏勘现场发生的费用自理。

（二）除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

（三）招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此做出的判断和决策负责。

## 四、获取采购文件的时间、地点、方式

符合上述条件的投标人可于2019年6月26日起登录鄂尔多斯机场管理集团有限公司网站页面（网址：http://ordosairport.com/），点击“公告”栏中的“招标信息”栏，查询采购信息，点击信息公告页面左下角“附件”即可浏览、下载采购文件。

## 五、递交响应文件截止（评标）时间、地点

递交响应文件截止（评标）时间：2019年7月2日9:30

响应文件时间开标及评标地点：2019年7月2日9:30，鄂尔多斯飞机场综合办公楼208开标室

## 六、联系方式

联 系 人：何先生

联系电话：0477-3855823

# 第二章 采购内容与技术要求

## 一、项目说明

（一）项目基本情况：

对公寓AB漏水卫生间进行检查及维修、破损墙面进行滚刷，更换8个断桥铝玻璃门及破损瓷砖，对无电宿舍使用线槽重新布线，对室外漏水重新使用防水卷材进行维修，购置60L家用热水器，并对现有热水器进行内胆清洗等（详见下方工程量清单）。

（二）付款方式：按实最终结算支付工程款。无预付款工程验收合格并经招标方审价结算，投标方开具全额增值税专用发票后，支付至结算工程款的95%，其余5%作为质保金，质保期满后，招标方根据工程质量向投标方支付。

（三）质保期:涉及电子产品质保1年，防水质保3年，其他一年。

（四）施工周期：30日历天。

## 二、装修工程参数及工程量

（一）土建拆除部分项目清单

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项 目 特 征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  | 一 | 瓷砖维修 |  |  |  |  |  |
| 1 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.拆除原有地砖 | m2 | 5.12 |  |  |
| 2 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1.铲除瓷砖脱落水泥及空鼓 | m2 | 12 |  |  |
| 3 | 011605001002 | 平面块料拆除 | 1.铲除地砖及空鼓 | m2 | 4 |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  | 二 | 卫生间防水维修 |  |  |  |  |  |
| 4 | 011605001003 | 平面块料拆除 | 1.拆除原有瓷砖地面 | m2 | 85.8 |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  | 三 | 卫生间更换铝扣板 |  |  |  |  |  |
| 5 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除原有铝扣板，吊杆 | m2 | 7 |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  | 四 | 墙面滚刷 |  |  |  |  |  |
| 6 | 011608001001 | 铲除油漆面 | 1.铲除原有腻子 | m2 | 277 |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  | 六 | 室外及房顶防水维修 |  |  |  |  |  |
| 7 | 011607002001 | 防水层拆除 | 1.铲除原有防水层 | m2 | 70 |  |  |
| 8 | 011607002002 | 防水层拆除 | 1.铲除原有防水层 | m2 | 5.5 |  |  |
| 9 | 011607002003 | 防水层拆除 | 1.铲除漏水裂缝及空鼓 | m2 | 20 |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  | 七 | 断桥铝门更换 |  |  |  |  |  |
| 10 | 011610002001 | 金属门拆除 | 1.拆除原有断桥铝玻璃门 | 樘 | 8 |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  | 九 | 拆除旧纱窗 |  |  |  |  |  |
| 11 | 011610002002 | 窗纱拆除 | 1.拆除原有窗纱 | 樘 | 60 |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  | 十 | 更换地弹簧 |  |  |  |  |  |
| 12 | 011610002003 | 地弹簧拆除 | 1.拆除一楼大厅门侧地弹簧 | 个 | 2 |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  | 十一 | 更换玻璃 |  |  |  |  |  |
| 13 | 011610002004 | 金属门窗拆除 | 1.拆除现有中空钢化玻璃 2.更换相同中空钢化玻璃 3.玻璃尺寸：130cm*80cm | m2 | 2.08 |  |  |
|  | 十二 | 真石漆维修 |  |  |  |  |  |
| 14 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1.铲除原有保温层及真石漆层 | m2 | 28 |  |  |
| 15 | 011604002002 | 立面抹灰层拆除 | 1.铲除原有保温层及真石漆层 | m2 | 42 |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  | 十四 | 公寓AB门厅台阶改造 |  |  |  |  |  |
| 16 | 011609001001 | 栏杆、栏板拆除 | 1.拆除现有公寓AB大厅及两侧门前不锈钢扶手 | m2 | 7.2 |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  | 十五 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 17 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.对维修过程中产生的垃圾进行清运 | m3 | 1 |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项 目 特 征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  | 一 | 瓷砖维修 |  |  |  |  |  |
| 1 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.水泥找平 2.更换新地砖 3.尺寸：800*800mm | m2 | 5.12 |  |  |
| 2 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.重新使用水泥砂浆粘贴样式相同或相近的瓷砖 2.瓷砖尺寸：300*600 | m2 | 12 |  |  |
| 3 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1.重新使用水泥砂浆粘贴样式相同或相近的瓷砖 2.瓷砖尺寸：300*300 | m2 | 4 |  |  |
|  | 二 | 卫生间防水维修 |  |  |  |  |  |
| 4 | 011102003003 | 块料楼地面 | 1.使用水泥找平，采用1.2mm壁厚高分子防水做2遍 2.恢复瓷砖地面并配原有瓷砖相同颜色（瓷砖尺寸：300*300） | m2 | 85.8 |  |  |
|  | 三 | 卫生间更换铝扣板 |  |  |  |  |  |
| 5 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.更换新铝扣板及安装 2.铝扣板尺寸：300*300mm | m2 | 7 |  |  |
|  | 四 | 墙面滚刷 |  |  |  |  |  |
| 6 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.重新刮腻子2遍 2.刷涂料3遍 | m2 | 277 |  |  |
|  | 六 | 室外及房顶防水维修 |  |  |  |  |  |
| 7 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.用水泥砂浆进行找平 2.重新使用4mm厚SBS防水卷材做2遍 | m2 | 70 |  |  |
| 8 | 010902001002 | 屋面卷材防水 | 1.用水泥砂浆进行找平 2.重新使用4mm厚SBS防水卷材做2遍 | m2 | 5.5 |  |  |
| 9 | 010902001003 | 屋面卷材防水 | 1.用水泥砂浆进行找平 2.重新使用4mm厚SBS防水卷材做2遍 3.恢复原样 | m2 | 20 |  |  |
|  | 七 | 断桥铝门更换 |  |  |  |  |  |
| 10 | 010802001001 | 金属(塑钢）门 | 1.按照原尺寸提供安装新断桥铝玻璃门 2.门尺寸：2830*1500mm 3.尺寸具体以实际为准 | m2 | 33.96 |  |  |
|  | 九 | 拆除旧纱窗 |  |  |  |  |  |
| 11 | 010807004001 | 金属纱窗 | 2.安装嵌入式窗纱 3.窗纱尺寸以具体为准，136cm*69cm | m2 | 56.3 |  |  |
|  | 十 | 更换地弹簧 |  |  |  |  |  |
| 12 | 010807001001 | 地弹簧 | 1.更换新玻璃门地弹簧 | 个 | 2 |  |  |
|  | 十二 | 真石漆维修 |  |  |  |  |  |
| 13 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 1.抹抗裂砂浆并刮防水腻子 2.重新做保温层（约30mm） 3.重新配色并喷真石漆 4.施工高度：15m | m2 | 28 |  |  |
| 14 | 011406001003 | 抹灰面油漆 | 1.抹抗裂砂浆并刮防水腻子 2.重新做保温层（约30mm） 3.重新配色并喷真石漆 4.施工高度：15m | m2 | 42 |  |  |
|  | 十四 | 公寓AB门厅台阶改造 |  |  |  |  |  |
| 15 | 011107001001 | 石材台阶面 | 1.使用水泥砂浆固定掉落大理石 | m2 | 5 |  |  |
| 16 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.固定不锈钢扶手 | m | 8 |  |  |
| 17 | 011701008001 | 外装饰吊篮 | 1.拆除及恢复真石漆用吊篮 | m2 | 70 |  |  |

- 安装拆除部分项目清单

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项 目 特 征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 031005002001 | 拆整组柱型散热器 | 1. 拆整组柱型散热器 15片以内 | 组 | 12 |  |  |
| 2 | 011612002001 | 拆除坐便器 | 1.拆除坐便器 | 套 | 11 |  |  |
| 3 | 031006012001 | 拆除热水器 | 1.拆除热水器 | 台 | 30 |  |  |
| 4 | 031006012002 | 清洗热水器 | 1.清洗热水器 | 台 | 20 |  |  |
| 5 | 031003001001 | 拆除混水阀 | 1.拆除混水阀 | 个 | 6 |  |  |
| 6 | 011612002002 | 检查及疏通 | 1.检查公共卫生间蹲便器 2.机械疏通或其他方式进行疏通 | 套 | 4 |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |
| 7 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |

- 安装维修项目清单

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项 目 特 征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 030411002001 | 线槽 | 1.名称:线槽 2.材质:PVC 3.规格:20mm*15mm 4.安装方式：明装 | m | 230 |  |  |
| 2 | 030411004001 | 线槽配线 | 1.名称:线槽配线 2.配线形式:照明线路 3.型号:BV 4.规格:4mm2 5.材质:铜芯 | m | 855 |  |  |
| 3 | 030404035001 | 五孔插座 | 1.名称:五孔插座 2.安装方式:暗装 | 个 | 25 |  |  |
| 1 | 031005002001 | 安装原有钢制散热器 | 1.型号、规格:高度600mm以内 2.安装方式:壁挂 3.原有散热器 | 组 | 12 |  |  |
| 2 | 031004006001 | 安装原有坐式大便器 | 1.安装原有坐式大便器 | 组 | 11 |  |  |
| 3 | 031004017001 | 花洒混水阀 | 1.类型:花洒混水阀 2.型号、规格:DN20 | 套 | 6 |  |  |
| 4 | 031006012001 | 热水器 | 1.型号、容积:60L 2.安装方式:挂装 | 台 | 10 |  |  |
| 5 | 031006012002 | 热水器（原有） | 1.型号、容积:60L 2.安装方式:挂装 | 台 | 20 |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |
| 4 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |

- 措施项目清单

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 011707001 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 2 | 011707001001 | 安全文明施工与环境保护费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 5.5 |  |
| 3 | 011707001002 | 临时设施费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2 |  |
| 4 | 011707005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5 |  |
| 5 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8 |  |
| 6 | 01B001 | 工程定位复测费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.3 |  |
| 7 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.01 |  |

- 其他项目清单

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 |  |  |
| 2 | 暂估价 |  |  |
| 2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |
| 2.2 | 材料暂估价 | 一 |  |
| 3 | 计日工 |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |
| 5 | 材料检验试验费 |  |  |
| 6 | 建筑工程能效测评费 |  |  |
| 7 | 工程变更及现场签证 |  |  |
| 8 | 提前竣工（赶工补偿） |  |  |
| 9 | 无负荷联合试运转费 |  |  |
| 10 | 停窝工损失费 |  |  |
| 11 | 施工期间未完工程保护费 |  |  |
| 12 | 企业自有工人培训管理费 |  |  |

- （七）规费、税金项目清单

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税 |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险费+生育保险费 |  |  |  |
| (1) | 养老失业保险 | 分部分项人工费+组织措施人工费+技术措施人工费 |  |  |  |
| (2) | 基本医疗保险 | 分部分项人工费+组织措施人工费+技术措施人工费 |  |  |  |
| (3) | 工伤保险费 | 分部分项人工费+组织措施人工费+技术措施人工费 |  |  |  |
| (4) | 生育保险费 | 分部分项人工费+组织措施人工费+技术措施人工费 |  |  |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工费+组织措施人工费+技术措施人工费 |  |  |  |
| 1.3 | 水利建设基金 | 分部分项人工费+组织措施人工费+技术措施人工费 |  |  |  |
| 1.4 | 环境保护税 |  |  |  |  |
| 2 | 税金 | 税前工程造价 |  |  |  |

（八）其他

1.维修的增加或减少以实际发生为准，各业务承接以交付的时间为准；

2.请供应商如有疑问，请与项目联系人联系，联系时间截止为于7月1日

联系人：何国栋         联系电话：0477-3855823

- 施工要求

1.施工单位必须严格按照国家或部委颁发先关规定进行施工。

2.施工期间，需听从招标方人员安排，不得在未经同意的情况下进行施工。

3.在施工中不得擅自改变、拆除建筑的任何梁、柱、承重墙、外墙及设有暗敷专业管线的内隔墙（有插座、天关、控制器件的墙面必有管线）。不准在楼板、屋面板、梁、柱等钢筋混凝土结构结构件、地板上开槽、打洞、穿管、穿线。如有需要，需经招标方现场监管人员确认后施工。

4.中标方必须按施工场地面积每20平方/个配置4KG干粉灭火器。

5.在施工过程中所产生的建筑垃圾，应妥善管理并清理，清除过程中不得使垃圾外泄。

# 第三章 投标人须知

## 一、供应商资格要求

（一）供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

（二）投标商应具有建筑装修装饰工程三级（含）以上资质。

## 二、响应文件的构成

供应商编制的响应文件必须包括但不少于下列内容：

1、报价一览表

2、投标承诺书

3、法定代表人授权委托书

4、项目分项报价明细表

5、项目施工方案、承诺和质量保证措施

6、投标人情况介绍，包括办公场所、机构设置、技术力量、服务能力、质量管理、人员证书等

7、供应商应提供的各类证明材料；

（1）投标人营业执照副本（三证合一）、开户许可证、行业主管部门或相关部门颁发的（获奖）证书等

（2）近三年以来有效的项目公司业绩、说明，中标通知书或相关合同复印件（须加盖公章）

（3）其他有利于投标的投标人的证明文件

以上响应文件需递交正本1份，副本3份，PDF格式电子文档1份(U盘)；以上资料需签字、盖章的必须由法定代表人或经其授权的代表签字，并加盖公章。响应文件及资料无论供应商是否中标均不予退还。

## 三、评标与中标

（一）成立谈判小组

鄂尔多斯市空港实业有限公司采购管理部门组织成立竞争性磋商小组，小组将按照以下基本程序组织谈判：

1、供应商签到；

2、供应商资格及响应文件初审；

3、与供应商针对报价及相关服务等内容依次进行项目谈判；

4、根据招标方需求及投标方标书内容评判；

5、根据评委推荐情况确定中标候选人。

（二）谈判与评标

1、资格初审

磋商小组各位评审对投标单位资质（带原件）、响应文件进行初审，初审内容包括但不限于：企业资质类材料原件及资质是否符合采购文件要求；供应商的法定代表人身份证明或授权委托人的委托书及身份证件，确认供应商代表身份的真实性；响应文件格式及报价内容是否符合采购文件要求等。

各供应商代表身份真实性无法确定或供应商资质预审不合格的，不得参与本项目的竞争性谈判。响应文件不符合采购文件要求的，谈判小组集体协商决定处置情况，可允许供应商进行更正补救或取消该供应商谈判资格。

2、磋商

谈磋商小组对响应文件响应情况、报价比例、企业资质与业绩、执行合同能力等方面进行全面比较与评价，了解和掌握各实质性响应供应商的响应程度，进行项目磋商准备。

通过供应商先后按时到场顺序确定参加谈判供应商的谈判顺序，所有谈判小组成员集体与每位供应商分别进行单独谈判，谈判轮次由小组成员视情况而定。

- 评标原则

本项目采用综合评估法进行评标，即在最大限度地满足采购文件实质性要求前提下，按照采购文件中规定的各项因素进行综合评审，其中价格占总分50%，投标人标书规范程度、响应程度、服务质量、施工方案、服务业绩、公司资质等商业部分及技术部分占总分50%，综合考虑推荐最佳优秀中标人。

（三）确定成交供应商

（1）在满足招标文件全部内容的基础上，磋商小组按照综合评估法，评审专家根据实际需求进行最优商家选取并进行推荐，获得最多票数商家为中标候选人。票数相同时，业绩多者优先。

（2）在谈判结束后，按照谈判小组推荐的中标候选人顺序确定排序第一的投标人为成交供应商，如成交供应商拒绝与采购人签订合同，或签订合同后无法履约的，磋商小组可以取消该供应商的中标资格，按顺序由排在其次的成交候选供应商递补，以此类推。

- 第四章、响应文件格式与要求（仅供参考）

## 格式一：

（相应文件封面）

询价/竞争性磋商响应文件

（正本/副本）

项目名称：

项目编号：

竞标人名称

年    月    日

## 格式二：

目录

一、投标承诺书…………………………………………………………（ ）

二、法定代表人授权委托书……………………………………………（ ）

三、项目分项报价明细表………………………………………………（ ）

四、项目服务方案、承诺和质量保证措施……………………………（ ）

## 格式三

投标承诺书

鄂尔多斯市空港实业有限公司：

1.按照已收到的项目编号为              的              采购项目采购文件要求，经我公司/本人认真研究投标须知、技术规范、资质要求和其它有关要求后，我方愿按上述合同条款、技术规范、资质要求进行投标。我方完全接受本次招标文件规定的所有要求，并承诺在中标后履行我方的全部义务。我方的最终报价为总承包价，保证不以任何理由增加报价。如有缺项、漏项部份，均由我方无条件负责补齐。

2.一旦我方中标，我方保证在合同签订后履行服务内容。

3.我方同意所递交的响应文件在“投标须知”规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标如能中标，我方将受此约束。

4.我方郑重声明：所提供的响应文件内容全部真实有效。

5.我方接受招标文件所列须知中关于没收投标保证金的约定。

6.我方同意提供按照贵方可能另外要求的与其投标有关的任何数据或资料。除非另外达成协议并生效，否则，中标通知书和本响应文件将构成约束双方合同的组成部分。

供应商名称：

详细地址：                        邮政编码：

电    话：        传    真：      电子函件：

供应商开户银行：                  账号/行号：

供应商法人签字：

供应商法人授权代表签字：

供应商名称(公章)：

年 月 日

## 格式四

法定代表人授权委托书

兹委派我单位        （姓名）参加贵单位组织的                  采购活动（项目编号：          ），委派人全权代表我单位处理本次竞标中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对委托代理人签署内容负全部责任。

本授权书于签字盖章后生效，在贵公司收到撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

委托代理人无转委权。

特此委托。

委托代理人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

法定代表人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

竞标人：（公章）

法定代表人：（签字）

年   月   日

## 格式五

投标项目分项报价明细表

项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：该表为参考表。

## 格式六：

项目施工方案、服务承诺和质量保证

供应商可根据采购文件要求自行编写，施工方案、服务承诺、质量保证尽可能详细、全面，否则有可能影响供应商的得分。