鄂尔多斯市空港实业有限公司

项目名称：机场人工湖采购及安装项目

项目编号：CG/SYGS-19-002-W

目录

一、询价公告	3

（一）项目概况	3

（二）响应文件接收截止（开标）时间及地点	3

（三）联系方式	3

二、供应商须知	4

（一）供应商资格要求	4

（二）响应文件应包括	4

（三）评标与中标	4

三、采购人需求	6

（一）项目说明	6

（二）项目内容及要求	6

四、响应文件格式与要求	8

# 一、询价公告

鄂尔多斯市空港实业有限公司公司拟采用询价的方式采购人工湖水泵购买及安装，现邀请符合条件的供应商前来参与此次采购活动。

## （一）项目概况

1.项目名称：人工湖水泵采购及安装项目

2.项目编号：CG/SYGS-19-002-W

3.采购人：鄂尔多斯市空港实业有限公司

4.控制价：2.4万。

5.资金来源：企业自筹

6.采购内容：

对原有污水泵及进行拆除，按要求采购新污水泵2台，并进行安装其中1台,1台备用。

## （二）响应文件接收截止（开标）时间及地点

响应文件接收截止时间：2019年7月 23日 12:00前

邮寄地址：内蒙古鄂尔多斯市伊金霍洛旗机场集团前台 实业公司综合管理部（收） 0477-3855823

## （三）联系方式

联系人：何先生

联系电话： 0477-3855823

# 二、供应商须知

## （一）供应商资格要求

1.具有独立承担民事责任的能力;

2.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

3.法律、行政法规规定的其他条件;

4.供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

## （二）响应文件应包括

1.提供营业执照复印件并加盖公章；

2.产品最终报价表（含税）；

3.报价货物详细技术参数；

4.公司加盖公章的对公账号或加盖公章的开户许可证；

5.售后服务承诺：含售后服务地点、网点，服务响应及解决问题时限等；

6.其他产品质量保证等佐证材料；

7.招标文件响应程度（填写优于、满足、不满足）。

## （三）评标与中标

1.组织评审

鄂尔多斯空港实业有限公司采购管理部门组织成立询价小组，小组将按照以下基本程序组织询价：

（1）公布递交响应文件投标人名称。监督人员在询价现场检查响应文件的密封情况，响应文件的密封情况经确认无误后，工作人员当众拆封。

（2）询价小组从供应商递交的响应性文件的有效性、完整性和对询价文件的响应程度进行审查。经审查，递交响应文件供应商法定代表或其委托授权人身份与响应文件不符的；或未按照询价文件规定装订、密封、签署、盖章的，按无效投标处理。

（3）报价

本项目为1次报价，投标文件中的报价为最终报价。

2.评标办法与确定成交供应商

（1）在满足询价文件全部内容的基础上，询价小组按照最低评分法，根据报价情况由低到高排列供应商顺序并推荐中标候选人，报价相同时，业绩多者优先。

# 三、采购人需求

## （一）项目说明

1.项目基本情况：本项目为一整包，不允许分包。

2.项目服务期限：与施工期相同

3.项目预算：包含2台水泵采购及其中一台水泵的安装费用，含税费、安装费及安装过程中涉及的材料费用。

4.验收方式：经测试可正常使用，且各项合格证书等齐全，方可验收。

5.发票要求：增值税专用发票。

6.付款方式：无预付款，项目验收完成后支付100%。

7.质保期限：1年

8.中标后供货周期不高于5工作日。

## （二）项目内容及要求

1.项目概况

对原有污水泵及进行拆除，采购新污水泵2台，并使用吊车或人工进行安装其中1台,1台备用，具体参数如下：

（1）污水泵参数：功率30KW，扬程20M，额定电压380V，口径250mm；

（2）电线参数及长度：4*16²防水线，40m；

（3）安装过程中涉及防水胶布等耗材。

2.建设地点

鄂尔多斯机场人工湖。

（三）商务要求

投标文件1正2副共3份。电子版投标文件1份（光盘或U盘均可）

（四）其他要求

1.污水泵运输到指定位置后，进行设备吊装安装；

2.确保水泵与电线连接处、电线与配电箱链接处防水措施处理妥当，无安全隐患；

3.投标方应采购保护措施，确保施工过程中施工人员及设备安全；

4.备用污水泵及拆除的污水泵按照招标方要求运送到指定地点。

# 四、响应文件格式与要求

询价响应文件

（正本/副本）

项目名称：

项目编号：

竞标人名称

年    月    日

1、企业资质文件

企业营业执照（副本）复印件，加盖公章

组织机构代码证复印件（三证合一则提供营业执照即可）

税务登记证（副本）复印件（三证合一则提供营业执照即可）

2、法定代表人授权委托书

兹委派我单位        （姓名）参加贵单位组织的                  采购活动（项目编号：          ），委派人全权代表我单位处理本次竞标中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对委托代理人签署内容负全部责任。

本授权书于签字盖章后生效，在贵公司收到撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

委托代理人无转委权。

特此委托。

法定代表人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

委托代理人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

竞标人：（公章）

法定代表人：（签字）

年   月   日

3、服务承诺（格式自定）

4、投标报价表

| 序号 | 名称 | 规格 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水泵 |  |  |  |  |
|  | 电缆 |  |  |  |  |
|  | 其他材料 |  |  |  |  |
|  | 施工费用 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |
|  | 税率 |  |  |  |  |
|  | 总计 |  |  |  |  |

投标人法定代表人（或法定代表授权人）签字：

投标人（签章）：

年    月    日

备注：以上报价表及报价内容仅用于参考，具体报价表请自行制定