鄂尔多斯伊金霍洛国际机场

有限公司

项目名称：鄂尔多斯机场航站楼安防系统升级及围界存储扩容项目初步设计

项目编号：CG/JCGS-19-027-N

2019年10月23日

目录

第一章、竞争性磋商公告	3

一、项目概况	3

二、供应商的资格要求	3

三、获取采购文件的时间、地点、方式	4

四、递交响应文件截止（评标）时间、地点	4

五、联系方式	4

第二章、施工内容与技术要求	5

一、项目说明	5

二、施工内容及要求	6

第三章、承包方须知	18

一、施工方资格要求	. . . ............18

二、响应文件的构成	14

三、评标与中标	15

第四章、响应文件格式与要求	16

格式一：	19

格式二：	20

格式三	21

格式四	22

格式五	23

第一章、竞争性磋商公告

鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司拟采用竞争性磋商的方式进行鄂尔多斯机场航站楼安防系统升级及围界存储扩容项目初步设计

## 一、项目概况

（一）项目名称：鄂尔多斯机场航站楼安防系统升级及围界存储扩容项目初步设计

（二）项目编号：CG/JCGS-19-027-N

（三）采购人：鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司

（四）资金来源：企业自筹

（五）控制价：40万元。本次报价为全包总价，不根据工程总造价调整设计费。

（六）设计内容：

本次工程范围内鄂尔多斯国际机场航站楼安防系统更新及围界存储扩容工程初步设计及概算编制、施工图设计的全部设计内容。

（七）工程总造价：约1300万元。

## 二、投标人的资格要求

（一）投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

（二）资质要求：投标人须是中华人民共和国境内正式注册的并具有有效的独立法人资格，有能力完成本项目的法人或其他组织；2 、投标人必须具有建设行政主管部门颁发的民航行业工程设计甲级资质或工程设计综合甲级资质的企业（须具备民航工程设计人员）；3、 投标人拟派的本项目负责人必须具有中级工程师及以上资格；

（三）其他要求：近2年（2017年-2018年）财务状况良好（无亏损）；法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，以及其他形式有资产关联关系的投标人，都不得在同一招标项目中同时投标；

## 三、踏勘现场

服务单位自愿组织现场踏勘。

## 四、获取采购文件的时间、地点、方式

符合上述条件的承包商可于2019年11月11日起通过鄂尔多斯国际机场微信公众平台查询招标公告，并将报名信息发送至下列邮箱，报名信息包括参与项目名称，投标公司，联系人，联系方式。通过报名邮箱回复招标文件。最终确定参与竞标的投标人还需通过邮箱确定报名。

## 五、递交响应文件截止（评标）时间、地点

递交响应文件截止（评标）时间：2019年11月15日上午10:30

响应文件接收及评标地点：鄂尔多斯飞机场综合办公楼2楼208室

## 六、联系方式

联 系 人：司先生，联系电话：0477-3855924

邮    箱：524426399@qq.com

第二章、设计内容与技术要求

## 一、项目说明

（一）项目情况：本项目为一整包，不允许转包。

（二）工期要求：中标公示结束后30日历天

（三）工程设计质量标准：符合国家级设计规范要求

（四）付款方式：设计成果通过行业主管部门评审后付至90%，剩余金额10%在工程竣工验收后支付。

（五）设计成果包括：初步设计，设计图纸、施工图、设计概算。

（六）设计成果完成后需来我公司进行成果汇报，并根据修改意见，完成修改后形成最终设计成果。

## 二、总体要求

1、本期项目主要建设内容为鄂尔多斯国际机场航站楼安防系统更新及围界存储扩容工程建设，将会完成监控覆盖重点全区域、建设安防综合管理平台、配置满足要求的存储、实现安防系统联动等方面建设。

2、本次工程范围内鄂尔多斯国际机场航站楼安防系统更新及围界存储扩容工程初步设计及概算编制、施工图设计的全部设计内容。在本工程行业验收前（含行业验收）及验收整改阶段，对以上工程的实施给予配合。

3、本工程的设计过程和成果必须符合国家有关工程建设标准强制性条文和建设部关于设计方面现行标准、规范、规程和办法等。

4、设计应以大兴机场为标杆，使用新产品、新技术。

5、设计成果必须通过行业主管部门的初步设计审查，施工图必须通过施工图审查。

5、设计中标单位应无条件配合招标单位要求的关于此次招标项目的工程建设服务，服务期至工程整体行业验收合格之日。

三、设计要求方面：

根据本项目的建设工作需要，招标人对投标人提出下列要求，投标人应在投标文件中对此作出明确的响应：

1、工作要求

1.1 投标人须按照国家及民航规范以及招标人的要求进行设计，确保项目的实用性、安全性、先进性，并且满足节能、环保的要求。

1.2 投标人应确保各专业工程在设计上协调、衔接，不冲突。

1.3 投标人应按招标人要求参与相关方案、设计的讨论、评审等工作，否则，招标人将保留处罚或取消设计合同的权利。

1.4 对于工作内容设计的各类讨论、评审会议，各专业至少派一名人员参加。

1.5 设计任务书设计内容为投标实施方案的最基本要求，招标确定中标人后，中标设计单位必须按照招标人在设计阶段提供的详细的设计任务书要求完成本项目的设计工作，还应符合国家规定的各设计阶段设计深度要求。

1.6投标人针对本项目编制的设计文件要有针对性、时效性，需符合国家、行业技术标准，达到设计深度，满足招标人使用需要。

1.7设计的成果提交要求如下：

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 内容要求 | 提交时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 初步设计文件 及概算文件 | 不少于10套 | 文本及图纸、电子文件 | 中标通知书发出后30日历天内提交初步设计及概算文件 |
| 二 | 施工图设计文件 | 不少于10套 | 文本及图纸、电子文件 | 初步设计及概算批复之日起 20日历天内交付施工图设计文件并通过施工图审查 |

中标单位提交的设计成果，设计深度应达到民航行业的规定，并确保满足设计评审和指导设备材料采购和工程施工的要求。

1.8投标人中标后，需根据招标人要求，在初步设计、施工图设计、及施工过程中派常驻现场的专职设计代表，派驻代表应具有相应的设计资格，经验丰富，具备解决现场存在问题的能力，产生费用由中标单位自理。

第三章、投标须知

## 响应文件的构成

投标人编制的响应文件应包括但不少于下列内容：

1、投标承诺书

2、法定代表人授权委托书

3、项目分项报价明细表（价格及税费等）

4、项目售后服务及质量保证承诺

5、承包方近两年类似项目的相关业绩证明（合同或中标通知书）

6、承包方须提供的各类相关证明材料

（1）资格证明材料（包含营业执照（副本）复印件、组织机构代码复印件、税务登记证（副本）复印件、经营许可证复印件）

（2）投标人认为需提供的相关证明文件及资料

以上文件均需装订成册，响应文件需递交正本1份，副本4份，PDF格式电子文档1份(光盘或优盘)；以上资料需签字、盖章的必须由法定代表人或经其授权的代表签字，并加盖公章。响应文件在封面必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。若副本与正本不符，以正本为准。响应文件及资料无论供应商是否中标均不予退还。

## 三、评标与中标

机场集团组成竞争性磋商小组，与承包商进行谈判。

项目评标方式采用综合评分法。

1）价格权重50%  最低投标报价为基准价，投标报价得分=（基础价÷投标报价）×50%×100%。

2）商务及技术权重50%

| 商务及技术评分标准评标办法 |  |
| --- | --- |
| 项目名称： 项目编号： |  |
| 评审因素 | 评审标准 |
| 业绩（6分） | 投标企业近几年民航弱电工程设计经验，以单项合同原件为准，金额及公章应清晰可见。 1.单项合同金额≥50万元，每有一项得2分； 2.单项合同金额≥20万元，每有一项得1分； 最高得6分 |
| 项目经理资格（4分） | 拟派项目经理具有丰富的民航弱电工程设计经验，具有高级职称得4分，具有中级职称得2分. |
| 详细的设计服务保障方案（10分） | 1、有详细、周到的服务方案及响应机制；（10分） 2、有详细的服务体系及方案（7分） 3、满足招标文件要求。（4分） |
| 设计工期进度计划及承诺（10分） | 具有详细的工期进度计划及保障措施，能在要求时限内完成设计（10分） 工期进度计划或保障措施不详细，能承诺在要求时限内完成设计（7分） 无法按时完成不得分 |
| 设计质量主要控制点及质量控制承诺（10分） | 能够明确把握质量控制点及承诺（10分） 质量控制点及承诺较好（7分） 未说明或承诺一般（4分） |
| 设计团队（10分） | 优（10分） 良（6分） 一般（2分） |

项目中标结果将于2-4个工作日后在集团公司网站上进行公布，承包商可自行登陆查询，不再另行通知。

第四章、响应文件格式与要求

## 格式一：

（相应文件封面）

竞争性磋商文件

（正本/副本）

项目名称：

项目编号：

竞标人名称

年    月    日

## 格式二：

目录

一、投标承诺书…………………………………………………………（ ）

二、法定代表人授权委托书……………………………………………（ ）

三、项目分项报价明细表………………………………………………（ ）

四、近两年同类投标项目或类似项目的业绩证明材料………………（ ）

五、项目售后服务及质量承诺…………………………………………（ ）

六、各类资质证明材料………………… ………… …………………（ ）

## 格式三：

投标承诺书

鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司：

1.按照已收到的项目编号为              的              竞争性谈判项目谈判文件要求，经我公司认真研究投标须知、技术规范、资质要求和其它有关要求后，我方愿按上述合同条款、技术规范、资质要求进行投标。我方完全接受本次招标文件规定的所有要求，并承诺在中标后履行我方的全部义务。我方的最终报价为总承包价，保证不以任何理由增加报价。如有缺项、漏项部份，均由我方无条件负责补齐。

2. 一旦我方中标，我方保证在合同签订后履行服务内容。

3. 我方同意所递交的响应文件在“投标须知”规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标如能中标，我方将受此约束。

4. 我方郑重声明：所提供的响应文件内容全部真实有效。

5. 我方接受招标文件所列须知中关于没收投标保证金的约定。

6. 我方同意提供按照贵方可能另外要求的与其投标有关的任何数据或资料。除非另外达成协议并生效，否则，中标通知书和本响应文件将构成约束双方合同的组成部分。

投标人名称：

详细地址：                        邮政编码：

电    话：        传    真：      电子函件：

投标人开户银行：                  账号/行号：

投标人法人签字：

投标人法人授权代表签字：

投标人名称(公章)：

年 月 日

## 格式四：

法定代表人授权委托书

兹委派我单位        （姓名）参加贵单位组织的                  采购活动（项目编号：          ），委派人全权代表我单位处理本次竞标中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对委托代理人签署内容负全部责任。

本授权书于签字盖章后生效，在贵公司收到撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

委托代理人无转委权。

特此委托。

法定代表人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

委托代理人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

投标名称：（公章）

法定代表人：（签字）

年   月   日

## 格式五：

投标项目分项报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 产品图片 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 税费及发票类型 |  |  |  |  |  |  |
| 供货期限 |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（公章）

日期：   年  月   日

备注：此报价明细表仅供参考。

近三年同类投标项目或类似项目的业绩证明材料（格式自定）

项目售后服务及质量承诺（格式自定）

各类资质证明材（格式自定）