鄂尔多斯伊金霍洛国际

机场有限公司

项目名称：鄂尔多斯机场航油车库电动提升门采购及安装项目

项目编号：CG/JSFGS-20-001-W

2020年1月2日

目录

第一章、竞争性磋商公告	3

一、项目概况	3

二、供应商的资格要求	3

三、获取采购文件的时间、地点、方式	3

四、递交响应文件截止（评标）时间、地点	3

五、联系方式	4

第二章、施工内容与技术要求	5

一、项目说明	5

二、施工内容及要求	5

第三章、承包方须知	6

一、施工方资格要求	6

二、响应文件的构成	6

三、评标与中标	6

第四章、响应文件格式与要求	11

格式一：	7

格式二：	8

格式三	9

格式四	10

格式五	11

第一章、竞争性磋商公告

鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司拟采用竞争性磋商的方式进行鄂尔多斯机场航油车库电动提升门采购及安装项目。

## 一、项目概况

（一）项目名称：鄂尔多斯机场航油车库电动提升门采购及安装项目

（二）项目编号：CG/JSFGS-20-001-W

（三）采购人：鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司

（四）资金来源：企业自筹

（五）控制价：16.5万元

（六）内容：机场油库门更换防爆电机（加装吊链手动装置）

- 1.组装好脚手架将原有电机拆卸（16台）

- 2.固定吊链并拆卸原有横轴和强板，从新打眼固定并且涂抹润滑油（16根）

- 3.用吊链将横轴吊起重新固定安装

- 4.将原来门板取下重新安装固定脚链位置（16套）

- 5.将原来轨道拆除并重新安装（16套）

- 6.重新安装防爆电机FJB601-3P    EXDE11BT4GC（16台）

- 7.重新调试车库门

- 8.安装甲级防火门1760㎜×2060㎜，3樘

9.卷帘门电机型号只需满足使用方的需求，不会限制其品牌需求。

## 二、供应商的资格要求

（一）供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

（二）供应商提供的产品具有符合国家标准的合格证及检测报告

## 三、踏勘现场

施工单位自行组织现场踏勘：

（一）投标人踏勘现场发生的费用自理。

（二）、除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

（三）、招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此做出的判断和决策负责。

## 四、获取采购文件的时间、地点、方式

符合上述条件的投标人可于2020年 1月2 日起登录鄂尔多斯机场管理集团有限公司网站页面（网址：http://ordosairport.com/），点击“公告”栏中的“招标信息”栏，查询采购信息，点击信息公告页面左下角“附件”即可浏览、下载采购文件。

## 五、递交响应文件截止（评标）时间、地点

点击信息公告页面正下方蓝色栏“我要报名”，填写准确的企业信息，报名截止时间：2020年1月7 日下午6:00  递交响应文件截止（评标）时间：2019年  1月8 日上午 9：30.

响应文件接收及评标地点：鄂尔多斯机场管理集团综合办公楼2楼208室

## 六、联系方式

联 系 人：苏女士

联系电话：0477-3855830

邮    箱：837675440@qq.com

第二章采购内容与技术要求

## 一、项目说明

（一）项目情况：本项目为一整包，不允许转包。

（二）工期要求：工期为60日历天。

（三）工程质量要求：在安装过程中，如对原有配件产生损坏的需供应商自行承担，保证安装好的电机能够满足使用方的要求且保证门能够顺利开启，对于原有的轨道及门板有不合适的地方，需供应商重新校准

（四）质量标准：符合国家规范及相关的法律法规要求。

（五）付款方式：甲方按实际完成工程量进行最终结算工程款。无预付款，验收合格并经甲方审价结算，乙方向甲方开具有效的全额增值税专用发票后，支付至结算工程款的95%，其余5%作为质保金，质保期满后，甲方根据工程质量向乙方支付。

第三章、承包方须知

## 响应文件的构成

承包方编制的响应文件应包括但不少于下列内容：

1、投标承诺书

2、法定代表人授权委托书

3、项目分项报价明细表（价格及税费等）

4、项目售后服务及质量保证承诺

5、承包方近两年类似项目的相关业绩证明（合同或中标通知书）

6、承包方须提供的各类相关证明材料

（1）资格证明材料（包含营业执照（副本）复印件、组织机构代码复印件、税务登记证（副本）复印件、经营许可证复印件）

（2）承包方认为需提供的相关证明文件及资料

以上文件均需装订成册，响应文件需递交正本1份，副本4份，PDF格式电子文档1份(优盘)；以上资料需签字、盖章的必须由法定代表人或经其授权的代表签字，并加盖公章。响应文件在封面必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。若副本与正本不符，以正本为准。响应文件及资料无论供应商是否中标均不予退还。

## 三、评标与中标

机场集团组成竞争性磋商小组，与投标人进行谈判。

项目评标方式采用综合评标价法。

评标原则：

1）、价格权重60%：最低投标报价为基准价，投标报价得分=（基准价÷投标报价）×60%×100。

2）、商务及技术权重40%

| 商务及技术评分标建议评标办法 |  |
| --- | --- |
| 项目名称：鄂尔多斯机场航油车库电动提升门采购及安装项目 项目编号：CG/JSFGS-19-002-W |  |
| 评审因素 | 评审标准 |
| 质保期承诺（5分） | - 在满足招标文件的质保期基础上，每增加一年增加1分，最高5分 |
| 施工项目设计及实施方案（20分） | - 所提出的施工方案可靠性、合理性、完整性。（0-10分） 2.施工计划安排合理。（0-10分） |
| 工程使用材料整体质量状况等（15分） | 投标产品整体质量状况，包括选材用料与技术水平等 1、优，15分； 2、良，7分； 3、一般，0分 |

项目中标结果将于2-4个工作日后在集团公司网站上进行公布，投标人可自行登陆查询，不再另行通知。

第四章、响应文件格式与要求

## 格式一：

（相应文件封面）

竞争性磋商文件

（正本/副本）

项目名称：

项目编号：

竞标人名称

年    月    日

## 格式二：

目录

一、投标承诺书…………………………………………………………（ ）

二、法定代表人授权委托书……………………………………………（ ）

三、项目分项报价明细表………………………………………………（ ）

四、近两年同类投标项目或类似项目的业绩证明材料………………（ ）

五、项目服务及承诺…………………………………………（ ）

六、各类资质证明材料………………… ………… …………………（ ）

## 格式三：

投标承诺书

鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司：

1.按照已收到的项目编号为              的              竞争性谈判项目谈判文件要求，经我公司认真研究投标须知、技术规范、资质要求和其它有关要求后，我方愿按上述合同条款、技术规范、资质要求进行投标。我方完全接受本次招标文件规定的所有要求，并承诺在中标后履行我方的全部义务。我方的最终报价为总承包价，保证不以任何理由增加报价。如有缺项、漏项部分，均由我方无条件负责补齐。

2. 一旦我方中标，我方保证在合同签订后履行服务内容。

3. 我方同意所递交的响应文件在“投标须知”规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标如能中标，我方将受此约束。

4. 我方郑重声明：所提供的响应文件内容全部真实有效。

5. 我方接受招标文件所列须知中关于没收投标保证金的约定。

6. 我方同意提供按照贵方可能另外要求的与其投标有关的任何数据或资料。除非另外达成协议并生效，否则，中标通知书和本响应文件将构成约束双方合同的组成部分。

投标人名称：

详细地址：                        邮政编码：

电    话：        传    真：      电子函件：

投标人开户银行：                  账号/行号：

投标人法人签字：

投标人法人授权代表签字：

投标人名称(公章)：

年 月 日

## 格式四：

法定代表人授权委托书

兹委派我单位        （姓名）参加贵单位组织的                  采购活动（项目编号：          ），委派人全权代表我单位处理本次竞标中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对委托代理人签署内容负全部责任。

本授权书于签字盖章后生效，在贵公司收到撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

委托代理人无转委权。

特此委托。

法定代表人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

委托代理人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

投标人名称：（公章）

法定代表人：（签字）

年   月   日

## 格式五：

投标项目分项报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 税费及发票类型 |  |  |  |  |
| 供货期限 |  |  |  |  |

受托人名称：（公章）

日期：   年  月   日

备注：此报价明细表仅供参考。

近三年同类投标项目或类似项目的业绩证明材料（格式自定）

项目售后服务及质量承诺（格式自定）

各类资质证明材（格式自定）