鄂尔多斯机场管理集团有限  公司

项目名称：鄂尔多斯机场酒店外挂电梯采购与安装项目编号：CG/JSFGS-20-009-W

2020年  6 月  9 日

目录

第一章、竞争性磋商公告	3

一、项目概况	3

二、供应商的资格要求	3

三、获取采购文件的时间、地点、方式	4

四、递交响应文件截止（评标）时间、地点	4

五、联系方式	4

第二章、采购内容与技术要求	5

一、项目说明	5

二、采购内容及要求	6

第三章、供应商须知	18

一、供应商资格要求	18

二、响应文件的构成	15

三、评标与中标	15

第四章、响应文件格式与要求	17

格式一：	19

格式二：	20

格式三	21

格式四	22

格式五	23

第一章、竞争性磋商公告

鄂尔多斯机场管理集团公司拟采用竞争性磋商的方式进行鄂尔多斯机场酒店外挂电梯采购与安装项目。

## 一、项目概况

（一）项目名称：鄂尔多斯机场酒店外挂电梯采购与安装项目

（二）项目编号：CG/JSFGS-20-009-W

（三）采购人：鄂尔多斯机场管理集团有限公司

（四）资金来源：企业自筹

（五）采购内容：

具体采购内容详见清单。

## 二、供应商的资格要求

1.投标人必须具有独立的法人资格，遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉，近5年内未发生工程质量及安全事故。

2.有依法缴纳税收和企业社保缴费的良好记录（提供报价截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和企业社保缴费的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保险的，提供相应证明材料）

3.加本次采购活动前两年内（ 2018年至报价截止日），在经营活动中没有工商行政处罚记录；不存在影响合同履行的重大诉讼情况；（提供国家企业信用信息公示系统相关内容截图）。

4.供应商具有电梯安装工程专业承包二级及以上资质。

5.制造商应具备国家质量监督检验检疫总局颁布的《中华人民共和国特种设备制造许可证》乘客电梯A级资质；国家质量监督检验检疫局颁布的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》乘客电梯A级资质，（3）其他要求：所投产品的制造商须通过IS09000系列质量管理体系认证。

5.供应商提供近三年完成3部速度1.0m/s以上电梯安装施工。（中标通知书复印件加盖公章）

## 三、踏勘现场

供应商自行组织现场踏勘：

（一）投标人踏勘现场发生的费用自理。

（二）除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

（三）招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此做出的判断和决策负责。

## 四、获取采购文件的时间、地点、方式

符合上述条件的投标人可于2020 年 6月 11日起登录鄂尔多斯机场管理集团有限公司网站页面（网址：http://ordosairport.com/），点击“公告”栏中的“招标信息”栏，查询采购信息，点击信息公告页面左下角“附件”即可浏览、下载采购文件。

## 五、递交响应文件截止（评标）时间、地点

点击信息公告页面正下方蓝色栏“我要报名”，填写准确的企业信息，报名截止时间： 2020 年 6月 16日 下午5:30   递交响应文件截止（评标）时间：2020 年 6月 17日  。

响应文件接收及评标地点：鄂尔多斯机场管理集团综合办公楼2楼208室

## 六、联系方式

联 系 人： 苏女士

联系电话：0477-3855830

邮    箱： 837675440@qq.com

第二章、采购内容与技术要求

## 一、项目说明

（一）项目情况：本项目为一整包，不允许转包。

（二）供货周期：60日历天

（三）控制价：445926元

（四）质保期限：2年。

（五）质量要求：所投产品均为质量合格的产品，符合电梯制造与安装、安全规范。

（六）品牌要求：相当于国际一线品牌

（七）备件供应：（1）从验收合格之日起2年内，由于电梯质量因素而造成的损坏，均由投标人负责免费维修和更换备件。

（2）投标人应承诺在电梯使用寿命期内以出厂价格供应零备件，并保障5年的备件供应。

（七）付款方式：无预付款，工程验收合格后，乙方向甲方开具有效的增值税专用发票后，支付至合同金额的80%，完成竣工结算后付至结算金额97%，其余3%作为质保金，质保期满后，甲方根据设备质量向乙方支付。

## 二、设备内容及要求:

（一）鄂尔多斯机场空港酒店外挂电梯工程—安装

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：鄂尔多斯机场酒店外挂电梯工程-安装 |  |  |  | 标段：鄂尔多斯机场酒店外挂电梯工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV4*50+1*25 3.材质:铜芯电缆 4.敷设方式、部位:竖直通道敷设 |  | m | 100 |  |  |  |  |
| 2 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:YJV4*50+1*25 3.安装部位:户内 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | 030107004001 | 钢带曳引式乘客电梯 | 1.名称:钢带曳引式乘客电梯 2.型号:1000kg 1.0m/s 3/3钢带电梯 3.用途:乘客 4.层数:3/3/3 5.站数:3 6.提升高度、速度:H=7.000m 1.0m/s 7.运转调试要求:先进的模块化电脑软件控制系统，串行传输通讯网络系统 |  | 部 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 080903021001 | 电梯调试 | 1.类别:电梯调试 |  | 部 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：鄂尔多斯机场酒店外挂电梯工程-安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段：鄂尔多斯机场酒店外挂电梯工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 计算基础 |  | 费率(%) |  | 金额(元) |  |  |  | 调整费率(%) |  |  | 调整后金额(元) |  | 备注 |
| 1 | 031302001 |  |  |  | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 031302001001 |  |  |  | 安全文明施工与环境保护费 |  |  |  |  |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 031302001002 |  |  |  | 临时设施费 |  |  |  |  |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 031302005001 |  |  |  | 雨季施工增加费 |  |  |  |  |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 031302006001 |  |  |  | 已完工程及设备保护费 |  |  |  |  |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 |  | 0.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 031302004001 |  |  |  | 二次搬运费 |  |  |  |  |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 |  | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-11 |  |  |  |
| 专业工程暂估价及结算价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：鄂尔多斯机场酒店外挂电梯工程-安装 |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段：鄂尔多斯机场酒店外挂电梯工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |
| 序号 |  | 工程名称 |  |  |  | 工程内容 |  |  |  |  |  | 暂估金额（元） |  | 结算金额(元) |  |  |  | 差额±(元) |  |  |  |  | 备注 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—12—3 |  |  |  |  |

| 规费、税金项目计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：鄂尔多斯机场酒店外挂电梯工程-安装 |  |  |  | 标段：鄂尔多斯机场酒店外挂电梯工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元） |
| 1 | 规费 |  |  |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 |  |  |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险 |  |  |  |  |  |
| (1) | 养老失业保险 |  |  |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费 |  |  |  | 10.5 |  |
| (2) | 基本医疗保险 |  |  |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费 |  |  |  | 3.7 |  |
| (3) | 工伤保险 |  |  |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费 |  |  |  | 0.4 |  |
| (4) | 生育保险 |  |  |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费 |  |  |  | 0.3 |  |
| 1.2 | 住房公积金 |  |  |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费 |  |  |  | 3.7 |  |
| 1.3 | 水利建设基金 |  |  |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费 |  |  |  | 0.4 |  |
| 1.4 | 环境保护税 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 税金 |  |  |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表-13 |  |  |

- 鄂尔多斯机场空港酒店外挂电梯工程—拆除

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—04 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：鄂尔多斯机场酒店外挂电梯工程-拆除 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 项目特征 |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  | 工程量 |  |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 合价 |  |  |  |  | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011602001001 |  |  |  |  |  | 混凝土构件拆除 |  |  |  |  | 1、人工拆除室外台阶 |  |  |  |  |  |  | m3 |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 011605002001 |  |  |  |  |  | 立面块料拆除 |  |  |  |  | 1、拆除外墙面勒脚蘑菇石 |  |  |  |  |  |  | m2 |  | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 011610002001 |  |  |  |  |  | 金属门窗拆除 |  |  |  |  | 1、拆除金属防盗门 |  |  |  |  |  |  | 樘 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 011610002002 |  |  |  |  |  | 金属门窗拆除 |  |  |  |  | 1、拆除金属窗 |  |  |  |  |  |  | 樘 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 011601001001 |  |  |  |  |  | 砖砌体拆除 |  |  |  |  | 1、人工拆除砌体墙 |  |  |  |  |  |  | m3 |  | 3.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 011605002002 |  |  |  |  |  | 立面块料拆除 |  |  |  |  | 1、拆除室内块料踢脚线 |  |  |  |  |  |  | m2 |  | 0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 010802003001 |  |  |  |  |  | 钢质防火门 |  |  |  |  | 1、安装金属防火门 2、防火门利旧 |  |  |  |  |  |  | m2 |  | 2.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 010401012001 |  |  |  |  |  | 零星砌砖 |  |  |  |  | 1、小红砖砌筑室外台阶 |  |  |  |  |  |  | m3 |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 011107001001 |  |  |  |  |  | 石材台阶面 |  |  |  |  | 1、水泥砂浆找平 2、水泥砂浆铺花岗岩台阶面层 |  |  |  |  |  |  | m2 |  | 2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 011602002001 |  |  |  |  |  | 钢筋混凝土构件拆除 |  |  |  |  | 1、人工拆除钢筋砼女儿墙造型檐 |  |  |  |  |  |  | m3 |  | 1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 010103002001 |  |  |  |  |  | 余方弃置 |  |  |  |  | 1、建筑垃圾外运，运距：自行考虑 |  |  |  |  |  |  | m3 |  | 8.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：鄂尔多斯机场酒店外挂电梯工程-拆除 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 |  |  | 项目编码 |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  | 计算基础 |  |  |  | 费率 (%) |  |  | 金额 (元) |  |  |  |  | 调整 费率 (%) |  |  |  |  | 调整后金额(元) |  |  | 备注 |
| 1 |  |  | 011707001001 |  |  |  |  | 安全文明施工和临时设施 |  |  |  |  |  |  |  | 分部分项人工费+分部分项机械费*0.86+技术措施项目人工费+技术措施项目机械费*0.86+商砼人工费+商砼机械费+沥青混凝土机械费+沥青混凝土人工费 |  |  |  | 2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 011707004001 |  |  |  |  | 二次搬运及清理费 |  |  |  |  |  |  |  | 分部分项人工费+分部分项材料费*0.86+分部分项机械费*0.86-分部分项措施子目人工费-分部分项措施子目材料费*0.86-分部分项措施子目机械费*0.86 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 01B001 |  |  |  |  | 材料及产品检测费 |  |  |  |  |  |  |  | 分部分项人工费+分部分项机械费*0.86+技术措施项目人工费+技术措施项目机械费*0.86+商砼人工费+商砼机械费+沥青混凝土机械费+沥青混凝土人工费 |  |  |  | 0.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 01B002 |  |  |  |  | 垂直运输费 |  |  |  |  |  |  |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费+商砼人工费+沥青混凝土人工费 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 01B003 |  |  |  |  | 工程水电费 |  |  |  |  |  |  |  | 分部分项人工费+分部分项材料费*0.86+分部分项机械费*0.86-分部分项措施子目人工费-分部分项措施子目材料费*0.86-分部分项措施子目机械费*0.86 |  |  |  | 0.77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-11 |  |  |
| 规费、税金项目计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：鄂尔多斯机场酒店外挂电梯工程-拆除 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计算基础 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计算基数 |  |  |  |  |  | 计算费率(%) |  |  |  | 金额（元） |
| 1 |  | 规费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.72 |  |  |  |  |
| 2 |  | 税金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 税前工程造价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-13 |  |  |  |  |  |

- 鄂尔多斯机场空港酒店外挂电梯工程—土建

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：鄂尔多斯机场酒店外挂电梯工程-土建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段：鄂尔多斯机场酒店外挂电梯工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 项目特征描述 |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量 |  |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |  | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 基础部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010101002001 |  |  |  |  |  | 挖一般土方 |  |  |  |  |  | 1、人工挖一二类基坑土方 2.挖土深度：2m以内 |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 25.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 010103001001 |  |  |  |  |  | 回填方 |  |  |  |  |  | 1、回填基坑土方，夯填 |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 10.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 010103002001 |  |  |  |  |  | 余方弃置 |  |  |  |  |  | 1、余土外运，运距：自行考虑 |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 15.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 010501001001 |  |  |  |  |  | 垫层 |  |  |  |  |  | 1.混凝土种类商品砼 2.混凝土强度等级:C15 3.含商砼运输及泵送，商砼运距施工单位自行考虑 |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 0.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 010501004001 |  |  |  |  |  | 满堂基础 |  |  |  |  |  | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 2.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 010515001001 |  |  |  |  |  | 现浇构件钢筋 |  |  |  |  |  | 1.现浇构件钢筋:HRB400 φ16 |  |  |  |  |  |  | t |  |  | 0.425 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 011101006001 |  |  |  |  |  | 平面砂浆找平层 |  |  |  |  |  | 1.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.部位：垫层顶面 |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 010401003001 |  |  |  |  |  | 实心砖墙 |  |  |  |  |  | 1.MU10烧结普通砖，M5水泥砂浆 2.厚度:240mm 3.部位：基坑挡土墙 |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 4.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 011201001001 |  |  |  |  |  | 墙面一般抹灰 |  |  |  |  |  | 1.墙体类型:挡土墙内外 2.底层厚度、砂浆配合比:13mm 1:3水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:7mm 1:2.5水泥砂浆 4.装饰面材料种类:水泥砂浆 |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 33.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 010903001001 |  |  |  |  |  | 墙面卷材防水 |  |  |  |  |  | 1.卷材品种、规格、厚度:SBS改性沥青防水卷材 2.防水层数:2层 3.防水层做法:热熔 4.部位：挡土墙外壁及基坑底面 |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 18.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 010516002001 |  |  |  |  |  | 预埋铁件 |  |  |  |  |  | 1.钢材种类:预埋铁件制作安装 |  |  |  |  |  |  | t |  |  | 0.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 钢结构及幕墙工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 010603002001 |  |  |  |  |  | 空腹钢柱 |  |  |  |  |  | 1、电梯钢结构制作、安装（包含吊钩） 2、钢结构除锈、刷防锈 |  |  |  |  |  |  | t |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：鄂尔多斯机场酒店外挂电梯工程-土建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段：鄂尔多斯机场酒店外挂电梯工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 项目特征描述 |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量 |  |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |  | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 漆2遍，面漆2遍 3、钢结构刷防火涂料2遍 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 011209002001 |  |  |  |  |  | 全玻（无框玻璃）幕墙 |  |  |  |  |  | 1、电梯外挂玻璃幕墙 |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 73.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 室内部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 010808005001 |  |  |  |  |  | 石材门窗套 |  |  |  |  |  | 1、电梯口石材套线 |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 5.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 010502002001 |  |  |  |  |  | 构造柱 |  |  |  |  |  | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 1.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 010503005001 |  |  |  |  |  | 过梁 |  |  |  |  |  | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 0.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 010515001002 |  |  |  |  |  | 现浇构件钢筋 |  |  |  |  |  | 1.钢筋种类、规格:直径： φ12 级别： HRB400 |  |  |  |  |  |  | t |  |  | 0.093 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 010515001003 |  |  |  |  |  | 现浇构件钢筋 |  |  |  |  |  | 1.钢筋种类、规格:箍筋直径：φ6 级别：HPB300 |  |  |  |  |  |  | t |  |  | 0.039 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 011201001002 |  |  |  |  |  | 墙面一般抹灰 |  |  |  |  |  | 1、电梯口水泥砂浆整口抹灰 |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 18.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 011701002001 |  |  |  |  |  | 外脚手架 |  |  |  |  |  | 1、外脚手架 |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 94.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 011702001001 |  |  |  |  |  | 基础 |  |  |  |  |  | 1、基础垫层模板 |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 011702001002 |  |  |  |  |  | 基础 |  |  |  |  |  | 1、满堂基础模板 |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 3.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 011702003001 |  |  |  |  |  | 构造柱 |  |  |  |  |  | 1、构造柱模板 |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 14.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 011702009001 |  |  |  |  |  | 过梁 |  |  |  |  |  | 1、过梁模板 |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 3.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：鄂尔多斯机场酒店外挂电梯工程-土建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段：鄂尔多斯机场酒店外挂电梯工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 计算基础 |  |  |  | 费率(%) |  |  |  | 金额(元) |  |  |  |  |  | 调整费率(%) |  |  |  |  |  | 调整后金额(元) |  |  |  | 备注 |
| 1 |  | 011707001 |  |  |  |  |  | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 011707001001 |  |  |  |  |  | 安全文明施工与环境保护费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 |  |  |  | 5.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | 011707001002 |  |  |  |  |  | 临时设施费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 011707005001 |  |  |  |  |  | 雨季施工增加费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 011707007001 |  |  |  |  |  | 已完工程及设备保护费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 |  |  |  | 0.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 011707004001 |  |  |  |  |  | 二次搬运费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 |  |  |  | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-11 |  |  |  |  |  |
| 专业工程暂估价及结算价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：鄂尔多斯机场酒店外挂电梯工程-土建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段：鄂尔多斯机场酒店外挂电梯工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 工程名称 |  |  |  |  |  | 工程内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估金额（元） |  |  | 结算金额(元) |  |  |  |  |  |  |  | 差额±(元) |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |
| 1、 |  |  | 安装电梯部位地沟内管线移位 |  |  |  |  |  | 1、安装电梯部位地沟内管线移位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—12—3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 规费、税金项目计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：鄂尔多斯机场酒店外挂电梯工程-土建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段：鄂尔多斯机场酒店外挂电梯工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计算基础 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计算基数 |  |  |  |  |  |  | 计算费率(%) |  |  |  |  | 金额（元） |  |
| 1 |  | 规费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 社会保险费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) |  | 养老失业保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.5 |  |  |  |  |  |  |
| (2) |  | 基本医疗保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.7 |  |  |  |  |  |  |
| (3) |  | 工伤保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  |  |  |
| (4) |  | 生育保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | 住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.7 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | 水利建设基金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | 环境保护税 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 税金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 税前工程造价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-13 |  |  |  |  |  |  |  |

三、投标保证金：投标保证金1万元，银行转账或其它转账方式收取。

公司名称：鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司

- 账号：1500 1687 4360 5910 0188

开户行：中国建设银行鄂尔多斯市伊金霍洛旗支行

行号：105205800011

联系电话/传真：0477-3855911

国税税号：91150627660988472M

地址：伊旗布尔台格乡曼斋庙村

开标时提供转账记录，退还投标保证金需中标通知书发放后，合同签订完毕，供应商提供相应依据，给予退还，退还投标保证金不计利息，有一项不符，不给予退还。

第三章、供应商须知

## 响应文件的构成

供应商编制的响应文件应包括但不少于下列内容：

1、投标承诺书

2、法定代表人授权委托书

3、项目分项报价明细表（价格及税费等）

4、项目售后服务及质量保证承诺

5、供应商近三年类似项目的相关业绩证明（合同或中标通知书复印件加盖公章）

6、供应商须提供的各类相关证明材料

（1）资格证明材料（包含营业执照（副本）复印件、组织机构代码复印件、税务登记证（副本）复印件、经营许可证复印件）

（2）供应商认为需提供的相关证明文件及资料

以上文件均需装订成册，响应文件需递交正本1份，副本4份，PDF格式电子文档1份(优盘)；以上资料需签字、盖章的必须由法定代表人或经其授权的代表签字，并加盖公章。响应文件在封面必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。若副本与正本不符，以正本为准。响应文件及资料无论供应商是否中标均不予退还。

## 三、评标与中标

机场集团组成竞争性磋商小组，与供应商进行谈判。

项目评标方式采用综合评标价法。

1）、价格权重40%

最低报价作为基准价，投标报价得分=（基准价÷投标报价）×40%×100。

- 、商务及技术权重60%

| 商务及技术评分标 |  |
| --- | --- |
| 项目名称：鄂尔多斯机场酒店外挂电梯采购与安装项目 项目编号：CG/JSFGS-20-009-W |  |
| 评审因素 | 评审标准 |
| 业绩（10分） | - 供应商提供三年完成3部速度1.0m/s以上电梯的，每多提供一部电梯的供应商（合同及中标通知书复印件加盖公章），可得1分，最多不超过5分。 - 供应商每提供一个合同金额100万元及以上（合同复印件加盖公章），得1分，最多5分（5分） - 供应商只提供两年完成3部速度1.0m/s电梯的，不得分 |
| 项目负责人（10） | - 项目负责人同时具有机电专业中级职称及以上，有注册建造师证，最少从事3年以上电梯安装施工技术管理工作，可得10分 - （2）其中任意一条不满足，不得分（0分） |
| 企业注册资金（10分） | - （1）企业注册资金大于500万，可得10分（10分） - （2）企业注册资金低于500，不得分（0分） |
| 工期要求（15） | - 在满足竞争性磋商文件规定的工期要求内，工期每提前1天，供应商可得1分，最多可得15分（15分） |
| 质保期（5分） | - 在满足竞争性磋商文件规定的质保期内，质保期每增加一年，可得一分，最多5分（5分） |
| 售后服务措施（10分） | - 售后服务承诺明确，服务保证措施完善，有文字上承诺得10分（10分） - 售后服务承诺不明确，服务保证措施一般（0分） |

项目中标结果将于2-4个工作日后在集团公司网站上进行公布，供应商可自行登陆查询，不再另行通知。

第四章、响应文件格式与要求

## 格式一：

（相应文件封面）

竞争性磋商文件

（正本/副本）

项目名称：

项目编号：

竞标人名称

年    月    日

## 格式二：

目录

一、投标承诺书…………………………………………………………（ ）

二、法定代表人授权委托书……………………………………………（ ）

三、项目分项报价明细表………………………………………………（ ）

四、近两年同类投标项目或类似项目的业绩证明材料………………（ ）

五、项目售后服务及质量承诺…………………………………………（ ）

六、各类资质证明材料………………… ………… …………………（ ）

## 格式三：

投标承诺书

鄂尔多斯机场管理集团有限公司：

1.按照已收到的项目编号为              的              竞争性谈判项目谈判文件要求，经我公司认真研究投标须知、技术规范、资质要求和其它有关要求后，我方愿按上述合同条款、技术规范、资质要求进行投标。我方完全接受本次招标文件规定的所有要求，并承诺在中标后履行我方的全部义务。我方的最终报价为总承包价，保证不以任何理由增加报价。如有缺项、漏项部份，均由我方无条件负责补齐。

2. 一旦我方中标，我方保证在合同签订后履行服务内容。

3. 我方同意所递交的响应文件在“投标须知”规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标如能中标，我方将受此约束。

4. 我方郑重声明：所提供的响应文件内容全部真实有效。

5. 我方接受招标文件所列须知中关于没收投标保证金的约定。

6. 我方同意提供按照贵方可能另外要求的与其投标有关的任何数据或资料。除非另外达成协议并生效，否则，中标通知书和本响应文件将构成约束双方合同的组成部分。

供应商商名称：

详细地址：                        邮政编码：

电    话：        传    真：      电子函件：

供应商开户银行：                  账号/行号：

供应商法人签字：

供应商法人授权代表签字：

供应商名称(公章)：

年 月 日

## 格式四：

法定代表人授权委托书

兹委派我单位        （姓名）参加贵单位组织的                  采购活动（项目编号：          ），委派人全权代表我单位处理本次竞标中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对委托代理人签署内容负全部责任。

本授权书于签字盖章后生效，在贵公司收到撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

委托代理人无转委权。

特此委托。

法定代表人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

委托代理人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

供应商名称：（公章）

法定代表人：（签字）

年   月   日

## 格式五：

投标项目分项报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 产品图片 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 税费及发票类型 |  |  |  |  |  |  |
| 供货期限 |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：（公章）

日期：   年  月   日

备注：此报价明细表仅供参考。

近三年同类投标项目或类似项目的业绩证明材料（格式自定）

项目售后服务及质量承诺（格式自定）

各类资质证明材（格式自定）