项目名称：人事档案库房改造项目

项目编号：CG/JTGS-20-007-N

2020年6月12日

- 目录

一、竞争性磋商公告	3

（一）、项目概况	3

（二）、获取采购文件的时间、地点、方式	3

（三）、响应文件接收截止（开标）时间及地点	3

（四）、联系方式	4

二、采购人需求	5

（一）、项目基本情况	5

（二）、项目参数要求	5

（三）、商务要求	5

三、供应商须知	7

（一）、供应商资格要求	7

（二）、响应文件应包括	7

（三）、评标与中标	7

四、响应文件格式与要求	11

一、竞争性磋商公告

鄂尔多斯机场管理集团有限公司拟采用竞争性磋商的方式实施人事档案库房改造项目，现邀请符合条件的企业参与此次招标活动。

- （一）、项目概况

- 项目名称：人事档案库房改造项目

- 项目编号：CG/JTGS-20-007-N

- 采购人：鄂尔多斯机场管理集团有限公司

- 控制价：10万元。

- 资金来源：企业自筹

- 服务内容：人事档案库房安装9组电动密集架，1套监控系统，5个灭火器，1个制度牌和1个电子温湿度表。

- （二）、获取采购文件的时间、地点、方式

- 符合上述条件的供应商可于2020年6月22日起登录鄂尔多斯机场管理集团有限公司网站页面（网址：http://ordosairport.com/），点击“公告”栏中的“招标信息”栏，查询采购信息，点击信息公告页面左下角“附件”即可浏览、下载采购文件。

- （三）、响应文件接收截止（开标）时间及地点

- 点击信息公告页面正下方蓝色栏“我要报名”，填写准确的企业信息，报名截止时间：2020年6月29日下午17:00

- 递交响应文件截止（评标）时间：2020年6月30日上午9:30

- 响应文件接收及评标地点：鄂尔多斯飞机场综合办公楼2楼208招标室

- （四）、联系方式

- 联系人： 霍女士

- 联系电话：0477-3855901

- 邮    箱：jtgf2020@163.com

# 二、采购人需求

- （一）、项目基本情况

- 项目基本情况：整包进行报价，不得分包、缺项。

- 质保期：不少于两年。

- 预算金额：10万元。

- 交货期：合同签订后1个月完成安装、调试，达到验收标准。

- 付款方式：无预付款，验收合格后10个工作日内支付95%货款，剩余5%质保金。

- （二）、采购明细

| 编号 | 货物名称 | 技术参数和性能指标 | 数 量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动密集架 | 技术参数详见附表1 | 9 | 组 |
| 2 | 监控系统 | 技术参数详见附表2 | 1 | 套 |
| 3 | 灭火器 | 技术参数详见附表3 | 5 | 台 |
| 4 | 制度牌 | 技术参数详见附表4 | 1 | 套 |
| 5 | 电子温湿度表 | 技术参数详见附表5 | 1 | 台 |

附表1技术参数和性能指标。货物名称：电动密集架。

| 编号 | 技术参数和性能指标 | 其它 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 集架技术指标必须符合国家GB/T 13667.4-2013《钢制书架 第四部分 电动密集密架》、GB/T 13668-2015《钢制书柜、资料柜 通用技术条件》标准。规格尺寸：3组3列，（每节高2400mm×宽900mm×厚600mm）。 | 房屋面积50平米 |
| 2 | 质量保证：控制部分需免费质保2年，无刷直流电机需免费质保4年。应从技术上确保免费维护承诺及质量保证，应采用嵌入式控制方式、无刷直流电机驱动、红外传感器不使用时自动关闭等有效技术保障方案或措施。 |  |
| 3 | 人机交互：固定列应采用12寸及以上彩色液晶电容触摸屏控制，活动列应采用8寸及以上的彩色液晶触摸屏控制。通过密集架上的触控屏控制密集架移动列架体的左移、右移、停止，查询档案，提示档案位 置功能 。 |  |
| 4 | 固定列控制器：固定列控制器CPU应不低于4核1.8G，既不能是商用电脑，也不能是单片机系统。操作系统应采用Linux系统或Android系统，确保系统安全。 开/关机时间均应≤10s。 |  |
| 5 | 驱动电机：驱动电机应采用24V直流150W以上无刷直流电机驱动。 |  |
| 6 | 架体运行：架体运行应采用快速启动、高速运行、轻柔合拢的曲线运行以提高操作效率。 单个活动列架体从完全闭合到完全打开的时间应≤8s，运行时点击任意触摸屏能及时停止。 |  |
| 7 | 锁定操作：电动、手动应可无缝切换，架内有人自动锁定，架内无人自动解锁，应可用机械方式锁定或解锁。应可用语音指令锁定密集架。 |  |
| 8 | 通道宽度设定：应可通过固定列触摸显示屏手动设定通道宽度。 |  |
| 9 | 电控配件盒：架体控制部分应考虑美观和用电安全，架体控制板和开关电源应安装在标准化设计的配件盒中，固定列配件盒和移动列配件盒应采用统一尺寸。 |  |
| 10 | 钥匙开关唤醒：系统处于休眠状态，当插入专用锁匙，固定列屏幕，系统应可自动唤醒且显示屏可自动点 亮。 |  |
| 11 | 语音提示：操作过程应有语音提示，语音模块应集成到固定列控制器上，不能散乱放置。 |  |
| 12 | 照明灯控制：架内LED照明灯应采用智能控制模式，架内有人照明灯点亮，架内无人照明灯自动熄灭。 |  |
| 13 | 公告发布：具有相关权限的管理员应可通过客户端软件或固定列触摸显示屏选择特定的密集架发布/取消发布公告。 |  |
| 14 | 一键检测：应可通过固定列触摸显示屏对系统状态进行一键检测，检测内容包括：传感器状态、照明灯状态和网络状态。 |  |
| 15 | 电子标牌：各列液晶屏上应可查看本列存放档案类型的电子标牌，应可通过各列液晶屏随时修改，从而取代传统的纸质方式的标牌提示。 |  |
| 16 | 智能控制：智能密集架应支持平板电脑、手机等智能设备的查询、开架等操作。 |  |
| 17 | 语音控制：智能密集架应可通过语音识别对密集架样品进行打开、关闭、通风、合架等操作。 |  |
| 18 | 手势滑动：应可通过在触摸显示屏上进行手势滑动控制活动列，向左滑动时活动列向左移动向右滑动时活动列向右移动，向下滑动时活动列全部关闭进行合架，向上滑动时活动列全部开启进行通风。 |  |
| 19 | 本质安全的防挤压保护：不论空载及满载，运动方向任意位置受力10KG以下要求能可靠停止运行。 |  |
| 20 | 人体感应：架内有人时，架体自动禁止运行并在页面给出显示，当架内无人员时，应手动解除禁止。当语音关闭密集架，架内有人时，架体不应移动，且有语音提示。 |  |
| 21 | 红外监测报警：架内防挤红外，架内有人时自动报警，多重保护。 |  |
| 22 | 运行时保护：应可通过客户端软件设置驱动电机的运行保护时间阈值，当驱动电机的运行时间超过设定的阈值时，应可自动停止。 |  |
| 23 | 超距保护：当通过摇杆手动开启架体，且开启通道的距离大于设定的阈值时，手动开启功能应自动关闭，电动方式只能进行关闭操作。 |  |
| 24 | 到位开关失效保护：在活动列到位开关失效情况下，当活动列接近关闭时，活动列可自动停止运行。 |  |
| 25 | 安全插头：列与列之间220V供电插头，应选用安全插头，不应选用绿端子，保证安全用电。插头应具备锁止装置，防止意外拔出。 |  |
| 26 | 日志记录：可通过固定列触摸显示屏按照年月日查询报警日志和操作日志，其中报警日志应有现场抓拍照片，抓拍照片分辨率应为1920×1080。 |  |
| 27 | 安全防范：智能密集架控制系统应符GB/T28181-2016公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求。 |  |
| 28 | 电机电源信号线：连接电机的电源信号线应使用集成线缆，美观且集成度高。 电机电源信号线的转移电阻应符合GA/T 1297-2016电气性能的转移阻抗参数要求,1Mhz信号情况下，转移电阻应≤50mΩ/m，不应产生互干扰，保证信号安全。 |  |
| 29 | 抗电强度：安全防范报警设备的电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间，应能承受G816796-2009中表1规定的45Hz-65Hz 交流电压的抗电强度试脸，历时1min应无击穿和飞弧现象。 |  |
| 30 | 绝缘电阻：安全防范报警设备的电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻，经相对湿热度为91%～95%、温度为40℃、48h的受潮预处理后，加强绝缘的设备不小于5MΩ，基本绝缘的设备不小于2MΩ，Ⅲ类设备不小于1MΩ工作电压超过500V的设备，上述绝缘电阻的阻值数应乘以一个系数，该系数等于工作电压除以500V。 |  |
| 31 | 档案定位：查找到的档案位置信息能以灯光或图形化等直观方式显示。定位要求直观及显示到最小单元。在人员进入架体时能以语音提示档案放置位置及档案编号。 |  |
| 32 | 架体同步及分区监控：密集架运行状况能动态显示在管理软件上。静止时，即使人员在现场手摇操作也能在管理软件上同步显示当前架体位置状态。对多个团体的架体状态监控可采用可灵活选择的分区监控方式进行管理。 |  |
| 33 | 档案管理：支持无线局域网下的查询及权限操作。多用户权限管理功能：不同用户登录具备不同权限,支持用户的分区权限以及按档案类型的权限管理。档案自动备份及还原功能。单位档案的借出、归还及统计功能。档案编辑、查询、录入、转移、删除等功能。远程架体控制及温湿度统计分析功能。具备档案数据的EXCEL、XML导入及导出功能。电子文档查阅及管理功能。具备打印机、扫描仪、高拍仪、条码及RFID等设备的支持。 |  |
| 34 | 架体存放目录查看：任意列均可在操作液晶屏上查看该列存放档案数量分别信息，且可在操作液晶屏上图形化方式点击查看该列某位置存放的档案目录及状态（在库、借出、注销等）。 |  |

附表2技术参数和性能指标。货物名称：监控系统。

| 编号 | 技术参数和性能指标 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清摄像头：ICR红外滤片式，数字宽动态，3D数字降噪。H.265编码类型：Main Profile。H.264 编码类型：BaseLine Profile/Main Profile 最大图像尺寸：1920×1080。图像设置：走廊模式，饱和度，亮度，对比度，锐度通过客户端或者浏览器可调。背光补偿：支持，可选择区域感兴趣区域：ROI支持双码流分别设置1个固定区域。接口协议：ONVIF,PSIA,CGI,ISAPI。智能报警：移动侦测,动态分析,遮挡报警,网线断,IP地址冲突,存储器满,存储器错 智能报警：越界侦测,区域入侵侦测。通用功能：防闪烁,双码流,心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水印技术,匿名访问,IP 地址过滤。成像器件 1/2.7" Progressive Scan CMOS。有效像素 200万 | 7个 |  |
| 2 | 录像机：视频参数.视频分辨率 8MP，5MP，4MP，3MP 录像方式 手动录像，定时录像，事件录像，移动侦测录像，报警录像，动测或报警录像，动测且报警录像录像回放 回放模式：即时回放，常规回放，事件回放，标签回放，智能回放，外部文件回放，日志回放备份方式 常规备份，事件备份，录像剪辑备份 视频输入 16路，160Mbps接入带宽.视频输出 1路HDMI输出，1路VGA输出，音频输出 1路RCA接口音频输出.其它接口.1个RJ45接口，2个USB2.0 网络协议 UPnP（即插即用），NTP（网络校时），SADP（设备网络搜索），PPPoE（拨号上网），DHCP（自动获取IP地址）其它特点 2个SATA接口，每个接口支持容量最大6TB的硬盘 | 1个 |  |
| 3 | 显示器：产品类型 LED显示器，广视角显示器.产品定位 影音娱乐.屏幕尺寸 23.8英寸.最佳分辨率 1920x1080屏幕比例 16:9（宽屏）.高清标准 1080p（全高清）面板类型 IPS.背光类型 LED背光动态对比度 2000万:1.响应时间 6ms.点距 0.275mm.亮度 250cd/㎡.可视角度 178/178°显示颜色 16.7M.刷新率.60Hz.视频接口 D-Sub（VGA），HDMI.机身颜色 银黑色外观设计 2mm纤薄外边框.产品尺寸 540×323×366mm.产品重量 3kg（净重） | 1个 |  |

附表3技术参数和性能指标。货物名称：灭火器。

| 编号 | 技术参数和性能指标 | 其它 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 干粉灭火器，规格：8L | 5个 |

附表4技术参数和性能指标。货物名称：制度牌。

| 编号 | 技术参数和性能指标 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格：2400*1200 1块 900*600 10块 材质：pv板 | 1个 |

附表5技术参数和性能指标。货物名称：电子温湿度表。

| 编号 | 技术参数和性能指标 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸：390*280*30mm 净重：1.5KG 电源线长度1.5M功耗：平均小于等于1瓦 测量范围：温度-40～80℃湿度0～99.9%RH精度（@25℃）：温度±0.5℃湿度±3%RH内置探头 | 1 |

- 三、供应商须知

- （一）、供应商资格要求

- 1.供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

- 2.到提交响应文件的截止时间，供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（以通过查询“信用中国”网站和“中国政府采购网”网站的信用记录内容为准。）

- （二）、响应文件应包括

1、提供企业营业执照（副本）、组织机构代码证、税务登记证（副本），三证合一则为一个。

2、最终报价表，报价详细技术参数。

3、公司对公账号。

4、售后服务承诺：含售后服务地点、服务响应及解决问题时限等。

5、业绩证明（近,2年同类业绩证明，中标通知书或合同，价格及公章需清晰可见）。

6、其他产品质量保证等佐证材料。

7、招标文件响应程度。

注：以上文件均需装订成册，响应文件需递交正本1份，副本4份，PDF格式电子文档1份(光盘或优盘)；以上资料需签字、盖章的必须由法定代表人或经其授权的代表签字，并加盖公章密封。响应文件在封面必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。若副本与正本不符，以正本为准。法定代表人或经其授权的代表需核对身份证，请携带身份证原件。响应文件及资料无论供应商是否中标均不予退还。

- （三）、评标与中标

鄂尔多斯机场管理集团采购管理部门组织成立竞争性磋商小组，小组将按照以下基本程序组织磋商：

1.公布递交响应文件投标人名称。监督人员在磋商现场检查响应文件的密封情况，响应文件的密封情况经确认无误后，工作人员当众拆封。

2.磋商小组从供应商递交的响应性文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查。经审查，递交响应文件供应商法定代表或其委托授权人身份与响应文件不符的；或未按照竞争性磋商文件规定装订、密封、签署、盖章的，按无效投标处理。

3.磋商与报价

A.磋商

磋商小组对投标文件响应情况、报价比例、服务承诺与业绩等方面进行全面比较与评价，了解和掌握各实质性响应供应商的响应程度，做好磋商准备。

磋商小组通过投标人抽签的顺序确定参加磋商投标人的磋商顺序，所有磋商小组成员集体与每位投标人分别进行单独磋商，磋商轮次由小组成员视情况而定。

B.报价

每一个磋商轮次进行一次报价，报价以书面形式须由法定代表人或其授权人签字确认后送交磋商小组。

4. 评标办法与确定成交供应商

（1）在满足竞争性磋商文件全部内容的基础上，磋商小组按照综合评分法，排列供应商顺序并推荐中标候选人。

（2）在磋商结束后，按照磋商小组推荐的中标候选人顺序确定排序第一的投标人为成交供应商，如成交供应商拒绝与采购人签订合同，或签订合同后无法履约的，磋商小组可以取消该供应商的中标资格，按顺序由排在其次的成交候选供应商递补，以此类推。

（3）评分细则

1.价格权重60%

最低投标报价为基准价，投标报价得分=（基础价÷投标报价）×60%×100。

2.商务及技术权重40%

| 评审因素 | 评审要素 |
| --- | --- |
| 投标人业绩（10分） | 近两年（2018年1月1日以后），具有电动档案柜销售业绩，提供清晰有效的证明，否则不作为评审依据。 合同金额＞10万元,每个得2分； 5万元≦合同金额≦10万，每个得1分； 5万元以下合同，不得分。 |
| 投标产品技术参数（15分） | 投标产品的技术参数响应招标文件要求，重要技术参数全部或部分优于招标文件要求（10-15分）； 投标产品的技术参数响应招标文件要求，重要产品技术参数满足招标文件要求（5-9分）； 投标产品技术参数没有完全响应招标文件要求，部分一般参数（非主要）低于招标文件要求（0-4分） |
| 售后服务承诺（9分） | 1、有详细、周到的服务方案及响应机制；（9分） 2、服务方案较详细，有响应机制；（5分） 3、缺项0分。 |
| 质保期（6分） | 满足最低质保要求得2分，每延长半年加1分，本项最多得6分。 |

5.项目中标结果将于2-4个工作日后在集团公司网站上进行公布，供应商可自行登陆查询，不再另行通知。

# 四、响应文件格式与要求

- 竞争性磋商响应文件

- （正本/副本）

- 项目名称：

- 项目编号：

- 竞标人名称

- 年    月    日

- 目录

- 1、企业资质文件。

- 2、法定代表人授权委托书

- 3、投标报价表

- 4、服务承诺书

- 5、企业资信证明

- 6、业绩证明材料

- 1、企业资质文件

企业营业执照（副本）复印件

组织机构代码证复印件

税务登记证（副本）复印件

- 2、法定代表人授权委托书

兹委派我单位        （姓名）参加贵单位组织的                  采购活动（项目编号：          ），委派人全权代表我单位处理本次竞标中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对委托代理人签署内容负全部责任。

本授权书于签字盖章后生效，在贵公司收到撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

委托代理人无转委权。

特此委托。

法定代表人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

委托代理人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

竞标人：（公章）

法定代表人：（签字）

年   月   日

- 3、投标报价表

投标人法定代表人（或法定代表授权人）签字：

投标人（签章）：

年    月    日

- 4、服务承诺书

- 5、企业资信证明

- 6、业绩证明材料