项目名称：户外LED显示屏维护维修服务项目

项目编号：CG/CMGS-20-002-N

2020年7月6日

目录

一、竞争性磋商公告	3

（一）、项目概况	3

（二）、获取采购文件的时间、地点、方式	3

（三）、响应文件接收截止（开标）时间及地点	3-4

二、采购人需求	5

（一）、项目基本情况	6-8

（二）、项目参数要求	6-8

（三）、商务要求	8

三、供应商须知	9

（一）、供应商资格要求	9

（二）、响应文件应包括	9

（三）、评标与中标	10-12

四、响应文件格式与要求	13-17

五、参选响应函	18

一、竞争性磋商公告

鄂尔多斯机场传媒有限公司拟采用竞争性磋商的方式采购户外LED显示屏维护维修服务项目，现邀请符合条件的供应商前来参与此次采购活动。

一、项目概况

1、项目名称：户外LED显示屏维护维修服务项目

2、项目编号：CG/CMGS-20-002-N

3、采购人：鄂尔多斯机场传媒有限公司

4、控制价：预算23万元。

5、资金来源：企业自筹

6、采购内容：详见竞争性磋商文件

二、获取采购文件的时间、地点、方式

符合上述条件的供应商于2020年7月6日起登录鄂尔多斯机场管理集团有限公司网站页面（网址：http://ordosairport.com/）,点击“公告”栏中的“招标信息”栏，查询采购信息，点击信息公告页面左下角“附件”即可浏览、下载采购文件。

三、响应文件接收截止（开标）时间和地点

点击信息公告页面正下方蓝色栏“我要报名”，填写准确的企业信息，报名截止时间：2020年7月10日下午17:00，

递交响应文件截止（评标）时间：2020年7月14日上午10:30；

响应文件接收及评标地点：鄂尔多斯机场管理集团综合办公楼2楼208招标室。

- 四、联系方式

- 联系人：周峰

- 联系电话：0477-3855827

- 邮箱：2899705854@qq.com

# 二、采购人需求

- （一）、项目基本情况

- 1.项目基本情况：不可转包、分包。

- 2.采购服务年限：1年。

3.预算金额：23万元。

| 航站楼户外LED显示屏全年维护维修项目报价表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 单位 | 数量（㎡） | 项目需求 |
| 户外LED显示屏维护维修项目 | 元/年 | 825.7536㎡ | - 1、定期对户外LED显示屏箱体内部整体进行清洁除尘、线路维护检查。 - 2、户外LED屏箱体内部电气元件进行采购更换及维修，具体元件有：箱体p16电源（利亚德）、箱体p16模组（利亚德）、LEADSHOW-3GPLAYER（利亚德）、LEADSHOW-3G媒体转换器（利亚德）、箱体p16大小接收卡（利亚德）、信号线、网线、视频拼接器（SCALA）、适配器（5V-3A）、PLC（利亚德LYD-PLC-40)。 - 3、户外LED显示屏需维护：控制系统、传输系统、显示单元、供电单元、通信、调试等进行维护维修。户外屏150KW标准配电柜（低配）、海尔5P空调。 4、户外LED屏规格为NLV16A、灰度256、领秀视频显示控制系统、单元板14宽*8高的维护维修。 5、户外LED显示屏配套设施：机房控制系统软硬件故障维护维修；包含电脑、监控显示器、机柜服务器等。 6、各类配件需有库存不低于10件并及时更新或保证备品备件充足，确保维修及时。 |
| 总计金额： |  |  |  |
| 单位名称：（盖章） |  |  |  |
| 备注：是否能开具增值税专用发票 ，税率 。 |  |  |  |

备注：按以上格式进行报全年维护维修整包总价，并列出相应明细及总价。本次报价需包括配件费、维修维护费、调试、吃住、交通等全部费用，总价确定后，不得追加此类费用，提供加盖公章的项目报价明细清单。

- 4.资金来源：企业自筹

5.现场踏勘时间及地点：2020年7月8日上午9:30在鄂尔多斯国际机场T2航站楼三楼身份识别入口处集合。

- 6.付款方式：签订合同后预付40%服务费，合同中期支付40%服务费，剩余20%服务费在合同到期后设备运行均正常验收合格后支付。

- （二）参数要求

1、本项目为鄂尔多斯机场航站楼户外LED显示屏维护维修项目。LED显示屏点间距规格采用利亚德专利产品P16，最佳可视距为54.40m，分辨率为3906DOT(点)，采用领秀视频显示控制系统。现户外LED显示屏825.7536㎡进行全年整体维护维修服务。下表为LED显示屏规格型号、控制系统、配套设备、箱体配件服务一览表。

| 显示屏 | 序号 | 规格 | 灰度 | 控制系统 | 单元板 （宽*高） | 屏数 | 总面积 （m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | NLV16A | 256 | 领秀视频显示控制系统 | 14*8 | 6 | 825.7536 |
| 控制系统 | 序号 | 名称 |  | 规格型号 |  |  | 数量 |
|  | 1 | LEADSHOW-3G Player |  | 利亚德 |  |  | 6台 |
|  | 2 | LEADSHOW-3G 媒体转换器 |  | 利亚德 |  |  | 6台 |
| 配套设备 | 1 | 配电柜 |  | 150KW标准配电柜（低配） |  |  | 6台 |
|  | 2 | 视频拼接器 |  | SCALA |  |  | 1 |
|  | 3 | LED节目制作&管理工作站 |  | 利亚德 |  |  | 1 |
|  | 4 | 空调 |  | 5P 海尔 |  |  | 24 |
|  | 5 | UPS电源（山特） |  | UPS电源 山特 2000W在线式 C2K |  |  | 1 |
|  | 6 | 控制机柜 |  | 42U |  |  | 1 |
|  | 7 | 网络交换机 |  | K-LINK 24口 |  |  | 1 |
|  | 8 | DVI分配器 |  | EXTRON DVI DA4 |  |  | 6 |
|  | 9 | DVI光纤收发器 |  | 天翼讯通TY-HFD301单模光端机 |  |  | 6 |
|  | 10 | P16电源、P16接收卡（大小卡）、P16模组、信号线 |  | 电源2016块、接收卡1344块、模组6048块、信号线及其他若干条，使用品牌为利亚德。 |  |  | 同左栏 |
|  | 11 | 户外LED显示屏PLC |  | 利亚德LYD-PLC-40 |  |  | 6 |

2、现鄂尔多斯机场航站楼户外P16LED显示屏运营时间为8年，需全面检修维护，全年整体维护维修服务包括：控制系统、传输系统、显示单元、供电单元等出现故障维修及配件更换，显示屏整体内部清洁、除尘、通信维护、调试等保养工作。

3、户外LED显示屏信息如下：

| 位置 | 媒体形式 | 媒体规格m | 数量 | 牌面整体面积 ㎡ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G001航站楼外进机场方向 | 大型LED高立柱 | 8m（H)X18m(W) | 1*3面 | 432㎡ |
| G006航站楼外出机场方向 | 大型LED高立柱 | 8m（H)X18m(W) | 1*3面 | 432㎡ |
| 合计:显示屏面积825.7536㎡ |  |  | 点位整体牌面面积 | 864㎡ |

注：以上工程量为实有媒体规格，可现场踏勘时核准，具体数据以上表为准。

- （三）、商务要求

1、供应商填到的价格方面以人民币为单位，报价应包括货物费、运输费、增值税税费等一切费用。报价时总价不得超控制价预算。

2、中标人必须对报价文件付全部责任，在中标公示结束后30日内签订合同，执行双方履约条款。

3、产品维保保期内，所产生的全部物质损耗与人员费用，均由中标人予以承担。中标人未及时承担维护维修责任的，采购人有权采用其他渠道和方式对货物进行维修，由此产生的费用由中标人承担。

4.响应时间及备品备件库存：LED显示屏发生故障应在15分钟内响应，2小时内消除故障并确保设备正常运行。备品备件库存：LED显示屏内部各类备品备件库存不低于10件，并及时更新存放于招标单位，如发生故障确保及时维修。

5.特殊时期保障：全年派专业技术人员在重大节假日、全国两会、重要保障期间赶赴现场进行巡查保障，如设备发生故障确保10分钟内解决并保障正常运行。

三、供应商须知

（一）、供应商资格要求

1、供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2、到提交响应文件的截止时间，供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（以通过查询“信用中国”网站和“中国政府采购网”网站的信用记录内容为准。）

（二）、响应文件应包括

1、提供企业营业执照（副本）、组织机构代码证、税务登记证（副本），三证合一则为一个。

2、产品最终报价表，报价服务详细方案。

3、公司对公账号。

4、售后服务承诺：含售后服务地点、服务响应及解决问题时限等。

5、业绩证明（近3年同类产品业绩证明，中标通知书或合同。

6、服务供应商需提供本项目施工人员高空作业等相关专业特种作业操作证加盖公章复印件。

7、参选响应函（附件）

8、其他产品质量保证等佐证材料。

注：以上文件均需装订成册，响应文件需递交正本1份，副本4份，PDF格式电子文档1份(光盘或优盘)；以上资料需签字、盖章的必须由法定代表人或经其授权的代表签字，并加盖公章密封。响应文件在封面必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。若副本与正本不符，以正本为准。法定代表人或经其授权的代表需核对身份证，请携带身份证原件。响应文件及资料无论供应商是否中标均不予退还。

（三）、评标与中标

鄂尔多斯机场传媒有限公司采购管理部门组织成立竞争性磋商小组，小组将按照以下基本程序组织磋商：

1.公布递交响应文件投标人名称。监督人员在磋商现场检查响应文件的密封情况，响应文件的密封情况经确认无误后，工作人员当众拆封。

2.磋商小组从供应商递交的响应性文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查。经审查，递交响应文件供应商法定代表或其委托授权人身份与响应文件不符的；或未按照竞争性磋商文件规定装订、密封、签署、盖章的，按无效投标处理。

3.磋商与报价

A.磋商

磋商小组对投标文件响应情况、报价比例、企业资质与业绩、执行合同能力等方面进行全面比较与评价，了解和掌握各实质性响应供应商的响应程度，做好磋商准备。

磋商小组通过投标人抽签的顺序确定参加磋商投标人的磋商顺序，所有磋商小组成员集体与每位投标人分别进行单独磋商，磋商轮次由小组成员视情况而定。

B.报价

每一个磋商轮次进行一次报价，报价以书面形式须由法定代表人或其授权人签字确认后送交磋商小组。

4. 评标办法与确定成交供应商

（1）在满足竞争性磋商文件全部内容的基础上，磋商小组按照综合评分法。

（2）在磋商结束后，按照磋商小组推荐的中标候选人顺序确定排序第一的投标人为成交供应商，如成交供应商拒绝与采购人签订合同，或签订合同后无法履约的，磋商小组可以取消该供应商的中标资格，按顺序由排在其次的成交候选供应商递补，以此类推。

（3）评分细则

1.价格权重60%

最低投标报价为基准价，投标报价得分=（基础价÷投标报价）×60%×100。

2.商务及技术权重40%

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 业绩及响应机制（15分） | 投标企业近两年（2018年1月1日）同类服务业绩，以单项中标通知书或合同（附清单）复印件为准，金额及公章应清晰可见，否则无效，本项最多5分。 - 1.提供近两年同类产品业绩证明材料，以单项中标通知书或合同（附清单）复印件为准，此项得5分。 2.不属于同类服务业绩不得分。 |
|  | - 1.响应时间：LED显示屏发生故障应在15分钟内响应，2小时内消除故障并确保设备正常运行得6分。 2.提供其他服务承诺的一项得2分，此项最多得4分。（如重大保障时期服务方案、备品等） 3.未提供相关响应机制的不得分。 |
| 资质（5分） | - 施工人员高空作业等相关专业特种作业操作证加盖公章复印件得2分。 2.响应文件提供企业无犯罪证明资料得2分。 - 3.响应文件提供企业其他认证的资质证明得1分。 - 4.未提供上述文件缺一项的扣1分，缺2项的整体不得分。 |
| 投标服务技术参数响应程度（20分） | 1.投标服务的技术参数响应招标文件要求，服务内容、设备维护方案、保证措施等具体内容优秀得（13-20分）； - 2.投标服务的技术参数响应招标文件要求，服务内容、设备维护方案、保证措施等具体内容良好得（8-12分）； - 3.投标服务技术参数没有完全响应招标文件要求，服务内容、设备维护方案、保证措施等具体内容一般得（1-7分） - 4.投标产品技术参数没有响应招标文件要求，服务内容、设备维护方案、保证措施等部分重要参数低于招标文件要求（0分） |

3.项目中标结果将于2-4个工作日后在集团公司网站上进行公布，供应商可自行登陆查询，不再另行通知。

# 四、响应文件格式与要求

竞争性磋商响应文件

（正本/副本）

项目名称：

项目编号：

竞标人名称

年    月    日

目录

1、企业资质文件。

2、法定代表人授权委托书

3、投标报价表

4、服务承诺书

5、业绩证明等佐证材料

6、操作人员资质

7、服务方案及响应机制

1、企业资质文件

企业营业执照（副本）复印件

组织机构代码证复印件

税务登记证（副本）复印件

2、法定代表人授权委托书

兹委派我单位        （姓名）参加贵单位组织的                  采购活动（项目编号：          ），委派人全权代表我单位处理本次竞标中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对委托代理人签署内容负全部责任。

本授权书于签字盖章后生效，在贵公司收到撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

委托代理人无转委权。

特此委托。

法定代表人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

委托代理人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

竞标人：（公章）

法定代表人：（签字）

年   月   日

3、投标报价表

| 航站楼户外LED显示屏全年维护维修项目报价表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 单位 | 数量（㎡） | 项目需求 |
| 户外LED显示屏维护维修项目 | 元/年 | 825.7536㎡ | - 1、定期对户外LED显示屏箱体内部整体进行清洁除尘、线路维护检查。 - 2、户外LED屏箱体内部电气元件进行采购更换及维修，具体元件有：箱体p16电源（利亚德）、箱体p16模组（利亚德）、LEADSHOW-3GPLAYER（利亚德）、LEADSHOW-3G媒体转换器（利亚德）、箱体p16大小接收卡（利亚德）、信号线、网线、视频拼接器（SCALA）、适配器（5V-3A）、PLC（利亚德LYD-PLC-40)。 - 3、户外LED显示屏需维护：控制系统、传输系统、显示单元、供电单元、通信、调试等进行维护维修。户外屏150KW标准配电柜（低配）、海尔5P空调。 4、户外LED屏规格为NLV16A、灰度256、领秀视频显示控制系统、单元板14宽*8高的维护维修。 5、户外LED显示屏配套设施：机房控制系统软硬件故障维护维修；包含电脑、监控显示器、机柜服务器等。 6、各类配件需有库存不低于10件并及时更新或保证备品备件充足，确保维修及时。 |
| 总计金额： |  |  |  |
| 单位名称：（盖章） |  |  |  |
| 备注：是否能开具增值税专用发票 ，税率 。 |  |  |  |

投标人法定代表人（或法定代表授权人）签字：

投标人（签章）：

年    月    日

4、服务承诺书

5、业绩证明等佐证材料

6、操作人员资质

7、服务方案及响应机制

五、参选响应函

我司已收到鄂尔多斯机场传媒有限公司户外LED显示屏维护维修服务项目竞争性磋商文件并认真阅读，现决定参与此次比选项目。并承诺：

1.我们愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的所有内容。

2.如果我们的招标响应文件被接受，我们将严格履行比选文件中规定的要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3.我们已详细阅读招标文件，包括附件内容；我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4.我们愿意提供比选文件中要求的所有资料。

5.我们认为贵司有权利决定成交方，还认为贵司有权接受或拒绝所有参选人。

6.我们愿意遵守招标文件中所列的控制价标准。

7.我们承诺该招标响应文件在被接受后的全过程中保持有效，不做任何更改和变动。

8.我方愿意提供采购人可能的另外要求，与招标项目有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实的、准确的。

参选公司名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

通讯地址：

联系电话：                  日期：