项目名称：航站楼屋顶垃圾处理项目

项目编号：CG/JCGS-20-016-N

目录

一、竞争性磋商公告	3

（一）项目概况	3

（二）获取采购文件的时间、地点、方式	3

（三） 响应文件接收截止（开标）时间及地点	3

（四） 联系方式	3

二、采购人需求	5

（一）、项目基本情况	5

（二）、服务要求	5

三、投标人须知	8

（一） 投标人资格要求	8

（二） 响应文件应包括	8

（三） 评标与中标	8

四、响应文件格式与要求	12

# 一、竞争性磋商公告

鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司拟采用竞争性磋商的方式实施航站楼屋顶垃圾处理招标，现邀请符合条件的企业前来参与此招标活动。

## （一）项目概况

1、项目名称：航站楼屋顶垃圾处理项目

2、项目编号：CG/JCGS-20-016-N

3、采购人：鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司

4、控制价：17万元。

5、资金来源：企业自筹

6、服务内容：三层顶部、负六米顶部垃圾清运及运用吸尘器等专业设备对顶部灰尘的处理、顶部屋檐下漏风处封堵及石膏板破损更换、顶部鄂尔多斯中文蒙文共五个发光字体重新拆除、烤漆处理及五个发光字体重新安装。

- （二）踏勘现场
1.招标人按约定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场，
踏勘时间：2020年7月9日下午15：00
踏勘地点：鄂尔多斯机场 
联系人：王先生
联系电话：15848623559
2.投标人踏勘现场发生的费用自理。
3.除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
4.招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此做出的判断和决策负责。

- （三）获取采购文件的时间、地点、方式

- 符合上述条件的供应商可于2020年7月6日起登录鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司网站页面（网址：http://ordosairport.com/），点击“公告”栏中的“招标信息”栏，查询采购信息，点击信息公告页面左下角“附件”即可浏览、下载采购文件。

- （四）响应文件接收截止（开标）时间及地点

- 点击信息公告页面正下方蓝色栏“我要报名”，填写准确的企业信息，报名截止时间：2020年7月14日下午17:00

- 递交响应文件截止（评标）时间：2020年7月15日上午9:30

- 响应文件接收及评标地点：鄂尔多斯飞机场综合办公楼2楼208招标室

- （五）联系方式

联系人：霍女士

联系电话：0477-3855901

邮    箱：jtgf2020@ 163.com

# 二、采购人需求

- （一）、项目基本情况

- 项目基本情况：不接受联合体投标。

- 工期：30天

- 资金来源：企业自筹

- 预算金额：17万元。

- 付款方式：无预付款，验收合格后中标人提供相应额增值税发票后7个工作日内支付相应服务费90%，考虑到顶部发光字体两年无起皮脱落验收要求，10%尾款验收合格之日起两年后支付。

- （二）、项目要求

- 1.垃圾处理施工企业要求：

- （1）所有施工人员需有高空作业证件，具有高空施工作业经验现场培训遵守机场施工相关条例，统一上下协调指挥。施工过程中避开楼下旅客区域， 由航站区负责人监护，（实时视频及照片监护）

- （2）所有施工人员施工过程中需戴安全帽、安全带，由监护人查看确保安全情况下方可进行作业施工。

- 2.施工内容及要求

- （1）.三楼室内大厅楼顶夹层巡视工程概况说明（三楼室内大厅楼顶夹层大概4.5万平米）：

- 通过组织施工作业人员对现场勘察，通过拍照及视频录像采集发现楼顶夹层不同区域大量堆放施工积留垃圾，（建筑装饰板 石材 角钢 木板 电料皮管 棉布 涂料桶 密封胶桶 纸箱 塑料膜 剩余的装饰材料 防水材料等 在夹层装饰板不同区域堆放）。

- 大量的施工垃圾和鸟类的驻扎 ，首先卫生环境方面存在着严重的问题，在就是安全隐患也存在，防止避免物体坠落 楼顶温度高存在大量尘土鸟粪漂浮，塑料棉麻纸箱垃圾也是易燃物品，防止火灾发生。

- 对这些高空垃圾在顶部进行清除，从顶部清理下垃圾由施工方进行清运。

- （2）.顶部屋檐下漏风破损口封堵

- 航站楼顶部为铝板结构，铝板间框架密封支撑处有开裂现象，底部装饰板有损坏现象。从而导致室内尘土漂浮，鸟类通过破损框架密封处进入驻扎，使航站楼顶部屋檐下到处鸟粪及鸽子窝鸽子蛋，并且驻扎的鸟类经常在航站楼内停留飞行，影响楼内环境质量。对铝板开裂的结构进行维修，对破损装饰板进行更换。

- （3）.负六米顶部巡视工程概况说明（负六米顶部大概1万平米）：

- 顶部不同位置及区域 堆放着各种施工垃圾，（大小砖头 混凝土块 随处推放 各种强电 弱电 线缆没有穿助燃线管随处可见，塑料棉麻包装物品施工剩余的边角辅料 、角钢 、线管、涂料桶、木工板和装饰板等）甚至还有一些已经霉变物品部分角落存放。脸盆、 安全帽、各种饮料饮品和涂料桶等随处可见。

- （4）.航站楼空侧顶部LOGO烤漆

- 航站楼顶部鄂尔多斯及蒙文五个大字原有为铝板烤漆发光字体，现烤漆脱落严重，需要整体拆除做烤漆处理并重新安装。

- 3.施工计划方案

- 1）.根据现场勘查研究，楼顶施工所有区域垃圾需装袋人背运输到检修口，然后用绳索吊下地面处理，

- 2）.框架密封开裂处需采用石灰岩棉封堵；

- 3）.装饰板开脱，需要用专用卡子重新固定；

- 4）.细小颗粒灰尘及施工垃圾最后采用吸尘器清理（因为用扫把处理会有大量灰尘漂浮落入大厅墙面及设备机器上，造成大厅二次污染。）

- 5）.负六清理工程垃圾、尘土以及 部分线路穿阻燃管整改 。

- 6）.三层壁画不清理。

- 4.施工验收要求：

- （1）对顶部施工查看，肉眼看不到施工垃圾。

- （2）对铝板结构框架开裂处，由施工单位通过影像资料记录方式记存维修位置，在验收的时候，通过当时维修位置进行回查看是否进行维修满足验收条件。

- （3）对顶部LOGO五个发光字体漆面保证二年没有起皮脱落现象。

- 三、投标人须知

- 投标人资格要求

供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

- 响应文件应包括

1、提供营业执照复印件并加盖公章

2、法定代表人授权委托书

3、投标报价表

4、服务承诺书

5、企业资格证书

6、人员技术职称证书及工作业绩

7、企业资信证明

8、业绩证明材料

注：以上文件均需装订成册，响应文件需递交正本1份，副本4份，PDF格式电子文档1份(光盘或优盘)；以上资料需签字、盖章的必须由法定代表人或经其授权的代表签字，并加盖公章密封。响应文件在封面必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。若副本与正本不符，以正本为准。法定代表人或经其授权的代表需核对身份证，请携带身份证原件。响应文件及资料无论供应商是否中标均不予退还。

- 评标与中标

1.组织磋商

鄂尔多斯机场管理集团采购管理部门组织成立竞争性磋商小组，小组将按照以下基本程序组织磋商：

（1）公布递交响应文件投标人名称。监督人员在磋商现场检查响应文件的密封情况，响应文件的密封情况经确认无误后，工作人员当众拆封。

（2）磋商小组从供应商递交的响应性文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查。经审查，递交响应文件供应商法定代表或其委托授权人身份与响应文件不符的；或未按照竞争性磋商文件规定装订、密封、签署、盖章的，按无效投标处理。

（3）磋商与报价

A.磋商

磋商小组对投标文件响应情况、报价比例、企业资质与业绩、执行合同能力等方面进行全面比较与评价，了解和掌握各实质性响应供应商的响应程度，做好磋商准备。

磋商小组通过投标人抽签的顺序确定投标人的磋商顺序，所有磋商小组成员集体与每位投标人分别进行单独磋商，磋商轮次由小组成员视情况而定。

B.报价

每一个磋商轮次进行一次报价，报价以书面形式须由法定代表人或其授权人签字确认后送交磋商小组。

报价内容为年度航站楼屋顶垃圾处理费。

2.评标办法与确定成交供应商

（1）在满足竞争性磋商文件全部内容的基础上，磋商小组按照综合评分法。

（2）在磋商结束后，按照磋商小组推荐的中标候选人顺序确定排序第一的投标人为成交供应商，如成交供应商拒绝与采购人签订合同，或签订合同后无法履约的，磋商小组可以取消该供应商的中标资格，按顺序由排在其次的成交候选供应商递补，以此类推。

## 3.评分细则

（1）价格权重50%

最低投标报价为基准价，投标报价得分=（基础价÷投标报价）×50%×100。

（2）商务及技术权重50%

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 专业人员配备情况（10分） | - 针对本项目配备的专业人员、综合实力、从业时限等团队业务能力综合评议最高得10分； - 针对本项目配备的专业人员、综合实力、从业时限等团队业务能力综合评议排第二得8分； - 针对本项目配备的专业人员、综合实力、从业时限等团队业务能力综合评议排未尽前三名（0-6分）。 |
| 属地化服务（10分） | - 投标人在鄂尔多斯有常设机构，常住技术服务人员及承诺服务后期对此次服务内容延保年限综合评议最高10分；（本地注册机构无需提供）； - 投标人委托鄂尔多斯企业进行售后服务的，应提供合同得5分； - 投标人无鄂尔多斯售后服务点，且在一日内到达不到服务现场。得0分。 |
| 服务方案（20分） | - 1.有详实的服务保障方案，对采购人负责，提供的服务内容优于采购人需求（15-20分）； - 2.有服务保障方案，承诺内容满足采购人需求（9-14分）； - 3.有服务保障方案，但承诺内容低于采购人基本要求（0-8分）。 |
| 现场环境熟知度（10） | - 1.在现场踏勘期间，对航站楼等类似大型公共建筑物所需要服务内容熟知程度采用综合评议最高10分； - 2.在现场踏勘期间，对航站楼所涉及服务内容，但此前未在类似大型公共建筑有过服务的按（4-6分）； - 3.在现场踏勘期间，未到现场且对现场熟知度不够投标人（0-3分）。 |

- 4.保证金

- 投标人在收到中标通知书的三日内，缴纳中标价格2%作为履约保证金。

# 四、响应文件格式与要求

- 竞争性磋商响应文件

- （正本/副本）

- 项目名称：

- 项目编号：

- 竞标人名称

- 年    月    日

- 目录

- 1、企业资质文件。

- 2、法定代表人授权委托书

- 3、投标报价表

- 4、服务承诺书

- 5、企业资格证书

- 6、人员技术职称证书及工作业绩

- 7、企业资信证明

- 8、业绩证明材料

- 1、企业资质文件

企业营业执照（副本）复印件

组织机构代码证复印件

税务登记证（副本）复印件

- 2、法定代表人授权委托书

兹委派我单位        （姓名）参加贵单位组织的                  采购活动（项目编号：          ），委派人全权代表我单位处理本次竞标中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对委托代理人签署内容负全部责任。

本授权书于签字盖章后生效，在贵公司收到撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

委托代理人无转委权。

特此委托。

法定代表人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

委托代理人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

竞标人：（公章）

法定代表人：（签字）

年   月   日

- 3、投标报价表

| 项目名称 | 本项目总报价（万元） | 税率 | 其他承诺 |
| --- | --- | --- | --- |
| 航站楼屋顶垃圾处理 |  |  |  |

投标人法定代表人（或法定代表授权人）签字：

投标人（签章）：

年    月    日

- 4、服务承诺（格式自定）

- 5、企业资格证书

- 6、人员技术职称证书及工作业绩

- 7、企业资信证明

- 8、业绩证明材