项目名称：机场公寓门禁系统采购及安装项目

项目编号：CG/SYGS-2020-002-N

目录

第一章 竞争性磋商采购公告	2

一、项目概况	3

二、供应商的资格要求	3

三、获取采购文件的时间、地点、方式	3

四、递交响应文件截止（评标）时间、地点	3

五、联系方式	3

第二章 采购内容与技术要求	4

一、项目说明	4

二、详细参数	4

三、其他要求	9

第三章 投标人须知	10

一、供应商资格要求	10

二、响应文件的构成	10

三、评标与中标	10

第四章、响应文件格式与要求	13

- 第一章 竞争性磋商采购公告

鄂尔多斯市空港实业有限公司拟采用竞争性磋商的采购方式进行机场公寓门禁系统采购及安装项目进行采购，现邀请符合条件的供应商前来参与此次采购活动。

## 一、项目概况

（一）项目名称：机场公寓门禁系统采购及安装项目

（二）项目编号：CG/SYGS-2020-002-N

（三）采购人：鄂尔多斯市空港实业有限公司(以下简称实业公司)

（四）资金来源：企业自筹

（五）采购内容：

1.采购内容：

通过对现有公寓门进行改造，实现6个门通过人脸识别并进行温度检测后进入，其他4个门通过出入按钮可实现只出不进。改造系统后可实现后台登记、比对数据等查验功能，增加公寓安全。详细参数见附件。

2.预算金额:58000元

## 二、供应商的资格要求

（一）供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

（二）具有提供产品厂家授权证明等相关文件

## 三、获取采购文件的时间、地点、方式

符合上述条件的供应商可于2020年10月30日起登录鄂尔多斯机场管理集团有限公司网站页面（网址：http://ordosairport.com/），点击“公告”栏中的“招标信息”栏，查询采购信息，点击信息公告页面左下角“附件”即可浏览、下载采购文件。

## 四、递交响应文件截止（评标）时间、地点

递交响应文件截止（评标）时间：2020年11月4日9:30

响应文件时间及评标地点：2020年11月4日9:30，鄂尔多斯机场管理集团综合办公楼2楼208开标室

## 五、联系方式

联 系 人：何先生

联系电话：0477-3855818

地    址：鄂尔多斯市伊金霍洛旗国际机场

# 第二章 采购内容与技术要求

## 一、项目说明

（一）项目基本情况：

通过对现有公寓门进行改造，实现6个门通过人脸识别并进行温度检测后进入，其他4个门通过出入按钮可实现只出不进。改造系统后可实现后台登记、比对数据等查验功能，增加公寓安全。详细参数见附件。

- 质保期限：硬件1年，软件维护质保3年。

- 施工周期：15天

（四）付款方式：合同签订并验收合格后，中标人提供有效账号、相关资质文件复印件及增值税专用发票后，支付合同金额的95%；剩余5%为硬件质保金，硬件质保期限到期后支付剩余款项。

- 二、详细参数

（1）产品提供清单，提供设备质量参考海康、大华等优质品牌。

| 编号 | 货物名称 | 技术参数和性能指标 | 数 量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人脸识别一体机 | 技术参数详见附表1-1 | 6 | 台 |
| 2 | 开门按钮 | 技术参数详见附表1-2 | 10 | 只 |
| 3 | 单门磁力锁 | 技术参数详见附表1-3 | 10 | 只 |
| 4 | 磁力锁LZ支架 | 技术参数详见附表1-4 | 10 | 只 |
| 5 | 闭门器 | 技术参数详见附表1-5 | 10 | 只 |
| 6 | 控制服务器（品牌机） | 技术参数详见附表1-6 | 2 | 台 |
| 7 | 安装调试培训 | 技术参数详见附表1-7 | 1 | 项 |
| 8 | 电线 400米 | 2*1.5国标 | 400 | 米 |
| 9 | 网线600米 | 海康六类 | 600 | 米 |
| 10 | 线槽 | 不锈钢 | 配套 | 米 |

备注：表中未罗列配套物品及施工方式等，请自行补充。

附表1-1技术参数和性能指标。货物名称： 人脸识别一体机（嵌入式）。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 设备采用 7 英寸LCD 触摸显示屏，屏幕支持多点触控操作，屏幕流明度不低于350cd/㎡，分辨率不小于1024*600，屏幕防暴等级IK04，采用双目宽动态相机，最大分辨率：1920×1080。 |
|  | 2 | 设备采用嵌入式Linux系统 ；支持人脸、刷卡（包括 M1 卡、CPU 卡、NFC 卡、二代身份证等）、二维码和密码识读，支持外接身份证阅读器模块读取身份证信息。 |
|  | 3 | 设备本地人脸库存储容量50000张，本地卡存储容量50000张，本地出入记录存储容量100000条。 |
| * | 4 | 设备采用热成像测温，分辨率应为 120*160，支持热成像图像预览；支持垂直方向 0.3～2.0m 距离范围内非接触式自动人体测温（公安部检验报告证明） |
| * | 5 | 设备应支持自动准确定位并检测人脸额头温度，无需用户配合。支持人员身份核验及测温，支持上传中心管理平台，实现一人一温一档记录；支持快速测温模式，不需要注册人员信息即应实现测温业务，并能配置开门授权。（公安部检验报告证明） |
| * | 6 | 设备支持口罩佩戴监测模式并提示未佩戴口罩，应能配置提醒模式、强制模式；提醒模式：未佩戴口罩时，应能做身份验证及考勤签到，身份验证通过后提醒佩戴口罩；强制模式：未佩戴口罩时，应无法做身份验证，并提醒佩戴口罩；同时应支持佩戴口罩情况下的人脸识别功能。（公安部检验报告证明） |
| * | 7 | 设备具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能力：LAN（10M/100M/1000M 自适应）*1 ，；RS485*1；韦根*1； USB *2；喇叭扬声器；门锁I/O输出*1； 门锁I/O输入*1；报警I/O输入*1；事件 I/O 输入*2；PSAM*1；机械防拆开关*1；具有指纹/蓝牙模块扩展接口；具有外接身份证模块扩展接口（公安部检验报告证明） |
|  | 8 | 设备支持通过WEB进行设备信息查询;支持通过WEB进行用户信息管理;支持通过WEB进行设备时间管理;支持通过WEB进行系统维护;支持通过WEB进行安全操作管理;支持通过WEB进行人脸、指纹等技术参数配置;支持通过WEB进行图像参数配置。（公安部检验报告证明） |
| * | 9 | 设备支持在 0.001lux 低照度无补光环境下正常实现人脸识别；人脸比对时间：＜175ms；人脸识别误识率≤0.01%的条件下，准确率大于99.9%；设备支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸识别。（公安部检验报告证明） |
|  | 10 | 设备系统应能对门的开启方式，卡（人脸、密码）的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理：（多重卡认证开门、多重卡+中心远程认证开门、多重卡+超级密码开门、多重卡+超级卡开门、首卡开门、超级权限开门、管理中心远程开门、APP 远程开门、室内机及管理机远程开门）；设备支持普通卡、来宾卡、胁迫卡、超级卡、残疾人卡、巡更卡、黑名单卡等多种类型用户权限设置；支持按时间分时段管控门禁权限，支持 255组时段计划管理，支持 1024 个假日计划管理；支持常开、常闭时段管理；支持首卡开门管理；支持反潜回（防尾随）功能。 |
|  | 11 | 设备支持多种人脸注册方式：设备本地人脸注册；本地U盘导入人员信息； 远程中心下发人脸；通过APP采集人脸并注册下发。 |
|  | 12 | 设备支持局域网、互联网环境的网络通信；支持云平台通信，实现视频、对讲及权限管控功能；支持被 4 个客户端软件同时实时监听，在线状态下实时上传比对记录。 |
| * | 13 | 设备支持与平台或客户端、室内机、管理机、手机 APP 对讲功能；支持扩展电话网关功能；设备支持管理中心远程视频预览功能； 支持接入NVR设备，实现视频监控录像 。（公安部检验报告证明） |
|  | 14 | 设备支持中心下发黑名单信息；支持本地黑名单信息比对；支持本地黑名单事件报警功能，报警信息能上传至平台。 |
|  | 15 | 设备支持不开启白光补光灯实现人脸识别；设备支持软硬件低功耗管理模式，设备运行功耗低于 8w。 |
|  | 16 | 设备具备以下报警功能：当连续若干次在目标信息识读设备或管理/控制部分上实施错误操作时；当未使用授权的钥匙而强行通过出入口时；未经正常操作而使出入口开启时；出入口开启时间超过设定值时；设备被拆除时；胁迫卡和胁迫码；黑名单卡刷卡时；设备具有 2 路入侵探测接口，能联动报警输出。支持未授权人员刷人脸时，设备能支持抓拍图片并实时上报平台预警。（公安部检验报告证明） |
|  | 17 | 适用温度范围：-40℃至80℃；恒温湿热+40℃±2℃、RH93%、48h。 |
| 注：“参数性质”标“*”表示此参数为重要技术参数。 |  |  |

附表1-2技术参数和性能指标。货物名称： 开门按钮。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 结构：塑料面板； 性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 输出：常开； 类型：适合埋入式电器盒使用； 尺寸：86*86mm； 重量：0.07kg； |
| 注：“参数性质”标“*”表示此参数为重要技术参数。 |  |  |

附表1-3技术参数和性能指标。货物名称：单门磁力锁。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 最大拉力：280kg(600Lbs)静态直线拉力； 支持锁状态反馈，门磁输出； 断电开锁； 具有电锁状态指示灯； 锁体尺寸：长240*宽48.5*厚26.5(mm)； 吸板尺寸：长180*宽38*厚11(mm)； 使用环境：室内； 工作电压：12V/500mA ； 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。 |
| 注：“参数性质”标“*”表示此参数为重要技术参数。 |  |  |

附表1-4技术参数和性能指标。货物名称： 磁力锁LZ支架。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | L型支架尺寸：长240*宽47*厚28.5mm Z型支架尺寸：长180*宽50*厚50mm 开门角度：90° 适用门类型：内开式木门/金属门/窄框门 |
| 注：“参数性质”标“*”表示此参数为重要技术参数。 |  |  |

附表1-5技术参数和性能指标。货物名称： 闭门器。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 适用于55~75公斤单扇门； 双扇门配2个 |
| 注：“参数性质”标“*”表示此参数为重要技术参数。 |  |  |

附表1-6技术参数和性能指标。货物名称： 服务器（品牌机）。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标（性能不得低于） |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | *含显示器 操作系统：预装Windows 10 CPU系列：英特尔 酷睿i5 7代系列 CPU型号：Intel 酷睿i5 7400 CPU频率：3GHz 最高睿频：3.5GHz 总线规格：DMI3 8 GT/s 缓存：L3 6MB 核心架构：Kaby Lake 核心/线程数：四核心/四线程 制程工艺：14nm 存储设备 内存容量：8GB 内存类型：DDR4 最大内存容量:16GB 硬盘容量:1TB 硬盘描述:7200转 光驱类型:DVD刻录机 显卡类型:入门级独立显卡 显卡芯片:NVIDIA GeForce GT 730 显存容量:2GB DirectX:DirectX 12 网络通信 有线网卡：1000Mbps以太网卡 数据接口：2×USB2.0，4×USB3.0 音频接口：耳机输出接口，麦克风输入接口 视频接口：VGA，HDMI 网络接口：RJ45（网络接口） 电源接口，COM串口 电源：180W电源适配器 机箱类型：立式 机箱颜色：黑色 机箱尺寸：366×145×293.2mm 机箱重量：5.4kg 键鼠特性：有线鼠标，有线键盘 |
| 注：“参数性质”标“*”表示此参数为重要技术参数。 |  |  |

附表1-7技术参数和性能指标。货物名称： 安装调试培训至交付。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 8 | 1 | 质保两年，包含所有的安装调试培训，辅材辅料费用，交钥匙工程！ |
| 注：“参数性质”标“*”表示此参数为重要技术参数。 |  |  |

## 三、其他要求

- 1.供货地点：由中标方按照要求提供货物至鄂尔多斯国际机场

- 2.质保期内，因质量原因造成无法使用的，需在2小时通过远程操控进行解决，不能远程操控解决的，接到招标方通知8小时内上门进行处理，若在规定时间内未能处理，需对故障设备进行更换，确保招标方工作正常运行。

- 3.中标人施工时，经招标方同意后方可进行施工。

- 4.产品质保期内，对保修范围内的保修服务所产生的全部物质损耗与人员费用，均由中标人予以承担。中标人未及时承担保修责任的，采购人有权采用其他渠道和方式对货物进行维修，由此产生的费用由中标人承担。

5.免费提供配套软件，并终生免费。

四、其他

1．服务范围中服务内容的增加或减少以实际发生为准，各业务承接以交付的时间为准；

2．请供应商如有疑问，请与项目联系人联系，联系时间截止为于11月3日。

联系人：何先生        联系电话：0477-3855818

- 第三章 投标人须知

## 一、供应商资格要求

（一）供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

（二）具有提供产品厂家授权证明等相关文件

## 二、响应文件的构成

供应商编制的响应文件应包括但不少于下列内容：

1、投标承诺书

2、项目分项报价明细表

3、项目服务方案、承诺和质量保证措施

4、供应商应提供的各类证明材料

（1）投标人个人身份证件复印件，或企业营业执照副本复印件（三证合一）、开户许可证复印件；

（2）垃圾清运相关资质或业绩

（3）投标人认为需提供的相关证明文件及资料

以上响应文件需递交正本1份，副本3份，PDF格式电子文档1份(U盘)；以上资料需签字、盖章的必须由法定代表人或经其授权的代表签字，并加盖公章。响应文件及资料无论供应商是否中标均不予退还。

## 三、评标与中标

（一）成立谈判小组

鄂尔多斯市空港实业有限公司采购管理部门组织成立竞争性磋商小组，小组将按照以下基本程序组织谈判：

1、供应商签到；

2、供应商资格及响应文件初审；

3、与供应商针对报价及相关服务等内容依次进行项目谈判；

4、根据招标方需求及投标方标书内容评分；

5、根据评委评分情况确定中标候选人。

（二）谈判与评标

（1）评标现场公布投标人名称，监督人员检查投标文件的密封情况。投标文件密封情况经检查确认无误后，监督人员当众拆封。

（2）采购小组对投标人递交的投标文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查。经审查，递交响应文件供应商法定代表或其委托授权人身份与响应文件不符的；或未按照磋商文件规定装订、密封、签署、盖章的均视为无效文件。

（3）评标

磋商小组对响应文件响应情况、企业业绩、产品质量、服务能力、报价比例、执行能力、售后服等方面进行全面比较与评价，了解和掌握各实质性响应供应商的响应程度，进行项目磋商准备。供应商通过抽签的方法确定参加磋商供应商的磋商顺序，所有磋商小组成员集体与每位供应商分别进行单独磋商，磋商轮次由小组成员视情况而定。

（4）评标原则（综合评分法）

1.价格权重50%  最低投标报价为基准价，投标报价得分=（基础价÷投标报价）×50%×100。

2.商务及技术权重50%

| 商务及技术评分 |  |
| --- | --- |
| 项目名称：机场公寓门禁系统采购及安装项目 项目编号：CG/SYGS-20-002-N |  |
| 评审因素 | 评审标准 |
| 资质和业绩（10分） | 1. 满足本次开标资质基本要求的得4分。 |
|  | 2. 在此基础上提供相关业绩合同，在鄂尔多斯市范围内有同等案例，每有一项得1分；最高不超过6分。 |
| 详细的施工方案、售后服务体系、售后承诺（10分） | 1、有详细、周到的施工、售后服务方案及响应机制；（10分） |
|  | 2、有详细的售后服务体系及方案（5分） |
|  | 3、满足行业基本售后服务。（2分） |
| 投标产品的技术参数响应程度（15分） | 1. 投标的技术参数响应招标文件要求，重要技术参数全部或部分优于招标文件要求。（15分） |
|  | 2. 投标的技术参数响应招标文件要求，重要技术参数满足招标文件要求。（10分） |
|  | 3.投标的技术参数没有完全响应招标文件要求，部分一般技术参数（非主要）低于招标文件要求。（5分） |
| 投标人方案及技术措施（15分） | 投标人售后方案及技术措施可靠、稳定。 |
|  | 1、售后方案及技术措施，优，11-15分； |
|  | 2、售后方案及技术措施，一般，7-10分； |
|  | 3、售后方案及技术措施，差，0-6分。 |

（5）确定成交供应商

若各供应商最终报价均超过了项目采购预算，采购人不能支付的，磋商活动终止；在推荐确定成交候选供应商之前，如果磋商小组超过三分之二的成员认为，排在前面的成交候选供应商的最终报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约，可要求其予以说明理由。否则，磋商小组可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在其次的成交候选供应商递补。

在磋商结束后，按照磋商小组成员推荐的成交候选人顺序确定排序第一的供应商为成交供应商。如成交供应商拒绝与采购人签订合同，或签订合同后无法履约的，磋商小组可以取消该供应商的中标资格，由排在第二的成交候选供应商递补。

项目中标结果将于2-4个工作日后在鄂尔多斯机场管理有限公司官网进行公布，供应商可自行查询，不再另行通知。

- 第四章、响应文件格式与要求

## 格式一：

（相应文件封面）

竞争性磋商响应文件

（正本/副本）

项目名称：

项目编号：

竞标人名称

年    月    日

## 格式二：

目录

一、投标承诺书…………………………………………………………（ ）

二、法定代表人授权委托书……………………………………………（ ）

三、项目分项报价明细表………………………………………………（ ）

四、项目服务方案、承诺和质量保证措施……………………………（ ）

五、各类证明材料………………… ………… ……………………… （ ）

## 格式三

投标承诺书

鄂尔多斯市空港实业有限公司：

1.按照已收到的项目编号为              的              采购项目采购文件要求，经我公司/本人认真研究投标须知、技术规范、资质要求和其它有关要求后，我方愿按上述合同条款、技术规范、资质要求进行投标。我方完全接受本次招标文件规定的所有要求，并承诺在中标后履行我方的全部义务。我方的最终报价为总承包价，保证不以任何理由增加报价。如有缺项、漏项部份，均由我方无条件负责补齐。

2.一旦我方中标，我方保证在合同签订后履行服务内容。

3.我方同意所递交的响应文件在“投标须知”规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标如能中标，我方将受此约束。

4.我方郑重声明：所提供的响应文件内容全部真实有效。

5.我方接受招标文件所列须知中关于没收投标保证金的约定。

6.我方同意提供按照贵方可能另外要求的与其投标有关的任何数据或资料。除非另外达成协议并生效，否则，中标通知书和本响应文件将构成约束双方合同的组成部分。

供应商名称：

详细地址：                        邮政编码：

电    话：        传    真：      电子函件：

供应商开户银行：                  账号/行号：

供应商法人签字：

供应商法人授权代表签字：

供应商名称(公章)：

年 月 日

## 格式四

法定代表人授权委托书

兹委派我单位        （姓名）参加贵单位组织的                  采购活动（项目编号：          ），委派人全权代表我单位处理本次竞标中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对委托代理人签署内容负全部责任。

本授权书于签字盖章后生效，在贵公司收到撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

委托代理人无转委权。

特此委托。

法定代表人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

委托代理人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

竞标人：（公章）

法定代表人：（签字）

年   月   日

## 格式五

投标项目分项报价明细表

项目名称：

| 序号 | 服务项目名称 | 人员配备数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 例如：车辆费用 |  |  |  |  |
|  | 燃油费用 |  |  |  |  |
|  | 人工费 |  |  |  |  |
|  | 税费 |  |  |  |  |

说明：服务内容及人员配备尽可能详细列出。

## 格式六：

项目服务方案、服务承诺和质量保证

供应商可根据采购文件要求自行编写，服务方案、服务承诺、质量保证尽可能详细、全面，否则有可能影响供应商的得分。

格式七：

其他各类证明材料