鄂尔多斯伊金霍洛国际     机场有限公司

项目名称：鄂尔多斯机场结冰预警监测系统通信材料敷设及道面施工

项目编号：WX/JCGS-20-04-N

2020年 11月 3日

目录

第一章、竞争性磋商公告	3

一、项目概况	3

二、承包方的资格要求	3

三、获取采购文件的时间、地点、方式	3

四、递交响应文件截止（评标）时间、地点	4

五、联系方式	4

第二章、施工内容与技术要求	5

一、项目说明	5

二、施工内容及要求	6

第三章、承包方须知	18

一、施工方资格要求	18

二、响应文件的构成	18

三、评标与中标	18

第四章、响应文件格式与要求	19

格式一：	19

格式二：	20

格式三	21

格式四	22

格式五	23

第一章、竞争性磋商公告

鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司拟采用竞争性磋商的方式进行鄂尔多斯机场结冰预警监测系统通信材料敷设及道面施工

## 一、项目概况

（一）项目名称：鄂尔多斯机场结冰预警监测系统通信材料敷设及道面施工

（二）项目编号：WX/JCGS-20-04-N

（三）采购人：鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司

（四）资金来源：企业自筹

（五）施工内容：

具体施工内容详见清单。

## 二、承包方的资格要求

（一）在“国家企业信用信息公示系”（http://gsxt.saic.gov.cn/）中未被列入严重违法失信企业名单，投标文件中附网页查询结果截图，在评标过程中招标人将在上述网站对投标人进行核实，核实投标人被列入失信被执行人名单的，评标委员会将否决其投标

（二）投标人在近年（2017年至今）财产没有处于被接管、冻结，破产状态（提供加盖企业公章的信誉承诺书，新注册企业提供从公司成立年度至今的信誉承诺书)

（三）承包单位具有机电设备安装工程专业承包三级及三级以上资质

三、踏勘现场

施工单位自愿组织现场踏勘

（一）投标人踏勘现场发生的费用自理。

（二）除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

（三）招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此做出的判断和决策负责。

（四）获取采购文件的时间、地点、方式

符合上述条件的承包商可于2020 年11 月 5日起登录鄂尔多斯机场管理集团有限公司网站页面（网址：http://ordosairport.com/），点击“公告”栏中的“招标信息”栏，查询采购信息，点击信息公告页面左下角“附件”即可浏览、下载采购文件。

## 五、递交响应文件截止（评标）时间、地点

点击信息公告页面正下方蓝色栏“我要报名”，填写准确的企业信息，报名截止时间：2020年 11 月 11 日下午6:00  递交响应文件截止（评标）时间：2020年11 月12 日下午2:30    。

## 六、联系方式

联 系 人：苏女士

联系电话：0477-3855830

邮    箱：837675440@qq.com

第二章、施工内容与技术要求

## 一、项目说明

（一）项目情况：本项目为一整包，不允许转包。

（二）工期要求：材料进场5日历天

（三）工程控制价：100107.08元

（四）质保期：2年

（五）工程施工质量标准：标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。

（六）施工及服务能力要求
1、部署点位与主要施工内容：
  本工程为鄂尔多斯机场结冰预警监测系统通信材料的施工部署，施工内容主要涉及跑道区切槽、传感器施工部署，东南端下滑台土面区线缆埋管敷设、接地以及电网接入、监控中心搭建等工作，施工部署位置位于跑道东侧飞机降落瞄准点附近区域，电源及网络通信引自跑道东南端下滑台。本工程道面传感器均要求部署在距离跑道南侧道肩12-15m附近，并在道肩南侧80米附近土面区域施工部署预警站、微气
象站、配电箱、UPS等设备，在施工完毕后，道面条件应满足飞机滑行的需求，土面区条件应满足机场净空的要求。本次工程前端要求测量点通过单模光缆就近接入下滑台内，再通过下滑台主干光纤接入航管楼内，前端测量点位须相应配套220V电源并且采用电力电缆就近引至下滑台内，在电源进线处进行接地。
2、通信材料基本要求：
（1）施工方应在投标文件中提供主要材料的详细规格、参数
指标等说明。
（2）施工方应选用符合招标文件要求的标准线缆；所有电线、
电缆应为阻燃型，所有网络线缆，除去光纤外均应采用屏蔽线
缆。
（3）施工方所提供的施工材料以及其它电器部件必须考虑机
场所处的环境条件，如：最大湿度、最低温度、最高温度等情
况。当不能达到要求时，施工方必须采取相应的防湿、通风、
散热等措施。
（4）对处于设备运转区而无独立机箱或机柜的裸露设备控制、
通讯等电路单元，必须收集于箱柜内。
3、施工基本要求：
（1）本次工程要求施工方了解机场不停航施工管理的相关要
求，所投投标文件应能体现其这部分施工能力，文件中须包含
此工程不停航施工技术方案、不停航施工管理方案、安全防护
措施等内容以体现其施工的专业性，中标后应能配合机场业主
方编写不停航施工组织管理方案报局方进行审批。
（2）本次工程要求施工方对所施工部署的传感器、预警站、
微气象站等实验设备的工作原理有充分的了解，能够掌握其施
工部署的基本方法与各设备间的关联性，保证施工部署标准符
合机场业主方要求。
（3）本次工程要求施工方提供的通讯设备、通讯网络设施等
必须考虑施工现场的实际情况，采取相应的防雷、防水、防电
磁辐射干扰等措施。
（4）本次工程要求施工方提供的所有装置等不能产生影响机
场其他系统正常运行的情况发生，施工前必须与机场就接合处
的问题进行协商。
（5）所有电力、控制和通讯线缆，都应当敷设在招标文件采
购规格规定的线缆护管之中，管中线路无接头。
（6）所有土面区内的管线施工方均应采用穿管直埋敷设，埋
深不低于0.5m。
（7）对于所有需要预埋的管线，施工方应提出明确要求并提
供预埋管线走向。由施工方负责预埋管线的线缆穿管工作。
（8）施工过程严格按照局方要求开展,施工时间为夜间航班
结束后至次日航班落地前1.5小时间，为机场夜间不停航施工。

（七）付款方式：按实际最终结算支付工程款。无预付款，工程验收合格并经甲方审计结算，乙方向甲方开具全额增值税专用发票后，一次性支付至结算工程款的97%，留3%作为质保金。

二、施工内容及要求:

| 序号 | 项目编码 |  |  |  |  | 项目名称 | 项目特征 |  |  |  | 计量单位 |  | 工程量 |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 1 | MH031504001 |  |  |  |  | 信号传输光缆 | 信号传输光缆 |  |  |  | m |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | MH031503001 |  |  |  |  | 铜芯电缆 YJV3*10 | 铜芯电缆 YJV3*10 |  |  |  | m |  | 260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | MH031509001 |  |  |  |  | SC32热镀锌钢管 | SC32热镀锌钢管 |  |  |  | m |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | MH010326001 |  |  |  |  | 跑道恢复材料 | 具备速凝特性，可迅速恢复跑道 |  |  |  | kg |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | MH031501001 |  |  |  |  | 接地铜棒，尺寸：φ16mm * 2500mm | 接地铜棒，尺寸：φ16mm * 2500mm |  |  |  | 根 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | MH020712001 |  |  |  |  | 物理降阻剂 | 防腐石墨 |  |  |  | t |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | MH020139001 |  |  |  |  | 配电箱 | 配电箱 尺寸规格：高1200mm*宽600mm*深370mm |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | MH040115001 |  |  |  |  | 弱电机柜 | 弱电机柜 材质：冷轧钢板 尺寸规格：高1200mm*宽600mm*深600mm |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | MH020126001 |  |  |  |  | 分屏器 VGA分配器1进2出 | VGA分配器1进2出 |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | MH031503002 |  |  |  |  | 转换线 | 转换线 |  |  |  | m |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | MH031503003 |  |  |  |  | 黄绿线 10mm2 | 黄绿线 10mm2 |  |  |  | m |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | MH031509002 |  |  |  |  | 12 pvc线槽 | 12 pvc线槽 |  |  |  | m |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | MH030101001 |  |  |  |  | 单项滤波器 | CW4L2-10A-R |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | MH030208002 |  |  |  |  | 电源插板 | 5米 |  |  |  | 套 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | MH020142001 |  |  |  |  | 空气开关 | 3P 32A |  |  |  | 个 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | MH040108001 |  |  |  |  | 电源 MDR-20-12 | 电源 MDR-20-12 |  |  |  | 套 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | MH031503004 |  |  |  |  | 超五类网线 | 千兆双绞线 |  |  |  | m |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | MH031504002 |  |  |  |  | 光纤跳线 SC-SC单模 | SC-SC单模 |  |  |  | m |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | MH031507001 |  |  |  |  | 光缆终端盒 | 光缆终端盒 |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  |  | 项目名称 | 项目特征 |  |  |  | 计量单位 |  | 工程量 |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 20 | MH031509003 |  |  |  |  | PP波纹管 阻燃型 | PP波纹管 阻燃型 |  |  |  | m |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | MH020143001 |  |  |  |  | 熔断器 | 3P 32A |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | MH010325001 |  |  |  |  | 道面开槽 | 道面冰点传感器开槽直径φ120mm，深度50mm，道面线缆开槽长度12-15m，深度50mm，宽度40mm |  |  |  | m |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | MH010325002 |  |  |  |  | 道面开槽 | 道面温度传感器开槽长度470mm，宽度101mm，深度50mm，道面线缆开槽长度12-15m，深度50mm，宽度40mm |  |  |  | m |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | MH010103001 |  |  |  |  | 挖沟槽土方 | 人工挖沟槽 |  |  |  | m3 |  | 112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | MH010104001 |  |  |  |  | 挖基坑土方 | 人工挖基坑 |  |  |  | m3 |  | 0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | MH010114001 |  |  |  |  | 回填方 | 人工回填土 |  |  |  | m3 |  | 112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | MH010116001 |  |  |  |  | 余方弃置 | 余土外弃10km |  |  |  | m3 |  | 0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | MH010517001 |  |  |  |  | 混凝土基础 C20 | C20混凝土基础 |  |  |  | m3 |  | 0.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 计算基础 |  |  |  |  |  |  | 费率(%) |  |  |  | 金额(元) |  |  |  |  | 备注 |  |
| 1 |  |  | 安全文明施工 |  |  |  |  |  | 分部分项人工费+分部分项机械费 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 夜间施工增加 |  |  |  |  |  | 分部分项人工费+分部分项机械费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 非夜间施工增加 |  |  |  |  |  | 分部分项人工费+分部分项机械费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 二次搬运 |  |  |  |  |  | 分部分项人工费+分部分项机械费 |  |  |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 冬雨季施工增加 |  |  |  |  |  | 分部分项人工费+分部分项机械费 |  |  |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  |  | 分部分项人工费+分部分项机械费 |  |  |  |  |  |  | 0.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 不停航施工增加费 |  |  |  |  |  | 分部分项合计 |  |  |  |  |  |  | 5.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 工程系统检测、检验 |  |  |  |  |  | 分部分项人工费+分部分项机械费 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 暂列金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 明细详见表-08-1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  | 材料（工程设备）暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 明细详见表-08-2 |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 明细详见表-08-3 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 计日工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 明细详见表-08-4 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 明细详见表-08-5 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 明细详见表-08-6 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  | 不需要安装的材料（工程设备） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 明细详见表-08-7 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |
| 编号 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 单位 |  | 暂定数量 |  |  |  |  |  | 综合单价(元) |  |  |  |  |  | 合价（元） |  |  |
| 1 |  |  |  | 人工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 机械 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 计算基础 |  |  |  |  |  | 计算基数 |  |  |  |  | 费率(%) |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |
| 1 |  | 规费 |  |  |  |  |  | 社会保障费+住房公积金+水利建设基金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 社会保障费 |  |  |  |  |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.9 |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) |  | 养老保险费 |  |  |  |  |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) |  | 失业保险费 |  |  |  |  |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (3) |  | 医疗保险费 |  |  |  |  |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| (4) |  | 工伤保险费 |  |  |  |  |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| (5) |  | 生育保险费 |  |  |  |  |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | 住房公积金 |  |  |  |  |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | 水利建设基金 |  |  |  |  |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 税金 |  |  |  |  |  | 分部分项工程费合计+措施项目费+其他项目费+规费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第三章、承包方须知

## 响应文件的构成

承包方编制的响应文件应包括但不少于下列内容：

1、投标承诺书

2、法定代表人授权委托书

3、项目分项报价明细表（价格及税费等）

4、项目质量保证承诺

5、承包方须提供的各类相关证明材料

（1）资格证明材料（包含营业执照（副本）复印件、组织机构代码复印件、税务登记证（副本）复印件、经营许可证复印件）

（2）承包方认为需提供的相关证明文件及资料

以上文件均需装订成册，响应文件需递交正本1份，副本4份，PDF格式电子文档1份(优盘)；以上资料需签字、盖章的必须由法定代表人或经其授权的代表签字，并加盖公章。响应文件在封面必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。若副本与正本不符，以正本为准。响应文件及资料无论承包方是否中标均不予退还。

## 三、评标与中标

机场集团组成竞争性磋商小组，与承包商进行谈判。

项目评标方式采用综合评标价法。

1）、价格权重70%

最低报价作为基准价，投标报价得分=（基准价÷投标报价）×70%×100。

- 、商务及技术权重30%

| 商务及技术评分标 |  |
| --- | --- |
| 项目名称：鄂尔多斯机场结冰预警监测系统通信材料敷设 及道面施工 项目编号：WX/JCGS-20-04-N |  |
| 评审因素 | 评审标准 |
| 业绩（10分） | 投标企业提供近3年机场施工项目业绩，单项合同金额≥15万元，（复印件加盖合同）每有一项得2分； 15万元以下项目不得分。 本项最多得10分 |
| 安全文明施工保证措施及承诺（10分） | - 根据实际情况制定安全文明施工保证计划全面周到、完整。关键地点、工序、环节控制保证措施得力，责任人具体，承诺安全文明施工标准最高（5-10分） - 根据实际情况制定安全文明施工保证计划比较周到、比较完整。关键地点、工序、环节控制保证措施比较得力，承诺安全文明施工标准。（0-5分） - 根据实际情况制定安全文明施工保证计划不周到、不完整。关键地点、工序、环节控制保证措施不得力，不承诺安全文明施工。不得分 |
| 工程进度计划与措施（10分） | - 工程进度安排及措施科学合理，完全满足项目进度要求（5-10分） - 工程进度安排及措施基本满足项目进度要求（0-5分） - 3.工程进度安排及措施可行性较差，不满足项目进度要求，不得分。 |

项目中标结果将于2-4个工作日后在集团公司网站上进行公布，承包商可自行登陆查询，不再另行通知。

第四章、响应文件格式与要求

## 格式一：

（相应文件封面）

竞争性磋商文件

（正本/副本）

项目名称：

项目编号：

投标人名称

年    月    日

## 格式二：

目录

一、投标承诺书…………………………………………………………（ ）

二、法定代表人授权委托书……………………………………………（ ）

三、项目分项报价明细表………………………………………………（ ）

四、项目质量承诺…………………………………………（ ）

五、各类资质证明材料………………… ………… …………………（ ）

## 格式三：

投标承诺书

鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司：

1.按照已收到的项目编号为              的              竞争性谈判项目谈判文件要求，经我公司认真研究投标须知、技术规范、资质要求和其它有关要求后，我方愿按上述合同条款、技术规范、资质要求进行投标。我方完全接受本次招标文件规定的所有要求，并承诺在中标后履行我方的全部义务。我方的最终报价为总承包价，保证不以任何理由增加报价。如有缺项、漏项部份，均由我方无条件负责补齐。

2. 一旦我方中标，我方保证在合同签订后履行服务内容。

3. 我方同意所递交的响应文件在“投标须知”规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标如能中标，我方将受此约束。

4. 我方郑重声明：所提供的响应文件内容全部真实有效。

5. 我方接受招标文件所列须知中关于没收投标保证金的约定。

6. 我方同意提供按照贵方可能另外要求的与其投标有关的任何数据或资料。除非另外达成协议并生效，否则，中标通知书和本响应文件将构成约束双方合同的组成部分。

承包商名称：

详细地址：                        邮政编码：

电    话：        传    真：      电子函件：

承包商开户银行：                  账号/行号：

承包商法人签字：

承包商法人授权代表签字：

承包商名称(公章)：

年 月 日

## 格式四：

法定代表人授权委托书

兹委派我单位        （姓名）参加贵单位组织的                  采购活动（项目编号：          ），委派人全权代表我单位处理本次竞标中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对委托代理人签署内容负全部责任。

本授权书于签字盖章后生效，在贵公司收到撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

委托代理人无转委权。

特此委托。

法定代表人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

委托代理人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

承包名称：（公章）

法定代表人：（签字）

年   月   日

## 格式五：

投标项目分项报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 产品图片 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 税费及发票类型 |  |  |  |  |  |  |
| 工期要求 |  |  |  |  |  |  |

承包商名称：（公章）

日期：   年  月   日

备注：此报价明细表仅供参考。

项目质量承诺（格式自定）

各类资质证明材（格式自定）