项目名称：电梯维保、年检项目

项目编号：CG/JCGS-20-026-N

2020年10月20日

目录

一、竞争性磋商公告	2

（一）、项目概况	2

（二）、获取采购文件的时间、地点、方式	3

（三）、响应文件接收截止（开标）时间及地点	3

（四）、联系方式	3

二、采购人需求	4

（一） 、项目基本情况	4

（二） 、参数要求	4

（三） 、其他要求	7

三、供应商须知	8

（一）、供应商资格要求	8

（二）、响应文件应包括	8

（三）、评标与中标	9

四、响应文件格式与要求	12

一、竞争性磋商公告

鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司拟采用竞争性磋商的方式电梯维保、年检项目采购，现邀请符合条件的供应商参与此次采购活动。

- （一）、项目概况

- 项目名称：电梯维保、年检项目

- 项目编号：CG/JCGS-20-026-N

- 采购人：鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司

- 控制价：24万元/每年

- 资金来源：企业自筹

- 采购内容：59部电梯的维保服务和电梯年检。其中蒂森直梯17部，三菱直梯10部，直梯中最大运行速度为1.6m/s，最大额定载重为2.0t。蒂森扶梯32部，扶梯中最大提升高度为8m。

- （二）、获取采购文件的时间、地点、方式

- 符合上述条件的供应商可于2020年00月00日起登录鄂尔多斯机场管理集团有限公司网站页面（网址：http://ordosairport.com/），点击“公告”栏中的“招标信息”栏，查询采购信息，点击信息公告页面左下角“附件”即可浏览、下载采购文件。

- （三）、响应文件接收截止（开标）时间及地点

点击信息公告页面正下方蓝色栏“我要报名”，填写准确的企业信息，报名截止时间：2020年00月00日下午00:00

递交响应文件截止（评标）时间：2020年00月00日上午00:00

响应文件接收及评标地点：鄂尔多斯机场综合办公楼2楼208招标室

- （四）、联系方式

联系人： 霍女士

联系电话：0477-3855901

邮    箱：jtgf2020@163.com

# 二、采购人需求

- 、项目基本情况

- 项目基本情况：不可转包、分包。

- 服务期限：三年。

- 预算金额：24万元/每年。

- 付款方式：合同签订后，按季度进行付费。中标供应商须提供相应金额的增值税专用发票进行款项支付。

- 、参数要求

| 位置 | 电梯类型 | 电梯数（台） | 品牌 | 输送能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1航站楼 | 5.1米扶梯 | 1 | 蒂森 | 输送能力： 6000P/H |
|  | 2/2无机房直梯 | 1 | 蒂森 | 载重：1000千克 |
| T2航站楼 | 6米扶梯 | 4 | 蒂森 | 输送能力： 6750P/H |
|  | 5.25米扶梯 | 8 | 蒂森 | 输送能力： 6750P/H |
|  | 5.5米扶梯 | 4 | 蒂森 | 输送能力： 6750P/H |
|  | 3.75米扶梯 | 3 | 蒂森 | 输送能力： 9000P/H |
|  | 4.25米扶梯 | 6 | 蒂森 | 输送能力： 9000P/H |
|  | 6.75米扶梯 | 2 | 蒂森 | 输送能力： 9000P/H |
|  | 7.7米扶梯 | 2 | 蒂森 | 输送能力： 9000P/H |
|  | 8米扶梯 | 2 | 蒂森 | 输送能力： 9000P/H |
|  | 4/4观光梯 | 4 | 蒂森 | 载重：2000千克 |
|  | 5/5观光梯 | 1 | 蒂森 | 载重：2000千克 |
|  | 2/2观光梯 | 1 | 蒂森 | 载重：2000千克 |
| 停车楼 | 3/3观光梯 | 2 | 蒂森 | 载重：1600千克 |
| 综合楼 | 9/9有机房直梯 | 3 | 蒂森 | 载重：1000千克 |
|  | 7/7有机房直梯 | 2 | 蒂森 | 载重：1000千克 |
| 检疫、宿舍楼 | 5/5直梯 | 3 | 蒂森 | 载重：1000千克 |
| T2航站楼 | 2/2无机房直梯 | 6 | 上海三菱 | 载重：1600千克 |
|  | 3/3无机房直梯 | 4 | 上海三菱 | 载重：1050千克 |
| 合计 |  | 59 |  |  |

- 、其他要求

- 长期2名人员持证驻场维保，其中至少有1名维保人员需要有3年以上维保经验。

- 投标单位需要保证有能够维修电梯的所有故障的技术人员团队。

- 人员驻场期间严格遵守机场各相关管理规定。

- 年检费用由投标人负责，并保证按时取的合格证。

- 开标前进行现场踏勘，各自罗列易损件的型号、参数及对应报价。

- 500元以下易损件需要有维保单位承担。

- 为控制故障率和确保发生故障后的修复效果和时效，维保单位需要做出自己的承诺。

# 三、供应商须知

- （一）、供应商资格要求

1.供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.投标人必须具有特种设备安装改造维修许可证电梯B级以上证书。

- （二）、响应文件应包括

1.提供企业营业执照（副本）、组织机构代码证、税务登记证（副本），三证合一则为一个。

2.项目分项报价明细表（价格及税费等）。

3.公司对公账号。

4.项目售后服务及质量保证承诺。

5.业绩证明（近3年电梯维保业绩证明，中标通知书或合同。价格及公章需清晰可见）。

6.相关资质证书佐证材料。

注：以上文件均需装订成册，响应文件需递交正本1份，副本4份，PDF格式电子文档1份(光盘或优盘)；以上资料需签字、盖章的必须由法定代表人或经其授权的代表签字，并加盖公章密封。响应文件在封面必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。若副本与正本不符，以正本为准。法定代表人或经其授权的代表需核对身份证，请携带身份证原件。响应文件及资料无论供应商是否中标均不予退还。

- （三）、评标与中标

鄂尔多斯机场管理集团采购管理部门组织成立竞争性磋商小组，小组将按照以下基本程序组织磋商：

1.公布递交响应文件投标人名称。监督人员在磋商现场检查响应文件的密封情况，响应文件的密封情况经确认无误后，工作人员当众拆封。

2.磋商小组从供应商递交的响应性文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查。经审查，递交响应文件供应商法定代表或其委托授权人身份与响应文件不符的；或未按照竞争性磋商文件规定装订、密封、签署、盖章的，按无效投标处理。

3.磋商与报价

A.磋商

磋商小组对投标文件响应情况、报价比例、企业资质与业绩、执行合同能力等方面进行全面比较与评价，了解和掌握各实质性响应供应商的响应程度，做好磋商准备。

磋商小组通过投标人抽签的顺序确定参加磋商投标人的磋商顺序，所有磋商小组成员集体与每位投标人分别进行单独磋商，磋商轮次由小组成员视情况而定。

B.报价

每一个磋商轮次进行一次报价，报价以书面形式须由法定代表人或其授权人签字确认后送交磋商小组。

4.评标办法与确定成交供应商

（1）在满足竞争性磋商文件全部内容的基础上，磋商小组按照综合评分法。

（2）在磋商结束后，按照磋商小组推荐的中标候选人顺序确定排序第一的投标人为成交供应商，如成交供应商拒绝与采购人签订合同，或签订合同后无法履约的，磋商小组可以取消该供应商的中标资格，按顺序由排在其次的成交候选供应商递补，以此类推。

（3）评分细则

1.价格权重50%

最低投标报价为基准价，投标报价得分=（基础价÷投标报价）×50%×100。

2.商务及技术权重50%

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 业绩（10分） | 投标企业近三年电梯维保服务中的5个合同业绩，以单项中标通知书或合同（附清单）复印件为准，金额及公章应清晰可见。 单项合同金额除以该合同服务年数： 1.大于20万元/年，每有一项得2分； 2.10万元/年≤单项合同金额/该合同服务年数≤20万元/年的，每有一项得1分； 3.10万元/年以下项目不计分。 本项最多记5个合同，最多得10分。 |
| 所有电梯周故障次数承诺（15分） | 1.承诺低于2次（含2次）（15分）； 2.承诺低于3次（含3次）（13分）； 3.承诺低于4次（含4次）（10分）； 4.承诺低于5次（含5次）（6分）； 5.承诺低于6次（含6次）（2分）； 6.高于6次和不做承诺（0分）。 本项在中标后会签入合同，无法完成承诺的一周要扣除200-1000元的维保费。 |
| 维保和安全服务方案（15分） | 1.有完善的管理制度、作业流程、时效要求、监督机制、信息反馈渠道及处理机制，应急预案措施的科学合理。（15分）; 2.有较为完善的管理制度、作业流程、时效要求、监督机制、信息反馈渠道及处理机制，应急预案措施的科学合理。（12分）； 3.管理制度、作业流程、时效要求、监督机制、信息反馈渠道及处理机制达到机场公司管理要求（6分）； 4.管理制度、作业流程、时效要求、监督机制、信息反馈渠道及处理机制只达到国家标准要求；（0分）。 |
| 优惠项目（10分） | 评委根据投标方提供的优惠项目对确实受益的项目进行加分，每项可2分；满分10分。 |

5.项目中标结果将于2-4个工作日后在集团公司网站上进行公布，供应商可自行登陆查询，不再另行通知。

# 四、响应文件格式与要求

- 竞争性磋商响应文件

- （正本/副本）

- 项目名称：

- 项目编号：

- 竞标人名称

- 年    月    日

- 目录

- 1.企业资质文件。

- 2.法定代表人授权委托书

- 3.投标报价表

- 4.服务承诺书

- 5.业绩证明等佐证材料

- 1.企业资质文件

企业营业执照（副本）复印件

组织机构代码证复印件

税务登记证（副本）复印件

- 2.法定代表人授权委托书

兹委派我单位        （姓名）参加贵单位组织的                  采购活动（项目编号：          ），委派人全权代表我单位处理本次竞标中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对委托代理人签署内容负全部责任。

本授权书于签字盖章后生效，在贵公司收到撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

委托代理人无转委权。

特此委托。

法定代表人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

委托代理人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

竞标人：（公章）

法定代表人：（签字）

年   月   日

- 3.投标报价表

| 位置 | 电梯类型 | 数量 | 品牌 | 输送能力 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1航站楼 | 5.1米扶梯 | 1台 | 蒂森 | 输送能力： 6000P/H |  |  |
|  | 2/2无机房直梯 | 1台 | 蒂森 | 载重：1000千克 |  |  |
| T2航站楼 | 6米扶梯 | 4台 | 蒂森 | 输送能力： 6750P/H |  |  |
|  | 5.25米扶梯 | 8台 | 蒂森 | 输送能力： 6750P/H |  |  |
|  | 5.5米扶梯 | 4台 | 蒂森 | 输送能力： 6750P/H |  |  |
|  | 3.75米扶梯 | 3台 | 蒂森 | 输送能力： 9000P/H |  |  |
|  | 4.25米扶梯 | 6台 | 蒂森 | 输送能力： 9000P/H |  |  |
|  | 6.75米扶梯 | 2台 | 蒂森 | 输送能力： 9000P/H |  |  |
|  | 7.7米扶梯 | 2台 | 蒂森 | 输送能力： 9000P/H |  |  |
|  | 8米扶梯 | 2台 | 蒂森 | 输送能力： 9000P/H |  |  |
|  | 4/4观光梯 | 4台 | 蒂森 | 载重：2000千克 |  |  |
|  | 5/5观光梯 | 1台 | 蒂森 | 载重：2000千克 |  |  |
|  | 2/2观光梯 | 1台 | 蒂森 | 载重：2000千克 |  |  |
| 停车楼 | 3/3观光梯 | 2台 | 蒂森 | 载重：1600千克 |  |  |
| 综合楼 | 9/9有机房直梯 | 3台 | 蒂森 | 载重：1000千克 |  |  |
|  | 7/7有机房直梯 | 2台 | 蒂森 | 载重：1000千克 |  |  |
| 检疫、宿舍楼 | 5/5直梯 | 3台 | 蒂森 | 载重：1000千克 |  |  |
| T2航站楼 | 2/2无机房直梯 | 6台 | 上海三菱 | 载重：1600千克 |  |  |
|  | 3/3无机房直梯 | 4台 | 上海三菱 | 载重：1050千克 |  |  |
| 年检费用 | 59部电梯 | 1年 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

投标人法定代表人（或法定代表授权人）签字：

投标人（签章）：

年    月    日

- 4.服务承诺书

- 5.业绩证明等佐证材料