采购文件

项目名称：结冰预警监测管理系统（PC端）开发项目

项目编号：CG/JCGS-20-031-N

2020年12月07日

目录

第一章 竞争性磋商公告	3

一、项目概况	3

二、获取采购文件的时间、地点、方式	3

三、响应文件接收截止（开标）时间及地点	3

四、联系方式	4

第二章 采购内容及技术要求	5

一、项目说明	5

二、项目要求	5

三、其他要求	9

第三章 供应商须知	11

一、供应商资格要求	11

二、响应文件的构成	11

三、评标与中标	11

第四章、响应文件格式与要求	15

# 第一章 竞争性磋商公告

鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司拟采用竞争性磋商的方式采购结冰预警监测管理系统（PC端）开发，现邀请符合条件的供应商前来参与此次采购活动。

## 一、项目概况

（一）项目名称：结冰预警监测管理系统（PC端）开发项目

（二）项目编号：CG/JCGS-20-031-N

（三）采购人：鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司

（四）资金来源：企业自筹

（五）采购内容： 机场跑道结冰预警监测管理系统（PC端）软件开发。

## 二、获取采购文件的时间、地点、方式

符合上述条件的供应商可于2020年12月10日起登录鄂尔多斯机场管理集团有限公司网站页面（网址：http://ordosairport.com/），点击“公告”栏中的“招标信息”栏，查询采购信息，点击信息公告页面左下角“附件”即可浏览、下载采购文件。

## 三、响应文件接收截止（开标）时间及地点

点击信息公告页面正下方蓝色栏“我要报名”，填写准确的企业信息，报名截止时间：2020年12月15日下午17:00

递交响应文件截止（评标）时间：2020年12月16日上午9:30

响应文件接收及评标地点：鄂尔多斯飞机场综合办公楼2楼208招标室

## 四、联系方式

联系人：霍女士

联系电话：0477-3855901

邮    箱：jtgf2020@ 163.com

# 第二章技术要求

## 一、项目说明

（一）项目情况：本项目为一整包，不允许转包。

（二）质保期：两年。

（三）控制价：92万元整。

（四）供货期：20个工作日。

（五）付款方式：无预付款，验收合格后15个工作日内支付95%货款，剩余5%质保金质保期后支付。

## 二、项目要求

本项目将根据鄂尔多斯机场实际情况，整合机场冬季运行保障资源信息，开发机场道面预警、监测、防冰智能化管理信息系统（PC端）及时、准确监测、发布、广播机场道面信息，搭建科学、严谨的结冰预警模型并完善其准确率，提高机场冬季运行保障水平安全裕度。

项目由实验设备联调、结冰预警模型设计、管理系统业务功能开发三部分基础要求：

1.实验设备联调

本机场已完成结冰预警实验设备采购，投标方需对关键实验设备具备认知及学习能力，熟悉道面结冰预警关键实验设备数据传输方式及工作原理，完成设备联调优化，并确保充分发挥实验设备性能。

结冰预警关键实验设备相关参数说明如下：

1.1结冰预警实验设备型号

（1）道面温度探测传感器： BOSOII

（2）道面冰点探测传感器： ARCTIS

（3）气象探测传感器： R-WEATHER

1.2传感器介绍

（1）BOSOII传感器：道路表面温度测量，能够判断道路干燥、潮湿等情况，达到预定阈值时提前探测道路结冰状态；

（2）ARCTIS传感器：主动式道路状况结冰温度传感器，主要探测冰点温度，能够主动降温并提前预测道面冰点温度；

（3）R-WEATHER 传感器：探测空气温度、空气相对湿度等气象数据。

1.3数据传输方式

（1）数据获取：采集一般是采样方式，即隔一定时间（称采样周期）对同一点数据重复采集,采集的数据大多是瞬时值，也可是某段时间内的一个特征值，准确的数据量测是数据采集的基础;

（2）数据处理：需要对获取的各种传感器数据实现“与、或、非”逻辑判断，以及差值判断：

- 数据采集:采集所需的信息;

- 数据转换：把机器数据信息转换成程序能够接收的形式;

- 数据分组：指定编码，按有关信息进行有效的分组;

- 数据组织：整理数据或用某些方法安排数据，以便处理;

- 数据计算：进行各种算术和逻辑运算，以便得到进一步的信息;

- 数据存储：将原始数据或计算的结果保存,供以后使用;

- 数据检索:按机场的要求找出有用的信息;

- 数据排序：把数据按一定要求排成次序;

2.结冰预警模型设计

结冰预警模型直接影响结冰预警的准确性和效率，为保障预警模型快速顺利研发，投标方需对结冰预警设备及机场除冰雪工作流程有较丰富的经验，从机场实际除冰雪工作流程出发，科学合理设计预警模型。

（1）调研、方案确定：需基于关键实验设备进行数据分析，同时结合鄂尔多斯机场实际地理位置、气象等因素，与机场及设备供应商人员讨论、研究、论证以确定有效实施方案；

（2）建立多维度的预警阈值：建立多变量多项式组合的机场道面结冰预测维度，并对结冰主动降温和道面结冰状况等多方面进行深入挖掘,对不同维度的预警阈值进行数据模拟、验证,检验模型的预测能力和准确性；

（3）模型的验证、优化：模型的准确性需不断与预警实验设备进行大量反复调试，数据验证，保障模型的准确性和预测能力；

（4）结冰预警模型能发布辅助决策的分级别预警信息：

- 一级预警:提醒机场人员注意道面情况、天气变化并做适当准备；

- 二级预警:提醒机场人员评估道面结冰危险并进行除冰雪决策；

- 三级预警:提醒机场人员道面存在严重结冰危险或已结冰；

3.系统功能开发要求

（1）主要监控界面需布局合理、简单清晰、对主要数据和预警位置能够快速定位和识别，同时在不同级别的预警信息应以不同颜色区分、能够实现一个界面同时管理多跑道的多监测点；

（2）支持多种数据展现形式，例如，以机场跑道卫星图为背景的图形化界面、表格化数据展现界面、网格化数据展示界面；

（3）支持预警监控数据个性化定制，主要监控界面中的监控数据由机场人员根据使用场景或使用习惯自由选择预警展示数据；

（4）支持主要监控界面自动刷新功能，刷新频率与预警设备一致，保证页面展示最新数据；

（5）支持在主要监控界面中，快速切换不同预警监测点，并支持跑道卫星背景图放大或缩写；

（6）支持多种预警形式，预警信息应及时提醒用户，包括系统提示音或支持音响外接设备；

（7）支持以曲线或者表格形式显示至少三天的历史数据，并且最近12个月内的历史数据可随时查阅调用；

4.项目实施计划及人员要求

项目实施阶段，投标方研发团队负责整体项目的设计、实施、进度和质量控制等，对整体项目进度负责；机场派一名负责人及相关业务人员跟进项目实施，明确细化业务需求，并监督项目的质量、进度，以确保按时完成项目。

4.1项目进度

（1）中标方在收到中标通知书后，20个工作日内完成软件系统交付及最终验收；

（2）要求中标方定期监督项目进度，及时汇报项目风险，确保项目按计划完成。

4.2项目团队

（1）投标方的项目负责人要求本科（含）及以上学历，计算机相关专业教育背景并具有5年以上管理经验，项目团队核心成员要求具有至少3年以上软件开发、测试、实施经验，具有较强的设计开发、操作实践、沟通表达能力。

（2）投标方对同业结冰预警系统拥有先进理念、合理规划经验的优先考虑。

4.3培训要求

（1）中标方负责对本系统涉及的相关人员进行整体培训，使其能够熟练使用系统；

（2）中标方提供本项目必要的项目管理、运营管理等方面培训。

4.4工作地点要求

由于现在处于疫情的特殊时期，本项目研发工作实行非现场开发方式，中标方需自己提供研发人员的办公场地及相关服务。

5. 技术平台设计要求

（1）开放式框架：系统需采用B/S应用架构，整个技术架构体现高可靠性的设计；

（2）松藕合的分层结构：系统要采用分层的体系结构，业务层之间实现"数据耦合"，支持系统内部横向扩展；

（3）高可用性：业务逻辑和数据剥离，确保系统处理高性能；

（4）数据共享：系统应支持标准的数据共享文件供机场其它部门系统调用；

（5）安全性：充分考虑整个系统运行的安全策略和机制，根据不同的业务要求，制定不同的安全措施；

（6）稳定性：整个系统应采用多种手段，保证系统的稳定性，保证系统的正常运行；

（7）服务器安置：为确保信息安全，应用服务器需架设在机场内部，全部数据保存于该服务器中。

6.其它要求

（1）投标方填写报价含订制开发费、税费、服务费及相关软件等所有费用，采购人不再额外承担任何费用。

（2）中标方必须对报价文件负全部责任，在中标后7个工作日内签订合同，合同签订1个月内完成应用系统交付及终验。

（3）验收通过后，中标方为系统提供为期2年的质保，即本项目的验收合格之日起24个月。质保期内系统出现故障后，接到采购人通知后，中标方应组织各方人员快速定位问题，并给出解决方案，严重故障须在48小时内到达现场并完成修复。

（4）中标方在质保期内无偿提供该系统的技术培训及技术支持，中标方应具有良好的售后服务体系及升级维护能力。

（5）质保期内，对保修范围内的保修服务所产生的全部物质损耗与人员费用，均由中标方予以承担。中标方未及时承担保修责任的，采购人有权采用其他渠道和方式对系统进行维修，由此产生的费用由中标方承担。

第三章 供应商须知

## 一、供应商资格要求

供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

## 二、响应文件的构成

供应商编制的响应文件应包括但不少于下列内容：

1、投标承诺书；

2、法定代表人授权委托书；

3、项目分项报价明细表（包括所有费用）；

4、供应商应提供的各类证明材料：

（1）资格证明材料（包含营业执照（副本）原件；

（2）供应商认为需提供的相关证明文件及资料 。

注：以上文件均需装订成册，响应文件需递交正本1份，副本4份，PDF格式电子文档1份(光盘或优盘)；以上资料需签字、盖章的必须由法定代表人或经其授权的代表签字，并加盖公章密封。响应文件在封面必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。若副本与正本不符，以正本为准。法定代表人或经其授权的代表需核对身份证，请携带身份证原件。响应文件及资料无论供应商是否中标均不予退还。

## 三、评标与中标

鄂尔多斯机场采购管理部门组织成立竞争性磋商小组，小组将按照以下基本程序组织磋商：

1.公布递交响应文件投标人名称。监督人员在磋商现场检查响应文件的密封情况，响应文件的密封情况经确认无误后，工作人员当众拆封。

2.磋商小组从供应商递交的响应性文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查。经审查，递交响应文件供应商法定代表或其委托授权人身份与响应文件不符的；或未按照竞争性磋商文件规定装订、密封、签署、盖章的，按无效投标处理。

3.磋商与报价

A.磋商

磋商小组对投标文件响应情况、报价比例、企业业绩、执行合同能力等方面进行全面比较与评价，了解和掌握各实质性响应供应商的响应程度，做好磋商准备。

磋商小组通过投标人抽签的顺序确定投标人的磋商顺序，所有磋商小组成员集体与每位投标人分别进行单独磋商，磋商轮次由小组成员视情况而定。

B.报价

每一个磋商轮次进行一次报价，报价以书面形式须由法定代表人或其授权人签字确认后送交磋商小组。

4. 评标办法与确定成交供应商

（1）在满足竞争性磋商文件全部内容的基础上，磋商小组按照综合评分法，根据综合情况由高到低排列供应商顺序并推荐中标候选人。

（2）在磋商结束后，按照磋商小组推荐的中标候选人顺序确定排序第一的投标人为成交供应商，如成交供应商拒绝与采购人签订合同，或签订合同后无法履约的，磋商小组可以取消该供应商的中标资格，按顺序由排在其次的成交候选供应商递补，以此类推。

（3）评分细则

1）.价格权50%

最低投标报价为基准价，投标报价得分=（基准价÷投标报价）×50%×100。

2）.商务及技术权重50%

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 业绩 （10分） | 投标企业近三年有同类业绩，以单项中标通知书（附清单）或合同（附清单）复印件为准，金额及公章必须清晰可见，不清晰不予评分。本项目最多得10分。 1).单项金额大于200万元，每有一项得5分； 2).80万元≤单项合同金额≤200万元的，每有一项得2分； 3).80万元以下项目不计分。 |
| 质量保证期限 （5分） | 维修及更换设备质保期限满足最低要求（2年）得1分，每延长半年加1分，最高得5分。 |
| 投标产品的技术参数响应程度 （15分） | 1.投标产品的技术参数响应招标文件要求，重要技术参数全部或部分优于招标文件要求。（10-15分） 2.投标产品的技术参数响应招标文件要求，重要技术参数满足招标文件要求。（6-9分） 3.投标产品的技术参数没有完全响应招标文件要求，部分一般技术参数（非主要）低于招标文件要求。（1-5分） 4.投标产品的技术参数没有响应招标文件要求，部分重要技术参数低于招标文件要求。（0分） |
| 售后服务、承诺 （10分） | 1.有详细、周到的售后服务及响应机制；（6-10分） 2.售后较详细，有响应机制；（1-5分） 3.缺项0分。 |
| 服务方案 （10分） | - 投标服务方案详细、周到。（7-10分） - 投标服务方案一般。（3-6分） - 投标服务方案有缺陷。（0-2分） |

5.项目中标结果将于2-4个工作日后在鄂尔多斯机场管理集团网站上进行公布，供应商可自行登陆查询，不再另行通知。

- 第四章、响应文件格式与要求

- （相应文件封面）

- 竞争性磋商响应文件

- （正本/副本）

- 项目名称：

- 项目编号：

- 竞标人名称

- 年    月    日

- 目录

- 1、企业资质文件。

- 2、法定代表人授权委托书

- 3、投标报价表

- 4、服务承诺书

- 5、业绩和其他佐证材料

- 1、企业资质文件

企业营业执照（副本）复印件

- 2、法定代表人授权委托书

兹委派我单位        （姓名）参加贵单位组织的                  采购活动（项目编号：          ），委派人全权代表我单位处理本次竞标中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对委托代理人签署内容负全部责任。

本授权书于签字盖章后生效，在贵公司收到撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

委托代理人无转委权。

特此委托。

法定代表人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

委托代理人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

竞标人：（公章）

法定代表人：（签字）

年   月   日

- 3、项目分项报价明细表

项目名称：

项目编号：

投标人法定代表人（或法定代表授权人）签字：

投标人（签章）：

年    月    日

- 4、服务承诺书

- 5、业绩和其他佐证材料