采购文件

项目名称：自动观测系统设备采购

项目编号：CG/JCGS-21-005-N

# 目录

第一章 竞争性磋商公告	3

一、项目概况	3

二、供应商资格要求	3

三、获取采购文件的时间、地点、方式	3

四、递交响应文件截止（评标）时间、地点	4

五、联系方式	4

第二章 采购内容及技术要求	5

一、项目说明	5

二、 项目要求	5

三、 采购要求	6

第三章 供应商须知	7

一、供应商资格要求	7

二、响应文件的构成	7

三、评标与中标	7

第四章、响应文件格式与要求	10

# 第一章 竞争性磋商公告

鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司拟采用竞争性磋商的方式进行自动观测系统设备采购，现邀请符合条件的供应商前来参与此次采购活动。

## 一、项目概况

（一）项目名称：自动观测系统设备采购

（二）项目编号：CG/JCGS-21-005-N

（三）采购人：鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司

（四）资金来源：企业自筹

（五）主要内容：现有自观系统风传感器改造、补充一套独立风站。

## 二、供应商资格要求

供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

根据2014年1月1日开始施行的《中国民用航空气象工作规则》（CCAR-117-R2）第177条和178条规定，首次应用于民用航空气象探测和观测的设备，应提供民航局组织的专家组出具的实验验证或试验验证合格证明。

## 三、探勘时间和地点

1.探勘时间：2021年3月31号上午9：30，过时不候，费用自理。

2.联系人：李兴宇   联系电话：18604773833

3.探勘地址：鄂尔多斯机场

## 四、获取采购文件的时间、地点、方式

符合上述条件的供应商可于2021年3月26日起登录鄂尔多斯机场管理集团网站页面（网址：http://ordosairport.com/），点击“公告”栏中的“招标信息”栏，查询采购信息，点击信息公告页面左下角“附件”即可浏览、下载采购文件。

## 五、递交响应文件截止（评标）时间、地点

点击信息公告页面正下方蓝色栏“我要报名”，填写准确的企业信息、联系人、联系电话并上传公司营业执照，报名截止时间：2021年4月7日下午17:00。

开标时间（投标文件截至接受时间）: 2021年4月8日上午9:30

## 六、联系方式

联 系 人：霍建稳

联系电话：0477-3855901

邮    箱：jtgf2020@163.com

地    址：鄂尔多斯市伊金霍洛旗机场综合办公楼208招标室

# 第二章 采购内容及技术要求

## 一、项目说明

（一）项目情况：本项目为一整包，不允许转包。

（二）控制价：75万元。

（三）质保期：不少于2年。

（四）工期：合同签订后30天。

（五）付款方式：无预付款，产品验收合格，中标人提供全额增值税专用发票后10个工作日内支付95％款项，剩余5％款项为质保金，质保期结束后10个工作日内支付。

## 总体要求：

- 2.1鄂尔多斯伊金霍洛机场自动观测系统外场设备包含：大气透射仪（LT31）3套、云高仪（CL31）2套、自动气象站（MAWS301）2套（每套含HMP155温湿探头、PTB330气压探头、RG13H雨量、WAA151风速/WAV151风向）、闪电传感器（TSS928）一套、跑道灯光级数设置单元1套、背景光亮度仪1套、中央数据处理单元1套（包括热备份中央数据处理器2台、交换机等）、用户终端6台，室内各用户终端及端口服务器通过专用局域网以光纤或网线方式连接中央数据处理单元；此项目将新增跑道中间地带测风设备，设备采用超声风传感器；将现有两套机械风改造为超声风传感器；需要按照向管理局备案要求完成土建部分的工程。

- 2.2该系统设计标准应满足下列标准、规范和要求：

- *《民用航空气象地面观测规范》（AP-117-TM-02R1）

- *《民用航空自动气象观测系统技术规范》（AP-117-TM-2018-03R1）

- *《中华人民共和国民用航空行业标准：民用航空气象第9部分：自动气象观测系统数据输出格式》[MH/T 4016.9—2011]

- —ICAO Annex Ⅲ（最新版）

- —ICAO Doc 8896-AN/893/4

- —ICAO Doc 9328-AN/908

—CAAC MD-TM-2000-47

- —WMO No.306, 8/49/386/488/544

- —ANSI STD 2 136.1 Class ⅢB

- —《中国民用航空气象工作规则》（CCAR-117-R2）

- —《民用航空气象探测设施及探测环境管理办法》（中华人民共和国交通运输部令2016年第7号

—《跑道视程使用规则（试行）》 （MD-TM-2000-47）

—《民用航空飞行气象情报发布与交换办法》（AP-117-TM-01R2）

—《民航空管系统气象工作质量管理办法》（MD-TM-2012-012）

- —《民用航空机场气象台建设指南》（AP-117-TM-2012-01）

- —《民用机场气象观测资料处理系统技术规范》（AP-117-TM-2012-04）

- —《民航空管自动气象观测系统运行维护维修规定》（MD-TM-2015-004）

- —《民用航空气象计量器具检定与校准管理办法》（AP-117-TM-2010-06）

—《民用航空气象信息系统技术规范》（AP-117-TM-2012-05）

—《民用航空气象资料管理办法》（AP-117-TM-04）

- —《中华人民共和国民用航空行业标准民用航空气象设备技术要求》〔MH/T4016.5-2008〕

- —《中华人民共和国民用航空行业标准民用航空气象电码》〔MH/T4016.6-2008〕

- —《气象台（站）防雷技术规范》（QX4-2000）

—《民用航空通信导航监视设施防雷技术规范》MH/T4020-2006

—《民航自动气象观测系统建设及运行规定》（民航空发〔2001〕84号）

—《中华人民共和国民用航空行业标准民用航空气象观测和报告》〔MH/T4016.1-2008〕

—《中华人民共和国民用航空行业标准民用航空气象设备技术要求》〔MH/T4016.5-2008〕

—《中华人民共和国民用航空行业标准民用航空气象电码》〔MH/T4016.6-2008〕

—《民用航空自动气象观测设备实验验证评估办法》（AP-117-TM-2014-01）

—《易折易碎杆塔通用技术要求及检测规范AC-137-CA-2014-01》

—其他相关的现行规章、规范、标准。

- 2.3系统的设计和制造必须采用现今成熟可靠的技术，符合最新标准，达到目前较新工艺水平。系统所有的部件和模块为全新产品。系统运行稳定、界面用户友好、使用操作简便是关键的更优的考虑因素。

- 2.4所有设备的设计和制造应具有高可靠性及高稳定性，设置简易，维护方便（包括更换部件和调试），对人安全。

- 2.5投标人应确保系统所用的需要计量的传感器在有效期内，并提供具备中国国家检定资质的计量技术机构出具的检定合格证书。

## 项目要求

- 3.1本次项目将鄂尔多斯机场现有自观系统中的两套机械风传感器改造为超声风传感器，新增一套独立风站。

- 3.2*改造后的风传感器需要固定安装在现有风塔上或风杆上，投标人需定制安装件，确保固定安装安全可靠。

- 3.3*改造后的风传感器数据需要接入到现有自动气象站中，投标人需保证风的数据能接入现有自观系统中。

- 3.4*对现有自动站的供电单元进行改造，保证在超声风启动加热的情况下能够正常工作。

- 3.5常规技术要求

- 3.5.1投标书中声明每一单独传感器的准确度，并提供依据。

3.5.2投标人应说明各传感器的光学系统在正常使用情况下的免维护周期。

- 3.5.3改造的风传感器应安装在现有易折风塔或风杆上。

- 3.5.3新增的独立风站，风杆能够抵抗至少75m/s的阵风，每根风杆应配备安装附件（包括接闪器、引下线、光控障碍灯和配套的电源线等）。风杆应从上到下油漆为航空橙，航空白和航空橙。风杆必须为易折产品，需提供有效证明文件。

- 3.5.4风杆设计应易于维护，提供维护程序说明。风杆应配备使用安全可靠、操作简便省力的工具，便于维护人员能够完成风传感器的维护工作。

- 3.5.5风向感器包括1套风速风向传感器，达到或超过的性能：

- 风向

- 测量范围：    0度～360度

- 最大允许误差：5度

- 分辨力：      1度

- 启动风速：≤0.5米/秒

- 风速

- 测量范围：    0米/秒～75米/秒

- 最大允许误差：0.5米/秒（风速小于或等于5米/秒时）或风速的10%（风速大于5米/秒时）

- 分辨力：      0.5米/秒

- 启动风速：≤0.5米/秒

- 3.5.6独立风站的所有传感器需要满足前面提出的各自的技术要求。

- 3.5.7独立风站的风传感器具有RS485数据输出接口。独立风站应配置传感器信号数字IP化设备，数字IP化设备产生的信号应就地转换为网络信号（TCP/IP）用于接入业主提供的通信网络（有线和无线），向中央数据处理器传输数据。

- 3.5.8 软件设置

- 更改自观系统软件配置，使改造后的风传感器数据能传输至现有系统中，并根据民航规范要求进行处理显示。

- 四、交货期及项目现场

- 4.1*交货期：合同签订后30天内到货；

- 4.2交货地点：鄂尔多斯伊金霍洛机场；

- 五、安装和调试

- 5.1投标方应向用户提供有关设备安装的技术资料及图纸。包括:

- 环境要求（包括室内外设备）。

- 对土建的要求。

- 防雷、供电、通信要求。

- 系统安装、调整要求。

- 提供电缆、连接件、终端面板、分配设备以及机柜等安装材料。

- 5.2设备到货后，投标方根据用户制定的安装计划，派出有现场安装调试经验的工程师到现场指导系统安装调试，并对整个系统的安装调试结果负责。投标人在投标文件中应对上述费用分项报价，该费用计入投标总价。

- 5.3投标方负责安装前的现场考察（Site Survey），确认现场环境能否达到安装条件，以确保进度要求。

- 5.4业主在投标方的指导下完成设备的安装，投标方应协助业主完成系统和其它系统之间的连接。

- 5.5投标方的工程师有责任检查安装、电缆的连接等，有责任找到所有的错误并矫正。

- 5.6投标方的工程师负责系统的调试和试运行。

- 5.7投标方负责设备安装后的现场培训。

- 六、质保及售后服务

- 6.1系统的质保期为现场验收后不少于24个月。

- 6.2设备在质保期内发生故障，投标方应在收到用户设备故障报告后24小时内做出响应，指导用户排除故障，出现用户解决不了的技术或质量问题时，投标方应在48小时内派技术人员赴现场解决问题。

- 6.3投标方应确保质保期内相关计量器具在检定有效期内，在质保期后可提供代送检服务，以确保传感器工作的合规性。

- 6.4投标方应提供联系人员地址、Email、电话/传真， 实现投标商向业主承诺的技术支持。如有更改应及时通知用户。

- 6.5投标人应提供以下材料并承诺其真实性和有效性：

- 售后服务承担企业法人营业执照（正、副本）复印件，（如为国外企业驻中国办事处，则提供登记证文件复印件）；

- 不少于5人的售后服务技术人员资料：（以人员为单位整理相关资料）：

- 《售后服务人员详细资料一览表》、身份证复印件、受雇于售后服务单位的社会保险证明资料复印件；

| 姓名 |  | 性别 |  | 照片 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 身份证号 |  | 出生日期 |  |  |
| 所学专业 |  | 职称 |  |  |
| 毕业院校 |  | 学历 |  |  |
| 现工作单位 |  |  | 从事同类工作年限 | 年 |
| 通讯地址 |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  | 邮政编码 |  |
| 人士档案关系单位 |  |  | 社保编号 |  |
| 省（自治区、直辖市） |  |  | 地区（市、州、盟） |  |
| 县（区、市、旗） |  |  |  |  |
| 工作简历 | 自 至 自 至 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

# 第三章 供应商须知

## 一、供应商资格要求

供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

根据2014年1月1日开始施行的《中国民用航空气象工作规则》（CCAR-117-R2）第177条和178条规定，首次应用于民用航空气象探测和观测的设备，应提供民航局组织的专家组出具的实验验证或试验验证合格证明。

## 二、响应文件的构成

供应商编制的响应文件应包括但不少于下列内容：

1.投标承诺书；

2.法定代表人授权委托书；

3.项目分项报价明细表（包括税费、运费等一切费用）；

4.供应商应提供的各类证明材料：

（1）资格证明材料复件；

（2）供应商认为需提供的相关证明文件及资料 。

注：以上文件均需装订成册，响应文件需递交正本1份，副本4份，PDF格式电子文档1份(光盘或优盘)；以上资料需签字、盖章的必须由法定代表人或经其授权的代表签字，并加盖公章密封。响应文件在封面必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。若副本与正本不符，以正本为准。法定代表人或经其授权的代表需核对身份证请出示身份证原件。响应文件及资料无论供应商是否中标均不予退还。

## 三、评标与中标

鄂尔多斯机场采购管理部门组织成立竞争性磋商小组，小组将按照以下基本程序组织磋商：

1.公布递交响应文件投标人名称。监督人员在磋商现场检查响应文件的密封情况，响应文件的密封情况经确认无误后，工作人员当众拆封。

2.磋商小组从供应商递交的响应性文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查。经审查，递交响应文件供应商法定代表或其委托授权人身份与响应文件不符的；或未按照竞争性磋商文件规定装订、密封、签署、盖章的，按无效投标处理。

3.磋商与报价

A.磋商

磋商小组对投标文件响应情况、报价比例、企业资质与业绩、执行合同能力等方面进行全面比较与评价，了解和掌握各实质性响应供应商的响应程度，做好磋商准备。

磋商小组通过投标人抽签的顺序确定参加磋商投标人的磋商顺序，所有磋商小组成员集体与每位投标人分别进行单独磋商，磋商轮次由小组成员视情况而定。

B.报价

每一个磋商轮次进行一次报价，报价以书面形式须由法定代表人或其授权人签字确认后送交磋商小组。

4. 评标办法与确定成交供应商

（1）在满足竞争性磋商文件全部内容的基础上，磋商小组按照综合评分法，根据打分情况由高到低排列供应商顺序并推荐两名中标候选人，分数第一名为中标人，第二名为备选。

（2）在磋商结束后，按照磋商小组推荐的中标候选人顺序确定排序第一投标人为成交供应商，如第一中标人拒绝与采购人签订合同，或签订合同后无法履约的，磋商小组可以取消该供应商的中标资格，按顺序由排在其次的成交候选供应商递补，以此类推。

（3）评分细则

1.价格权重60%

最低投标报价为基准价，投标报价得分=（基础价÷投标报价）×60%×100。

2.商务及技术权重40%

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 业绩（4分） | 投标企业近3年同类业绩，以单项合同金额（附清单）复印件为准，金额及公章应清晰可见。 1.有大于、等于200万元及以上合作业绩的，每有一项得1分； 2.有50万元及以上200万元以下合作业绩的，每有一项得0.5分； 3.50万元以下不计分。 满分4分。 |
| 企业荣誉（3分） | 投标企业具有IS09001证书的得1分； 投标企业有AAA级及以上企业信用证书的得1分； 投标企业为高新技术企业的得1分。 |
| 质保和运维期（5分） | 满足最低保证（2年）要求得1分，每延长一年加2分，本项最多得5分。 |
| 售后服务及承诺（6分） | 1.有详细、周到的服务方案及响应机制；（4-6分） 2.服务方案较详细，有响应机制；（1-3分） 3.缺项0分。 |
| 投标产品的整体方案（10分） | 投标产品整体方案，包括选用材料、质量与设计方案等。 优秀,7-10分； 一般，4-6分； 差,0-3分。 |
| 系统兼容性（6分） | 民用航空自动气象观测系统应当具有兼容和被兼容其他观测设备、民用航空气象信息系统和民用机场气象信息观测资料处理系统等设备或系统的功能。系统通过更改配置文件可以处理民航认可的任一厂家观测设备数据（6分）：完全满足得6分，部分满足得（2-5）分；不满足得0分。 |
| 风传感器技术指标（6分） | 风向风速传感器的技术参数，满足民航技术规范要求得3分；优于民航技术规范要求得4-6分 |

3.项目中标结果将于2-4个工作日后在鄂尔多斯机场管理集团网站上进行公布，供应商可自行登陆查询，不再另行通知。

# 第四章、响应文件格式与要求

- （相应文件封面）

- 竞争性磋商响应文件

- （正本/副本）

- 项目名称：

- 项目编号：

- 竞标人名称

- 年    月    日

- 目录

- 1.企业资质文件。

- 2.法定代表人授权委托书

- 3.投标报价表

- 4.服务承诺书

- 5.业绩证明材料

- 1.企业资质文件

企业营业执照（副本）复印件

- 2.法定代表人授权委托书

兹委派我单位        （姓名）参加贵单位组织的                  采购活动（项目编号：          ），委派人全权代表我单位处理本次竞标中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对委托代理人签署内容负全部责任。

本授权书于签字盖章后生效，在贵公司收到撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

委托代理人无转委权。

特此委托。

法定代表人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

委托代理人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

竞标人：（公章）

法定代表人：（签字）

年   月   日

- 3.项目报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 参数要求 | 单位 | 数量 | 单价（万余） | 总价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动气象站风传感器改造 | 见上文 | 套 | 2 |  |  |
| 2 | 设备供电改造 | 见上文 | 套 | 2 |  |  |
| 3 | 跑道中间独立风站 | 见上文 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 现有自观软件系统配置 | 见上文 | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 设备运费、安装布线、调试培训等一切费用 |  | 项 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

备注：对上表中未涉及的与项目建设有关的设备和材料，报价方技术方案中需指明相关设备和材料，其设备和材料报价亦包含在本次报价中。由于未考虑到的资金投入将由报价方自行解决。

投标人法定代表人（或法定代表授权人）签字：

投标人（签章）：

年    月    日

- 4.服务承诺书

- 5.业绩证明材料