项目名称：公寓AB房顶漏水维修项目

项目编号：WX/SYGS-21-001-N

目录

第一章  竞争性磋商公告	2

一、项目概况	2

二、供应商的资格要求	3

三、踏勘现场	3

四、获取采购文件的时间、地点、方式	3

五、递交响应文件截止（评标）时间、地点	4

六、联系方式	4

第二章 采购内容与技术要求	4

一、项目说明	4

三、装修工程参数及工程量	5

四、施工要求	7

第三章 投标人须知	8

一、供应商资格要求	8

二、响应文件的构成	8

三、评标与中标	9

第四章、响应文件格式与要求（仅供参考）	12

# 第一章  竞争性磋商公告

鄂尔多斯市空港实业有限公司拟采用竞争性磋商的方式对公寓AB房顶漏水维修项目进行采购，现邀请符合条件的供应商前来参与此次采购活动。

## 一、项目概况

（一）项目名称：公寓AB房顶漏水维修项目

（二）项目编号：WX/SYGS-21-001-N

（三）采购人：鄂尔多斯市空港实业有限公司

（四）资金来源：企业自筹

（五）采购内容：

1. 技术规格、参数及要求：详见招标文件

2. 预算金额：35万元

## 二、供应商的资格要求

（一）供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

（二）投标商应具有建筑装修装饰工程三级（含）以上资质。

- 三、踏勘现场

（一）招标人按约定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场，时间如下：

踏勘时间：2021年6月4日上午9：30

踏勘地点：鄂尔多斯机场公寓A

联系人：梁富民

联系电话：15048721969

（一）投标人踏勘现场发生的费用自理。

（二）除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

（三）招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此做出的判断和决策负责。

（四）现场踏勘中需提供健康绿码并佩戴口罩。

## 四、获取采购文件的时间、地点、方式

符合上述条件的投标人可于2021年6月2日起登录鄂尔多斯机场管理集团有限公司网站页面（网址：http://ordosairport.com/），点击“公告”栏中的“招标信息”栏，查询采购信息，点击信息公告页面左下角“附件”即可浏览、下载采购文件。

## 五、递交响应文件截止（评标）时间、地点

递交响应文件截止（评标）时间：2021年6月8日9:30

响应文件时间开标及评标地点：2021年6月8日9:30，鄂尔多斯飞机场综合办公楼208开标室

## 六、联系方式

联 系 人：何先生

联系电话：0477-3855615

# 第二章 采购内容与技术要求

## 一、项目说明

（一）项目基本情况：

对公寓AB房顶原有防水进行拆除，并重新增加防水层，对产生的垃圾进行清运（详见下方工程量清单）。

（二）付款方式：按实最终结算支付工程款。无预付款工程验收合格并经招标方审价结算，投标方开具全额增值税专用发票后，支付至结算工程款的95%，其余5%作为质保金，质保期满后，招标方根据工程质量向投标方支付。

（三）质保期:质保5年。

（四）施工周期：40日历天。

二、施工方案

| 序号 | 项目名称 | 施工工艺材质 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 拆除部分 |  |  |  |
| 1 | 拆除公寓AB楼顶旧防水及防护层 | 公寓AB楼顶原保护层瓷砖、防水拆除 | ㎡ | 2580 |
| 2 | 楼顶垃圾清运 | 垃圾垂直运输高度22米，垃圾运输距离25公里 | m³ | 115 |
| 二 | 安装部分 |  |  |  |
| 1 | 片岩面弹性体改性沥青防水卷材（型号：SBS Ⅱ PY M PE 4 8) | 4带岩片SBS卷材+热熔法铺贴 3mSBS(-25℃） | ㎡ | 2580 |

## 三、装修工程参数及工程量

（一）分部分项工程和单价措施项目清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 刚性层拆除 | 屋面保护层瓷砖、结合层、隔离层拆除 | m2 | 2580 |  |  |  |
| 2 | 防水层拆除 | 原防水层拆除 | m2 | 2580 |  |  |  |
| 3 | 垃圾清运 | 垃圾清运15km | m3 | 332.04 |  |  |  |
| 4 | 防水层铺贴 | 1. 3mm+4mm厚片岩面弹性体改性沥青防水卷材(-25摄氏度) 2. 型号：SBS Ⅱ PY M PE 48 | m2 | 2580 |  |  |  |
|  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |

- 总价措施项目清单

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全文明施工和临时设施 | 分部分项人工费+分部分项机械费*0.86+技术措施项目人工费+技术措施项目机械费*0.86+商砼人工费+商砼机械费+沥青混凝土机械费+沥青混凝土人工费 | 2.4 |  |
| 2 | 二次搬运及清理费 | 分部分项人工费+分部分项材料费*0.86+分部分项机械费*0.86-分部分项措施子目人工费-分部分项措施子目材料费*0.86-分部分项措施子目机械费*0.86 | 2 |  |
| 3 | 材料及产品检测费 | 分部分项人工费+分部分项机械费*0.86+技术措施项目人工费+技术措施项目机械费*0.86+商砼人工费+商砼机械费+沥青混凝土机械费+沥青混凝土人工费 | 0.26 |  |
| 4 | 垂直运输费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费+商砼人工费+沥青混凝土人工费 | 8 |  |
| 5 | 超高工程增加费 | 分部分项人工费+分部分项材料费*0.86+分部分项机械费*0.86-分部分项措施子目人工费-分部分项措施子目材料费*0.86-分部分项措施子目机械费*0.86 | 0.77 |  |
| 分部小计 |  |  |  |  |

- 规费、税金项目

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费 |  | 0.72 |  |
| 2 | 税金 | 税前工程造价 |  | 9 |  |
| 分部小计 |  |  |  |  |  |

（四）其他

1.维修的增加或减少以实际发生为准，各业务承接以交付的时间为准；

2.请供应商如有疑问，请与项目联系人联系，联系时间截止为于6月7日

联系人：何国栋         联系电话：0477-3855615

- 四、施工要求

1.施工单位必须严格按照国家或部委颁发相关规定进行施工。

2.施工期间，需听从招标方人员安排，不得在未经同意的情况下进行施工。

3.在施工中不得擅自改变、拆除建筑的任何梁、柱、承重墙、外墙及设有暗敷专业管线的内隔墙（有插座、天关、控制器件的墙面必有管线）。不准在楼板、屋面板、梁、柱等钢筋混凝土结构结构件、地板上开槽、打洞、穿管、穿线。如有需要，需经招标方现场监管人员确认后施工。

4.中标方必须按施工场地面积每20㎡/个配置4KG干粉灭火器。

5.在施工过程中所产生的建筑垃圾，应妥善管理并清理，清除过程中不得使垃圾外泄。

# 第三章 投标人须知

## 一、供应商资格要求

（一）供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

（二）投标商应具有建筑装修装饰工程三级（含）以上资质。

## 二、响应文件的构成

供应商编制的响应文件必须包括但不少于下列内容：

1、报价一览表

2、投标承诺书

3、法定代表人授权委托书

4、项目分项报价明细表

5、项目施工方案、承诺和质量保证措施

6、投标人情况介绍，包括办公场所、机构设置、技术力量、服务能力、质量管理、人员证书等

7、供应商应提供的各类证明材料；

（1）投标人营业执照副本（三证合一）、开户许可证、行业主管部门或相关部门颁发的（获奖）证书等

（2）近三年以来有效的项目公司业绩、说明，中标通知书或相关合同复印件（须加盖公章）

（3）其他有利于投标的投标人的证明文件

以上响应文件需递交正本1份，副本5份，PDF格式电子文档1份(U盘)；以上资料需签字、盖章的必须由法定代表人或经其授权的代表签字，并加盖公章。响应文件及资料无论供应商是否中标均不予退还。

## 三、评标与中标

（一）成立谈判小组

鄂尔多斯市空港实业有限公司采购管理部门组织成立竞争性磋商小组，小组将按照以下基本程序组织谈判：

1、供应商签到；

2、供应商资格及响应文件初审；

3、与供应商针对报价及相关服务等内容依次进行项目谈判；

4、根据招标方需求及投标方标书内容评判；

5、根据评委推荐情况确定中标候选人。

（二）谈判与评标

1、资格初审

磋商小组各位评审对投标单位资质（带原件）、响应文件进行初审，初审内容包括但不限于：企业资质类材料原件及资质是否符合采购文件要求；供应商的法定代表人身份证明或授权委托人的委托书及身份证件，确认供应商代表身份的真实性；响应文件格式及报价内容是否符合采购文件要求等。

各供应商代表身份真实性无法确定或供应商资质预审不合格的，不得参与本项目的竞争性谈判。响应文件不符合采购文件要求的，谈判小组集体协商决定处置情况，可允许供应商进行更正补救或取消该供应商谈判资格。

2、磋商

谈磋商小组对响应文件响应情况、报价比例、企业资质与业绩、执行合同能力等方面进行全面比较与评价，了解和掌握各实质性响应供应商的响应程度，进行项目磋商准备。

通过供应商先后按时到场顺序确定参加谈判供应商的谈判顺序，所有谈判小组成员集体与每位供应商分别进行单独谈判，谈判轮次由小组成员视情况而定。

- 评标原则

本项目采用综合评分法进行评标。

1.价格权重50%  最低投标报价为基准价，投标报价得分=（基础价÷投标报价）×50%×100。

2.商务及技术权重50%

| 商务及技术评分标（50分） |  |
| --- | --- |
| 项目名称：公寓AB房顶漏水维修项目 项目编号：WX/SYGS-21-01-N |  |
| 评审因素 | 评审标准 |
| 业绩（10分） | - 投标企业提供近3年相关项目业绩，按照合同金额得分。 - 单项合同金额≥70万元，得10分； - 单项合同金额35-70万元，（复印件加盖合同）每有一项得3分，本项最多得6分； - 单项合同30-35万元项目（复印件加盖合同），每一项得2分。本项最多得4分； - 以上三项总分上限为10分。 |
| 安全文明施工措施及承诺（10） | - 根据实际情况制定安全文明施工保证计划全面周到、完整。关键地点、工序、环节控制保证措施得力，责任人具体，承诺安全文明施工标准最高（8-10分）； - 根据实际情况制定安全文明施工保证计划比较周到、比较完整。关键地点、工序、环节控制保证措施比较得力，承诺安全文明施工标准。（4-7分）； - 据实际情况制定安全文明施工保证计划不周到、不完整。关键地点、工序、环节控制保证措施不得力，不承诺安全文明施工，不得分。 |
| 工程进度计划与措施（10） | - 工程进度安排及措施科学合理，安全满足项目进度要求，（5-10分）； - 工程进度安排及措施基本满足项目进度要求（0-5分）； - 3.工程进度安排及措施可行性较差，不满足项目进度要求，不得分。 |
| 应急措施方案（10分） | - 根据本项目特征，制定特殊天气及特殊情况下应急措施，确保本项目高质量完成。 - 有应急措施方案，能满足项目需求，得10分； - 有应急措施方案，基本满足项目需求，得5-9分； - 有应急措施方案，不能满足项目需求，不得分。 |
| 施工组织及 施工方案 （10分） | - 根据本施工项目及现场施工特点，建立可行、科学的施工方案，能够指导施工，满足招标方需求。 - 优：8-10分； 良：5-7； 差4分以下 |

（三）确定成交供应商流程

（1）在满足招标文件全部内容的基础上，磋商小组按照综合评分法，对投标人进行打分，分数最高为供应商。若各供应商最终报价均超过了项目采购预算，采购人不能支付的，活动终止；在推荐确定成交候选供应商之前，如果磋商小组超过三分之二的成员认为，排在前面的成交候选供应商的最终报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约，可要求其予以说明理由。否则，磋商小组可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在其次的成交候选供应商递补。

（2）确定成交供应商

在磋商结束后，按照磋商小组成员推荐的成交候选人顺序确定排序第一的供应商为成交供应商。如成交供应商拒绝与采购人签订合同，或签订合同后无法履约的，磋商小组可以取消该供应商的中标资格，由排在第二的成交候选供应商递补。

项目中标结果将于2-4个工作日后在鄂尔多斯国际机场微信公众平台上进行公布，供应商可自行查询，不再另行通知。

- 第四章、响应文件格式与要求（仅供参考）

## 格式一：

（相应文件封面）

询价/竞争性磋商响应文件

（正本/副本）

项目名称：

项目编号：

竞标人名称

年    月    日

## 格式二：

目录

一、投标承诺书…………………………………………………………（ ）

二、法定代表人授权委托书……………………………………………（ ）

三、项目分项报价明细表………………………………………………（ ）

四、项目服务方案、承诺和质量保证措施……………………………（ ）

## 格式三

投标承诺书

鄂尔多斯市空港实业有限公司：

1.按照已收到的项目编号为              的              采购项目采购文件要求，经我公司/本人认真研究投标须知、技术规范、资质要求和其它有关要求后，我方愿按上述合同条款、技术规范、资质要求进行投标。我方完全接受本次招标文件规定的所有要求，并承诺在中标后履行我方的全部义务。我方的最终报价为总承包价，保证不以任何理由增加报价。如有缺项、漏项部份，均由我方无条件负责补齐。

2.一旦我方中标，我方保证在合同签订后履行服务内容。

3.我方同意所递交的响应文件在“投标须知”规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标如能中标，我方将受此约束。

4.我方郑重声明：所提供的响应文件内容全部真实有效。

5.我方接受招标文件所列须知中关于没收投标保证金的约定。

6.我方同意提供按照贵方可能另外要求的与其投标有关的任何数据或资料。除非另外达成协议并生效，否则，中标通知书和本响应文件将构成约束双方合同的组成部分。

供应商名称：

详细地址：                        邮政编码：

电    话：        传    真：      电子函件：

供应商开户银行：                  账号/行号：

供应商法人签字：

供应商法人授权代表签字：

供应商名称(公章)：

年 月 日

## 格式四

法定代表人授权委托书

兹委派我单位        （姓名）参加贵单位组织的                  采购活动（项目编号：          ），委派人全权代表我单位处理本次竞标中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对委托代理人签署内容负全部责任。

本授权书于签字盖章后生效，在贵公司收到撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

委托代理人无转委权。

特此委托。

委托代理人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

法定代表人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

竞标人：（公章）

法定代表人：（签字）

年   月   日

## 格式五

投标项目分项报价明细表

项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：该表为参考表。

## 格式六：

项目施工方案、服务承诺和质量保证

供应商可根据采购文件要求自行编写，施工方案、服务承诺、质量保证尽可能详细、全面，否则有可能影响供应商的得分。