鄂尔多斯伊金霍洛国际

机场有限公司

项目名称： 鄂尔多斯机场新建全向信标台项目预可研、可研编制单位选定项目

项目编号：GCCG/JCGS-21-07-N

2021年6月15

目录

第一章、招标公告	3

一、项目概况	3

二、供应商的资格要求	3

三、获取采购文件的时间、地点、方式	4

四、递交响应文件截止（评标）时间、地点	4

五、联系方式	4

第二章、编制内容与技术要求	5

一、项目说明	5

二、编制内容及要求	6

第三章、编制单位须知	18

一、编制单位资格要求	18

二、响应文件的构成	14

三、评标与中标	15

第四章、响应文件格式与要求	16

格式一：	19

格式二：	20

格式三	21

格式四	22

格式五	23

第一章、招标公告

鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司拟采用招标的方式进行鄂尔多斯机场新建全向信标台项目预可研、可研编制单位选定项目。

## 一、项目概况

（一）项目名称：鄂尔多斯机场新建全向信标台项目选址报告、可研编制单位选定项目

（二）项目编号：GCCG/JCGS-21-07-N

（三）采购人：鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司

（四）资金来源：企业自筹

（五）项目内容：

本次工程的主要建筑包含了设备机房（含反射网平台）和综合用房，配套设计航路台及终端台配套的飞行程序。鄂尔多斯机场DVOR/DME导航台站实行全封闭式管理，在场地周边建设围墙，并在进场道路与场地接口设置大门。本工程需采用灰砖围墙，墙顶设防攀爬碎玻璃。大门采用双向开启式大门，可根据需要采购成品。各种设施能够为导航设备的正常运行提供充分的保证，并具有应付突发事件的能力。另外，还需对院内及周边的相关区域进行绿化，以防止场地内水土流失，并增强美观。

土建房屋工程：工程应一次完成，生活用房的设备按一般民用建筑标准配置。各单体建筑物的设计要求美观大方，空间分割合理。结构要求充分考虑抗震设防。同时注意合理设置防火分隔区，合理安排上下、水、电、消防等的布置，避免交叉影响。根据航管工艺的平面布置需要，并结合建设地段的地貌特点，本次工程在场址内分设反射网平台、工艺用房、生活用房、油机配电房、水泵房共五个单体建筑。具体面积需设计院按照最新民航相关要求进行设计。

设备安装工程：鄂尔多斯国际机场新建DVOR台是航路导航台，设备需安装中央天线和边带天线，在DVOR/DME机房内安装100W航路全向信标设备一套，双机自动转换。在反射网平台边缘安装测距仪天线，在DVOR/DME机房内安装1000W航路测距仪一套，双机自动转换。DVOR监控天线设在距中央天线80米以外、偏离中央天线正北方向±1度以内的地方，监控天线高出边带天线1至2米。在反射网平台边缘均匀分布安装6根避雷针，避雷针高出反射网平台6米，其中1根安装在DME天线附近，采用特殊避雷针，其他三根为常规避雷针。DVOR监控天线铁塔顶设置1根常规避雷针。设备机房的设备供电均由辅助用房中的低压配电室提供， DVOR/DME和PCM各通过一台10KVA 的UPS进行供电，同时配备一组48V 100AH的直流蓄电池组，持续至少四小时。DVOR/DME设备机房设置2台3匹分体式工程空调， UPS间设置2台2匹分体式工程空调，空调具备断电后自行启动功能，确保设备工作在设备厂商建议的工作环境下。

通信工程：传输导航台站设备信号以及环境监控数据，本期项目需要敷设一条台站至航管楼机房的48芯室外单模光纤，长度约为5公里（具体长度按照最终选址批复计算）。配备双向通信的PCM数据复用器。

配电工程：全向信标台设备供电采用两路市电、两台油机的方式，台站设置不低于10kV/0.4kV变电站，采用10kV铠装电缆埋地敷设，两路全长约10公里。台站估算负荷约40kW，在DVOR/DME台内设置一台50kVA干式变压器。备用电源采用两台主用功率为30kW的柴油发电机，两台机组为主备配置，并设置柴油发电机组启动控制柜。当市电停时，主柴油发电机自启动并在15秒内带起全部一二级负荷运行。当一台油机故障时，处于空闲状态的油机投入运行。各房间照明以LED光源为主，设备机房、配电间照度不小于200lx。在站内道路边缘设置庭院照明，高度3米，采用LED灯作为光源。在机房、配电间设置应急照明。

防雷与接地工程：按照MH/T 4020-2006《民用航空通信导航监视设备防雷技术规范》，导航台的雷电保护等级为一级。电源系统采用三级避雷装置，电源及信号电缆、馈线进入设备前安装电源防雷器和信号防雷器，以防感应雷击，建筑屋面设置避雷带及避雷针，接地网采用电解离子接地极、接地模块以及降阻剂，使联合接地电阻值小于1欧。天馈线进入室内处设天馈避雷器。机房接地可采用常规接地极加装等离子接地极的方式。室内机房采用S型等电位连接网络。

给排水及消防工程：由于距离市政污水管网较远，铺设管道难度较大，因此设置化粪池对台站内生活污水进行初步处理，定期由污水车运至市政污水处理点处理排放。在台站配备給水井及配套设施，满足值守人员生活用水。屋面设置雨水立管，收集后排至室外散水。配备七氟丙烷洁净气体灭火装置，灭火装置具有自动控制、手动控制两种启动方式，配置专用空气呼吸器或氧气呼吸器。配备火灾自动报警系统。

弱电工程主要包括安防监控系统、综合布线系统。为保证导航系统的安全、稳定、可靠运行，须有一套切实可行的监控系统，可以实施无人值守的远程管理。安防监控及设备监控信息接入现有导航集中监控系统。

道路及土石方工程根据台站总平面布局、台址所在位置及周边地形状况，确定场地的地势方案，并对其进行平整，供其它设施建设。

按照场地平面布局的要求，需要对场内进行道路、排水设施、围墙、绿化、大门等进行建设(如设计位置周边无行车道路，需设计巡场道路)。场内（场区）道路工程采用与进场路相同的水泥混凝土路面，路面结构为水泥混凝土面层水泥稳定碎石基层。具体道路长度需按照实际选址而定。为解决场地内雨水排除的问题，在地势设计确定主要排水方向后，根据地势设计成果及总平面图，在场地内布置排水沟，保障场内排水正常。

全向信标搬迁涉及空军、空管局等单位，中标单位需帮助沟通协调相关单位。

## 二、编制单位的资格要求

2.1 供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，具备合法有效的营业执照。（提供营业执照复印件并加盖公章）

2.2供应商应在“全国投资项目在线审批监管平台”备案。

2.3拟任项目负责人为高级工程师，具备国家注册咨询工程师资质。

2.4有依法缴纳税收和企业社保缴费的良好记录（提供报价截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和企业社保缴费的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保险的，提供相应证明材料）。

2.5 参加本次采购活动前三年内（ 2018 年6月至报价截止日），在经营活动中没有工商行政处罚记录；不存在影响合同履行的重大诉讼情况；（提供国家企业信用信息公示系统相关内容截图）。

2.6具备民航行业工程设计乙级及以上资质（复印件加盖公章）至少承担过两项类似工程的选址报告及可研编制服务业绩。

2.7服务内容：全向信标台选址报告、可研编制（含飞行程序设计）服务及可研评审。

2.8飞行程序设计人员需在民航局飞标司备案。

## 三、踏勘现场

编制单位自行组织现场踏勘：

（一）投标人踏勘现场发生的费用自理。

（二）除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

（三）招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此做出的判断和决策负责。

## 四、获取采购文件的时间、地点、方式

符合上述条件的投标人可于2021年6月15 日起登录鄂尔多斯机场管理集团有限公司网站页面（网址：http://ordosairport.com/），点击“公告”栏中的“招标信息”栏，查询采购信息，点击信息公告页面左下角“附件”即可浏览、下载采购文件。

## 五、递交响应文件截止（评标）时间、地点

点击信息公告页面正下方蓝色栏“我要报名”，填写准确的企业信息，报名截止时间：2021年6月 22 日下午6:30 递交响应文件截止（评标）时间：2021年6月 23 日上午 9:30   。

开标方式：现场开标。

## 六、联系方式

联 系 人：苏女士

联系电话：0477-3855830

邮    箱：837675440@qq.com

第二章、编制内容与技术要求

## 一、项目说明

（一）项目情况：本项目为一整包，不允许转包。

（二）服务周期要求：自合同签订起直至获得立项及可研批复止。

（三）控制价：930000 元。

（四）编制目标、要求及服务承诺：

4.1、所编制的可行性研究报告必须符合国家相关的质量标准和技术规范要求。

4.2、服务承诺

（1）编制单位无偿负责可行性研究报告直至批复前的一切修改工作。

（2）编制单位无偿协助业主进行项目评审及文件的报批工作。

(五）投标保证金：投标保证金1万元，银行转账或其它转账方式收取。

公司名称：鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司

- 账号：1500 1687 4360 5910 0188

开户行：中国建设银行鄂尔多斯市伊金霍洛旗支行

行号：105205800011

联系电话/传真：0477-3855911

国税税号：91150627660988472M

地址：伊旗布尔台格乡曼斋庙村

开标时提供转账记录。退还投标保证金需中标通知书发放后，合同签订完毕，确定中标单位已开始进入工作后，由中标单位提供相应依据，给予退还，退还保证金不计利息，如有一项不符，不给予退还。

（六）付款方式：乙方提交可研成果文件并经甲方上会研究初步评审通过后，乙方开具全额有效的增值税专用发票，甲方付款至60%；乙方提交成果文件经专家评审会修改定稿直至获得立项及可研批复后，甲方付剩余40%的可研编制费（不计利息）。

第三章、编制单位须知

## 响应文件的构成

投标单位编制的响应文件应包括但不少于下列内容：

1、投标承诺书

2、法定代表人授权委托书

3、项目分项报价明细表（价格及税费等）

4、项目售后服务及质量保证承诺

5、编制单位近三年（2018年6月至今）类似项目的相关业绩证明（合同复印件加盖公章）

6、编制单位须提供的各类相关证明材料

（1）资格证明材料（包含营业执照（副本）复印件、组织机构代码复印件、税务登记证（副本）复印件、经营许可证复印件。以上复印件全部加盖公章）。

（2）编制单位认为需提供的相关证明文件及资料。

以上文件均需装订成册，响应文件需递交正本1份，副本4份，PDF格式电子文档1份(优盘)；以上资料需签字、盖章的必须由法定代表人或经其授权的代表签字，并加盖公章。响应文件在封面必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。若副本与正本不符，以正本为准。响应文件及资料无论供应商是否中标均不予退还。

## 三、评标与中标

机场集团组成招标小组，与编制单位进行谈判。

项目评标方式采用综合评标价法。

评标原则：

1）、价格权重60%

- 投标报价得分=（投标报价÷评标基准价）×60%×100。标报价每高于基准价1分，投标报价减2分。投标报价每低于基准价1分，投标报价减1分。（1）当有效投标人数量≤7家时，所有有效投标人的算数平均值作为评标基准价。（2）当有效投标人数量＞7家时，去掉1个最高和1个最低的有效投标人投标报价后，其余有效投标人投标报价的算数平均值作为评标基准价、

- 商务及技术权重40%

| 商务及技术评分标 |  |
| --- | --- |
| 项目名称：鄂尔多斯机场新建全向信标台项目预可研、可研编制单位选定项目 项目编号：GCCG/JCGS-21-07-N |  |
| 评审因素 | 评审标准 |
| 业绩（10分） | 投标企业近三年（2018年4月至今）有相关业绩（需符合招标公告的业绩要求），以单项中标通知书或合同（附清单）复印件加盖公章为准，金额及公章应清晰可见。 1.单项合同金额大于50万元，每有一项得2分； 25万元≤单项合同金额≤50万元的，每有一项得1分； 25万元以下项目不得分。 本项最多得10分。 |
| 工期保证体系及保证措施（10分） | - 满足工期保证体系及保证措施的科学性和合理性；有实质性的优惠条件及承诺，服务工期每提前一天，得2分，最多10分（10分） 2.工期保证措施不合理，没有实质性优惠及承诺，不得分（0分） |
| 项目专业人员资格（10分） | - 1.项目专业人员配备合理，专业齐全，每有一名得1分，最高得5分； - 项目专业人员中每有一名具有高级及以上技术职称的得2分，每有一名具有中级技术职称的得1分，最高得5分。 |
| 技术服务方案 （10分） | - 1.进度控制措施：进度控制措施合理、可靠、有效，根据编制情况程度得2.5分（5分） - 2.质量控制措施：质量控制措施全面、有效、有针对性，根据编制情况程度得2.5分（5分） - 3.服务承诺：服务承诺全面、积极、有针对性，根据编制情况程度得（2.5分） - 4.基础分：投标文件中有实质性响应招标文件的技术方案，得5分（2.5分） |

项目中标结果将于2-4个工作日后在集团公司网站上进行公布，承包商可自行登陆查询，不再另行通知。

第四章、响应文件格式与要求

## 格式一：

（相应文件封面）

招标文件

（正本/副本）

项目名称：

项目编号：

竞标人名称

年    月    日

## 格式二：

目录

一、投标承诺书…………………………………………………………（ ）

二、法定代表人授权委托书……………………………………………（ ）

三、项目分项报价明细表………………………………………………（ ）

四、近三年同类投标项目或类似项目的业绩证明材料………………（ ）

五、项目售后服务及质量承诺…………………………………………（ ）

六、各类资质证明材料………………… ………… …………………（ ）

## 格式三：

投标承诺书

鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司：

1.按照已收到的项目编号为              的              竞争性谈判项目谈判文件要求，经我公司认真研究投标须知、技术规范、资质要求和其它有关要求后，我方愿按上述合同条款、技术规范、资质要求进行投标。我方完全接受本次招标文件规定的所有要求，并承诺在中标后履行我方的全部义务。我方的最终报价为总承包价，保证不以任何理由增加报价。如有缺项、漏项部份，均由我方无条件负责补齐。

2. 一旦我方中标，我方保证在合同签订后履行服务内容。

3. 我方同意所递交的响应文件在“投标须知”规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标如能中标，我方将受此约束。

4. 我方郑重声明：所提供的响应文件内容全部真实有效。

5. 我方接受招标文件所列须知中关于没收投标保证金的约定。

6. 我方同意提供按照贵方可能另外要求的与其投标有关的任何数据或资料。除非另外达成协议并生效，否则，中标通知书和本响应文件将构成约束双方合同的组成部分。

承包商名称：

详细地址：                        邮政编码：

电    话：        传    真：      电子函件：

承包商开户银行：                  账号/行号：

承包商法人签字：

承包商法人授权代表签字：

编制单位名称(公章)：

年 月 日

## 格式四：

法定代表人授权委托书

兹委派我单位        （姓名）参加贵单位组织的                  采购活动（项目编号：          ），委派人全权代表我单位处理本次竞标中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对委托代理人签署内容负全部责任。

本授权书于签字盖章后生效，在贵公司收到撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

委托代理人无转委权。

特此委托。

法定代表人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

委托代理人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

服务单位名称：（公章）

法定代表人：（签字）

年   月   日

## 格式五：

投标项目分项报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 产品图片 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 税费及发票类型 |  |  |  |  |  |  |
| 供货期限 |  |  |  |  |  |  |

承包商名称：（公章）

日期：   年  月   日

备注：此报价明细表仅供参考。

近三年同类投标项目或类似项目的业绩证明材料（格式自定）

项目售后服务及质量承诺（格式自定）

各类资质证明材料（格式自定）