项目名称：户外高立柱双面看板投光灯改造项目

项目编号：WX/CMGS-21-001-N

目录

第一章  招标公告	2

一、项目概况	2

二、供应商的资格要求	3

三、踏勘现场	3

四、获取采购文件的时间、地点、方式	3

五、递交响应文件截止（评标）时间、地点	4

六、联系方式	4

第二章 采购内容与技术要求	4

一、项目说明	4

三、改造工程参数及工程量	5

四、施工要求	7

第三章 投标人须知	8

一、供应商资格要求	8

二、响应文件的构成	8

三、评标与中标	9

第四章、响应文件格式与要求（仅供参考）	12

# 第一章  招标公告

鄂尔多斯传媒有限公司拟采用招标的方式对户外高立柱双面看板投光灯改造项目进行采购，现邀请符合条件的供应商前来参与此次采购活动。

## 一、项目概况

（一）项目名称：户外高立柱双面看板投光灯改造项目

（二）项目编号：WX/CMGS-21-001-N

（三）采购人：鄂尔多斯市空港实业有限公司

（四）资金来源：企业自筹

（五）采购内容： 技术规格、参数及要求、详见招标文件

(六）招标控制价：123523.39元，投标报价不得超出本项目规定的招标控制价

## 二、供应商的资格要求

（一）供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

- 三、踏勘现场

（一）招标人按约定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场，时间如下：

踏勘时间：2021年7月13日上午9：30

踏勘地点：鄂尔多斯机场办公楼

联系人：梁富民

联系电话：15048721969

（二）投标人踏勘现场发生的费用自理。

（三）除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

（四）招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此做出的判断和决策负责。

（五）现场踏勘中需提供健康绿码并佩戴口罩。

## 四、获取采购文件的时间、地点、方式

符合上述条件的投标人可于2021年7月8日起登录鄂尔多斯机场管理集团有限公司网站页面（网址：http://ordosairport.com/），点击“公告”栏中的“招标信息”栏，查询采购信息，点击信息公告页面左下角“附件”即可浏览、下载采购文件。

## 五、递交响应文件截止（评标）时间、地点

递交响应文件截止（评标）时间：2021年7月20日9:30

响应文件时间开标及评标地点：2021年7月20日9:30，鄂尔多斯飞机场综合办公楼208开标室

## 六、联系方式

联 系 人：梁先生

联系电话：15048721969

# 第二章 采购内容与技术要求

## 一、项目说明

（一）项目基本情况：

对户外双面高立柱看板投光灯进行改造，对产生的垃圾进行清运（详见下方工程量清单）。

（二）付款方式：按实最终结算支付工程款。无预付款工程验收合格并经招标方审价结算，投标方开具全额增值税专用发票后，支付至结算工程款的95%，其余5%作为质保金，质保期满后，招标方根据工程质量向投标方支付。

（三）质保期:质保2年。

（四）施工周期：10日历天。

（五）提供投光灯样品。

二、施工方案

| 鄂尔多斯机场航站楼户外高立柱双面看板媒体投光灯改造设备明细 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 一、拆除部分（高立柱高度24米） |  |  |  |
| - 序号 | - 设备名称 | - 数量 | - 参数及用途 |
| - 1 | - 卤素投光灯 | - 72个 | - 拆除原有72个卤素灯 |
| - 2 | - 投光灯支架改造 | - 72个 | - 拆除原有支架 |
| - 3 | - PVC20管 | - 3米*20根 | - 拆除原有线管 |
| - 4 | - PVC30管 | - 3米*16根 |  |
| - 5 | - 金属软管 | - 220米 |  |
| - 6 | - 分电源线 | - 864米 | - 拆除2*6㎜众邦防水线 |
| - 7 | - 接口检修盒 | - 72个 | - 拆除原有检修盒 |
| - 8 | - 主电缆线 | - 80米 | - 拆除原有16*4三相四线制众邦电缆 |
| - 9 | - 空开 | - 2 | - 拆除德力西100A 4匹空开 |
| - 10 | - 空开 | - 8 | - 拆除德力西60A 双匹空开 |
| - 11 | - 交流接触器 | - 2 | - 拆除德力西100A |
| - 12 | - 定时器 | - 2 | - 拆除德力西 |
| - 13 | - 分防雨配电箱 | - 4 | - 拆除原有配电箱40*50 |
| - 14 | - 地排 | - 2 | - 拆除 |
| - 15 | - 零排 | - 4 | - 拆除 |
| - 16 | - 主防雨配电箱 | - 2套 | - 拆除原有配电箱65cm*50cm |
| - 17 | - PVC3通 | - 80个 | - 拆除原有3通 |
| 二、安装部分（高立柱高度24米） |  |  |  |
| - 序号 | - 设备名称 | - 数量 | - 参数及用途 |
| - 1 | - LED投光灯 | - 72个 | - LED光源、100W、流明不低于15000Lm、3300-4000暖白（详见附件）品牌相当于飞利浦，使用5年以上。 |
| - 2 | - 投光灯支架改造 | - 72个 | - 在原有的基础上进行改造，适合新的投光灯使用并对支架（镀锌管）进行防锈处理。 |
| - 3 | - PVC20管 | - 3米*20根 | - 用于分电源线外层保护 |
| - 4 | - PVC30管 | - 3米*16根 | - 用于主电源线外层保护 |
| - 5 | - 金属软管 | - 220米 | - 直径20mm用于支架内部电线外层保护 |
| - 6 | - 分电源线 | - 864米 | - 2*6㎜众邦防水线 |
| - 7 | - 接口检修盒 | - 72个 | - PVC 10cm*10cm |
| - 8 | - 主电缆线 | - 80米 | - 16*4三相四线制众邦电缆 |
| - 9 | - 空开 | - 2 | - 德力西100A 4匹空开 |
| - 10 | - 空开 | - 8 | - 德力西60A 双匹空开 |
| - 11 | - 交流接触器 | - 2 | - 德力西100A |
| - 12 | - 定时器 | - 2 | - 德力西 220V |
| - 13 | - 分防雨配电箱 | - 4 | - 40*50 |
| - 14 | - 地排 | - 2 |  |
| - 15 | - 零排 | - 4 |  |
| - 16 | - 主防雨配电箱 | - 2套 | - 65cm*50cm |
| - 17 | - PVC3通 | - 80个 |  |
| - 18 | - 吊车费用 | - 8天 | - 焊接安装及掉运(不低于24米） |

灯光参数

| 1 | LED光源 | 相当于飞利浦LED光源。 | 采购72盏 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 功率/功耗 | 采用100W投光灯 | 灯珠设计高于100瓦灯具的20%，防止最大功率影响使用寿命。 |
| 3 | 输出光流明或能量 | 不低于15000Lm | 完全取代原有400瓦金属卤素灯。 |
| 4 | 色温控制 | 3300-4000暖白 |  |
| 5 | 灯体外壳 | 压铸铝户外防水集成灯 | 散热一体化 |
| 6 | 输入 | 100-240V AC 50/60Hz |  |
| 7 | 防护等级 | IP66 | 防尘、防水等效果 |
| 8 | 电源 | 采用户外射灯品牌专用电源，确保品质。 | 明纬电源 |
| 9 | 功率因素 | >0.94 |  |
| 10 | 光束角 | 30度、60度、90度 |  |
| 11 | 适应领域 | 户外8米高立柱广告牌 |  |
| 12 | 产品设计 | 创新、节能、高效 | 投光灯灯珠排版需设计不同透镜。 |
| 13 | 驱动方式 | 采用恒流驱动 |  |
| 14 | 射灯照明 | 角度可调、照明亮度均匀。 | 取代原有400瓦金属卤素灯 |
| 15 | 线路保护 | 采用镀锌管及绝缘材料保护，具备防潮、防火、防腐蚀功能。 |  |
| 16 | 接地 | 接地要求良好，防水防漏电 |  |
| 17 | 电源连接 | 进出电源线应有上锁护口保护 |  |
| 18 | 灯具连接杆 | 采用可伸缩设计，方便后续检修维护，伸缩长度科学合理，确保照明均匀。 | 上排36套，下排固定平稳。 |
| 19 | 用电布局 | 安全、科学、美观、便于维护 |  |
| 20 | 环境湿度 | 相对湿度按100%考虑 |  |
| 21 | 环境温度 | 50℃--45℃ |  |
| 22 | 工作时间 | 7小时/天 | 每周7天连续工作 |

## 三、改造工程参数及工程量

（一）分部分项工程和单价措施项目清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
|  | 拆除 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 灯具拆除 | 1、拆除原有卤素投光灯 | 套 | 72 |  |  |  |  |
| 2 | 其他金属构件拆除 | 1、拆除原有支架 | m | 72 |  |  |  |  |
| 3 | 管道拆除 | 1、拆除PVC20管 | m | 60 |  |  |  |  |
| 4 | 管道拆除 | 1、拆除PVC30管 | m | 48 |  |  |  |  |
| 5 | 管道拆除 | 1、拆除金属软管 | m | 220 |  |  |  |  |
| 6 | 分电源线拆除 | 1、拆除2*6㎜分电源线 | m | 864 |  |  |  |  |
| 7 | 接口检修盒拆除 | 1、拆除接口检修盒 | 套 | 72 |  |  |  |  |
| 8 | 主电缆线拆除 | 1、拆除16*4三相四线制电缆 | m | 80 |  |  |  |  |
| 9 | 空开拆除 | 1、拆除100A 4匹空开 | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 10 | 空开拆除 | 1、拆除60A 双匹空开 | 套 | 8 |  |  |  |  |
| 11 | 接触器拆除 | 1、拆除100A接触器 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 12 | 定时器拆除 | 1、拆除定时器 | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 13 | 分防雨配电箱 | 1、拆除分防雨配电箱40cm*50cm | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 14 | 地排拆除 | 1、拆除地排 | 组 | 2 |  |  |  |  |
| 15 | 零排拆除 | 1、拆除零排 | 组 | 4 |  |  |  |  |
| 16 | 主防雨配电箱拆除 | 1、拆除主防雨配电箱65cm*50cm | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 17 | PVC三通拆除 | 1、拆除PVC三通 | 套 | 80 |  |  |  |  |
|  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | LED投光灯 | 1、相当于飞利浦投光灯，LED光源、100W、流明不低于15000Lm、3300-4000暖白，防护等级IP66（详见附表）品牌相当于飞利浦，使用五年以上。 | 套 | 72 |  |  |  |  |
| 19 | 支架、吊架 | 1、投光灯镀锌管支架 | 套 | 72 |  |  |  |  |
| 20 | 配管 | 1、PVC20管 2、用于分电源线外层保护 | m | 60 |  |  |  |  |
| 21 | 配管 | 1、PVC30管 2、用于主电源线外层保护 | m | 48 |  |  |  |  |
| 22 | 金属软管 | 1、直径20mm金属软管 2、用于支架内部电线外层保护 | m | 220 |  |  |  |  |
| 23 | 配线 | 1、2*6㎜众邦防水线 | m | 864 |  |  |  |  |
| 24 | 接线盒 | 1、PVC 10cm*10cm接口检修盒 | 个 | 72 |  |  |  |  |
| 25 | 电力电缆 | 1、16*4三相四线制众邦电缆 | m | 80 |  |  |  |  |
| 26 | 电力电缆头 | 1、电力电缆头 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 27 | 空气断路器 | 1、德力西100A 4匹空开 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 28 | 空气断路器 | 1、德力西60A 双匹空开 | 台 | 8 |  |  |  |  |
| 29 | 接触器 | 1、德力西100A交流接触器 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 30 | 定时器 | 1、德力西 220V定时器 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 31 | 杆上配电箱 | 1、分防雨配电箱40*50cm | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 32 | 地排 | 1、地排 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 33 | 零排 | 1、零排 | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 34 | 杆上配电箱 | 1、分防雨配电箱65*50cm | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 35 | PVC三通 | PVC三通 32mm | 个 | 80 |  |  |  |  |
|  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 起重机 | 1、焊接安装及掉运(不低于24米） | 台班 | 8 |  |  |  |  |
|  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- （二）总价措施项目清单

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工和临时设施 | 分部分项人工费+分部分项机械费*0.86+技术措施项目人工费+技术措施项目机械费*0.86+商砼人工费+商砼机械费+沥青混凝土机械费+沥青混凝土人工费 | 2.4 |  |
| 2 | 01B001 | 材料及产品检测费 | 分部分项人工费+分部分项机械费*0.86+技术措施项目人工费+技术措施项目机械费*0.86+商砼人工费+商砼机械费+沥青混凝土机械费+沥青混凝土人工费 | 0.26 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

- （三）规费、税金项目

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费 |  | 0.72 |  |
| 2 | 税金 | 税前工程造价 |  | 9 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

（四）其他

1.维修的增加或减少以实际发生为准，各业务承接以交付的时间为准；

2.请供应商如有疑问，请与项目联系人联系，联系时间截止为于7月19日

联系人：梁富民         联系电话：15048721969

- 四、施工要求

1.施工单位必须严格按照国家或部委颁发相关规定进行施工。

2.施工期间，需听从招标方人员安排，不得在未经同意的情况下进行施工。

3.在施工中不得擅自改变、拆除建筑的任何梁、柱、承重墙、外墙及设有暗敷专业管线的内隔墙（有插座、天关、控制器件的墙面必有管线）。不准在楼板、屋面板、梁、柱等钢筋混凝土结构结构件、地板上开槽、打洞、穿管、穿线。如有需要，需经招标方现场监管人员确认后施工。

4.在施工过程中所产生的建筑垃圾，应妥善管理并清理，清除过程中不得使垃圾外泄。

# 第三章 投标人须知

## 一、供应商资格要求

（一）供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

## 二、响应文件的构成

供应商编制的响应文件必须包括但不少于下列内容：

1、报价一览表

2、投标承诺书

3、法定代表人授权委托书

4、项目分项报价明细表（报价唯一）

5、项目施工方案、承诺和质量保证措施

6、投标人情况介绍，包括办公场所、机构设置、技术力量、服务能力、质量管理、人员证书等

7、供应商应提供的各类证明材料；

（1）投标人营业执照副本（三证合一）、开户许可证、行业主管部门或相关部门颁发的（获奖）证书等

（2）近三年以来有效的项目公司业绩、说明，中标通知书或相关合同复印件（须加盖公章）

（3）其他有利于投标的投标人的证明文件

以上响应文件需递交正本1份，副本2份，PDF格式电子文档1份(U盘)；以上资料需签字、盖章的必须由法定代表人或经其授权的代表签字，并加盖公章，标书必须密封。响应文件及资料无论供应商是否中标均不予退还。

## 三、评标与中标

1、开标程序：
（1）宣布开标纪律；
（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；
（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；
（4）检查投标文件的密封情况，公布项目名称、投标报价、服务期限、样品查验及其他内容，并记录在案；

（5）评委对投标人进行打分；

（6）开标结束。

- 2、评标原则

本项目采用综合评分法进行评标。

1.价格权重60%  最低投标报价为基准价，投标报价得分=（基础价÷投标报价）×60%×100。

2.商务及技术权重40%

| 商务及技术评分标（40分） |  |
| --- | --- |
| 项目名称：户外高立柱双面看板投光灯改造项目 项目编号：WX/CMGS-21-001-N |  |
| 评审因素 | 评审标准 |
| 业绩（5分） | - 投标企业提供近3年同类业绩，按照合同金额得分。 - 单项合同金额≥15万元，（复印件加盖合同）得5分； - 单项合同金额8-14万元，（复印件加盖合同）得3分； - 3.单项合同金额8万元以下不得分； |
| 安全文明施工措施及承诺（5） | - 根据实际情况制定安全文明施工保证计划全面周到、完整。关键地点、工序、环节控制保证措施得力，责任人具体，承诺安全文明施工标准最高（3-5分）； - 根据实际情况制定安全文明施工保证计划比较周到、比较完整。关键地点、工序、环节控制保证措施比较得力，承诺安全文明施工标准。（1-3分）； - 据实际情况制定安全文明施工保证计划不周到、不完整。关键地点、工序、环节控制保证措施不得力，不承诺安全文明施工，不得分。 |
| 施工人员资质（5） | - 根据本项目实际需求，施工人员有相关维护资质，有电工证，焊工证，高空作业证。 - 配备人员相关证书，有丰富的维修经验，满足本项目，得4-5分; - 配备人员相关证书，可保障本项目维修，得2-3分； - 配备人员无证书，但有维修经验，得1分； - 其他情况，不得分。 |
| 样品（10） | - 据本项目需求，提供样品，确保提供样品符合要求。 - 1.提供样品，并满足质量要求，得10分； - 2.基本满足质量要求，得5-9分； - 3.未提供上述配件样品不得分。 |
| 应急措施及施工方案（15分） | - 根据本项目特征，制定特殊天气及特殊情况下应急措施，确保本项目高质量完成；根据本施工项目及现场施工特点，建立可行、科学的施工方案，能够指导施工，满足招标方需求。 - 有应急措施及详细的施工方案，能满足项目需求，得8-15分； - 有应急措施及施工方案，基本满足项目需求，得1-7分； - 有应急措施方案，不能满足项目需求，不得分。 |

（三）确定成交供应商流程

（1）在满足招标文件全部内容的基础上，招标小组按照综合评分法，对投标人进行打分，分数最高为供应商。若各供应商最终报价均超过了项目采购预算，采购人不能支付的，活动终止；在推荐确定成交候选供应商之前，如果招标小组超过三分之二的成员认为，排在前面的成交候选供应商的最终报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约，可要求其予以说明理由。否则，招标小组可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在其次的成交候选供应商递补。

（2）确定成交供应商

在招标结束后，按照招标小组成员推荐的成交候选人顺序确定排序第一的供应商为成交供应商。如成交供应商拒绝与采购人签订合同，或签订合同后无法履约的，招标小组可以取消该供应商的中标资格，由排在第二的成交候选供应商递补。

项目中标结果将于2-4个工作日后在鄂尔多斯国际机场微信公众平台上进行公布，供应商可自行查询，不再另行通知。

- 第四章、响应文件格式与要求（仅供参考）

## 格式一：

（相应文件封面）

询价/竞争性磋商响应文件

（正本/副本）

项目名称：

项目编号：

竞标人名称

年    月    日

## 格式二：

目录

一、投标承诺书…………………………………………………………（ ）

二、法定代表人授权委托书……………………………………………（ ）

三、项目分项报价明细表………………………………………………（ ）

四、项目服务方案、承诺和质量保证措施……………………………（ ）

## 格式三

投标承诺书

鄂尔多斯市空港实业有限公司：

1.按照已收到的项目编号为              的              采购项目采购文件要求，经我公司/本人认真研究投标须知、技术规范、资质要求和其它有关要求后，我方愿按上述合同条款、技术规范、资质要求进行投标。我方完全接受本次招标文件规定的所有要求，并承诺在中标后履行我方的全部义务。我方的最终报价为总承包价，保证不以任何理由增加报价。如有缺项、漏项部份，均由我方无条件负责补齐。

2.一旦我方中标，我方保证在合同签订后履行服务内容。

3.我方同意所递交的响应文件在“投标须知”规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标如能中标，我方将受此约束。

4.我方郑重声明：所提供的响应文件内容全部真实有效。

5.我方接受招标文件所列须知中关于没收投标保证金的约定。

6.我方同意提供按照贵方可能另外要求的与其投标有关的任何数据或资料。除非另外达成协议并生效，否则，中标通知书和本响应文件将构成约束双方合同的组成部分。

供应商名称：

详细地址：                        邮政编码：

电    话：        传    真：      电子函件：

供应商开户银行：                  账号/行号：

供应商法人签字：

供应商法人授权代表签字：

供应商名称(公章)：

年 月 日

## 格式四

法定代表人授权委托书

兹委派我单位        （姓名）参加贵单位组织的                  采购活动（项目编号：          ），委派人全权代表我单位处理本次竞标中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对委托代理人签署内容负全部责任。

本授权书于签字盖章后生效，在贵公司收到撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

委托代理人无转委权。

特此委托。

委托代理人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

法定代表人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

竞标人：（公章）

法定代表人：（签字）

年   月   日

## 格式五

投标项目分项报价明细表

项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：该表为参考表。

## 格式六：

项目施工方案、服务承诺和质量保证

供应商可根据采购文件要求自行编写，施工方案、服务承诺、质量保证尽可能详细、全面，否则有可能影响供应商的得分。