项目名称：PVC地板采购安装项目（二次）

项目编号：CG/JTGS-21-010-W

2021年7月30日

目录

第一章 竞争性磋商公告	3

一、项目概况	3

二、获取采购文件的时间、地点、方式	3

三、响应文件接收截止（开标）时间及地点	3

四、联系方式	4

第二章 采购内容与技术要求	5

一、项目说明	5

二、采购内容及要求	5

第三章  供应商须知	8

一、供应商资格要求	8

二、文件应包括	8

三、评标与中标	9

第四章、响应文件格式与要求	12

第一章 竞争性磋商公告

鄂尔多斯机场管理集团有限公司拟采用竞争性磋商的方式采购PVC地板，现邀请符合的供应商参与此次竞争性磋商。

- 一、项目概况

- 项目名称：PVC地板采购安装项目（二次）

- 项目编号：CG/JTGS-21-010-W

- 采购人：鄂尔多斯机场管理集团有限公司

- 资金来源：企业自筹

- 采购内容：采购安装约429平米PVC地板（具体以实际测量为准）。

- 二、获取采购文件的时间、地点、方式

符合上述条件的供应商可于2021年7月30日起登录鄂尔多斯机场管理集团网站页面（网址：http://ordosairport.com/），点击“公告”栏中的“招标信息”栏，查询采购信息，点击信息公告页面左下角“附件”即可浏览、下载采购文件。

- 三、响应文件接收截止（开标）时间及地点

点击信息公告页面正下方蓝色栏“我要报名”，填写准确的企业信息，报名截止时间：2021年8月4日下午17:00

递交响应文件截止（评标）时间：2021年8月5日下午14:30

响应文件接收及评标地点：鄂尔多斯伊金霍洛国际机场综合办公楼2楼208招标室

- 四、联系方式

联系人： 杨先生

联系电话：0477-3855924

邮    箱：jtgf2020@163.com

第二章 采购内容与技术要求

一、项目说明

1.供货期限：10天以内。

2.质保期限：5年

3.项目预算：6万元。

4.付款方式：验收合格后支付总价款95%，质保期满后，10个工作日内支付支付剩余5%。中标供应商须提供相应金额的增值税专用发票进行款项支付。

## 二、采购内容及要求

1.采购内容：429平米PVC地板（具体以实际测量为准）。

2.要求：

（1）经销商必须为该品牌正规经销商（可提供经销商公司与品牌公司项目授权书）。

（2）安装要求包工包料。

（3）现场共为3层，一层55.02㎡，二层186.68㎡，三层186.68㎡，共计约429平米，具体以现场实际尺寸为准，总价不变。

（4）地板要求为深色地毯纹式。

3.技术性能及规格（以下技术参数不得负偏离）：

| 序号 | 技术性能 | 依照标准 | 招标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厚度 |  | 不低于2.0mm |
| 2 | ★耐磨层厚度 |  | 不低于0.3mm |
| 3 | 防火等级 | GB8624-2012 | B1（B-S1） |
| 4 | ★防湿滑等级 |  | R10 |
| 5 | 防霉抗菌 |  | 抗菌防霉 |
| 6 | 抗耐磨性 |  | 持久耐磨 |
| 7 | 氯乙烯单体、可溶性重金属(铅、镉) | GB 18586-2001 | 不含 |
| 8 | 19种重金属检测 |  | 不含 |
| 9 | 苯，甲醛 |  | 不含 |
| 10 | DOP增塑剂 |  | 无 |
| 11 | 辅料要求环保无毒 |  |  |

备注：要求投标供应商投标时提供不小于8cm*8cm的样品，样品标准不低于上述参数标准。

第三章  供应商须知

## 一、供应商资格要求

供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

## 二、文件应包括

投标单位编制的响应文件应包括但不少于下列内容：

1、投标承诺书

2、法定代表人授权委托书

3、项目分项报价明细表（包括分项单价、总价、运输费用、价格及税费等）

4、项目售后服务及质量保证承诺

5、投标单位近两年类似项目的相关业绩证明（合同或中标通知书）

6、投标单位须提供的各类相关证明材料

（1）资格证明材料（包含营业执照（副本）复印件、组织机构代码复印件、税务登记证（副本）复印件、经营许可证复印件）

（2）投标单位认为需提供的相关证明文件及资料

以上文件均需装订成册，响应文件需递交正本1份，副本4份，PDF格式电子文档1份(光盘或优盘)；以上资料需签字、盖章的必须由法定代表人或经其授权的代表签字，并加盖公章密封。响应文件在封面必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。法定代表人或经其授权的代表需核对身份证，请携带身份证原件。若副本与正本不符，以正本为准。响应文件及资料无论投标单位是否中标均不予退还。

## 三、评标与中标

鄂尔多斯机场管理集团采购管理部门组织成立竞争性磋商小组，小组将按照以下基本程序组织竞争性磋商：

1.公布投标人名称，监督人员检查投标文件的密封情况。投标文件密封情况经检查确认无误后，监督人员当众拆封。

2.采购小组对投标人递交的投标文件的有效性、完整性和对询价文件的响应程度进行审查。经审查，递交响应文件投标单位法定代表或其委托授权人身份与响应文件不符的；或未按照询价文件规定装订、密封、签署、盖章的均视为无效文件。

3.评标

磋商小组对响应文件响应情况、价格、服务承诺、样品、执行能力等方面进行全面比较与评价，了解和掌握各实质性响应投标人的响应程度，进行项目磋商准备。

投标人通过抽签的方法确定参加磋商投标人的磋商顺序，所有磋商小组成员集体与每位投标人分别进行单独磋商，磋商轮次由小组成员视情况而定。

4.评标办法与确定成交供应商

（1）在满足采购文件全部内容的基础上，采购小组按照综合评分法。

（2）按照采购小组推荐的中标候选人顺序确定排序第一的投标人为成交供应商，如成交供应商拒绝与采购人签订合同，或签订合同后无法履约的，采购小组可以取消该供应商的中标资格，按顺序由排在其次的成交候选供应商递补，以此类推。

（3）评分细则

1）价格权重50%，最低投标报价为基准价，投标报价得分=（基础价÷投标报价）×50%×100。

2）商务及技术权重50%

| 项目名称：PVC地板采购安装项目 项目编号：CG/JTGS-21-010-W |  |
| --- | --- |
| 评审因素 | 评审标准 |
| 业绩（8分） | 从2020年1月1日至今的PVC地板销售业绩，合同价格及公章需清晰可见。 1.2020年1月1日至今合同大于10万元的，每有一项加2分； 2.2020年1月1日至今合同大于5万元小于10万元的，每有一项加1分； 3.小于5万的不得分。 |
| 投标文件响应程度 （15分） | 投标产品的技术参数响应招标文件要求，重要技术参数全部或部分优于招标文件要求（10-15分）； 投标产品的技术参数响应招标文件要求，重要产品技术参数满足招标文件要求（6-9分）； 投标产品技术参数没有完全响应招标文件要求，部分一般参数（非主要）低于招标文件要求（1-5分） 投标产品技术参数没有响应招标文件要求，部分重要参数低于招标文件要求（0分） |
| 产品质保期限（10分） | 质保期限满足最低要求（5年）得3分，每延长一年加1分，最高得10分。 |
| 售后服务体系、售后承诺 （7分） | 1、有详细、周到的服务方案及响应机制；（4-7分） 2、服务方案较详细，有响应机制；（1-3分） 3、缺项0分。 |
| 样品质量 （10分） | 投标产品整体质量状况，包括产品质量、工艺水平等。 1.优秀7-10分； 2.良4-6分； 3.一般0-3分。 4.未带样品不得分。 |

（5）确定成交投标单位

若各投标人最终报价均超过了项目采购预算，采购人不能支付的，磋商活动终止；在推荐确定成交候选投标人之前，如果磋商小组超过三分之二的成员认为，排在前面的成交候选投标人的最终报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约，可要求其予以说明理由。否则，磋商小组可以取消该投标人的成交候选资格，按顺序由排在其次的成交候选投标人递补。

在磋商结束后，按照磋商小组成员推荐的成交候选人顺序确定排序第一的投标人为成交投标人。如成交投标人拒绝与采购人签订合同，或签订合同后无法履约的，磋商小组可以取消该投标人的中标资格，由排在第二的成交候选投标人递补。

项目中标结果将于2-4个工作日后在集团公司网站上进行公布，投标人可自行登陆查询，不再另行通知。

第四章 响应文件格式与要求

- 竞争性磋商响应文件

- （正本/副本）

- 项目名称：

- 项目编号：

- 竞标人名称

- 年    月    日

- 目录

- 1.企业资质文件

- 2.法定代表人授权委托书

- 3.投标报价表

- 4.服务承诺书

- 5.业绩证明等佐证材料

- 1.企业资质文件

企业营业执照（副本）复印件

组织机构代码证复印件

税务登记证（副本）复印件

- 2.法定代表人授权委托书

兹委派我单位        （姓名）参加贵单位组织的                  采购活动（项目编号：          ），委派人全权代表我单位处理本次竞标中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对委托代理人签署内容负全部责任。

本授权书于签字盖章后生效，在贵公司收到撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

委托代理人无转委权。

特此委托。

法定代表人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

委托代理人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

竞标人：（公章）

法定代表人：（签字）

年   月   日

- 3.投标报价表

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单价（元） | 数量（㎡） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一层PVC地板 | 详见下文 |  | 55.02 |  |  |
| 2 | 二层PVC地板 | 详见下文 |  | 186.68 |  |  |
| 3 | 二层PVC地板 | 详见下文 |  | 186.68 |  |  |
| 合计 |  |  |  | 428.38 |  |  |
| 供货期： 质保期： 税率： |  |  |  |  |  |  |

备注：具体以现场实际尺寸为准，总价不变，报价含运输安装等一切费用。

投标人法定代表人（或法定代表授权人）签字：

投标人（签章）：

年    月    日

- 4.服务承诺书

- 5.业绩证明等佐证材料