采购文件

项目名称：航站楼顶部防水服务项目（二次）

项目编号：CG/JCGS-22-010-N

2022年4月28日

目录

第一章 竞争性磋商公告	3

一、项目概况	3

二、获取采购文件的时间、地点、方式	3

三、响应文件接收截止（开标）时间及地点	3

四、联系方式	4

第二章 采购内容及技术要求	5

一、项目说明	5

二、项目要求	5

第三章 供应商须知	5

一、供应商资格要求	10

二、响应文件的构成	10

三、评标与中标	10

第四章、响应文件格式与要求	14

# 第一章 竞争性磋商公告

鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司拟采用竞争性磋商的方式采购航站楼顶部防水服务，现邀请符合条件的供应商前来参与此次采购活动。

## 一、项目概况

（一）项目名称：航站楼顶部防水服务项目（二次）

（二）项目编号：CG/JCGS-22-010-N

（三）采购人：鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司

（四）资金来源：企业自筹

（五）采购内容：航站楼顶部防水服务。

## 二、获取采购文件的时间、地点、方式

符合上述条件的供应商可于2022年4月28日起登录鄂尔多斯机场管理集团有限公司网站页面（网址：http://ordosairport.com/），点击“公告”栏中的“招标信息”栏，查询采购信息，点击信息公告页面左下角“附件”即可浏览、下载采购文件。

## 三、响应文件接收截止（开标）时间及地点

点击信息公告页面正下方蓝色栏“我要报名”，填写准确的企业信息，报名截止时间：2022年5月5日下午17：00

递交响应文件截止（评标）时间：2022年5月6日下午14:30

响应文件接收及评标地点：鄂尔多斯机场管理集团办公楼2楼208招标室

投标人应遵守国家相关新冠防疫要求及鄂尔多斯市当地新冠防疫要求，进入招标人所属楼宇，需要主动接受体温检测、出示“三码”及24小时核酸检测阴性证明，均正常后登记人员信息，正常进入。

## 四、联系方式

联系人：杨先生

联系电话：0477-3855870

邮    箱：jtgf2020@ 163.com

# 第二章技术要求

## 一、项目说明

（一）项目情况：本项目为一整包，不允许转包。

（二）控制价：8.5万元/年。

（三）服务期：3年

（四）付款方式：此服务无预付款，中标供应商须提供相应金额的增值税专用发票，合同签订之日起满一年满足甲方要求服务内容支付总金额的100%，在每年支付费用时如不满足甲方要求服务内容，从此款项予以扣除。

## 二、项目要求

## （一）服务内容要求：

1.下雨时，及时到现场，对漏雨点进行排查，找出漏雨位置并做好记号；

2.材料要求：选择国内一线品牌耐候密封胶；

3.基层处理：选用适当工具清理基层，使基层平整、清洁、干燥，达到施工条件；

4.细部防腐防水工艺：细部防水处理包括板与板的搭接缝、老虎窗周边、屋脊、螺丝点、天沟、铝板老化腐蚀部位等一切可能渗漏水的部位，进行特殊处理(不影响美观和使用及原有顶部金属屋面成品的保护）；

5.耐候密封胶处理：对排查出的漏雨点进行基层处理后，用耐候密封胶对漏雨点及周围进行打胶处理；

6. 对结构胶老化区域进行铲除并重新打胶处理，对天沟进行检查，天沟需及时清理杂物，防止堵塞造成漏水；

7.金属屋面维修养护安全风险比较大，施工方应制定完善的安全施工措施，确保施工安全，并确保对航站楼的运营及安全不会造成任何影响。

8.必须有至少1名有拥有该类专业资格证且从事该类工作五年以上作为项目负责人且所有作业人员必须有高空作业资格证书；

9.合同签订后，必须向甲方提供所有施工人员信息且人员必须有意外险；

10.在施工期间，注意顶部金属屋面成品的保护，如因乙方原因对航站楼顶部金属屋面破损时，需自行修复或更换，对甲方造成损失，照价赔偿；

11.屋面清灰施工，采用人工装桶，从检修口运出，运到指定的垃圾场所；

12.进行防水施工前，清理基层的浮灰、油污或疏松物等杂质。基面必须清除干净，不得有浮尘、杂物、明水等，并随时注意保持屋面清洁卫生；

13.施工单位须严格按照国家相关法律、法规，安全生产制度、安全操作规程、规范及标准进行施工，并严格执行各项规定。施工项目必须有针对性的安全措施。

14.机场监管人员对施工全过程进行监督，对各种不安全因素、隐患有权提出整改意见。施工单位对提出问题及隐患必须立即整改。

15.如需动火，在开工前至少提前3个工作日联系机场甲方，办理动火证。

16.施工单位提前进行内部培训，严格准守机场公司各项规章制度及航站楼（区）运行管理手册中相关规定，切勿随意离开施工区域，听从现场监管人员指挥。

17.若特殊原因需进入控制区的所有人员、车辆需提前办理场内通行证。进入控制区时持通行证、身份证（驾驶车辆需携带驾驶证、行驶证、车辆通行证）在机场监管人员陪同下主动接受安检检查、并检查通过后进入控制区，严禁藏匿夹带违禁物品。

18.施工人员严格按规定的时间、路线出入控制区，必须在指定的区域内施工，不得随意离开施工现场，施工中需穿反光服饰，严格服从机场监管人员指挥。

19.施工单位必须指定专人负责现场的安全管理工作，安全管理人员认真履行职责，实施现场安全监督,不得擅自离开现场。对可能发生的问题及时采取措施予以控制，发生违章指挥、违章操作的行为要及时指出、坚决制止。

20.施工现场应做到每次完工清场，未经机场监管人员批准不得擅自将施工物品存放于控制区内或机场围界附近。经机场监管人员批准同意存放控制区内的应存放到指定区域。

21.提前做好施工组织计划，当天要将维修第二天使用工具及施工进度表提前报监管部门并签字确认。

22.施工单位据监管方提供的资料对施工现场及其影响的区域内的设施设备及地下的障碍物清理或采取相应的措施，对周围道路管线采取保护措施。

23.施工单位应做好现场保护，文明施工，按指定区域通行和运送材料。运输材料时，对通行区域设施设备进行保护，避免材料遗留至运输线路上及损坏设施设备，严禁进入其它区域。

（二）航站楼顶部防水验收方案

1.下雨楼内漏雨时，乙方必须在甲方通知后两小时内到达现场查看漏雨点，如未到场，扣除1000元/次；屋面干燥后24小时内进场维修；

2.维修同一漏雨点两次后仍继续漏水，按每漏雨一次扣5000元，直到维修不漏为止；

3.若甲方通知乙方一年内三次不到现场或服务期间未达到甲方的要求，甲方可自行解除合同并全额扣除当年的支付费用；

（三）成品保护及安全注意事项

1.施工人员应穿软质胶底鞋，统一着装，严禁穿带钉的硬底鞋。在施工过程中，严禁非本工序人员进入现场。

2.工程验收合格后，及时作好保护措施，施工时必须防止出现人员出现不正当施工。

3.施工中若有局部问题，应及时采取相应的补强措施，以确保工程的质量。

4.存放材料地点和施工现场必须通风良好。

第三章 供应商须知

## 一、供应商资格要求

供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

投标人须具有防水防腐保温工程专业承包二级（乙级）及以上资质，并具有有效的安全生产许可证。

## 二、响应文件的构成

供应商编制的响应文件应包括但不少于下列内容：

1、投标承诺书；

2、法定代表人授权委托书；

3、项目分项报价明细表（包括所有费用）；

4、供应商应提供的各类证明材料：

（1）资格证明材料（包含营业执照（副本）原件；

（2）供应商认为需提供的相关证明文件及资料 。

注：以上文件均需装订成册，响应文件需递交正本1份，副本4份，PDF格式电子文档1份(光盘或优盘)；以上资料需签字、盖章的必须由法定代表人或经其授权的代表签字，并加盖公章密封。响应文件在封面必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。若副本与正本不符，以正本为准。法定代表人或经其授权的代表需核对身份证，请携带身份证原件。响应文件及资料无论供应商是否中标均不予退还。

## 三、评标与中标

鄂尔多斯机场采购管理部门组织成立竞争性磋商小组，小组将按照以下基本程序组织磋商：

1.公布递交响应文件投标人名称。监督人员在磋商现场检查响应文件的密封情况，响应文件的密封情况经确认无误后，工作人员当众拆封。

2.磋商小组从供应商递交的响应性文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查。经审查，递交响应文件供应商法定代表或其委托授权人身份与响应文件不符的；或未按照竞争性磋商文件规定装订、密封、签署、盖章的，按无效投标处理。

3.磋商与报价

A.磋商

磋商小组对投标文件响应情况、报价比例、企业业绩、执行合同能力等方面进行全面比较与评价，了解和掌握各实质性响应供应商的响应程度，做好磋商准备。

磋商小组通过投标人抽签的顺序确定投标人的磋商顺序，所有磋商小组成员集体与每位投标人分别进行单独磋商，磋商轮次由小组成员视情况而定。

B.报价

每一个磋商轮次进行一次报价，报价以书面形式须由法定代表人或其授权人签字确认后送交磋商小组。

4. 评标办法与确定成交供应商

（1）在满足竞争性磋商文件全部内容的基础上，磋商小组按照综合评分法，根据综合情况由高到低排列供应商顺序并推荐中标候选人。

（2）在磋商结束后，按照磋商小组推荐的中标候选人顺序确定排序第一的投标人为成交供应商，如成交供应商拒绝与采购人签订合同，或签订合同后无法履约的，磋商小组可以取消该供应商的中标资格，按顺序由排在其次的成交候选供应商递补，以此类推。

（3）评分细则

1）.价格权重50%

最低投标报价为基准价，投标报价得分=（基准价÷投标报价）×50%×100。

2）.商务及技术权重50%

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 业绩 （5分） | 投标企业近三年有铝镁锰板屋面的业绩，以单项中标通知书（附清单）或合同（附清单）复印件为准，金额及公章必须清晰可见，不清晰不予评分。 每有1项得1分，本项目最多得5分。 |
| 服务及承诺（15分） | 1.有详细的服务方案及响应机制；（10-15分） 2.有服务方案及响应机制；（5-9分） 3.缺项；（0分） |
| 安全保证措施 （15分） | 1、安全保证措施完善得力可得7-15分。 安全保证措施一般可得3-6分。 3、安全保证措施错略不得分0分 |
| 质量保证期（15分） | 如在此三年维护服务期完成后，延长维护服务期半年以上可根据该情况酌情加分。 - 延长半年以上10-15分。 - 延长三个月以上5-9分。 - 不延长0分。 |

5.项目中标结果将于2-4个工作日后在鄂尔多斯机场管理集团网站上进行公布，供应商可自行登陆查询，不再另行通知。

- 第四章、响应文件格式与要求

- （相应文件封面）

- 竞争性磋商响应文件

- （正本/副本）

- 项目名称：

- 项目编号：

- 竞标人名称

- 年    月    日

- 目录

- 1、企业资质文件。

- 2、法定代表人授权委托书

- 3、投标报价表

- 4、服务承诺书

- 5、业绩和其他佐证材料

- 1、企业资质文件

企业营业执照（副本）复印件

- 2、法定代表人授权委托书

兹委派我单位        （姓名）参加贵单位组织的                  采购活动（项目编号：          ），委派人全权代表我单位处理本次竞标中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对委托代理人签署内容负全部责任。

本授权书于签字盖章后生效，在贵公司收到撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

委托代理人无转委权。

特此委托。

法定代表人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

委托代理人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

竞标人：（公章）

法定代表人：（签字）

年   月   日

- 3、项目分项报价明细表

项目名称：

项目编号：

| （上述报价明细表仅供参考，格式可变） 序号 | 服务 |  |  |  | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务期限： 税率： 质保期： |  |  |  |  | 合计 |  |

备注：报价含税费等一切相关费用。

投标人法定代表人（或法定代表授权人）签字：

投标人（签章）：

年    月    日

- 4、服务承诺书

- 5、业绩和其他佐证材料