采购文件

项目名称：35kV变电运行及线路承包项目

项目编号：CG/JCGS-22-028-N

2022年11月05日

目录

第一章 竞争性磋商公告	3

一、项目概况	3

二、获取采购文件的时间、地点、方式	3

三、响应文件接收截止（开标）时间及地点	3

四、联系方式	4

第二章 采购内容及技术要求	5

一、项目说明	5

二、项目要求	5

第三章 供应商须知	5

一、供应商资格要求	11

二、响应文件的构成	11

三、评标与中标	11

第四章、响应文件格式与要求	15

# 第一章 视频磋商公告

鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司拟采用竞争性磋商的方式采购35kV变电站运行及线路承包，现邀请符合条件的供应商前来参与此次采购活动。

## 一、项目概况

（一）项目名称：35kV变电站运行及线路承包项目

（二）项目编号：CG/JCGS-22-028-N

（三）采购人：鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司

（四）资金来源：企业自筹

（五）采购内容：机场35kV变电站运行及线路承包维护

## 二、获取采购文件的时间、地点、方式

符合上述条件的供应商可于2022年12月12日起登录鄂尔多斯机场管理集团有限公司网站页面（网址：http://ordosairport.com/），点击“公告”栏中的“招标信息”栏，查询采购信息，点击信息公告页面左下角“附件”即可浏览、下载采购文件。

## 三、响应文件接收截止（开标）时间及地点

点击信息公告页面正下方蓝色栏“我要报名”，填写准确的企业信息，报名截止时间：2022年12月21日下午17:00

递交响应文件截止（评标）时间：2022年12月22日上午9:30

递交的响应文件需加盖公章密封邮寄到我处（不接收到付），快递邮寄单号发送至联系人邮箱。注：各投标人需自行把握快递送达时限，自行选择快递公司。邮寄过程中出现的各类问题请与快递公司联系，我司不对快递运送过程进行解释。最终只要在投标文件递交截止前送达即可（以快递公司送达我公司收发室录像时间和快递签收时间为准同时满足为准。如快递公司提前签收而未送达，仍已未按时送达处理），请各投标人自行把握好邮寄时间。

响应文件接收及评标地点：鄂尔多斯机场管理集团办公楼2楼208招标室

## 四、踏勘时间及地点

施工单位自愿组织现场踏勘

（一）投标人踏勘现场发生的费用自理。

（二）除采购人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

（三）采购人在踏勘现场中介绍的施工场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此做出的判断和决策负责。

（四）探勘时间：2022年12月15日14:00

探勘地点：鄂尔多斯市伊金霍洛国际机场

踏勘联系人：曹先生

联系电话：15547728106

## 五、联系方式

联系人：杨先生

联系电话：0477-3855870

邮    箱：jtgf2020@ 163.com

# 第二章 技术要求

## 一、项目说明

（一）项目情况：本项目为一整包，不允许转包。

（二）控制价：50万元/年。

（三）服务期：3年

（四）付款方式：合同签订后，受托方需派遣运行维护人员先行保障一个月，委托方确认保障工作合格，且收到受托方开具相应金额的增值税专用发票后15个工作日内，向受托方支付合同总金额的40%，待受托方完成一年委托运行维护服务工作、提供维护报告，经委托方验收合格后，受托方开具相应金额的增值税专用发票后15个工作日内，向受托方支付合同总金额的60%。

## 二、项目要求

1、施工方需有承装（修、试）电力三级资质。

2、投标单位要在2022年在鄂尔多斯供电公司大客户中心备案过有资格担任工作的三种人（工作票签发人、工作负责人、进站作业工作班人员）名单企业。

3、投标单位需要报机场35kV变电站运行及线路承包项目后，如何开展相关运行维护工作制定整体运行维护方案供机场考评，中标后按照具体方案严格开展日常安全运行工作。

4、中标方不得在中标后进行第三方转包，如有负相应的法律责任，并无偿退出变电站运行。

5、变电站运行维护界限：自机场35kV变电站的2个110kV上级变电站内出线间隔设备、电缆、架空线路至机场35kV变电内10kV出线电缆到机场各配电室、箱变进线柜电缆螺栓接头处及相应10kV电缆沟及井的日常运行、巡视检查、维护及抢修工作。

6、按期上报检修计划至属地供电公司，每年至少开展2次舂秋季变电站设备及线路登杆运行维护检查，每年开展1次机场35kV上级变电站出线间隔设备的预试、35kV全站设施设备、电缆及架空线路预防性试验，并对站内二次系统整定值进行整体重新核定及系统输入设置，在试验后15日内出具电子及纸质相应检测报告盖章后及时送予我单位。

7、运维、检修及试验工作人员必须取得相关工作资质且购买120万以上人生意外险方可参与相关工作。

8、受托方需要在签订合同后2个月内完成机场35kV上级2个变电站出线间隔设备施工三措办理，在1个维护期内可有效开展相关设备检修维护工作。受托方需要在1个月内完成机场35kV变电站内全部运行调度人员备案工作。

9、如因变电站日常运行、检修及试验施工方操作失误造成的运行安全风险全部由受托方方负责理赔。

10、机场35kV变电站运行值班人员必须全天执行2人24小时值班制度，维护人员需要在故障发生后1小时到达故障点并开展相关应急抢修工作。架空线路及电缆隧道每月至少开展1次巡视检查并记录，在当月的10日前完成相关工作，必须以纸质及电子版文字及图片盖章反馈我单位。当属地供电公司及委托方遇有特殊保障时或其他要求时，受托方要在规定时间内完成相关运行维护检查反馈。

11、年度特殊大修及技术改造超过0.3万元以及超过0.3万元的零配件，受托方应提前1个月向委托方报送，经委托方书面同意后方可实施，费用由委托方在工程完工后支付。单价在0.3万元以内的，由受托方自行采购更换。

12、日常运行、巡视检查维护、常规检修及预试（日常运行巡视检查维护及常规检修预试成本包含在委托方支付给受托方的运维费用当中，委托方不在另行支付）。

13、事故抢修（如发生事故抢修时人工成本不计入工时费用，抢修设备材料单价超过0.3万元以上的由委托方承担相应费用，0.3万元以下由受托方承担相应费用）。

14、每月定期开展人员业务知识培训；编制应急预案每季度开展一次事故应急演练建档留存。

15、加强运行及检修工作的安全管理，杜绝各类人为责任事故。

16、受托方不按运行维护方案开展相关工作，委托方有权扣减相应服务内容运维费用100%的违约金，受托方有权自应付款项目中直接扣除受托方应承担的违约金，受托方对此不持异议。如季度内2次或一年内3次违约变电站运行维护方案中的具体内容，委托方将收回该站运行维护权，受托方将无偿自动退出该站维护运行权并无偿全额退回变电站运行维护全年费用至委托方。

第三章 供应商须知

## 一、供应商资格要求

供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

服务方需具有承装（修、试）电力三级资质。

## 二、响应文件的构成

供应商编制的响应文件应包括但不少于下列内容：

1、投标承诺书；

2、法定代表人授权委托书；

3、项目分项报价明细表（包括所有费用）；

4、供应商应提供的各类证明材料：

（1）资格证明材料（包含营业执照（副本）原件；

（2）供应商认为需提供的相关证明文件及资料 。

注：以上文件均需装订成册，响应文件需递交正本1份，副本4份，PDF格式电子文档1份(光盘或优盘)；以上资料需签字、盖章的必须由法定代表人或经其授权的代表签字，并加盖公章密封。响应文件在封面必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。若副本与正本不符，以正本为准。法定代表人或经其授权的代表需核对身份证，请携带身份证原件。响应文件及资料无论供应商是否中标均不予退还。

## 三、评标与中标

鄂尔多斯机场采购管理部门组织成立竞争性磋商小组，小组将按照以下基本程序组织磋商：

1.公布递交响应文件投标人名称。监督人员在磋商现场检查响应文件的密封情况，响应文件的密封情况经确认无误后，工作人员当众拆封。

2.磋商小组从供应商递交的响应性文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查。经审查，递交响应文件供应商法定代表或其委托授权人身份与响应文件不符的；或未按照竞争性磋商文件规定装订、密封、签署、盖章的，按无效投标处理。

3.磋商与报价

A.磋商

磋商小组对投标文件响应情况、报价比例、企业业绩、执行合同能力等方面进行全面比较与评价，了解和掌握各实质性响应供应商的响应程度，做好磋商准备。

磋商小组通过投标人抽签的顺序确定投标人的磋商顺序，所有磋商小组成员集体与每位投标人分别进行单独磋商，磋商轮次由小组成员视情况而定。

B.报价

每一个磋商轮次进行一次报价，报价以书面形式须由法定代表人或其授权人签字确认后送交磋商小组。

4. 评标办法与确定成交供应商

（1）在满足竞争性磋商文件全部内容的基础上，磋商小组按照综合评分法，根据综合情况由高到低排列供应商顺序并推荐中标候选人。

（2）在磋商结束后，按照磋商小组推荐的中标候选人顺序确定排序第一的投标人为成交供应商，如成交供应商拒绝与采购人签订合同，或签订合同后无法履约的，磋商小组可以取消该供应商的中标资格，按顺序由排在其次的成交候选供应商递补，以此类推。

（3）评分细则

1）.价格权重55%

最低投标报价为基准价，投标报价得分=（基准价÷投标报价）×55%×100。

2）.商务及技术权重45%

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 业绩 （5分） | 投标企业近两年有同类业绩，以单项中标通知书（附清单）或合同（附清单）复印件为准，金额及公章必须清晰可见，不清晰不予评分。每有一项得1分，本项目最多得5分。 |
| 服务方案的技术参数响应程度 （20分） | 1.服务方案的技术参数响应招标文件要求，重要技术参数全部或部分优于招标文件要求。（10-20分） 2.服务方案的技术参数响应招标文件要求，重要技术参数满足招标文件要求。（6-9分） 3.服务方案的技术参数没有完全响应招标文件要求，部分一般技术参数（非主要）低于招标文件要求。（1-5分） 4.投标产品的技术参数没有响应招标文件要求，部分重要技术参数低于招标文件要求。（0分） |
| 售后服务、承诺 （15分） | 1.有详细、周到的售后服务及响应机制；（9-15分） 2.售后较详细，有响应机制；（1-8分） 3.缺项0分。 |
| 增值服务（5分） | 有其他实质性增值服务的每有一项加1分。 如现有电路、断路器、电容柜等检测。 |

5.项目中标结果将于2-4个工作日后在鄂尔多斯机场管理集团网站上进行公布，供应商可自行登陆查询，不再另行通知。

- 第四章 投诉与质疑

- 1.本次采购的投诉与质疑参照《政府采购质疑和投诉办法》执行。

- 2.供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

- 3.潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

- 4.对采购结果提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，不接受潜在供应商对结果的质疑和投诉。

- 5.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

- （二）质疑项目的名称、编号；

- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

- （四）事实依据；

- （五）必要的法律依据；

- （六）提出质疑的日期。

- 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 6.供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人提出质疑，联系电话：0477-3855870。对采购人的质疑答复不满意，或者采购人未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向鄂尔多斯机场管理集团有限公司纪检监察室提起投诉，联系电话：0477-3855813。

- 第五章、响应文件格式与要求

- （相应文件封面）

- 竞争性磋商响应文件

- （正本/副本）

- 项目名称：

- 项目编号：

- 竞标人名称

- 年    月    日

- 目录

- 1、企业资质文件。

- 2、法定代表人授权委托书

- 3、投标报价表

- 4、服务承诺书

- 5、供应商投标承诺书

- 6、业绩和其他佐证材料

- 1、企业资质文件

企业营业执照（副本）复印件

- 2、法定代表人授权委托书

兹委派我单位        （姓名）参加贵单位组织的                  采购活动（项目编号：          ），委派人全权代表我单位处理本次竞标中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对委托代理人签署内容负全部责任。

本授权书于签字盖章后生效，在贵公司收到撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

委托代理人无转委权。

特此委托。

法定代表人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

委托代理人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

竞标人：（公章）

法定代表人：（签字）

年   月   日

- 3、项目分项报价明细表

项目名称：

项目编号：

|  |  |  |  |  | 总价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 税率： |  |  |  | 合计 |  |  |

（上附表格格式经供参考）

备注：报价含税费等一切相关费用。

投标人法定代表人（或法定代表授权人）签字：

投标人（签章）：

年    月    日

- 服务承诺书

- 5、供应商投标承诺书

XXXX公司：

本投标人在参与XXXX项目（项目编号：XXXX）中做出如下承诺：

- 拥护国家治理政府采购领域商业贿赂工作决策，自觉遏制商业贿赂行为；

- 不向采购人、招标代理机构行贿或者提供不正当利益；

- 严格执行采购文件，在采购过程中不与采购人私下协商谈判；

- 不与采购人、招标代理机构或者其他供应商恶意串通；

- 保证公平竞争，不提供虚假材料谋取成交资格；

- 自觉维护采购市场秩序，不以不正当手段诋毁和排挤其他供应商；

- 按照采购内容和标准，在规定时限内与采购人签订采购合同；

- 成交后严格履行合同，不与采购人私自更改合同或降低合同标准，损公肥私。

如违背上述承诺，自愿按有关法律、法规、规章和制度的规定接受处罚。

投标人法定代表人（或法定代表授权人）签字：

投标人（签章）：

年    月    日

- 6、业绩和其他佐证材料