采购文件

项目名称：机场智慧安全综合管理平台项目

项目编号：CG/JCGS-23-010-N

2023年5月17日

目录

第一章 竞争性磋商公告	3

一、项目概况	3

二、获取采购文件的时间、地点、方式	3

三、响应文件接收截止（开标）时间及地点	3

四、联系方式	4

第二章 采购内容及技术要求	5

一、项目说明	5

二、项目要求	5

第三章 供应商须知	5

一、供应商资格要求	11

二、响应文件的构成	11

三、评标与中标	11

第四章、响应文件格式与要求	15

# 第一章 竞争性磋商公告

鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司拟采用竞争性磋商的方式采购机场智慧安全综合管理平台，现邀请符合条件的供应商前来参与此次采购活动。

## 一、项目概况

（一）项目名称：机场智慧安全综合管理平台项目

（二）项目编号：CG/JCGS-23-010-N

（三）采购人：鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司

（四）资金来源：企业自筹

（五）采购内容：机场智慧安全综合管理平台

## 二、获取采购文件的时间、地点、方式

符合上述条件的供应商可于2023年7月12日起登录鄂尔多斯机场管理集团有限公司网站页面（网址：http://ordosairport.com/），点击“公告”栏中的“招标信息”栏，查询采购信息，点击信息公告页面左下角“附件”即可浏览、下载采购文件;登录鄂尔多斯机场管理集团有限公司网站页面（网址：http://ordosairport.com/）/鄂尔多斯市公共阳光采购云平台（http://cgpt.ordosairport.com/），注册登录浏览、下载采购文件，线上报名递交响应文件参与项目，平台使用具体流程详见公告平台操作指引。

## 三、响应文件接收截止（开标）时间及地点

点击信息公告页面正下方蓝色栏“我要报名”，填写准确的企业信息，报名截止时间：2023年7月24日下午17:00

递交响应文件截止（评标）时间：2023年7月25日上午9:30

响应文件递交方式：电子版云平台线上递交，纸质版同时送达。

邮寄递交的响应文件需加盖公章密封现场送达我处，响应文件接收及评标地点：鄂尔多斯机场管理集团办公楼2楼208招标室

## 四、联系方式

联系人：杨先生

联系电话：0477-3855870

邮    箱：jtgf2020@ 163.com

# 第二章 技术要求

## 一、项目说明

（一）项目情况：本项目为一整包，不允许转包。

（二）控制价：90万元整。

（三）硬件质保期：5年；软件维护期：2年

（四）开发期：合同签订后3个月

（五）付款方式：无预付款，验收合格后15个工作日内支付95%货款，剩余5%质保金质保期后支付，中标供应商须提供相应金额的增值税专用发票进行款项支付。

## 二、项目要求

# (一）项目概述

基于目前安全管理现状，响应国际民航组织（ICAO）和民航局对安全管理工作的要求，结合机场安全管理体系、管理系统建设经验，建设一套功能齐全、系统完善、高效便捷的机场智慧安全综合管理信息平台，做到安全管理标准化、流程化、电子化。

通过系统建设，开发移动端应用，实现员工报告、风险管理、监督审核、事件调查、数据分析和纠正预防；落实一系列先进的理论方法，为安全管理提供先进的技术手段，提高安全管理效率，促进安全水平提高，推进安全文化升级。

通过平台集成，实现机场安全管理的信息化、科学化，提升“主动、智能、可控”安全管理能力，助力一线管理、管理运营、中层管理和高层决策人员的日常安全管理工作和安全决策工作，对鄂尔多斯机场的安全运行提供可靠保障。

# （二）平台开发需求

1、客户端需求

移动端：微信小程序

电脑端：网页版，支持主流浏览器

2、平台网络信息安全需求

按网络安全等级保护定级要求，提供软件设计、架构、开发相关技术文档；对软件中存在的不符合项，进行免费升级迭代，确保该系统软件设计架构、数据传输、代码开发等符合相应等级的等保要求，配合完成系统等保定级。

要求2级等保。

3、平台服务器需求

3台云服务器，分别用于应用服务器、数据库服务器、备份服务器，云服务器使用公用网络,配置不低于4核CPU、8G内存、2T硬盘，可方便进行扩展。1台80寸以上外接显示屏（无线连接、智能可触摸）。

数据库需采用国产信创数据库。

4、平台开发团队需求

4.1成员要有开展民航安全管理系统、法定自查、安全责任、双重预防机制培训能力，并对机场开展相关安全类培训；

4.2 成员要具备开展系统平台必备的开发技术能力，并在合作期内根据甲方需求开展系统修改、维护和更新。

5、其他

本项目自主开发的软件所有权及软件知识产权属于采购人。

# （三）平台功能要求

1、平台主页

平台前台主页可直接查看公共信息，包括安全通知通告、安全制度汇编。

2、平台后台

（1）建立用户管理系统，用于记录和管理用户的基本信息、角色和权限，以及对用户进行身份验证和授权等操作。提供标准化接口，系统要具体可拓展性，以此平台为雏形，为后期建立综合管理信息系统预留拓展空间和接口标准。具备统一的登录入口，实现单点登录，登录授权机制能够融合当前已建设完成的业务系统。平台接口服务规范要求

#API文档和接口说明：提供详细的API文档和接口说明，包括接口的URL、参数、请求方法、请求头、响应格式等信息。文档应清晰易懂，方便其他开发者理解和调用。

#接口身份验证：确保接口的安全性，要求其他系统在调用用户管理平台的接口时进行身份验证。可以采用OAuth、JWT等标准协议来实现。

#数据格式规范：定义接口数据的格式规范，如使用JSON或XML格式进行数据传输。确保数据的一致性和互操作性。

#错误处理机制：设计良好的错误处理机制，当接口调用出现异常或错误时，能够返回清晰的错误信息，帮助开发者快速定位问题。

#安全性考虑：对于涉及用户隐私和敏感信息的接口，要加强安全性考虑，确保数据传输和存储的安全性。

#接口版本管理：在接口进行更新和修改时，要考虑版本管理，确保老版本接口的兼容性，并通知其他系统及时更新接口版本。

#频率限制和防止滥用：为了防止接口被滥用，可以设置频率限制和访问配额，限制每个应用程序或用户对接口的调用次数。

#日志记录：对接口的调用进行日志记录，包括请求参数、响应结果等信息，方便跟踪和排查问题。

#测试环境和生产环境分离：提供独立的测试环境，让其他系统在测试环境中进行接口调试和测试，确保稳定性和安全性后再部署到生产环境。

#通信加密：对于涉及敏感信息传输的接口，建议使用HTTPS协议进行通信加密，保障数据的机密性和完整性。

#完善的错误码和状态码：定义清晰的错误码和状态码，方便其他系统根据接口返回信息进行逻辑处理和错误处理。

- 用户根据分配账号密码登录平台后，可查看公司级和部门级首页面板展示，包含但不限于安全通告、安全信息、风险隐患情况、风险提示的列表展示，风险隐患情况、信息报告情况、监督检查完成情况、整改完成情况的可视化展示，同时可以查看个人待办事项。可视化图形可直观展示各类对比与趋势，整体页面设计清晰美观。

- 系统可拓展性

- 为了满足业务发展的需要，系统平台的架构设计应具有扩展性和模块化设计:

- 扩展性要求：

- 系统平台应具备水平扩展能力，即能够通过增加硬件资源或分布式部署来提升系统的处理能力和性能。

- 模块化设计要求：

- 系统平台应采用模块化设计，将整个系统分解为多个独立的模块或服务。每个模块负责特定的业务功能或领域，相互之间松耦合。

- 模块之间应定义清晰的接口和协议，以确保模块的独立性和可替换性。这样在需要新增、替换或升级某个模块时，可以最小化对其他模块的影响。

- 模块化设计应支持模块的独立开发、测试和部署，提高系统的可维护性和可扩展性。

3、平台功能

3.1安全目标管理

包括目标管理维护、公司目标管理、部门目标管理、部门安全责任书、安全考核、岗位安全责任清单等。

3.2安全信息管理

包括自愿报告、强制报告、行业安全通告、事件调查报告、规章资料库等。

3.3监督检查

包括检查事项库，公司、部门检查计划、整改通知、检查整改等。

3.4风险隐患双防机制

包括危险源管理、专项风险管理、隐患管理、风险评价标准等。

3.5安全培训管理

包括培训课件管理，公司、部门安全培训计划，员工安全档案，专兼职安全员授权管理等。

3.6证件审批

3.7统计分析

包括自愿报告统计分析、不安全事件统计分析、强制报告统计分析、危险源统计分析、隐患管理统计分析、监督检查统计分析、问题整改统计分析等。

3.8安全管理预警

包括人员资质预警、危险源预警、安全状态综合评价、设备到期预警、安全隐患预警等。

3.9应急救援

应急救援包括应急物资查询和管理、演练计划管理与提醒、预案录入与管理、演练记录与查询等。

3.10专用设备管理

专用设备管理在平台中维护专用设施设备档案，设施设备出现重大损坏、重大设施设备变更，系统自动推送变更风险管理提醒，并形成专项风险管理待办。

实现设备信息的录入、查询、修改，包含设备维修、保养、故障等日志（图片、视频）的记录；建立维护流程时间节点提示，显示超时处理状态。

3.11系统管理

包括用户管理、角色管理、机构管理、日志管理、流程部署、字典维护、安全通告等。

3.12个人中心

包括待处理事项、已处理事项等。

3.13外部接口

对接视频监控系统接口（运行保障监控系统，包括飞行区及运行保障等）。

3.14视频监控

实现视频监控资料的录入、查询、修改，并设置相应的权限；根据需要，接入重要岗位、场所的视频监控，可以调取航站楼、集团楼、道路等监控视频，并记录维护日志；可进行特定目标检测，需提供计算机视觉领域相关算法。

平台服务器及硬件要求：

| 序号 | 名称 | 数量 | 参数要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云服务器 | 1 | 不低于4核CPU、8G内存、2T硬盘 | 应用服务器,项目包含至少2年租用费用 |
| 2 | 云服务器 | 1 | 不低于4核CPU、8G内存、2T硬盘 | 数据库服务器，项目包含至少2年租用费用 |
| 3 | 云服务器 | 1 | 不低于4核CPU、8G内存、2T硬盘 | 备份服务器，项目包含至少2年租用费用 |
| 4 | 外接显示屏 | 1 | 80寸以上外接显示屏（无线连接、智能可触摸） |  |

第三章 供应商须知

## 一、供应商资格要求

供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

## 二、响应文件的构成

供应商编制的响应文件应包括但不少于下列内容：

1、投标承诺书；

2、法定代表人授权委托书；

3、项目分项报价明细表（包括所有费用）；

4、供应商应提供的各类证明材料：

（1）资格证明材料（包含营业执照或事业单位法人证书（副本）原件；

（2）供应商认为需提供的相关证明文件及资料 。

注：响应文件PDF格式电子文档线上递交；以上资料需签字、盖章的必须由法定代表人或经其授权的代表签字，并加盖公章。投标人制作PDF格式的投标文件后，使用“百成电子印章管理”软件和“百成PDF中间件”进行投标文件的签章。标书签章完成后，使用鄂尔多斯市公共阳光采购云平台提供的投标文件上传功能，自动加密投标文件;采购人或代理人在鄂尔多斯市公共阳光采购云平台对招标项目使用“开标”功能后，系统会自动解密该项目投标人的加密文件。纸质版材料一正四副。响应文件及资料无论供应商是否中标均不予退还。

## 三、评标与中标

1.投标供应商登录采购云平台上传响应文件，采购人及评委登录采购云平台开标。

2.磋商小组从供应商递交的响应性文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查。经审查，递交响应文件供应商法定代表或其委托授权人身份与响应文件不符的；或未按照竞争性磋商文件规定签署、盖章的，按无效投标处理。

3.磋商与报价

A.磋商

磋商小组对投标文件响应情况、报价比例、企业业绩、执行合同能力等方面进行全面比较与评价，了解和掌握各实质性响应供应商的响应程度，做好磋商准备。

磋商小组通过投标人上传响应文件的顺序确定投标人的磋商顺序，所有磋商小组成员集体与每位投标人分别进行单独磋商，磋商轮次由小组成员视情况而定。

B.报价

每一个磋商轮次进行一次报价，报价由线上报价确认。

4. 评标办法与确定成交供应商

（1）在满足竞争性磋商文件全部内容的基础上，磋商小组按照综合评分法，根据综合情况由高到低排列供应商顺序并推荐中标候选人。

（2）在磋商结束后，按照磋商小组推荐的中标候选人顺序确定排序第一的投标人为成交供应商，如成交供应商拒绝与采购人签订合同，或签订合同后无法履约的，磋商小组可以取消该供应商的中标资格，按顺序由排在其次的成交候选供应商递补，以此类推。

（3）评分细则

1）.价格权重50%

最低投标报价为基准价，投标报价得分=（基准价÷投标报价）×50%×100。

2）.商务及技术权重50%

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 业绩 （5分） | 投标企业近两年有同类业绩，以单项中标通知书（附清单）或合同（附清单）复印件为准，金额及公章必须清晰可见，不清晰不予评分。每有一项得1分，本项目最多得5分。 |
| 软件维护期（5分） | 在最低维护期要求两年的基础上，每增加半年加1分，最高5分。 |
| 云服务器租用免费期 （5分） | 在最低云服务器租用免费期要求两年的基础上，每增加一年加1分，最高5分。 |
| 投标产品及服务方案的技术参数响应程度 （25分） | 1.投标产品及服务方案的技术参数响应招标文件要求，重要技术参数全部或部分优于招标文件要求。（15-25分） 2.投标产品及服务方案的技术参数响应招标文件要求，重要技术参数满足招标文件要求。（6-14分） 3.投标产品及服务方案的技术参数没有完全响应招标文件要求，部分一般技术参数（非主要）低于招标文件要求。（1-5分） 4.投标产品及服务方案的技术参数没有响应招标文件要求，部分重要技术参数低于招标文件要求。（0分） |
| 售后服务、承诺 （10分） | 1.有详细、周到的售后服务及响应机制；（6-10分） 2.售后较详细，有响应机制；（1-5分） 3.缺项0分。 |

5.项目中标结果将于2-4个工作日后在鄂尔多斯机场管理集团网站以及鄂尔多斯市公共阳光采购云平台上进行公布，供应商可自行登陆查询，不再另行通知。

- 第四章 投诉与质疑

- 1.本次采购的投诉与质疑参照《政府采购质疑和投诉办法》执行。

- 2.供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

- 3.潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

- 4.对采购结果提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，不接受潜在供应商对结果的质疑和投诉。

- 5.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

- （二）质疑项目的名称、编号；

- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

- （四）事实依据；

- （五）必要的法律依据；

- （六）提出质疑的日期。

- 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 6.供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人提出质疑，联系电话：0477-3855870。对采购人的质疑答复不满意，或者采购人未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向鄂尔多斯机场管理集团有限公司纪检监察室提起投诉，联系电话：0477-3855813。

- 第五章、响应文件格式与要求

- （相应文件封面）

- 竞争性磋商响应文件

- （正本/副本）

- 项目名称：

- 项目编号：

- 竞标人名称

- 年    月    日

- 目录

- 1、企业资质文件。

- 2、法定代表人授权委托书

- 3、投标报价表

- 4、服务承诺书

- 5、供应商投标承诺书

- 6、业绩和其他佐证材料

- 1、企业资质文件

企业营业执照（副本）复印件

- 2、法定代表人授权委托书

兹委派我单位        （姓名）参加贵单位组织的                  采购活动（项目编号：          ），委派人全权代表我单位处理本次竞标中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对委托代理人签署内容负全部责任。

本授权书于签字盖章后生效，在贵公司收到撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

委托代理人无转委权。

特此委托。

法定代表人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

委托代理人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

竞标人：（公章）

法定代表人：（签字）

年   月   日

- 3、项目分项报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 项目内容 | 具体参数 | 品牌型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 软件开发 |  |  |  |  |  |  |
|  | 云服务器 |  |  | 2年 | 元/年 |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
| 供货期： 质保期： 税率： |  |  |  |  | 合计 |  |  |

（上附表格格式经供参考）

备注：报价含安装调试、税费等一切相关费用。

投标人法定代表人（或法定代表授权人）签字：

投标人（签章）：

年    月    日

- 服务承诺书

- 5、供应商投标承诺书

XXXX公司：

本投标人在参与XXXX项目（项目编号：XXXX）中做出如下承诺：

- 拥护国家治理政府采购领域商业贿赂工作决策，自觉遏制商业贿赂行为；

- 不向采购人、招标代理机构行贿或者提供不正当利益；

- 严格执行采购文件，在采购过程中不与采购人私下协商谈判；

- 不与采购人、招标代理机构或者其他供应商恶意串通；

- 保证公平竞争，不提供虚假材料谋取成交资格；

- 自觉维护采购市场秩序，不以不正当手段诋毁和排挤其他供应商；

- 按照采购内容和标准，在规定时限内与采购人签订采购合同；

- 成交后严格履行合同，不与采购人私自更改合同或降低合同标准，损公肥私。

如违背上述承诺，自愿按有关法律、法规、规章和制度的规定接受处罚。

投标人法定代表人（或法定代表授权人）签字：

投标人（签章）：

年    月    日

- 6、业绩和其他佐证材料

- 附件：采购合同模板

- 采 购 合 同

甲方:

乙方:

签订地点:

签订日期:

采购合同

甲方：鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司

法定代表人：

住所地：

统一社会信用代码：

乙方：

法定代表人：

住所地：

统一社会信用代码：

依据《中华人民共和民法典》及其他有关法律、行政法规的相关规定，双方订立以下合同，共同信守。

- 标的物

1、商品名称：

2、品牌、规格、型号：

3、商品数量：

- 产品质量标准及要求

（注：对标的物所需遵循的质量标准及要求应根据业务实际明确详细列举）

- 包装

1、乙方负责产品的包装。产品包装必须符合所有相关法律的要求，包括与环境、职业健康和安全有关的法律、法规标准。产品的包装物归   所有。

2、乙方应该根据产品的特性及甲方要求对产品进行妥善包装并添加标签，包装和添加标签的方式应该符合中转运输和仓储的要求。包装物外应以醒目的中文字体标明以下各项：合同名称、甲方合同号、甲方名称、乙方名称、收货人姓名、电话、目的地、产品名称等。

3、由于乙方包装不当致使产品遭到损坏或丢失的，不论在何时何地发现，乙方均应负责及时补供、修理、更换或赔偿。

- 运输

1、产品由乙方负责送到甲方指定地点，并由乙方负责运输、装卸。

2、运输过程中产生的运费、仓储费、出库费、装卸费等所有支出由乙方承

担。

- 交货

1、交货时间为：

2、交货地点为：

3、双方指定现场收货及交货代表：

甲方收货代表：           ，联系电话：

乙方交货代表：           ，联系电话：

4、乙方将货物一次运至交货地点，并于到货前24小时将到货名称、型号、数量、外形尺寸、单重及注意事项等，以书面形式通知甲方。

5、到货后甲方应对产品进行验收。所有功能及性能指标符合合同约定及甲方要求，视为通过验收。验收合格后，甲方出具验收合格通知书。在此之前，合同产品损毁、灭失的风险由乙方承担。若甲方发现货物与装箱单不符，乙方负责补齐或收回。如乙方不能通过验收，甲方有权退货，乙方应接受甲方退货处理。因甲方退货产生的全部费用由乙方承担。

6、甲方提出质量异议应当以书面方式向乙方提出。乙方收到甲方异议后，应在3日内予以响应，逾期未响应的，视为认可甲方异议。

- 价款及支付

1、合同总价：人民币：       元（大写：        ）。此价格为含税价格（税率：  %）。合同总价包括但不限于合同产品的生产成本、包装费、运输费、装卸费、保险费、各种资料费等乙方履行本合同义务所需的全部费用，合同价格不因市场价格变化、政策调整、不可抗力事件或其他任何因素而调整。

2、付款方式：货物经甲方验收合格出具验收合格通知书，且乙方向甲方提供合法有效的、符合甲方要求的增值税发票，甲方一次性支付合同总价的   %。剩余合同款作为质保金，质保期届满无质量问题后一次性支付。

3、乙方收款账户以本合同签字页中约定为准，乙方账户信息如有变更，乙方需提前    日以书面形式通知甲方。乙方对以乙方名义出具的印章、提供的账户的合法性、真实性负责，甲方没有义务核对，如印章、账户不真实，责任由乙方自行承担。

4、尽管有上述约定，甲方有权从任何一次应向乙方支付的款项中扣除乙方按照合同约定应向甲方支付的违约金、赔偿金或其他费用。

5、乙方应在甲方付款   日前将符合甲方要求的、合法有效的增值税发票送达甲方，否则甲方付款时间应予顺延。

6、甲方对合同约定留存的任何保证金、质保金均无投资及增值义务，该条款约定款项将按合同约定的时间及方式无息支付。

- 质量保证期

质保期自货到经甲方验收合同出具验收合格通知书之日起算   年。质保期内货物质量出现问题，乙方应在接到甲方通知后   日内负责三包（包修、包换、包退），由此产生的费用由乙方负担。如质保期内存在质量问题，乙方在约定期限内不积极配合解决问题，甲方有权从应付款内扣除货款原值及造成的损失款。

- 知识产权

1、乙方应保证依据本合同所提供的产品以及相关的软件和技术资料，乙方均已合法享有其相关知识产权或已得到有关知识产权权利人的合法授权；对于乙方提供的非乙方享有知识产权权属的的产品，乙方须提供有关知识产权权利人的合法授权资质证明。

2、乙方应保证所供产品未侵犯任何国家的组织及个人的知识产权，并保障甲方免于承受因产品侵犯任何知识产权而遭受诉讼、仲裁、索赔或其他经济损失，否则乙方承担甲方因此产生的所有损失（包括且不限于律师费、诉讼费）。

- 保密条款

1、任何一方对于因签署或履行本合同而了解或接触到的对方的机密资料和

信息除非有明显的证据证明该等信息属于公知信息，均有保密义务；非经对方书面同意，任何一方不得向第三方泄露、给予或转让该等保密信息。

2、如对方提出要求，任何一方均应将载有对方保密信息的任何文件、资料或软件，按对方要求归还对方，或予以销毁，或进行其他处置，并且不得继续使用这些保密信息。

3、在本合同终止之后，各方在本合同项下的义务并不随之终止，各方仍需遵守本合同之保密条款，履行其所承诺的保密义务，直到其他方同意其解除此项义务，或事实上不会因违反本合同的保密条款而给其他方造成任何形式的损害时为止。

- 违约责任

1、乙方不能交付货物或交付的货物不符合质量要求、技术标准，应向甲方支付合同总价   %的违约金。

2、乙方逾期交付货物，每逾期1天，甲方有权向乙方索取逾期交货部分货款总价的   ‰的违约金，如乙方逾期交货达   天，甲方有权解除合同并要求乙方承担合同总价   %的违约金。

3、乙方未在合同约定时间内履行质保责任的，每迟延一天应向甲方支付合同总价   ‰的违约金。在质量保证期内，如发现乙方提供的货物存在缺陷，不符合合同约定时，甲方可向乙方提出索赔。乙方应按甲方要求自费进行修理、更换，或办理退货，给甲方造成损失的，并应赔偿甲方的损失。乙方未按甲方要求对有缺陷的合同货物进行修理、更换或办理退货的，甲方有权自行或委托第三方对合同货物进行修理或更换，由此发生的所有费用均由乙方承担。

4、乙方有其他违反合同约定的行为，应向甲方支付合同总价   %的违约金。

5、乙方支付的违约金不足以弥补因乙方违约给甲方造成的实际损失时，乙方在支付违约金的同时还应当向甲方赔偿损失。甲方的损失还包括但不限于甲方为处理纠纷所发生的诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、保全费、公告费、执行费等。

- 通知与送达

1、本合同一方给对方的通知，包括发生纠纷后的相关文件、法律文书等，应以书面形式作出，并通过专人递送、特快专递、电子邮件或传真方式送达如下地址和联系人。一方对其送达地址作出变更的，应自变更之日起五日内将变更后的送达地址书面告知对方，否则送达地址仍以本合同载明为准：

甲方：

地址：

联系人：

电话：

Email:

乙方：

地址：

邮编：

联系人：

电话：

Email:

2、通知在下列时间视为已送达：

（1）若为专人递交，于递送时；

（2）若为特快专递递交，于付邮日的第三个营业日上午10时；

（3）若为电子邮件递交，于邮件到达对方的邮箱系统时；

（4）若为传真递交，于传真发送时（经印有收件者传真号码及日期和时间的成功的传输报告证明）；

（5）以专人递交、电子邮件或传真方式递交时，若专人递送、电子邮件或传真发送发生在某营业日的下午6时后或者在非营业日，则应视为于下一个营业日上午9时送达。

- 该条款同样适用于司法送达。

- 争议解决

因履行本合同发生争议，双方进行协商解决，如双方协商解决不成，按以下第 2 种方式执行。

（1）向   仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 甲方所在地人民法院提起诉讼。

争议解决期间，与争议无涉的其他合同条款，应当继续履行。

- 合同效力及其它

1、本合同正本一式     份，双方各执     份。

2、本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章后生效。

3、本合同生效后，凡需对本合同条款进行修改或补充时，应经双方协商后，以书面的补充协议方式予以明确，补充协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章后生效。

- 其他条款

（以下无正文）

- 签 署 页

| 甲方（盖章）：************公司 | 乙方（盖章）：************公司 |
| --- | --- |
| 法定代表人（负责人）或 授权代表（签字）： | 法定代表人（负责人）或 授权代表（签字）： |
| 办公地址： | 办公地址： |
| 邮编： | 邮编： |
| 商务联系人： | 商务联系人： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 传真：/ Email: | 传真：/ Email: |
| 注册地址： | 注册地址： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 开票电话： | 开票电话： |
| 统一社会信用代码： | 统一社会信用代码： |
| 开户行地址： | 开户行地址： |